załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 1

.................................................

(pieczęć Wykonawcy )

# OFERTA CENOWA

| Lp. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego | Excel 210SE | Ohmeda | 7 |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do znieczulania ogólnego | Aestiva S/5/7900 | Ohmeda | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do znieczulania ogólnego | Aespire 7900 z monitorem S/5CAM | Ohmeda | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Aparat do znieczulania ogólnego | Aespire View | Ohmeda | 1 |  |  |  |  |

........................................................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej

- niepotrzebne skreślić

Zakres przeglądu:

- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny

- wykonanie prac konserwacyjnych

- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

-     wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

załącznik nr 1 do umowy

### Zadanie nr 2

.................................................

(pieczęć Wykonawcy )

# OFERTA CENOWA

| Lp. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego | Prima SP-2 | Penlon | 1 |  |  |  |  |

.........................................................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej

- niepotrzebne skreślić

Zakres przeglądu:

- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny

- wykonanie prac konserwacyjnych

- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

-     wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

### załącznik nr 1 do umowy

### Zadanie nr 3

.................................................

(pieczęć Wykonawcy )

# OFERTA CENOWA

| Lp. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego | Blease Sirius | Spacelabs Healthcare | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do znieczulania ogólnego | Blease Sirius | Spacelabs Healthcare | 1 |  |  |  |  |

.........................................................................................                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej/upoważnionej

- niepotrzebne skreślić

Zakres przeglądu:

- zestaw serwisowy roczny z pakietem do analizatora gazów

- wymiana enkodera w jednym aparacie

- wymiana akumulatorów

- zestaw czujnika przepływu i linia silikonowa 2 m dla jednego aparatu

- wykonanie prac konserwacyjnych i kalibracja

- sprawdzenie poprawności pracy

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

-     wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

załącznik nr 1 do umowy

### Zadanie nr 4

.................................................

(pieczęć Wykonawcy )

# OFERTA CENOWA

| Lp. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego | Venar | Chirana | 1 |  |  |  |  |

.........................................................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej

- niepotrzebne skreślić

Zakres przeglądu

- wykonanie prac konserwacyjnych

- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

-     wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania