Harmonogram  przeglądu w  pierwszym roku trwania umowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto [zł] | Stawka VAT % | Łączna cena netto [zł] | Łączna cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania | szt. | 1619 |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych do 50 pkt. czujnikowych adresowalnych | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie bocznych linii dozorowych (konwencjonalnych) o 10 pkt. czujnikowych | szt. | 265 |  |  |  |  |
| 4 | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych | szt. | 143 |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie klap dymowych | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 6 | Linia dozorowa do 50 pkt. czujnikowych adresowanych | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji SAP Budynku H - linia dozorowa - czujki typu FDO221 - Ręczne Ostrzegacze Pożarowe | szt | 1 34 2 |  |  |  |  |
| 8 | I przegląd (kwartalny) – pierwsze trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | II przegląd (kwartalny) – drugie trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | III przegląd (kwartalny) – trzecie trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | IV przegląd (kwartalny) – czwarte trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM podsumowanie pierwszego roku poz. 1 ÷ 10: |  |  |  |  |  |  |

Harmonogram dla drugiego roku trwania umowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto [zł] | Stawka VAT % | Łączna cena netto [zł] | Łączna cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania | szt. | 1619 |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych do 50 pkt. czujnikowych adresowalnych | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie bocznych linii dozorowych (konwencjonalnych) o 10 pkt. czujnikowych | szt. | 265 |  |  |  |  |
| 4 | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych | szt. | 143 |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie klap dymowych | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 6 | Linia dozorowa do 50 pkt. czujnikowych adresowanych | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji SAP Budynku H - linia dozorowa - czujki typu FDO221 Ręczne Ostrzegacze Pożarowe | szt | 1 34 2 |  |  |  |  |
| 8 | I przegląd (kwartalny) – pierwsze trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | II przegląd (kwartalny) – drugie trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | III przegląd (kwartalny) – trzecie trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | IV przegląd (kwartalny) – czwarte trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM podsumowanie drugiego roku poz. 1 ÷ 10: |  |  |  |  |  |  |

|  | RAZEM podsumowanie dwu lat umowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYKONAWCA : 												ZAMAWIAJĄCY:

..............................................                                              							  ..............................................