Zamość, dnia 15.04.2019r.

AG.Z.2150.49.2.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu endoskopowego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy zamawiający  w zadaniu nr  1 dopuści zaoferowanie zestawów o długości 220 cm, cewnik prowadzący z jednym markerem.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów o długości 220 cm, cewnik prowadzący z jednym markerem.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników wykonanych z przezroczystego silikonu, z linią kontrastującą w RTG.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

NIE, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zgłębników wykonanych z przezroczystego silikonu z linią kontrastującą w RTG.

Pytanie 3;

Czy zamawiający oczekuje zestawu PEG w rozmiarach Ch 10,14,18 dł. 40 cm zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika, która kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania zgłębnika?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK

Jednocześnie informujemy, iż ulega zmianie termin składania ofert z dnia 17.04.2019r. godz. 13.00 na 19.04.2019r. godz. 13.00.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med.  Andrzej Mielcarek