Załącznik Nr 1 do zaproszenia

(miejscowość, data)

............................................................

(pieczątka wykonawcy)

tel.: ...................................

fax: ...................................

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

fax (084) 638 66 69

OFERTA  WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer  sprawy  AG.Z.2150.27.1.2017) na dostawę  elektrokardiografu :

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:

- netto: .................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

- stawka podatku VAT ................... %

- brutto: .......................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia  w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- 4. Oferuję termin płatności ....... dni od daty otrzymania faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

6.Oświadczam, że oferowany elektrokardiograf  posiada deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.u. 2015 poz 876 z późn zm. Dokumenty zostaną dostarczone wraz z dostawą aparatu.

7.  Warunki gwarancji:

- a     Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- b    czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 7 dni robocze liczony od daty zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy ( powyżej 10 dni roboczych) wstawienie aparatu zastępczego.

- c.    liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy   element/podzespół/urządzenie .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- d    siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- 8.Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. ................................................................................................................

Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- 9.Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty odbioru.

- 10.Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta oraz instrukcję serwisową.

- 11.Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

- 12.Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów oferowanego elektrokardiografu  po okresie obowiązywania gwarancji.

13.   Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.

- formularz oferty cenowej

- Formularz parametry techniczne.

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

## Parametry techniczne

- Elektrokardiograf – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Elektrokardiograf 12-kanałowy, do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na składanym papierze termicznym formatu A4. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 6,5 cali umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów oraz wartości parametrów i menu | TAK |  |
|  | Zwarta konstrukcja (nie dopuszcza się aparatów typu „laptop”) | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta zabezpieczona przed zalaniem | TAK |  |
|  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny | TAK |  |
|  | Wydruk wyników badań w trybie standardowym i Cabrera |  |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Czułość: min. 2.5, 5, 10, 20 mm/mV | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora min. 5, 10/12,5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie częstości serca | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | TAK |  |
|  | Analiza i interpretacja wyników EKG | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 100 badań) oraz eksportu danych w formacie PDF lub XML do pamięci typu Pendrive/karty SD/sieci komputerowej | TAK |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | TAK |  |
|  | Komunikacja z siecią LAN/Internet: bezprzewodowo (Wi-Fi) lub przewodowo (Ethernet) | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja pracy z akumulatora oraz podłączenia zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek z koszykiem na akcesoria oraz wysięgnikiem na przewód pacjenta; na min. czterech kołach skrętnych, min 2 kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu: przewód pacjenta, elektrody przedsercowe przyssawkowe oraz kończynowe klipsowe dla dorosłych, papier termiczny – 2 szt. | TAK |  |

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego elektrokardiografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zaproszenia .

Załącznik nr 3 do zaproszenia

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA  CENOWA

| Lp | Asortyment/ model/nr kat. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w PLN | Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 2 + 3 | 1 x 2 = 4 | 4 + 3 |  |
| 1 | Elektrokardiograf | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| X | Razem | x | X | x | x |  |  | x |

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *