Numer sprawy AG.Z.2150.44.5.2019

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

do  30.000 euro

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II  10

22-400 Zamość

tel. ( 84 ) 677 33 33

fax (84) 638 66 69

Zaprasza do złożenia oferty

na dostawę materacy szpitalnych, pokrowców na materace i pokrowców na poduszki

kod CPV: 39512300-7, 39143112-4

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – MATERACE  SZPITALNE

- Materac szpitalny jednoczęściowy, gąbkowy, gęstość gąbki min 25 kg/m3 (T25), o wymiarach: 1) długość 200cm, szerokość 80cm, wysokość 10cm,

2) długość 200cm, szerokość 85cm, wysokość 10cm,

3)  długość 200cm, szerokość 75cm, wysokość 10cm

4)  długość 190cm, szerokość 90cm, wysokość 10cm,

w komplecie pokrowiec na materac z materiału zmywalnego, kolor jasny, zamykanie na zamek kryty.

- w ogólnej ilości 120 sztuk. Ilość poszczególnych rozmiarów zostanie określona przez zamawiającego bezpośrednio przed realizacją zamówienia

- Materac szpitalny dzielony na 3 części, gąbkowy, gęstość gąbki min 25 kg/m3 (T25), o wymiarach: szerokość 75cm, długość  kolejnych części – 80cm, 55 cm, 70cm, (łączenie pierwszej części z drugą ,, górą’’, drugiej z trzecią ,,dołem’’ wysokość 10cm, w komplecie pokrowiec na materac z materiału zmywalnego, paroprzepuszczalnego kolor jasny, zamykanie na zamek  kryty w ilości 10 sztuk.

3)  Materac szpitalny dzielony na 4 części, gąbkowy, gęstość gąbki min 25 kg/m3 (T25), o wymiarach: szerokość 85cm, długość  kolejnych części – 75cm, 40 cm, 40cm,50 (łączenie pierwszej części z drugą ,, górą’’, drugiej z trzecią ,,górą’’,trzeciej z czwartą ,, dołem”, wysokość 10cm, w komplecie pokrowiec na materac z materiału zmywalnego, paroprzepuszczalnego, kolor jasny, zamykanie na zamek kryty w ilosci 22 sztuk.

Zadanie nr 2 – POKROWCE NA MATERACE SZPITALNE

- Pokrowiec jednoczęściowy (całościowy) do materaca szpitalnego z materiału zmywalnego, kolor jasny, zamykanie na zamek kryty, rozmiar:

1) długość 200cm, szerokość 85cm, wysokość 10cm.

2) długość 200cm, szerokość 75cm, wysokość 10cm.

3) długość 200cm, szerokość 90cm, wysokość 12cm.

4) długość 190cm, szerokość 85cm, wysokość 10cm.

5) długość 200 cm, szerokość 90 cm, wysokość 10 cm.

- w ogólnej ilości 200 sztuk. Ilość poszczególnych rozmiarów zostanie określona przez zamawiającego bezpośrednio przed realizacją zamówienia

Zadanie nr 3 -  POKROWCE  NA PODUSZKI

    1) Pokrowiec na poduszkę jednoczęściowy (całościowy) z materiału zmywalnego z możliwością dezynfekcji, paroprzepuszczalny, kolor jasny, zamykany na zamek kryty w rozmiarze: długość 80cm, szerokość 70cm w ilości 700 sztuk.

     2) Pokrowiec na poduszkę jednoczęściowy (całościowy) z materiału zmywalnego z możliwością dezynfekcji, paroprzepuszczalny, kolor jasny, zamykany na zamek kryty w rozmiarze: długość 60cm, szerokość 40cm w ilości 10 sztuk.

     3)Pokrowiec na poduszkę jednoczęściowy (całościowy) z materiału zmywalnego z możliwością dezynfekcji, paroprzepuszczalny, kolor jasny, zamykany na zamek kryty w rozmiarze: długość 40cm, szerokość 40cm w ilości 20 sztuk.

W zadaniu nr 1, 2  i w zadaniu nr 3 wszystkie pokrowce muszą być odporne na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru.

Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy„ (zgodny w treści z przedstawionym wzorem ) oraz n/w dokumenty:

2.1  „Formularz oferty cenowej”

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
                      o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.4 Szczegółową charakterystykę oferowanego sprzętu (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierającą minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia.

2.5 Certyfikat OEKO-TEX standard 100 na zaoferowane materace, pokrowce do materacy i pokrowce do poduszek.

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6. Zaleca się, aby:

6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,

6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II  10

22-400 Zamość

i opisana:

„ Dostawa materacy szpitalnych, pokrowców do materacy oraz pokrowców na poduszki ”. Nie otwierać przed  30-07-2019 do godz 14.00

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności  przed upływem terminu skłania ofert.

W przypadku wątpliwości zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o próbki.

IV. Miejsce i termin składnia ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie do dnia 30-07-2019 do godz. 13.00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).

2. Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

Fax (84)638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:

- w sprawach merytorycznych – mgr Maria Artymiak tel (84)677 35 91 i  mgr Mariola Rębisz tel (84)677 36 03

- w sprawach formalnych - mgr  inż. Bernarda Petryk  tel. (84) 677 32 79

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu 30.07.2019 o godz. 14.00.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VIII. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą.

2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej

Zamawiającego.

3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty

najkorzystniejszej.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.

5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i  na określonych w niej warunkach.

- Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:.

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego

- nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert

- bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

- Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu:

- jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,

- jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,

- jeżeli została złożona po terminie składania ofert,

- jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,

- nie będzie złożona w formie pisemnej

Załączniki:

- Formularz oferty Wykonawcy

- Formularz oferty cenowej

- Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do zaproszenia

(miejscowość, data)

............................................................

(pieczątka wykonawcy)

tel.: ...................................

fax: ...................................

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

fax (084) 638 66 69

OFERTA  WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer  sprawy  AG.Z.2150.44.5.2019) na dostawę materacy szpitalnych, pokrowców do materacy i pokrowców na poduszki:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:

netto: .................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

stawka podatku VAT ................... %

brutto: .......................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy.

- Oferuję termin płatności ....... dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

- Oświadczam, że posiadam deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na każde żądanie Zamawiającego we wskazanym terminie prześlę wymagane dokumenty.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę materacy i pokrowców na materace przez administratora danych osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu przeprowadzenia postepowania i późniejszej jego realizacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załaczniku nr 5 do niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie poprawiania.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.

- formularz oferty cenowej

- szczegółowa charakterystyka oferowanego sprzętu (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia.

- Certyfikat OEKO-TEX standard 100 na zaoferowane materace, pokrowce do materacy i pokrowce na poduszki.

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 1

OFERTA CENOWA

| Lp | Asortyment/nazwa własna | j.m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Materac szpitalny jednoczęściowy, gąbkowy, gęstość gąbki min 25kg/m3 (T25), o wymiarach: 1) długość 200cm, szerokość 80cm, wysokość 10cm, 2) długość 200cm, szerokość 85cm, wysokość 10cm 3)długość 200cm, szerokość 75cm, wysokość 10cm, 4) długość 190cm, szerokość 90cm, wysokość 10cm, w komplecie pokrowiec na materac z materiału zmywalnego, kolor jasny, zamykanie na zamek kryty. rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | Kpl | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materac szpitalny dzielony na 3 części, gąbkowy, gęstość gąbki min 25 kg/m3 (T25), o wymiarach: szerokość 75cm, długość kolejnych części – 80cm, 55 cm, 70cm, (łączenie pierwszej części z drugą ,, górą’’, drugiej z trzecią ,,dołem’’ wysokość 10cm, w komplecie pokrowiec na materac z materiału zmywalnego, paroprzepuszczalnego, kolor jasny, zamykanie na zamek kryty. | Kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materac szpitalny dzielony na 4 części, gąbkowy, gęstość gąbki min 25 kg/m3 (T25), o wymiarach: szerokość 85cm, długość kolejnych części – 75cm, 40 cm, 40cm,50 (łączenie pierwszej części z drugą ,, górą’’, drugiej z trzecią ,,górą’’,trzeciej z czwartą ,, dołem”, wysokość 10cm, w komplecie pokrowiec na materac z materiału zmywalnego, paroprzepuszczalnego, kolor jasny, zamykanie na zamek kryty. | Kpl | 22 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 2

OFERTA CENOWA

| Lp | Asortyment/nazwa własna | j.m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pokrowiec jednoczęściowy (całościowy) do materaca szpitalnego z materiału zmywalnego, kolor jasny, zamykanie na zamek kryty, rozmiar: 1) długość 200cm, szerokość 85cm, wysokość 2)długość 200cm, szerokość 75cm, wysokość 10cm 3)długość 200cm, szerokość 90cm, wysokość 12cm 4) długość 190cm, szerokość 85cm, wysokość 10cm 5)długość 200 cm, szerokość 90 cm, wysokość 10 cm Rozmiar i kolor pokrowców do wyboru przez zamawiającego. | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 3

OFERTA CENOWA

| Lp | Asortyment/nazwa własna | j.m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 2 3 | Pokrowiec na poduszkę jednoczęściowy (całościowy) z materiału zmywalnego z możliwością dezynfekcji, paroprzepuszczalny, kolor jasny, zamykany na zamek kryty w rozmiarze: długość 80cm, szerokość 70cm. Pokrowiec na poduszkę jednoczęściowy (całościowy) z materiału zmywalnego z możliwością dezynfekcji, paroprzepuszczalny, kolor jasny, zamykany na zamek kryty w rozmiarze: długość 60cm, szerokość 40cm Pokrowiec na poduszkę jednoczęściowy (całościowy) z materiału zmywalnego z możliwością dezynfekcji, paroprzepuszczalny, kolor jasny, zamykany na zamek kryty w rozmiarze: długość 40cm, szerokość 40cm . | Szt szt szt | 700 10 20 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

UMOWA NR ………………………….

zawarta w dniu ………………….. w Zamościu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10,  wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 9222292491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

lek. med. Andrzej Mielcarek – Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w treści umowy ,, Sprzedającym”, w imieniu której działa:

…...........................................................................................……………………………………………………………

zwani tez w treści umowy „Stronami”.

Umowa jest wynikiem postępowania przeprowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówienia na dostawy/usługi nieprzekraczające równowartości 30.000 euro” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Treść umowy została sporządzona na podstawie złożonej przez Sprzedającego oferty cenowej.

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego asortymentu wskazanego w „Załączniku nr 1” do umowy, który stanowi integralną część umowy (zwanego w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”).

§ 2

Sposób realizacji dostawy przedmiotu umowy

- Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostaw przedmiotu umowy w okresie od dnia ......................... do dnia ……………………..

- Jednocześnie Sprzedający gwarantuje, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Dostawy przedmiotu umowy Sprzedający będzie realizował w częściach na każdorazowe odrębne zamówienie Kupującego przekazane Sprzedającemu faxem, elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie na dane kontaktowe określone w niniejszej umowie.

- W każdorazowym zamówieniu na dostawę, o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Kupujący będzie wskazywał rodzaj i ilość asortymentu, który ma być przedmiotem dostawy.

- Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie …………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego.

- Dostawy będą odbywały się od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w takim okresie, w godzinach od 7.00 do 14.00.

- Dostawy będą odbywały się na koszt i ryzyko Sprzedającego. Wraz z każdą dostawą, jeżeli Kupujący zgłosi takie żądanie, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu dokumenty dopuszczenia asortymentu do obrotu, a także inne tego rodzaju dokumenty, w szczególności certyfikaty, homologacje, deklaracje zgodności, karty charakterystyki substancji chemicznej.*

- Asortyment będący przedmiotem dostawy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Asortyment powinien być także dostarczany w opakowaniach w wielkościach zamówionych przez Kupującego. Kupujący dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności danej dostawy. Zamiana wielkości opakowań wymaga pisemnej zgody Kupującego.

- W przypadku, gdy Sprzedający dostarczy w danej dostawie większą ilość asortymentu niż ta jaka była w zamówieniu, Kupujący może odmówić przyjęcia dostawy w tej części jaka wykracza poza zamówienie i odesłać na koszt i ryzyko Sprzedającego.

- W przypadku niezgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem, w szczególności w postaci braków ilościowych, wad uniemożliwiających używanie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, stwierdzonych uszkodzeń Kupujący może nie przyjąć dostawy i odesłać ją na koszt i ryzyko Sprzedającego wyznaczając jednocześnie termin dostawy zakwestionowanego asortymentu. Wyznaczenie nowego terminu dostawy nie pozbawia Kupującego prawa do nałożenia na Sprzedającego kary umownej, o której mowa w § 8 ust.1 pkt a).

- Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego lub podmiotów, którym Sprzedający powierzył realizację dostawy (np. firmy transportowej), Kupujący zgodnie z ust.10 nie przyjmie danej dostawy i odeśle ją Sprzedającemu, a nowy termin nie może być wyznaczony ze względu na niezwłoczna potrzebę wykorzystania asortymentu w działalności Kupującego (np. ze względu na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów lub zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych), Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia szkody jaką z tego tytułu poniósł Kupujący, w szczególności związanej z koniecznością zakupu tego asortymentu od innych podmiotów lub osób trzecich po cenie wyższej niż wynikająca z niniejszej umowy. Kupujący informuje niezwłocznie Sprzedawcę o okolicznościach wskazanych w zdaniu poprzednim.  W takim przypadku Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia od Sprzedającego ponownej dostawy zakwestionowanego asortymentu i Sprzedającemu nie przysługuje roszczenie w stosunku do Kupującego o zapłatę za taką dostawę.

- W przypadku, gdy Sprzedający dostarczy asortyment po wyznaczonym terminie Kupujący może odmówić przyjęcia dostawy i zamówić asortyment u innego dostawcy. W sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia szkody jaką poniósł Kupujący, w szczególności związanej z koniecznością zakupu asortymentu od innych podmiotów lub osób trzecich po cenie wyższej niż wynikająca z niniejszej umowy. Sprzedającemu nie przysługuje roszczenie w stosunku do Kupującego o przyjęcie spóźnionej dostawy i zapłatę za spóźniona dostawę.

- W sytuacji, gdy przed wyznaczonym terminem dostawy Sprzedający poinformuje Kupującego, iż nie może zrealizować dostawy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego tj. np. zakończenia produkcji asortymentu, czasowego wycofania asortymentu z obrotu na terenie Polski, braku możliwości sprowadzenie asortymentu do Polski, Sprzedający jest zobowiązany  niezwłocznie zaproponować Kupującemu inne równoważny, dostępny w obrocie asortyment o takich samych właściwościach i parametrach technicznych i funkcjonalnych.  Cena brutto zamiennego asortymentu, nie może być wyższa od ceny asortymentu objętego niniejszą umową.

- Zamiana asortymentu, o której mowa w ust.13, może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Kupującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedający lub Kupujący mogą odstąpić od umowy w tej części, jaka nie może zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku nie stosuje się kar umownych z tytułu odstąpienia.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący ma prawo do zgłaszania na piśmie, faxem lub elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Sprzedającemu reklamacji ilościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy niezwłocznie po dokonaniu odbioru dostawy, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia odbioru dostawy.

- Kupujący ma prawo do zgłaszania na piśmie, faxem lub elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Sprzedającemu reklamacji jakościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy przez okres trwania rękojmi, jakim jest objęty przedmiot umowy.

- Sprzedający jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym po stronie Sprzedającego powstaje obowiązek wymiany wadliwego asortymentu na zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu na złożenie odpowiedzi na reklamacje.

- Koszty reklamacji, takie jak m.in. koszty odesłania zareklamowanego asortymentu, koszty ekspertyz, koszty ponownego transportu do siedziby Kupującego itp.  ponosi Sprzedający.

§ 4

Rękojmia

- Sprzedający udziela Kupującemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, w tym również powstałe po jego odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Rękojmia za wady przedmiotu umowy jest udzielana od daty odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego.

- Do rękojmi za wady przedmiotu umowy stosuje się odpowiednie przepisy art.556-576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów dotyczących podmiotów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z następującymi modyfikacjami odpowiedzialności Sprzedającego:

- jeżeli wadliwa rzecz była już raz wymieniona lub naprawiana Kupujący może według własnego wyboru od umowy odstąpić w części dotyczącej rzeczy wadliwej lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny rzeczy wadliwej. W przypadku, gdy Sprzedający nie wyrazi zgody na obniżenie ceny Kupujący może odstąpić od umowy w części dotyczącej rzeczy wadliwej;

- Sprzedający nie może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady w sytuacji, gdy wada jest istotna również w przypadku, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Sprzedający odmówi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady w sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym Kupujący może odstąpić od umowy w części dotyczącej rzeczy wadliwej.

§ 5

Wartość umowy i warunki płatności

- Wartość umowy strony ustalają na kwotę netto ……………………… zł (słownie: ………………………) plus należny podatek od towarów i usług tj. w kwocie brutto ……………………….. (słownie: ……………………..).

- Wartość umowy strony wyliczyły na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie Sprzedającego, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Kupujący będzie regulował płatności za każda dostawę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego po dokonaniu dostawy na rachunek wskazany na wystawionej fakturze. Termin płatności faktury wynosi …… dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Kupującego.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Kupującego w banku dokumentu „polecenia przelewu”.

- Wartość umowy brutto określona w ust.1 nie może ulec podwyższeniu przez czas obowiązywania umowy.

§ 6

Zakaz cesji

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, dotycząca zobowiązań powstałych w związku z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7

Podwykonawstwo

Bez zgody Kupującego Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej lub innemu podmiotowi.

§ 8

Kary umowne

- Kupujący ma prawo do nałożenia na Sprzedającego kar umownych w wysokości:

- 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust.5 umowy;

- 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego,

- 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Sprzedający wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. W przypadku braku potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej doręczonej Sprzedającemu w terminie określonym w treści noty, nie krótszym niż 7 dni od daty jej doręczenia.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Okres obowiązywania umowy

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. do dnia …………………………….,

- Strony mogą przedłużyć okres obowiązywania umowy o okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli umowa, co do jej wartości określonej § 5 ust.1 umowy, nie została zrealizowana w całości w okresie jej obowiązywania określonym w ust.1.

§ 11

Zmiana umowy

- Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i następuje w drodze podpisania stosownego aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają podwyższenie wartości umowy do 10% wartości umowy określonej w § 5 ust.1 umowy pod warunkiem, że wartość umowy po jej podwyższeniu nie przekroczy kwoty 30.000 euro w rozumieniu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz.1579) na dzień dokonania podwyższenia wartości umowy.

§ 12

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem …………………… okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Sprzedający zrealizuje co najmniej dwie dostawy z opóźnieniem.

3. Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgłoszenia trzykrotnej reklamacji przedmiotu umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na realizacje umowy Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie.  W takim przypadku Sprzedający może żądać wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną część umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Integralną część umowy stanowią jej załączniki:

- Załącznik nr 1 – wykaz asortymentu wraz z ofertą cenową Sprzedającego

- Załącznik nr 2 - ………………………………

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

SPRZEDAJĄCY								KUPUJĄCY

*Zapisy, które mogą a nie muszą wystąpić w umowie.

Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna  do  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające 30.000 euro

Znak Sprawy AG.Z.2150.44.5.2019

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, email: szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00

- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest mgr inż. Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, email: tetrycz@szpital.zam.pl

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- w odniesieni udo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

| Inspektor Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mgr inż. Mirosław Teterycz | Administrator Danych Osobowych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawla II w Zamościu lek med. Andrzej Mielcarek |
| --- | --- |