Załącznik Nr 3 –  Oferta cenowa

AT.Z.2150.11.4.2023

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość w szt. | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 + 5) | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sprzęt zużywalny do posiadanych przez Szpital platform hemodynamicznych Hemosphere Szczegółowy opis: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna, składający się z: - czujnik o częstotliwości własnej >= 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypustka - linii płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm) - linii tętniczej min 210 cm, z kranikiem oznaczonym czerwonym koreczkiem - dwóch kraników trójdrożnych - dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku Dodatkowo czujnik musi spełniać kryteria: - szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę - brak konieczności kalibracji czujnika - połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe - zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia Czujnik musi współpracować z platformą hemodynamiczną Hemosphere. | 20 opak (tj. 100 szt) |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

………………………………………………...

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej