Numer sprawy AG.Z.2150.29.8.2019

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

do  30.000 euro

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

tel. (84 ) 677 33 33

fax (84) 638 66  69

Zaprasza do złożenia oferty

na dostawę  testów diagnostycznych metodą Western blot oraz dzierżawę zestawu badawczego do badań analitycznych wykonywanych metodą Western blot

kod  CPV: 33696500-0, 38434580-5

I. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  testów diagnostycznych metodą Western blot w ilościach  i asortymencie  zawartym w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Parametry graniczne dla testów do badania Borrelia IgG oraz IgM metodą Western blot:

1. Testy spełniające aktualne rekomendacje KIDL  odnośnie diagnostyki chorób odkleszczowych.

2. Zestaw oparty wyłącznie na rekombinowych antygenach.

3. Testy wykorzystujące co najmniej następujące antygeny:

a) dla klasy IgG: p83/p100, V1sE, p58, p39, p41, p17/18, OspC

b) dla klasy IgM: p41, p39,OspC.

4. Pasek testowy IgG z naniesionymi antygenami p17/18 pochodzącymi co najmniej z B. Burgdorferi sensu stricto, białko OspC w klasie IgG pochodzi co najmniej z : B. Burgdorferi sensu

stricto, B. afzelii, B.garinii a w klasie  IgM co najmniej z B. Burgdorferi sensu stricto, B.afzelii,

B.garinii, B.spielmanni.

5. Kontrola prawidłowości analizy i kontrola dodaniu koniugatu na każdym pasku.

6. Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

7. Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii.

8. Zestawy do badań zawierają wszystkie potrzebne do analizy odczynniki i materiały.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: przez okres 24 miesięcy

licząc od daty zawarcia umowy. Jednorazowe dostawy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymanego zlecenia.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy„ (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) –  oraz n/w dokumenty:

2.1.  „Formularz oferty cenowej„

2.2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania    	ofert.

2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4. Oferta musi być podpisana  przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę

działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać

uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako     część

oferty.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6. Zaleca się, aby:

6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,

6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II  10

22-400 Zamość

i opisana: " Oferta na dostawę testów diagnostycznych metodą Western blot oraz dzierżawę zestawu badawczego do badań analitycznych wykonywanych metodą Western blot."
         Nie otwierać przed  5 listopada 2019  do godz 14.00

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności  przed upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce  i termin składnia ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie do dnia 5 listopada 2019 roku do godz. 13.00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niz 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).

2. Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

Fax (84)638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:

- w sprawach merytorycznych: dr n. farm. Barbara Mika tel. 84 677 38 00.

- w sprawach formalnych :  mgr Aneta Kycko  tel. 84 677 32 78.

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu  5 listopada 2019r  o godz. 14.00

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda  kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VIII. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą .

2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej

Zamawiającego.

3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy  oraz cenę brutto oferty

najkorzystniejszej.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy  umowę w celu jej

podpisania.

5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą  będzie zobowiązany do podpisania umowy

wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

IX. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy :

- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zaproszenia do złożenia ofert

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego .

- bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

X.Odrzucenie oferty

Oferta podlega odrzuceniu:

- jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,

- jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,

- jeżeli została złożona po terminie składania ofert,

- jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,

- nie będzie złożona w formie pisemnej

Załączniki:

1. Formularz oferty Wykonawcy

2. Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy

|  | DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu lek. med. Andrzej Mielcarek |
| --- | --- |

Załącznik Nr 1 do  AG.Z.2150.29.8.2019

(miejscowość, data)

............................................................

(pieczątka wykonawcy)

tel.: ...................................

fax: ...................................

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

fax (084) 638 66 69

OFERTA  WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer  sprawy  AG.Z.2150.29.8.2019) na dostawę testów diagnostycznych metodą Western blot oraz dzierżawę zestawu badawczego

do badań analitycznych wykonywanych metodą Western blot:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:

netto: .................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

stawka podatku VAT : ................... %

brutto: ..........................zł ( słownie : .........................................................................................

........................................................................................................................złotych )  .

1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia

umowy.

2. Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie .... dni od daty otrzymania zlecenia na piśmie

(wymagany przez Zamawiającego – max 3dni robocze)

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
     zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że zapoznałem się  i akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy.

5. Oferuję termin płatności ........dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT ( minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

6. Oświadczam, że dokonam montażu aparatu w miescu wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, że wydzierżawiony aparat dostarczę  w terminie ...... dni licząc od daty

zawarcia umowy (max. wymagany przez Zamawiającego  14dni).

8. Czas usunięcia usterek licząc od daty zgłoszenia naprawy w ciągu ...... godz. (wymagany przez

Zamawiającego czas usunięcia usterek nie dłuższy niż (48 godz.) od daty i godziny zgłoszenia

telefonicznego.

9. Czas reakcji serwisowej na złoszenie awarii w ciągu ....... godz. (wymagany przez Zamawiającego na czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godz.)

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę  testów diagnostycznych metodą Western blot  oraz dzierżawę zestawu badawczego do badań analitycznych wykonywanych metodą Western blot przez administratora danych osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu przeprowadzenia postępowania i późniejszej jego realizacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 5 do niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie poprawiania.

11. Załącznikami do niniejszego formularza oferty wykonawcy stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.

- formularz oferty cenowej

- inne................................

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do AG.Z.2150.29.8.2019

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) (5x6) | Łączna cena netto (w PLN) (4x5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8x6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test do oznaczania Borrelia IgG metodą Western blot w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym | ozn | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do oznaczania Borelia IgM metodą Western blot w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym | ozn | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do oznaczania p/ciał ANA/ENA (lub oddzielnie) co najmniej antygeny: Sm, RNP/Sm, SS-A (natywne i Ro), SS-B, Jo-1, CENP, PCNA, PM-Scl- metodą Western blot | ozn | 400 (lub po 400) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do oznaczania p/ciał p-ANCA i c-ANCA (lub oddzielnie), MPO, PR3- metodą Western blot | ozn | 250 (lub po 250) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa | mc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| X | Razem | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

Załącznik Nr 3 do AG.Z.2150.29.8.2019

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Parametry graniczne aparatu do inkubacji testów

| Lp. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa – model/typ |  |
| 3 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Parametr graniczny | Warunek konieczny | Opisać spełnienie TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż wyprodukowany w 2011 roku, odnowiony, wymienione wszystkie pompy i wężyki. | TAK |  |
| 2 | Aparat automatyczny umożliwiający badanie co najmniej 48 próbek jednocześnie oraz kombinowanie różnych parametrów podczas jednej sesji badawczej. | TAK |  |
| 3 | Aparat wyposażony w taką ilość pomp perystaltycznych, która zapewni użycie wszystkich różnych reagentów koniecznych do przeprowadzenia całej serii badań. | TAK |  |
| 4 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zaprogramowanie co najmniej 10 metod badawczych. | TAK |  |
| 5 | Ekran LCD umożliwiający podgląd aktualnego statusu pracy i kontrolę czasu inkubacji. | TAK |  |
| 6 | Automatycznie kontrolowany czas inkubacji testów. | TAK |  |
| 7 | Pre – definiowane procedury czyszczenia zapewniające łatwość konserwacji. | TAK |  |
| 8 | Aparat dostarczony wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy. | TAK |  |
| 9 | Możliwość samodzielnej pracy aparatu bez podłączenia komputera. | TAK |  |
| 10 | Wbudowany mechanizm kołyszący. | TAK |  |
| 11 | Automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników z pokładu aparatu. | TAK |  |
| 12 | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy wzystkie dodatkowe elementy jego wyposażenia konieczne do wykonywania badań. | TAK |  |

Parametry graniczne skanera do automatycznego odczytu wyników badań:

| Lp. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa – model/typ |  |
| 3 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Parametr graniczny | Warunek konieczny | Opisać spełnienie TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim do analizy testów Western blot umożliwiające automatyczne wykrywanie prążków i interpretację wyników | TAK |  |
| 2 | Odczyt co najmniej 30 testów Western blot jednocześnie. | TAK |  |
| 3 | Automatyczna identyfikacji położenia paska testowego. | TAK |  |
| 4 | Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych. | TAK |  |
| 5 | Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian. | TAK |  |
| 6 | Archiwizacja wszystkich wyników (zachowanie obrazu paska, danych pacjenta) | TAK |  |
| 7 | Integracja skanera z LIS użytkowanym w Laboratorium (Asseco) – (import danych i eksport wyników) | TAK |  |

Załącznik Nr 4 do AG.Z.2150.29.8.2019

UMOWA NR ………………………….

zawarta w dniu ………………….. w Zamościu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10,  wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922-22-92-491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

lek. med. Andrzej Mielcarek – Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w treści umowy ,, Sprzedającym”, w imieniu której działa:

…...........................................................................................……………………………………………………………

zwani też w treści umowy „Stronami”.

Umowa jest wynikiem postępowania przeprowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówienia na dostawy/usługi nieprzekraczające równowartości 30.000 euro” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Treść umowy została sporządzona na podstawie złożonej przez Sprzedającego oferty cenowej.

§ 1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego asortymentu wskazanego w „Załączniku nr 1” do umowy, który stanowi integralną część umowy (zwanego w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”).

2.Stopień realizacji umowy w poszczególnych asortymentach uzależniony jest od potrzeb

wynikających  z działalności Kupującego . Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji

poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości

określonych w umowie lub załączniku  do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych  dostaw  nie może przekroczyć łącznej ceny umowy określonej §6 ust.4.

§ 2

1.Kupujący zleca, a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę testów diagnostycznych

metodą Western blot wraz z dzierżawą zestawu badawczego do badań analitycznych metodą

Western blot (model............. rok produkcji …......), dla Samodzielnego Szpitala

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Asortyment i ilość  testów diagnostycznych stanowiących przedmiot umowy podany w

załączniku do niniejszej umowy.

2.Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostaw przedmiotu umowy w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3.Dostawy przedmiotu umowy Sprzedający będzie realizował w częściach na każdorazowe odrębne zamówienie Kupującego przekazane Sprzedającemu faxem, elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie na dane kontaktowe określone  w  niniejszej umowie.

4.W każdorazowym zamówieniu na dostawę, o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Kupujący będzie wskazywał rodzaj i ilość asortymentu, który ma być przedmiotem dostawy.

5.Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego.

6.Dostawy będą odbywały się od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w takim okresie, w godzinach od 7.00 do 14.00.

7.Dostawy będą odbywały się na koszt i ryzyko Sprzedającego. Wraz z każdą dostawą, jeżeli Kupujący zgłosi takie żądanie, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu dokumenty dopuszczenia asortymentu do obrotu, a także inne tego rodzaju dokumenty, w szczególności certyfikaty, homologacje, deklaracje zgodności.

8.Asortyment będący przedmiotem dostawy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Asortyment powinien być także dostarczany w opakowaniach w wielkościach zamówionych przez Kupującego. Kupujący dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności danej dostawy. Zamiana wielkości opakowań wymaga pisemnej zgody Kupującego.

9.W przypadku, gdy Sprzedający dostarczy w danej dostawie większą ilość asortymentu niż ta jaka była w zamówieniu, Kupujący może odmówić przyjęcia dostawy w tej części jaka wykracza poza zamówienie i odesłać na koszt i ryzyko Sprzedającego.

10.W przypadku niezgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem, w szczególności w postaci braków ilościowych, wad uniemożliwiających używanie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, stwierdzonych uszkodzeń Kupujący może nie przyjąć dostawy i odesłać ją na koszt i ryzyko Sprzedającego wyznaczając jednocześnie termin dostawy zakwestionowanego asortymentu. Wyznaczenie nowego terminu dostawy nie pozbawia Kupującego prawa do nałożenia na Sprzedającego kary umownej, o której mowa w § 10 ust.1 pkt a).

11.Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego lub podmiotów, którym Sprzedający powierzył realizację dostawy (np. firmy transportowej), Kupujący zgodnie z ust.10 nie przyjmie danej dostawy i odeśle ją Sprzedającemu, a nowy termin nie może być wyznaczony ze względu na niezwłoczna potrzebę wykorzystania asortymentu w działalności Kupującego (np. ze względu na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów lub zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych), Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia szkody jaką z tego tytułu poniósł Kupujący, w szczególności związanej z koniecznością zakupu tego asortymentu od innych podmiotów lub osób trzecich po cenie wyższej niż wynikająca z niniejszej umowy. Kupujący informuje niezwłocznie Sprzedawcę o okolicznościach wskazanych w zdaniu poprzednim.  W takim przypadku Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia od Sprzedającego ponownej dostawy zakwestionowanego asortymentu i Sprzedającemu nie przysługuje roszczenie w stosunku do Kupującego o zapłatę za taką dostawę.

12.W przypadku, gdy Sprzedający dostarczy asortyment po wyznaczonym terminie Kupujący może odmówić przyjęcia dostawy i zamówić asortyment u innego dostawcy. W sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia szkody jaką poniósł Kupujący, w szczególności związanej z koniecznością zakupu asortymentu od innych podmiotów lub osób trzecich po cenie wyższej niż wynikająca z niniejszej umowy. Sprzedającemu nie przysługuje roszczenie w stosunku do Kupującego o przyjęcie spóźnionej dostawy i zapłatę za spóźniona dostawę.

13.W sytuacji, gdy przed wyznaczonym terminem dostawy Sprzedający poinformuje Kupującego, iż nie może zrealizować dostawy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego tj. np. zakończenia produkcji asortymentu, czasowego wycofania asortymentu z obrotu na terenie Polski, braku możliwości sprowadzenie asortymentu do Polski, Sprzedający jest zobowiązany  niezwłocznie zaproponować Kupującemu inne równoważny, dostępny w obrocie asortyment o takich samych właściwościach i parametrach technicznych i funkcjonalnych.  Cena brutto zamiennego asortymentu, nie może być wyższa od ceny asortymentu objętego niniejszą umową.

14.Zamiana asortymentu, o której mowa w ust.13, może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Kupującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedający lub Kupujący mogą odstąpić od umowy w tej części, jaka nie może zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku nie stosuje się kar umownych z tytułu odstąpienia.

15.Dostawa aparatu w ramach dzierżawy nastąpi do dnia ...............

Dostawa obejmuje również  zainstalowanie aparatu w miejscu wyznaczonym przez Kupującego

jego uruchomienie oraz podłączenie do użytkowanego w Szpitalu systemu informatycznego (Asseco) , przeszkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi aparatu.

Wraz z aparatem Sprzedający dostarczy Kupującemu instrukcję jego używania oraz deklarację

zgodności CE.

16.Kupujący stwierdzi wykonanie dostawy aparatu poprzez podpisanie protokołu zdawczo -

odbiorczego.

17.Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem aparatu i dysponuje wyłącznym prawem do

rozporządzania nim, a w szczególności do przekazywania w dzierżawę i jego prawo jest w tym

zakresie niczym nie ograniczone oraz nie istnieją żadne roszczenia osób  i/lub podmiotów

trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub ograniczyć Kupującemu korzystanie z aparatu na

warunkach określonych niniejszą umową.

18.Sprzedajacy oświadcza, że wydzierżawiony aparat jest wolny od wad  fizycznych i prawnych

19.Sprzedający gwarantuje, że wydzierżawiony  aparat nie będzie stwarzać zagrożenia dla

bezpieczeństwa użytkowników czy osób trzecich.

20.Sprzedający oświadcza, że aparat jest dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia

warunki określone w ustawie z dnia 20.05.2010r.  wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 107,poz.

679 ze zm.)

21.Kupujący nie odpowiada za zużycie aparatu oraz jego wyposażenia będące wynikiem

prawidłowego ich używania

22.W terminie 21 dni roboczych od rozwiązania umowy Kupujący zwróci Sprzedającemu

aparat w stanie technicznym uwzględniającym jego użytkowanie w okresie dzierżawy.

Fakt ten zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym przez Strony.

23.Kupujący zobowiązuje się zabezpieczyć aparat przed kradzieżą i niepożądanym działaniem

osób trzecich

§ 3

1.Sprzedający udziela pełnej gwarancji na dostarczony w ramach dzierżawiony aparat na okres

obowiązywania umowy, w ramach której gwarantuje najlepszą jakość aparatu, niezawodność eksploatacyjną przez cały okres obowiązywania umowy, precyzyjne i miarodajne, uwzględniające

wartości referencyjne wykonywanie oznaczeń.

2.Sprzedający zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do utrzymania aparatu w stałej pełnej

sprawności technicznej, a w szczególności do:

a)wykonywanie bezpłatnych napraw urządzenia w ciągu 48 godz. licząc od daty i godziny

telefonicznego zgłoszenia przez Kupującego awarii. Czas reakcji serwisowej  wynosi …....godzin.

b)w przypadku wydłużenia czasu naprawy wskazanego w §3 ust.2 lit. a) Sprzedający, do czasu

jej zakończenia, zobowiązany jest  do udostępnienia Kupującemu innego urządzenia tego samego

typu o nie gorszych parametrach,

c)bezpłatnej dostawy i zamontowania części aparatu, które ulegną uszkodzeniu w trakcie realizacji umowy,

d)nieobciążania urządzenia, prawami osób trzecich (np. zastawem).

3.W okresie gwarancji Sprzedający, zgodnie z zaleceniami producenta zobowiązuje się do

prowadzenia bezpłatnych przeglądów technicznych, konserwacji i testów aparatu będącego

przedmiotem dzierżawy w ramach niniejszej umowy.

4.Wszelkie czynności związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Sprzedający będzie wykonywał na swój koszt. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w siedzibie

Kupującego, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 4

1.Kupujący ma prawo do zgłaszania na piśmie, faxem lub elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Sprzedającemu reklamacji ilościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy niezwłocznie po dokonaniu odbioru dostawy, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia odbioru dostawy.

2.Kupujący ma prawo do zgłaszania na piśmie, faxem lub elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Sprzedającemu reklamacji jakościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy przez okres trwania rękojmi, jakim jest objęty przedmiot umowy.

3.Sprzedający jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym po stronie Sprzedającego powstaje obowiązek wymiany wadliwego asortymentu na zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu na złożenie odpowiedzi na reklamacje.

4.Koszty reklamacji, takie jak m.in. koszty odesłania zareklamowanego asortymentu, koszty ekspertyz, koszty ponownego transportu do siedziby Kupującego itp.  ponosi Sprzedający.

§ 5

- Sprzedający udziela Kupującemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, w tym również powstałe po jego odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Rękojmia za wady przedmiotu umowy jest udzielana od daty odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego.

- Do rękojmi za wady przedmiotu umowy stosuje się odpowiednie przepisy art.556-576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów dotyczących podmiotów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z następującymi modyfikacjami odpowiedzialności Sprzedającego:

a)jeżeli wadliwa rzecz była już raz wymieniona lub naprawiana Kupujący może według własnego wyboru od umowy odstąpić w części dotyczącej rzeczy wadliwej lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny rzeczy wadliwej. W przypadku, gdy Sprzedający nie wyrazi zgody na obniżenie ceny Kupujący może odstąpić od umowy w części dotyczącej rzeczy wadliwej;

b)Sprzedający nie może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady w sytuacji, gdy wada jest istotna również w przypadku, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Sprzedający odmówi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady w sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym Kupujący może odstąpić od umowy w części dotyczącej rzeczy wadliwej.

§ 6

1.Za dostawę testów diagnostycznych będących przedmiotem umowy stosowane będą ceny jednostkowe brutto (z podatkiem VAT) podane w załączniku do niniejszej umowy.

2.Łączna wartość brutto ( z podatkiem VAT) umowy w części dotyczącej zamawianych

testów diagnostycznych ……………………… zł (słownie: ………………………) .

3.Za dzierżawę  aparatu model :............................., strony ustalają miesięczny czynsz w wysokości

.............................. Łączny koszt dzierżawy bez podatku VAT za okres 24 miesięcy wynosi................, z podatkiem VAT ...........................zł .

4.Łączna wartość brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy (tj. wartość odczynników, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatu) ustala się w wysokości .....................(słownie: ...........................................złotych)

5.Kupujący będzie regulował płatności za każdą dostawę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego po dokonaniu dostawy na rachunek wskazany na wystawionej fakturze. Termin płatności faktury wynosi …… dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Kupującego.

6.Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Kupującego w banku dokumentu „polecenia przelewu”.

7.Wymienione w załączniku ceny nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

Podane ceny jednostkowe brutto zawierają m.in. wartość towaru, obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Kupującego oraz obowiązkami gwarancyjnymi

Sprzedającego w stosunku do wydzierżawionego aparatu.

§ 7

1.Płatność za wykonaną dostawę testów diagnostycznych wraz z czynszem dzierżawnym Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu ...... dni od daty otzrymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze.

2.Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciązenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 8

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, dotycząca zobowiązań powstałych w związku z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 9

Bez zgody Kupującego Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej lub innemu podmiotowi.

§ 10

1.Kupujący ma prawo do nałożenia na Sprzedającego kar umownych w wysokości:

a)0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust.6 umowy;

b)10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego,

c)10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

2.W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych..

3.Sprzedający wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. W przypadku braku potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej doręczonej Sprzedającemu w terminie określonym w treści noty, nie krótszym niż 7 dni od daty jej doręczenia.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy.

§ 13

- Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i następuje w drodze podpisania stosownego aneksu do umowy.

- W przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, Strony dopuszczają

wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia

jej obowiązywania.

3.   Strony dopuszczają możliwość zwiększenia zakresu świadczeń Sprzedającego ponad

wynikające z niniejszej umowy poprzez zwiększenie ilości zamawianego asortymentu stanowiącego  przedmiot umowy z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy.

W takim przypadku  zmiana wartości wynagrodzenia należnego Sprzedającemu nie przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w §6 ust.4 umowy, a wydłużenie okresu obowiązywania

umowy nie będzie dłuższy niż o 3 miesiące.

§ 14

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem …………………… okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Sprzedający zrealizuje co najmniej dwie dostawy z opóźnieniem.

3. Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgłoszenia trzykrotnej reklamacji przedmiotu umowy.

§ 15

- W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na realizacje umowy Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie.  W takim przypadku Sprzedający może żądać wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną część umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Integralną część umowy stanowią jej załączniki: Załącznik nr 1 – wykaz asortymentu wraz z ofertą cenową Sprzedającego

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

SPRZEDAJĄCY								KUPUJĄCY

*Zapisy, które mogą a nie muszą wystąpić w umowie.

Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna  do  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające 30.000 euro

Znak Sprawy AG.Z.2150.29.8.2019

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, e mail: szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00

- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest mgr inż. Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, e mail: teterycz@szpital.zam.pl

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- w odniesieni udo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

| Inspektor Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mgr inż. Mirosław Teterycz | Administrator Danych Osobowych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu lek med. Andrzej Mielcarek |
| --- | --- |