        Numer sprawy: AG.ZP.3320.3z.2018

        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
        do 30.000 euro

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

zaprasza do złożenia oferty
na dostawę narzędzi neurochirurgicznych

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi neurochirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu wykonawcy).
CPV: 33162200-5.

Zadanie nr 1
Uzupełnienie zestawu narzędzi do endoskopowej chirurgii kręgosłupa odcinka lędźwiowego model Easy GO produkcji Karl Storz

1. Optyka Hopkins 25 stopni, nr kat. 28095BAA, średnica 4 mm, dł. 6 cm do trokarów 28163 OTA, 28163 0TB, 28163 OTC, autoklawowalna – 1 szt.
2. Nasadka do trokarów średnicy 15 mm, do zastosowania z trokarami 28163 OTA, 28163 OTM, 28163 OTW, nr kat. 281630AM – 1 szt.
3. Uchwyt optyki, średnica 15 mm, do nasadki trokara 28163 OAM, nr kat. 28163OBM - 1 szt.
4. Trokar EasyGo II średnicy 15 mm, dł. roboczej 39 mm, do zastosowania z optyką 28095BAA, nr kat. 28163OTA - 1 szt.
5. Trokar EasyGo II średnicy 15 mm, dł. roboczej 69 mm, do zastosowania z optyką 28095BAB, nr kat. 28163OTM – 1 szt.

Zadanie nr 2
Narzędzia neurochirurgiczne

1. Odgryzacz kostny typ Kerrison dł. 200 mm, z tłocznikiem, szczęki otwarte do góry 130º, stopa standardowa, szerokość stopy 2 mm – 3 szt.
2. Odgryzacz kostny typ Kerrison dł. 200 mm, z tłocznikiem, szczęki otwarte do góry 130º, stopa standardowa, szerokość stopy 3 mm – 3 szt.
3. Odgryzacz kostny typ Kerrison dł. 200 mm, z tłocznikiem, szczęki otwarte do góry 130º, stopa standardowa, szerokość stopy 5 mm – 3 szt.
4. Odgryzacz kostny typ Kerrison dł. 200 mm, z tłocznikiem, szczęki otwarte do góry 130º, stopa cienka, szerokość stopy 1 mm –1 szt.
5. Odgryzacz kostny typ Kerrison dł. 200 mm, z tłocznikiem, szczęki otwarte do góry 130º, stopa cienka, szerokość stopy 3 mm – 1 szt.
6. Odgryzacz kostny typ Kerrison dł. 230 mm, z tłocznikiem, szczęki otwarte do góry 130º, stopa cienka, szerokość stopy 1 mm – 3 szt.
7. Odgryzacz kostny typ Kerrison dł. 230 mm, z tłocznikiem, szczęki otwarte do góry 130º, stopa cienka, szerokość stopy 2 mm – 3 szt.
8. Odgryzacz kostny typ Kerrison dł. 230 mm, z tłocznikiem, szczęki otwarte do góry 130º, stopa cienka, szerokość stopy 3 mm – 2 szt.
9. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 2 mm, szczęki proste z „oliwką” - 1 szt.
10. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 3 mm, szczęki proste z „oliwką” - 2 szt.
11. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 5 mm, szczęki proste z „oliwką” - 2 szt.
12. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 2 mm, szczęki otwierane do przodu z „oliwką” - 1 szt.
13. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 3 mm, szczęki otwierane do przodu z „oliwką” - 2 szt.
14. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 5 mm, szczęki otwierane do przodu z „oliwką” - 2 szt.
15. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 2 mm, szczęki otwierane do tyłu z „oliwką” - 1 szt.
16. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 3 mm, szczęki otwierane do tyłu z „oliwką” - 2 szt.
17. Szczypce (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego dł. 180 – 200 mm, szerokość szczęk 5 mm, szczęki otwierane do tyłu z „oliwką” - 2 szt.
18. Rozwieracz rany poprzeczny z motylkową śrubą regulującą, z podwójnie składanymi ramionami do dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego, z bocznym zakładaniem łopatek – 1 szt.
19. Łopatki do rozwieracza szyjnego przezierne rtg, przyśrodkowe i boczne o szerokości 18 – 20 mm i wysokości kolejno 40, 50, 60 mm - po 1 szt.
20. Pęseta t. Grunwald dł. 200 mm - 1 szt.
21. Pęseta oponowa t. Jefferson dł. 120 – 150 mm, 1x2 zęby – 2 szt.
22. Mikronożyczki t. Yasargil z końcówkami tnącymi prostymi, wąskimi, ząbkowanymi, dł. 200 – 225 mm – 1 szt.
23. Mikronożyczki t. Nagel z płaskim uchwytem t. Bayonet, z końcówkami tnącymi zakrzywionymi do przodu, z jednym ostrzem zakończonym kulką, dł. 200 mm – 2 szt.
24. Mikroimadło t. Yasargil (płaska rękojeść t. Bayonet) z prostym końcem uchwytu igły, dł. 200 mm – 1 szt.
25. Mikroimadło z płaską rękojeścią z mechanizmem zatrzaskowym, z prostym końcem uchwytu igły, dł. 180 mm – 1 szt.
26. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 1,5 mm - 2 szt.
27. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 200 mm, średnica 1,5 mm – 2 szt.
28. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 130 mm, średnica 1,5 mm – 2 szt.
29. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 2,5 mm - 2 szt.
30. Mikropęseta bagnetowa t. Yasargil zakończona ząbkami 1x2, dł.180 - 200 mm - 1 szt.
31. Mikropęseta bagnetowa t. Yasargil końcówka płaska, szer. 0,6 mm, dł. 220 mm - 1 szt.
32. Mikropęseta okienkowa bagnetowa t. Yasargil dł. 220 mm, końcówka płaska, ząbkowana, śr. 3 mm – 1 szt.
33. Mikrodyssektor prosty o lekko zakrzywionym końcu szer. 1,2 – 1,5 mm, dł. 220 mm – 1 szt.
34. Mikrohaczyk półostry dł. 220 – 230 mm – 2 szt.
35. Mikroraspator t. Yasargil prosty, o lekko zagiętą kątowo końcówką - 1 szt.
36. Mikrohaczyk do eksploracji t. Caspar z zagiętą pod kątem 90 st. końcówką dł. 4 – 5 mm, z kulką na końcu o śr. 2 mm, dł. całkowita 220 – 250 mm – 2 szt.
37. Haczyki łańcuszkowe - kulkowe do skalpu – 4 szt.
38. Szczypce do cięcia drutu t. Reil dł. 180 mm – 1 szt.
39. Retraktor nerwu t. Caspar szer. 5 mm, dł. 220 – 240 mm – 1 szt.
40. Zgryzacz kostny t. Adson dł. 200 mm – 1 szt.
41. Zgryzacz kostny typu Jansen, pysk wygięty, długość 170 – 180 mm – 1 szt.
42. Zgryzacz kostny typu Frykholm, długość 220 – 240 mm – 1 szt.
43. Zgryzacz kostny typu Stille, długość 220 – 240 mm – 1 szt.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zaproszenia do złożenia oferty.

Oferowane narzędzia neurochirurgiczne dla zadania nr 1 i 2 przystosowane do sterylizacji w autoklawie i plazmie.

Pozostałe wymagania zamawiającego są zawarte w załączniku nr 2 stanowiących integralną część niniejszego zaproszenia.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: w ciągu 42 dni licząc od daty zawarcia umowy.

III. Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

1. Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1) Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1).
2) Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany na str. 5 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3) Wypełniony przez wykonawcę zał. nr 2 – Formularz „Wymagania Zamawiającego”.
4) Oryginalny katalog producenta w formie książki lub folderu – obejmujący oferowany przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza kopii.
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt. 1 - 5 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w pkt. 4 i 5 Zamawiający uprzednio zastosuje wezwanie do uzupełnienia oferty.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.
3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do założenia oferty.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść zaproszenia do złożenia oferty. Dokonaną zmianę zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zaproszenia do złożenia oferty.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione formy porozumiewania się z wykonawcami:
1. faks: numer faksu zamawiającego na który należy kierować korespondencję: 84 638 66 69.
2. droga elektroniczna: adres e-mail na który należy kierować korespondencję: zamowienia@szpital.zam.pl
3. operator pocztowy
4. kurier
5. osobiste doręczenie
z zastrzeżeniem, iż oferty i umowy muszą być przedstawione w formie pisemnej.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W korespondencji do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa narzędzi neurochirurgicznych. Zadanie nr …... ”. Nie otwierać przed 24 maja 2018 r. godz. 12.00, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
3. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.
4. Termin składania ofert upływa dnia 24 maja 2018 r. o godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 24 maja 2018 r. godz. 12:00, pok. 210. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

VII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, numer katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
1. Cena – 80%
2. Wydłużony okres gwarancji – 20%
2. Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie formularza „oferta wykonawcy”. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia.
     Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 80 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 80 pkt.
3. Kryterium „Wydłużony okres gwarancji”: będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia (pkt 3 formularza "wymagania zamawiającego"). Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje najdłuższy okres gwarancji.
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na dostarczone narzędzia wynosił minimum 36 miesięcy licząc od daty dostawy. Punkty w tym kryterium oceny zostaną przyznane wykonawcy jeżeli zaoferuje on okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty dostawy. W przypadku gdy wykonawca nie uzupełni pkt 3 formularza „wymagania zamawiającego” lub też zaoferuje okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy licząc od daty dostawy zamawiający przyzna mu 0 pkt. w tym kryterium oceny, nie obliczając stosunku okresu gwarancji oferty badanej do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji.
Sposób obliczania punktów za kryterium „Wydłużony okres gwarancji”: przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek okresu gwarancji oferty badanej do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji. Uwzględniając wartość tego kryterium 20 pkt. (1% = 1 pkt.) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 20 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za kryteria oceny.

IX. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty.

X. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:
1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert;
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty.
X. Odrzucenie oferty.

1. Oferta podlega odrzuceniu:
1. jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu;
2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę;
3. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego;
4. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

Załączniki:
1. Zał. nr 1 - Formularz oferty Wykonawcy
2. Zał. nr 2 – Formularz „Wymagania Zamawiającego”
3. Zał. nr 3 - Wzór umowy

FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY

Tytuł zamówienia: Dostawa narzędzi neurochirurgicznych.
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: AG.ZP.3320.3z.18

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę narzędzi neurochirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniu …...............

za cenę z podatkiem VAT: .......................................................................................................... zł.

słownie: ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................zł

Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i przyjmuje ją bez zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. ceny zawarte w ofercie nie ulegną podwyższeniu do końca realizacji umowy.
5. termin płatności 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres do korespondencji: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..
   telefon: …………………………………………………….
   faks: ……………………………………………..................
   adres e-mail: ……………………………………………......

....................................................................... / (data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zał. nr 2

Wymóg stawiany narzędziom		Wartość oferowana
Narzędzia i akcesoria wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi z zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402	TAK / podać
Upoważnienie producenta do dystrybucji na terenie Polski	TAK
Gwarancja fabryczna producenta na narzędzia min. 36 miesięcy	TAK / podać
Wszystkie narzędzia oraz akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2018	TAK
Posiadanie serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.	TAK / podać
Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485	TAK
Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat	TAK
Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy.	TAK
Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej.	TAK
Próbki produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego	TAK
Wykonawca będzie zobowiązany do min. 1 przeglądu w okresie gwarancji na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, wszystkich zaoferowanych narzędzi neurochirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, stan konserwacji, dokonanie oceny stanu technicznego instrumentarium. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Sporządzenie raportu.	TAK / podać

....................................................................... / (data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zał. nr 3

Wzór umowy
zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa Nr AG.ZP.3320. . .18

zawarta w dniu ................ 2018 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

..................................................................................................................................................

a firmą ..................................... z siedzibą w .................... adres: ...............................,
zarejestrowaną w .................................................. pod Nr ....................... NIP ................., zwaną
w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

................................................................................................................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro, w trybie zaproszenia do złożenia oferty, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ...................... 2018 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1
1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę narzędzi neurochirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w asortymencie i ilościach określonych w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
2. Wszystkie narzędzia oraz akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. Narzędzia trwale oznakowanie w logo producenta i nr katalogowy.

§ 2
1. Dostawa całości przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w ciągu 42 dni licząc od daty zawarcia umowy tj. do dnia …...................... 2018 r. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc koszty i ryzyko transportu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy dobrej jakości, a w przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag w tym zakresie do przyjmowania reklamacji jakościowych.

§ 3
1. Sprzedający udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres .............m-cy licząc od daty dostawy.
2. Warunki gwarancji:
1. czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia – nie dłużej niż 7 dni roboczych;
2. czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – nie dłużej niż 72h w dni robocze;
3. graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych;
4. liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ narzędzie – 3.
3. Sprzedający po przeszkoli personel Kupującego w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi w siedzibie Kupującego i w terminie wskazanym przez Kupującego.
4. Sprzedający zapewnia o dostępności części przez minimum 10 lat licząc od daty dostawy.
5. Sprzedający zobowiązuje do …... przeglądów w okresie gwarancji wszystkich zaoferowanych narzędzi neurochirurgicznych, które Kupujący udostępni w uzgodnionym terminie. Przeglądy odbędą się na koszt Sprzedającego w siedzibie Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, stan konserwacji, dokonanie oceny stanu technicznego instrumentarium. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Przegląd zakończy się sporządzeniem raportu.

§ 4
1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł. słownie:
Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł. słownie:
2. Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Kupującego.

§ 5
1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze za dostawę.
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 6
Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/ lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1.

§ 8
1. Niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 2, 3.
2. Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Dopuszcza się zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem faksu.

§ 9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. .......... 2018 r. przez okres 42 dni tj. do dnia ........... 2018 r.

§ 12
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: