Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia

AT.Z.2150.7.1.2024

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA - Zadanie nr 1

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość . | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 + 5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pompa insulinowa - zasilanie baterie 1,5 V AA - menu obsługi pompy - czas pracy nieograniczony - możliwość procentowej lub jednostkowej czasowej zmiany bazy - kalkulator bolusa - programowanie bolusów prostych, złożonych i przedłużonych - kalkulator wyposażony w funkcję aktywnej insuliny z możliwością ustawienia czasu aktywnej insuliny - możliwość ustawienia kalkulatora bolusa w kilku przedziałach czasowych - pompa z systemem CGM - możliwość opcji w pompie informującej o poziomie glukozy mierzonym w sposób ciągły przez sensor pomiaru glikemii umieszczony w tkance podskórnej - możliwość predykcyjnego wstrzymania insuliny przez system CGM - alarm informujący o zatrzymaniu pompy - blokada pompy | 3 szt |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

………………………………………………...

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej

Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia AT.Z.2150.7.1.2024

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA - Zadanie nr 2

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość . | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 + 5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pompa insulinowa - zasilanie baterie 1,5 V AA - menu obsługi pompy - czas pracy nieograniczony - możliwość procentowej lub jednostkowej czasowej zmiany bazy - kalkulator bolusa - programowanie bolusów prostych, złożonych i przedłużonych - kalkulator wyposażony w funkcję aktywnej insuliny z możliwością ustawienia czasu aktywnej insuliny - możliwość ustawienia kalkulatora bolusa w kilku przedziałach czasowych - pompa z systemem CGM - możliwość opcji w pompie informującej o poziomie glukozy mierzonym w sposób ciągły przez sensor pomiaru glikemii umieszczony w tkance podskórnej - możliwość predykcyjnego wstrzymania insuliny przez system CGM - alarm informujący o zatrzymaniu pompy - blokada pompy - możliwość automatycznego podania korekcyjnej dawki insuliny, system zamkniętej pętli insulinowej | 2 szt |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

………………………………………………...

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej