Numer sprawy AG.Z.2150.44.4.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 30.000 euro
Zamawiający :
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33
fax (84) 638 66 69
        Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę aparatu wielofunkcyjnego do elektroterapii, aparatu do terapii ultradźwiękowej, stolików zabiegowych, wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej i siedzącej, szafek przyłóżkowych, rolek do przenoszenia pacjentów oraz leżanek zabiegowych.
        kod CPV: 33158200-4, 33192000-2, 33192100-3.

I. Określenie przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania :
- nr 1 , 2, 8 - wg załącznika nr 2 (parametry techniczne) do zaproszenia.
- Nr 3-7,9 ,10 – wg załącznika nr 3 (oferta cenowa) do zaproszenia

Asortyment został podzielony na 10 zadań.

Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji umowy : do 31.12.2019r.
Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy: w ciągu do 6 tygodni od czasu wystawienia pisemnego zlecenia.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy „ (zgodny w treści z przedstawionym wzorem ) oraz n/w dokumenty:
        2.1 „Formularz oferty cenowej„
        2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
        o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
        upływem terminu składania ofert.
        2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
        z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2.4 Formularz parametry techniczne (dla zadania nr 1 i 2,8)

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,
6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

        i opisana:................................................... Nie otwierać przed 25-06-2019 do godz. 14.00

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu skłania ofert.

IV. Miejsce i termin składnia ofert.
1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie do dnia 25-06-2019 do godz. 13.00.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).
2. Pytania należy kierować na adres:
        Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
        im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
      ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
        Fax (84)638 66 69
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
- w sprawach merytorycznych – mgr Andrzej Molas (zad.1,2,10) tel (84) 677 38 25, mgr Mariola Paprocka (zad.3) tel. (84) 677 34 92, mgr Teresa Konopka (zad.4) tel.(84)677 38 44, mgr Irma Adamczyk(zad.5) tel.(84)677 38 57, mgr Emilia Bielecka (zad.6,7,8) tel.(84)677 31 32, mgr Małgorzata Wiater (zad.9) tel.(84)677 36 71
- w sprawach formalnych - mgr Agnieszka Mikuła tel. (84) 677 32 77

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu 25.06.2019 o godz. 14.00
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:
       Cena – 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VIII. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
    najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej
    Zamawiającego.

3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty
    najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

IX. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:.
1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

X. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu:
1. jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,
2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,
3. jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
4. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
5. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

Z-ca Dyrektora / Samodzielnego Publicznego / Szpital Wojewódzkiego / im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu / ds. Lecznictwa / lek.med. Marta Węgrzyn - Bąk

Załącznik Nr 1 do zaproszenia
(miejscowość, data)
............................................................
(pieczątka wykonawcy)
tel.: ...................................
fax: ...................................

Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
fax (084) 638 66 69

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AG.Z.2150.44.4.2019) na dostawę ….
Zadanie nr ....................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:
netto: .................................... zł
(słownie: ………...................................................................................................... zł)
- stawka podatku VAT ................... %
- brutto: .......................................... zł
(słownie: ………...................................................................................................... zł)

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie do 6 tygodni od czasu wystawienia pisemnego zlecenia przez Kupującego.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oferuję termin płatności ....... dni od daty otrzymania faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

Oświadczam, że na oferowany asortyment posiadam deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz 211 z późn. zm) oraz przedstawię go na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

1. Na oferowany aparat wielofunkcyjny do elektroterapii i aparat do terapii ultradźwiękowej (zad 1,2) udzielam ..................miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).*
2. Na oferowany stolik zabiegowy(zad. 3,4), wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej( zad. 5,6), wózek do transportu pacjenta w poz. siedzącej (zad. 7), szafki przyłóżkowe( zad. 8), rolki ułatwiające przenoszenie pacjentów( zad. 9) oraz leżanki zabiegowe(zad. 10) udzielam ......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesiące).*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę aparatu wielofunkcyjnego do elektroterapii, aparatu do terapii ultradźwiękowej, stolików zabiegowych, wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej i siedzącej, szafek przyłóżkowych, rolek do przenoszenia pacjentów oraz leżanek zabiegowych przez administratora danych osobowych tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu przeprowadzenia postępowania i późniejszej jego realizacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 5 do niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie poprawiania.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2. pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.
3. formularz oferty cenowej
4. Formularz parametry techniczne.

…………………………………………….
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
   do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Formularz parametry techniczne
Zadanie nr 1 - Aparat wielofunkcyjny do elektroterapii
.
Lp.	# PARAMETR/WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Urządzenie nowe, 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Aparat 2-kanałowy do elektroterapii z podstawową gamą prądów jednokierunkowych i dwukierunkowych oraz możliwością wykonania elektrodiagnostyki.	TAK
	Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów	TAK
	Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3 cala ułatwiający obsługę urządzenia, z regulacją kontrastu oraz możliwością zmiany kolorów.	TAK
	Menu aparatu w jęz. polskim	TAK
	Rodzaje prądów: / galwaniczny / diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, RS, LP) / impulsowe (prostokątne, trójkątne, trapezoidalne, UR wg Träberta) / interferencyjne (dynamiczny, statyczny, jednokanałowe) / Kotz’a/rosyjska stymulacja / TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, burst) / Träberta, / Faradaya, / NPHV / Neofaradyczny, / Impulsy stymulujące / Impulsy ekspotencjalne / Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym / Impulsy łączone / Impulsy Przerywane / 2-polowa interferencja / 4-polowa interferencja / Izoplanarne pole wektorowe / Fale o średniej częstotliwości / HVT / Impulsy IG / Modulowany prąd impulsowy / Prąd VMS / EPIR / Prąd Leduca / Fale H / Mikroprądy / Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta / Stymulacja spastyczna wg Jantscha	TAK
	Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji prądów	TAK
	Prosta zmiana polaryzacji elektrod	TAK
	Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv)	TAK
	Elektrodiagnostyka: krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji.	TAK
	Test jakości elektrod	TAK
	Kontrola kontaktu elektrod ze skórą	TAK
	Płynna modyfikacja parametrów prądów	TAK
	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)	TAK
	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych	TAK
	Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi	TAK
	Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie	TAK
	Identyfikacja i test akcesoriów	TAK
	Wyposażenie każdego aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody, pasy do mocowania elektrod, przewód zasilający	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.
Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Formularz parametry techniczne

Zadanie nr 2 - Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt.

L.p.	PARAMETR/WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Urządzenie nowe, 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kolorowy ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min. 4 cale	TAK / podać
	Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz)	TAK / podać
	Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz)	TAK / podać
	Współczynnik wypełnienia min. 5-95 %	TAK / podać
	Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej	TAK / podać
	Aparat wyposażony w wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) i wodoodporną głowicę ultradźwiękową 5cm2	TAK / podać
	Aparat wyposażony w głowicę ultradźwiękową wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) o powierzchni 18 cm2, montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty	TAK / podać
	Wbudowane gotowe programy terapeutyczne	TAK
	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych	TAK
	Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta	TAK
	Sygnały dźwiękowe	TAK
	Menu aparatu w języku polskim	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.
Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

1. Załącznik nr 2
# Formularz parametry techniczne - Zadanie nr 8 – Szafka przyłóżkowa

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Szafka przyłóżkowa – 20szt / Producent: / Model: / - szerokość: 570 mm +/-50 / - szerokość przy rozłożonym blacie 1150 mm +/-50 / - głębokość: 430 mm +/-50 / - wysokość: 850 mm +/-50 / - regulacja blatu bocznego: 730 mm – 1000 mm +/-50 / - kąt odchylenia blatu bocznego : 30°	TAK / Podać
2	Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo	TAK
3	Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych, oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym.	TAK
4	Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta.	TAK
5	Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 50mm z czego dwa z hamulcami.	TAK
6	Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.	TAK
7	Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów do uzgodnienia.	TAK
8	Blat szafki oraz blat boczny wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu typu HPL w kolorze pastelowy niebieski	TAK
9	Blat boczny o wymiarach 550 x 340 mm +/-50 z regulowaną wysokością oraz możliwością kąta pochylenia , blat składany do boku szafki.	TAK
10	Półka na kapcie wykonana z siatki lub prętów metalowych.	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

 Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ
  Załącznik nr 3 do zaproszenia

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 1 - Aparat wielofunkcyjny do elektroterapii

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Aparat wielofunkcyjny do elektroterapii / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2 (parametry techniczne) do zaproszenia.	3 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Załącznik nr 3 do zaproszenia

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 2 – Aparat do terapii ultradźwiękowej

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Aparat BTL / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2 (parametry techniczne) do zaproszenia.	1 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

        Załącznik nr 3 do zaproszenia

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 3- Stolik zabiegowy

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Stolik zabiegowy / Poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: / Stolik wyposażony w szufladę, blat, 2 szyny instrumentalne, miskę ze stali nierdzewnej, koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo oraz stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną z tworzywa ABS. / Blat stalowy lakierowany proszkowo z pogłębieniem, szuflada stalowa, lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL. / Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: / 50 x 50 x 90 cm / wymiary blatu: 45 x 50 cm / wymiary szuflady: 45x 50 x 15,5 cm / wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 37,5 x 46 x 10,5 cm / (szerokość x głębokość x wysokość; / wszystkie podane wymiary / +/- 5 cm)	2 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
        Załącznik nr 3 do zaproszenia

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 4- Stolik zabiegowy

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Stolik zabiegowy jezdny 4 kołowy z regulowanym blatem: / -wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej / -blat stolika posiadający ręczną regulację wysokości na poziomie 910 do 1260 mm / - długość 80cm x szerokość 50 zm(+/- 10zm) / - tylne koła wyposażone w hamulec / - stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm.	5 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

 Załącznik nr 3 do zaproszenia

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 5- Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Wózek do transportu / pacjentów / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: / Wózek o wytrzymałości do 250 kg, / - koła o średnicy 200 mm w osłonie z tworzywa, / - centralna blokada kół wraz z możliwością jazdy kierunkowej, / - szyna boczna z PCV zabezpieczająca przed uderzeniami, / - krążki odbojowe w narożnikach, / - najwyższej jakości materac piankowy z oddychającym, antyalergicznym pokrowcem, / - szczyty od strony nóg wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnie wyprofilowanymi uchwytami od strony głowy teleskopowe uchwyty do prowadzenia wózka, / - teleskopowy wysięgnik płynów infuzyjnych ze stali nierdzewnej, / - uchylny segment pleców wspomagany 2 sprężynami gazowymi, / - opuszczane barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej chroniące pacjenta na całej długości leża, / - hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dwóch kolumn w zakresie od 450-800mm / - piąte koło do łatwego manewrowania, / - pedał przechyłów Trendelenburga, / - pedał regulacji wysokości (wraz z przechyłem T/a T), / - łatwa w utrzymaniu czystości pokrywa podwozia wykonana z ABS z półką na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta	4 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
        Załącznik nr 3 do zaproszenia

 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 6- Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Wózek do transportu / pacjentów / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: / - regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej / - płynna regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową / - kąt nachylenia wezgłowia wózka min. 70 stopni / - cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu / - barierki boczne chromowane składane wzdłuż ramy leża / - leże tapicerowane porofleksem, materac zdejmowany / - stojak na kroplówkę / - kosz na butlę tlenową / - wieszak na rolkę na prześcieradło papierowe / - wózek wykonany z konstrukcji metalowej, malowany farbą proszkową / Parametry : / całkowita długość wózka 2090 mm / szerokość leża z barierkami 850 mm / szerokość całkowita leża min. 700 mm / długość leża wózka min. 1950 mm / regulacja wysokości leża 510-920 mm / kąt nachylenia wezgłowia wózka min. 70 stopni	3 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
        podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
Załącznik nr 3 do zaproszenia

 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 7- Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej / Wózek o wzmocnionej konstrukcji dla osób ważących do 130 kg (+/- 5kg) / W wózku zastosowany podwójn y krzyżak. / Cechy produktu: / odchylane i ściągane podnóżki / wyciągane podłokietniki / duża wytrzymałość ramy – 130 kg (+/- 5kg)	2 szt
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

...............................................................
        podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Załącznik nr 3 do zaproszenia

 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 8- Szafki przyłóżkowe

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Szafki przyłóżkowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2 (parametry techniczne) do zaproszenia.	11 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
        podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Załącznik nr 3 do zaproszenia

 (pieczęć Wykonawcy)
OFERTA CENOWA

Zadanie nr 9- Rolki ułatwiające przenoszenie pacjentów

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Rolki ułatwiające przenoszenie pacjentów / z łóżka do łóżka wykonane z materiału zmywalnego. / Parametry: / Rozmiar powierzchni użytkowej: długość: 65 cm / szerokość 38 cm / Powyższe rozmiary (+/- 5cm) / Udźwig minimum 120 kg	1 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
        podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Załącznik nr 3 do zaproszenia

 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 10- Leżanki zabiegowe

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto / w PLN	Stawka podatku VAT / w %	Cena jednostkowa brutto / w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3
1	Leżanki zabiegowe / Parametry : / długość 190 cm / szerokość 58 cm / wysokość 63 cm / Tolerancja powyższych parametrów +/- 5 cm. / Regulacja zagłówków, tapicerka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze białym / Kolor tapicerki leżanek do wyboru przez Zamawiającego.	3 szt.
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie ) ...............................................................................................................................................

................................................................
        podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

 Załącznik nr 4 do zaproszenia
        AG.Z.2150.44.4.2019

WZÓR UMOWY
Wzór umowy
zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa nr AG.Z.2150...........2019

zawarta w dniu …............................ w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1. ...............................................................................................................................................

a firmą ............................z siedzibą w .............................. adres: .............................,
zarejestrowaną w ....................................................NIP …......................... , zwaną w treści umowy
 ,, Sprzedającym”, w imieniu której działa:

..................................................................................................................................................

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączniku do niniejszej umowy dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 31 grudnia 2019 roku i potwierdzona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do 6 tygodni od daty wystawienia pisemnego zlecenia przez Kupującego.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby
    Kupującego ponosząc ryzyko oraz koszty transportu.
3. Dostawa odbędzie się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.00 do 14.00 .
4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy dobrej jakości, a w przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag w tym zakresie do
przyjmowania reklamacji jakościowych i ilościowych.
1. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku Sprzedający nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej zgodnie z § 7 ust 1 pkt 1.
2. Sprzedający zobowiązuje się do uwzględnienia na swój koszt reklamacji jakościowych bądź ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

1. Sprzedający udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 36 m-cy licząc od daty dostarczenia ( dotyczy zadań 1, 2, ). Dla pozostałych zadań wymagany okres gwarancji to 24 miesiące .
2. Sprzedający zapewnia , że oferowany przedmiot zamówienia jest nowy , kompletny i będzie gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.	§ 3

1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe podane w załączniku do niniejszej umowy – takie jak w złożonej ofercie cenowej.

Łączna wartość brutto ( z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości
słownie: ..........................................................................
        .
2.Wymienione wyżej ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy.
Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez
odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 4

1. Płatność za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu ….. dni licząc od daty otrzymania faktury VAT (rachunku) na konto Sprzedającego wskazane w fakturze VAT (rachunku).
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.

        § 5
Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 6

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
w wysokości 0,2 % wartości dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

§ 7

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po udzieleniu Sprzedającemu dodatkowego terminu na wykonanie umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 7 pkt a.
§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
 i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

§ 9

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

WZÓR UMOWY
§ 10

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy.................. do dnia 31.12.2019r.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

        SPRZEDAJĄCY :	KUPUJĄCY:

Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające 30.000 euro

Znak Sprawy AG.Z.2150.44.4.2019

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, email: szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00

inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest mgr inż. Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, email: tetrycz@szpital.zam.pl

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w odniesieni udo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu / mgr inż. Mirosław Teterycz	Administrator Danych Osobowych / Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu / lek med. Andrzej Mielcarek