............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA  CENOWA

| Lp. | Asortyment / nr kat. | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent/ wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | „Przegląd okresowy zasilacza UPS Galaxy 160 kVA oraz zasilacza firmy CLAUDE LYONS typ. DCS 100 KVA wraz wymianą kompletu kondensatorów szyny DC w zasilaczu UPS Galaxy 160 KVA, a także wymianę kompletu wentylatorów w zasilaczu UPS i module Bypass” | 1 sz. | 1 |  |  |  |  |  |
| X | Razem | x | x | x |  | x |  | x |

…...............................................................

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

*  niepotrzebne skreślić