FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 1

Tytuł zamówienia: Naprawa dwóch tomografów komputerowych: model Revolution GSI 2000 oraz model LightSpeed VCT.
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: DZP.3320.31.21.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na naprawę dwóch tomografów komputerowych: model Revolution GSI 2000 oraz model LightSpeed VCT dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 za cenę

bez podatku VAT: ….................................................................................................................... zł

z podatkiem VAT: ...................................................................................................................... zł

słownie: ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... zł

Naprawa tomografu komputerowego Revolution GSI 2000 prod. GE Medical Systems obejmuje:
1. dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego transformatora wysokiego napięcia, dedykowanego i w pełni kompatybilnego z tomografem komputerowym Revolution GSI 2000 prod. GE Medical Systems,
2. demontaż uszkodzonego podzespołu, zamontowanie nowego, sprawnego transformatora wysokiego napięcia, o którym mowa w pkt a), uruchomienie, kalibracja, sprawdzenie poprawności działania aparatu i wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania,
3. wykonanie pomiarów parametrów jakości - testów odbiorczych (akceptacyjnych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U. z 2017, poz. 884).

Okres gwarancji na wymienione podzespoły: min. 12 miesięcy licząc od dnia podpisania raportu wykonania usługi.

Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres/ Adres do korespondencji: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Numer NIP: …...................................................................................................................................

d) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..
   telefon: …………………………………………………….......................
   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………....

e) Wykonawca:
a) [ ] jest mikroprzedsiębiorstwem
b) [ ] jest małym przedsiębiorstwem
c) [ ] jest średnim przedsiębiorstwem
d) [ ] prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
e) [ ] inny rodzaj
(należy odpowiednio zaznaczyć odpowiedni punkt a) - e)

Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje na temat Podwykonawców:

Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie].
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać zakres części zlecanej oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania znanych Podwykonawców, jeżeli są miejscem wykonywania działalności tych Podwykonawców:
…............................................................................................................................................................