

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Postępowanie AG.ZP.3320.50.17

                          ......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: MIESZEK DO SAMOCZYNNEGO ODSYSANIA – Zadanie nr 1 
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Mieszek jednorazowego użytku do samoczynnego odsysania ran chirurgicznych sterylny; dopuszczalna pojemność 250ml, 300ml; sterylizowany w tlenku etylenu; opakowanie typ blister.


	Szt 
	2 500
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................                                                                                                

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: ELEKTRODA HAKOWA  – Zadanie nr 2
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1
	Elektroda hakowa  o średnicy Ø 5 mm, długości 330 mm (± 20 cm), zakończona haczykiem w kształcie litery L; wtyk zakończony pinem 4 mm od strony aparatu ERBE – aparat w posiadaniu zamawiającego


	Szt 
	30
	
	
	
	
	
	

	
	                         RAZEM          
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość  brutto (słownie złotych) -....................................................................................................                                                   
                                                                                                                                                                      .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/                                                   
......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: JEDNORAZOWY SPRZĘT LAPAROSKOPOWY – Zadanie nr 3
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Jednorazowy sterylny: 

disektor o średnicy Ø 5 mm  do zabiegów laparoskopowych


	Szt 
	25
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy, sterylny

grasper – o średnicy Ø 5 mm  do zabiegów laparoskopowych z blokadą rękojeści do zabiegów laparoskopowych


	Szt 
	25
	
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowy sterylny trokar bezpieczny o średnicy Ø 10 mm do zabiegów laparoskopowych

  
	Szt 
	24
	
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowy sterylny trokar o średnicy Ø 10 mm do zabiegów laparoskopowych


	Szt 
	24
	
	
	
	
	
	

	5
	Jednorazowy sterylny trokar o średnicy Ø 5 mm do zabiegów laparoskopowych


	Szt 
	24
	
	
	
	
	
	

	6
	Jednorazowe sterylne nożyczki Ø 5 do zabiegów

laparoskopowych


	Szt 
	25
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.................................................................................................                                                                             

                                                                                                                                                              .....................................................................














      
 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: OSŁONA NA RAMĘ MAYFIELDA – Zadanie nr 4
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Jednorazowe pokrowce ochronne, wykonane z materiału wolnego od lateksu,  w kształcie walca o otwartych końcach ułatwiających zamocowanie i pozycjonowanie na systemie, zaopatrzonych trwale w gumki do mocowania oraz taśmy klejące zapewniając właściwe położenie pokrowca – 24 sztuki w opakowaniu


	Szt 
	144
	
	
	
	
	
	

	
	Jednorazowe igły biopsyjne pasujące do systemu stereotaktycznego CRW Radionics Robocza długość igły 249mm. Średnica igły 1,9 mm.; 

5 szt. w opakowaniu


	Op.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -..................................................................................................                                                                

                                                                                                                                                                 .....................................................................









      





 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/                                                 
......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: DREN DO ODSYSANIA Z KOŃCÓWKĄ „L” – Zadanie nr 5
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Dren jednorazowego użytku  do odsysania z pola operacyjnego  z końcówką w kształcie L, o długości 200 cm, rozmiar 27 F


	Szt 
	200
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -..................................................................................................                                                                  

                                                                                                                                                                    .....................................................................









  





  /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: OSŁONA NA URZĄDZENIE GAMMA – Zadanie nr 6
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Sterylny jednorazowy rękaw zabezpieczający urządzenie Gamma Finder,  z możliwością stosowania wewnątrz i w pobliżu ciała ludzkiego (styczność ze skórą i krwią); przezierny – konieczna dobra widoczność obsługiwanych przycisków; posiadający folię samoprzylepną zabezpieczającą urządzenie. Pakowane po 50 szt.


	Op. 
	4
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -..........................................................................................                                                                             

                                                                                                                                                                     .....................................................................















      /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/                                                 

......................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: JEDNORAZOWA ELEKTRODA DO LAP. ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH – Zadanie nr 7
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Jednorazowa pętla monopolarna, do endoskopowej nadszyjkowej resekcji macicy i mięśniaków, średnia, 200 x 100 mm, z kablem 3 m, wtyk      4 mm, jednorazowa, sterylna, opakowanie  6 szt.

  
	Op. 
	2
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -..............................................................................................                                                                     

                                                                                                                                                               .....................................................................














              /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: KLIPSY RANEYA – Zadanie nr 8
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Klipsy typu Raney na skórę głowy wykonane z plastiku, pakowane sterylnie w magazynkach po 10 szt. Opakowanie powinno zawierać nie więcej niż 20 magazynków oddzielnie, sterylnie pakowanych.. 


	Op. 
	6
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -..........................................................................................                                                                           

                                                                                                                                                                   .....................................................................











  



    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: GOLARKI typu GALANT – Zadanie nr 9
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Golarka medyczna typu GALANT


	Szt 
	4 000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -...........................................................................................                                                                          

                                                                                                                                                                      .....................................................................















     /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: PROWADNICE NACZYNIOWE HYDROFILNE  – Zadanie nr 10
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Prowadnice naczyniowe hydrofilne jednorazowego użytku. W całości wykonane z nitinolu z bardzo wydajnym pokryciem hydrofilnym, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, jednoczęściowy,bez łączeń na całej długości, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1 – 1, trwała powłoka hydrofilna – polimer M na całej długości, o długości 150 cm i średnicy 0,035”, zakończona prostą końcówką, pakowane po 5. 


	Op. 
	12
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................ ................                                                                       

                                                                                                                                                                      .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: WORECZEK DO POBIERANIA EKSTRAKTÓW – Zadanie nr 11
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylny worek do zabiegów laparoskopowych średnica: 11,5 cm, długość: 15 cm, pojemność: 265 ml (+,- 20 ml) ; worek wykonany z dwóch warstw nierozciągliwej folii, posiadający gumowaną żyłkę, o delikatnej rozciągliwości, znajdujący się w przezroczystym tubusie o średnicy 10 mm i długości min. 19 cm. Pakowany pojedyńczo. 
	Szt 
	200
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................                                                            
                                                                                                                                                                 .....................................................................














           
 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: RETRAKTOR LAPAROSKOPOWY  – Zadanie nr 12
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Retraktor wyginający się do kształtu delty z atraumatyczną, zaokrągloną i wygładzoną końcówką roboczą do podtrzymywania i odsuwania dużych struktur, posiadający 5-cio stopniowe pokrętło, długość trzonu 30, 50cm , długość części giętkiej 23cm, szerokość pozycji zamkniętej 8cm, długość całkowita 69cm (+/-1cm) średnica instrumentu 5mm, z możliwością wielokrotnego użycia.


	Szt 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                    .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: Sprzęt z pulpy celulozowej  – Zadanie nr 13
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, 

kraj pochodzenia

	1
	Basen głęboki z pokrywą z pulpy celulozowej
	Szt
	1 000
	
	
	
	
	
	

	2
	Basen płaski z pokrywą z pulpy celulozowej
	Szt
	2 000
	
	
	
	
	
	

	3
	Kaczka tradycyjna z pulpy celulozowej
	Szt
	2 000
	
	
	
	
	
	

	4
	Miska nerkowata duża (28cm) z pulpy celulozowej


	Szt 
	4 000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                    .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego  – Zadanie nr 14
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18G/80mm.

Skład zestawu:

· igłaTuochy, kodowana kolorem z dokładnie dopasowanym mandrynem z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami

· cewnik z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG

· filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 mikrona, skuteczny przez co najmniej 96h,

· strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, nie zawierająca lateksu

· łącznik do cewnika, wykluczający przypadkowe rozłączenie

· prowadnik, etykieta identyfikacyjna cewnik ZO

· system mocowania cewnika do skóry, samoklejący, nie zawierający lateksu, hipoalergiczny, uniemożliwiający ruch cewnika

· sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku
	Zest
	500
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                      .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 110mm – Zadanie nr 15
	Lp
	 Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18G/110mm.

Skład zestawu:

· igłaTuochy,  z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami, z precyzyjnie przyciętym na długość igły trokarem (mieszczącym się dokładnie wewnątrz igły) zapobiegającym urażeniu tkanek, ze znacznikami głębokości wkłucia

· strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, nie zawierająca lateksu, nadaje się do stosowania zarówno z powietrzem jak i roztworem soli fizjologicznej

· cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi wykonany z materiału o dużej przejrzystości, sile i odporności na załamania, o gładko wykończonej końcówce, minimalizującej uraz w trakcie wprowadzania, z oznaczeniem końcówki dystalnej pomagającej w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika, o potwierdzonej w testach poprodukcyjnych przepustowości i stałości przepływu

· filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrona o płaskim, wygodnym dla pacjenta kształcie, posiada bezpieczne wyprowadzenia, z męską i żeńską końcówką luer lock, przezroczysty, umożliwiający podgląd filtracji i niskiego poziomu wypełnienia, do 96 godzin nieprzerwanej pracy

· łącznik płaski zatrzaskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na bezpieczne połączenie cewnika z urządzeniami do podawania leku, zapewniający zupełną szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości, minimalizujący ryzyko zablokowania cewnika, ze standardową końcówką typu luer lock

· prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuochy

· naklejka z nazwą cewnika, eliminująca pomyłkę przy podawaniu leku

· zatrzaskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta, składa się z płaskiego zatrzaskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie nie powodującego zamknięcia jego światła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki, dzięki zastosowaniu przeźroczystego materiału umożliwia obserwację cewnika i miejsca wkłucia, gwarantuje pewne znacznie skuteczniejsze niż inne metody zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem się cewnika, a konstrukcja w formie zatrzasku pozwala na szybkie i łatwe zamocowanie 

· sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku
	Zest
	500
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         
                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/                                                 


......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: Rurki dooskrzelowe  – Zadanie nr 16
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Rurka dooskrzelowa prawa jednorazowego użytku  w rozmiarach: 28, 32, 35, 37, 39, 41 (rozmiar do wyboru)
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Rurka dooskrzelowa lewa jednorazowego użytku  w rozmiarach: 28, 32, 35, 37, 39, 41 (rozmiar do wyboru)
	Szt
	20
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis: wykonane z termoplastycznego PCV, silikonowane, z linią widoczną w RTG na całej długości rurki, dwa mankiety niskociśnieniowe tchawiczny i oskrzelowy zróżnicowane kolorystycznie, odpowiednio wyprofilowany kształt, baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki,

bez lateksu, bez ftalanów, akcesoria dodatkowe: zestaw złączy do rurki z zaciskami kompatybilny z układem oddechowym pacjenta, prowadnica powlekana tworzywem medycznym, dwa łączniki podwójnie obrotowe z wejściem do fiberoskopu i portem do odsysania, łącznik Y, sterylne cewniki do odsysania, sterylne, pakowane pojedynczo wraz z akcesoriami. 

Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                           ...........................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: Osłonki na lampy bezcieniowe  – Zadanie nr 17
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Osłonki sterylne jednorazowego użytku na uchwyt lampy bezcieniowej, pakowane pojedynczo
	szt
	1 000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                      .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: zestaw do hemodializy permanentny – Zadanie nr 18
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Zestaw dwukanałowy do hemodializy permanentny, sterylny z rozwidloną końcówką  i mufką, do długotrwałego utrzymania w żyle, hydrofilny z karbothanu, silikonu, umożliwiający przepływ min 300ml\min 14,5F x 18 długość 18-36cm, jednorazowego użytku
	Szt
	35
	
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw dwukanałowy do hemodializy permanentny, sterylny z rozwidloną końcówką  i mufką, do długotrwałego utrzymania w żyle, hydrofilny z karbothanu, silikonu, umożliwiający przepływ min 300ml\min 14,5F x 18 długość 18-32cm, jednorazowego użytku
	Szt
	35
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw dwukanałowy do hemodializy permanentny, sterylny z rozwidloną końcówką  i mufką, do długotrwałego utrzymania w żyle, hydrofilny z karbothanu, silikonu, umożliwiający przepływ min 300ml\min 14,5F x 18 długość 18-28cm, jednorazowego użytku
	szt
	35
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         
                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: zestawy do hemodializy – Zadanie nr 19
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Zestaw dwukanałowy do hemodializy, jednorazowego użytku,  sterylny w rozmiarach 12Fx24cm i 12Fx20cm, zawierający igłę, prowadnicę, rozszerzadło, strzykawkę
	zest
	40
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                    .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: zestawy bursztynowe do infuzji leków cytostatycznych– Zadanie nr 20
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Bursztynowy zestaw jednorazowego użytku do infuzji dożylnej leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukiwania linii i możliwość podłączenia do niego odpowiedniej ilości opakowań z lekiem cytostatycznym tzw choinka 

Linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez  konieczności rozłączania systemu. Odpowiednia ilość zastawek bezigłowych w zależności od rodzaju aparatu. Zastawki do podłączenia krótkich drenów do przygotowywania leków oraz zastawka do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa. Ostry kolec wyposażony w odpowietrznik z filtrem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. System zamknięty

2 – drożny:

3 - drożny:

5 – drożny:


	Szt

Szt

Szt
	5 000

5 600

300
	
	
	
	
	
	

	2
	Zamknięty łącznik bezigłowy z drenem służący do podawania koncentratu leku cytostatycznego do worka typu Viaflo lub butelki kompatybilny z wielodrożnym zestawem do przetoczeń, pasujący do końcówki strzykawki typu Luer-Lock. Bursztynowy dren do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkębezigłową. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegający przed zapowietrzaniem drenu. 
	Szt
	28 000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                      .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: sondy żywieniowe – Zadanie nr 21

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sondy żywieniowe z dwoma portami, z mandrynem, rozmiar 12Fr 43”, jednorazowego użytku
	Szt


	250


	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         
                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: zestaw do strzykawki automatycznej Medrad – Zadanie nr 22

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Zestaw do strzykawki automatycznej Medrad Spectris Solaris EP MR. W skład zestawu wchodzi: 2 jednorazowe wkłady do kontrastu o pojemności 65ml i 115ml, 2 ostrza typu spike, złącze niskociśnieniowe typu Y dł 200-250cm z zaworkiem bezzwrotnym.
	Szt


	190


	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: testy do wykrywania odpływu wód płodowych – Zadanie nr 23

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Testy do diagnostyki przedwczesnego odpływania wód płodowych
	Szt


	150


	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                   .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Strzykawki do pracowni leku cytostatycznego – Zadanie nr 24

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Strzykawka sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer Lock, trzyczęściowa z gumowym tłokiem (1opak – 100szt)

50ml

20ml

10ml

5ml

2 lub 3ml
	opak

opak

opak

opak

opak
	100

85

60

50

10
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                    .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Rurka sigmoidoskopowa – Zadanie nr 25

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Rurka sigmoidoskopowa, średnica 20mm, jednorazowego użytku
	Szt
	125
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Przyrządy do przetaczania płynów Infusomat – Zadanie nr 26

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Przyrząd jednorazowego użytku do przetaczania płynów do pomp Infusomat:

· ostry koniec, łatwy do wprowadzenia do pojemnika

· odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny

· ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału

· zacisk rolkowy

· dren zakończony końcówką Luer-Lock
	Szt
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Zamknięty system bezigłowy – Zadanie nr 27

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Zamknięty system bezigłowy dostępu naczyniowego do podawania żywienia pozajelitowego u noworodków i wcześniaków z drenem o dł 15cm i średnicy 1,2mm

· przeźroczysty

· przestrzeń martwa 0,49ml

· szybkość przepływu 165ml/min

· ilość aktywacji: 600 – nie dłużej niż 7 dni

· wielokrotny kontakt z krwią i lipidami

· wolny od lateksu i części metalowych

· podwójny system zabezpieczenia w postaci podzielonej membrany i tępego trzpienia

· sterylny – pojedynczo pakowany

· jednorazowego użytku
	Szt
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                   .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Kieliszki – Zadanie nr 28

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Kieliszki szklane do leków, pojemność 25-30ml, z podziałką co najmniej 5ml
	Szt
	2 000
	
	
	
	
	
	

	2
	Kieliszki do leków (plastikowe), przeźroczyste z możliwością dezynfekcji, z podziałką co najmniej 5ml, pojemność 25-30ml
	Szt
	300 000
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         
                                                                                                                                                                   .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

......................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Igły do biopsji do aparatu Mammotome – Zadanie nr 29

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Igły jednorazowego użytku do biopsji wspomagane próżnią 13G do posiadanego aparatu Mammotome Elite
	Szt
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Akcesoria do noża harmonicznego Generator 300 – Zadanie nr 30

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Nożyce koagulujące ACE23E dł 23cm
	Szt
	33
	
	
	
	
	
	

	2
	Nożyce koagulujące Focus FCS 9
	Szt
	64
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                                                        

                                                                                                                                                                      .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Wkład do strzykawki automatycznej Medrad Arterion Mark7– Zadanie nr 31

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Wkład do strzykawki Medrad Arterion Mark7 o pojemności 150cm, sterylny, jednorazowego użytku
	Szt
	600
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: Przedłużka wysokociśnieniowa– Zadanie nr 32

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Przedłużka wysokociśnieniowa do 1200PSI jednorazowa, sterylna o długości o min 180cm
	Szt
	600
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                               

                                                                                                                                                                      .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.....................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: łyżki i rękojeści do laryngoskopów – Zadanie nr 33

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Łyżka do laryngoskopu światłowodowa

 - typu McIntosh rozmiar 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 (rozmiar do wyboru)

 - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta

 - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu

 - kompatybilna z rękojeścią o standardzie ISO7376 (zielona specyfikacja)

 - profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku

- mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego,

- światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, nieosłonięty

 - wytrzymały zatrzask kulkowy

 - wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu seryjnego

 - pakowane folia-folia  
	Szt.
	4000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium,

 - kompatybilna z łyżkami o standardzie ISO 7376

 - zakończenie rękojeści czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym

 - rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED

- podłużne frezy na rękojeści (zapewniają pewny uchwyt)

- pakowana folia
	Szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	3.
	 Laryngoskop z technologią podwójnego światła – Ultrafioletowe       UV / Białe LED

Jednorazowy laryngoskop wyposażony w technologię podwójnego     światła Ciemne Ultrafioletowe UV /  białe typu LED, powodującą  fosforyzację strun głosowych i uwidocznienie wejścia do tchawicy.    Dodatkowo  podwójne światło UV / Białe LED znacznie redukuje refleksy od płynów i tkanek w drogach oddechowych. Źródło światła umieszczone w łyżce.

Zestaw składa się z łyżki typu McIntosh o rozmiarach: 0,1,2,3PLUS,4

(rozmiar do wyboru ); nieodkształcającej się  wykonanej z lekkiego stopu metalu. z wytrzymałym zatrzaskiem  kulkowym zapewniającym trwałe mocowanie w rękojeści.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4.
	Rękojeść aluminiowa jednorazowego użytku kompatybilna z łyżką                        w technologii podwójnego światła  - Ultrafioletowe UV / Białe LED.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 ...............................................................................











                                  
               /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.....................................



        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: PROWADNICE – Zadanie nr 34
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylna jednorazowa prowadnica wykonana  za stali powlekanej teflonem, o długości 150 cm., Ø 0,035,  prosta, w plastikowej osłonie. Pakowane po 20 szt.   


	Op. 
	24
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................                                                             

                                                                                                                                                                   .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY: Układy oddechowe – Zadanie nr 35
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Układy oddechowe dla dorosłych do respiratora Trilogy

Opis:

· biologicznie czysty, jednoramienny, średnica rur 22mm

· dwie linie pomiarowe

· układ kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy
	Szt
	720
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................                                                             

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

               /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY Klipsy do klipsownicy Johnson – Zadanie nr 36
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1
	Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach  przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem klipsownicy
	Opak
	12
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................       
                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

               /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY Klipsy polimerowe – Zadanie nr 37
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1
	Sterylne jednorazowe klipsy naczyniowe wykonane z polimeru w rozmiarze XL, zamykające naczynia 7 – 16 mm. W magazynku po 6 szt.
Na czas trwania umowy użyczenie dwóch klipsownic do klipsów polimerowych.
	Szt.
	700
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................       

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

               /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY Zestaw grawitacyjny do podaży żywienia dojelitowego – Zadanie nr 38
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1
	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego jednorazowego użytku służący do podłączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw zawierający adapter przejściowy, fabrycznie wmontowany w złącze, port medyczny ENFit umożliwiający  połączenie z dotychczasowym systemem zgłębników i strzykawek ENLock.
	Szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................       

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnio
......................................

               /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY  - Zgłębnik nosowo-żołądkowy, nosowo-jelitowy – Zadanie nr 39
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość

	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1
	Zgłębnik jednorazowego użytku przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, z linią kontrastującą w promieniach RTG, posiadający złącze typu ENFit, o rozmiarze CH 10-12/110. 
	Szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zgłębnik nosowo-jelitowy jednorazowego użytku do bezpośredniego żywienia do jelita lub dwunastnicy, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, z podziałką ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, kontrastujący w promieniach RTG, posiadający złącze typu ENFit, o rozmiarze CH 10/145.
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................       

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

               /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY  - Strzykawki do obsługi żywienia dojelitowego – Zadanie nr 40
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1
	Strzykawka jednorazowego użytku do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml z końcówką typu ENFit 
	Szt.
	15 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawka jednorazowego użytku do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 10 ml z końcówką typu ENFit. 
	Szt.
	2 100
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................       

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

               /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – sterylny żel nawilżający– Zadanie nr 41
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1
	Sterylny żel nawilżający zawierający w swoim składzie środek znieczulający – lidokainę 2% i środek antybakteryjny -  chlorheksydynę 0,25%  
	Strzykawka

6 ml
	10 000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................       

                                                                                                                                                                     .....................................................................















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

str. 33z 45

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Załącznik nr 5 do SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.50.17

