 Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 - Papier do sterylizacji naprzemiennie pakowany
	1. 
	Papier do sterylizacji naprzemiennie pakowany  biały/kolor 120cmx120cm


	500 szt

	2
	Papier do sterylizacji naprzemiennie pakowany  biały/kolor 100cmx100cm


	12000 szt 

	3
	Papier do sterylizacji naprzemiennie pakowany  biały/kolor  75cmx 75cm


	10000 szt 

	
	Wymagania :

- naprzemiennie pakowany biały/kolor

gramatura   min 56g/m² - max 60g/m²
-biodegradowalny
-okres sterylności 180 dni potwierdzony deklaracją zgodności  
- zgodny z normą  PN EN 868 cz 2 lub równoważną
-potwierdzenie gramatury papieru kartą techniczną wyrobu
- podać w jakich  kolorach wykonawca może zaoferować papier do sterylizacji (zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru papieru,  wybrany kolor zostanie wpisany do umowy)  
	


Zadanie 2  -    Papier do sterylizacji 
	1
	Papier do sterylizacji biały  100cmx100cm


	7 000 szt

	2
	Papier do sterylizacji kolor 100cmx100cm  


	7 000 szt 

	3
	Papier do sterylizacji biały  75cmx 75cm


	8 000 szt 

	4
	Papier do sterylizacji  kolor 75cmx 75cm 
	8 000 szt

	5
	Papier do sterylizacji biały  60cmx 60cm
	2 500 szt

	6
	Papier do sterylizacji kolor  60cmx 60cm  
	2 500 szt

	Wymagania

-gramatura   min 56g/m² - max 60g/m²
-biodegradowalny
- zgodny z normą  PN EN 868 cz 2 lub równoważną
- potwierdzenie gramatury papieru kartą techniczną wyrobu
- podać w jakich  kolorach wykonawca może zaoferować papier do sterylizacji (zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru papieru,  wybrany kolor zostanie wpisany do umowy)  


Zadanie 3 Rękawy do sterylizacji 
	1
	Rękaw papierowo-foliowy płaski 400-420mmx 200 mb 
	55 rolek

	2.
	Rękaw papierowo- foliowy  płaski 300mmx 200 mb 
	120 rolek

	3
	Rękaw papierowo- foliowy  płaski 250mmx 200 mb 
	50 rolek

	4
	Rękaw papierowo- foliowy  płaski 200mmx 200 mb 
	240 rolek

	5
	Rękaw papierowo- foliowy  płaski  150mmx 200 mb 
	370 rolek

	6
	Rękaw papierowo- foliowy  płaski 100mmx 200 mb 
	240 rolek

	7
	Rękaw papierowo- foliowy  płaski 75mmx 200 mb 
	60 rolek

	8
	Rękaw papierowo-foliowy z fałdą  75 mmx 25 mmx 100 mb
	60 rolek 

	
	Wymagania :
-Papier o gramaturze 70g/m², 
-Niezwilżalność wodą powyżej 20- 40 sekund
-Folia minimum 5-cio warstwowa.
-Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.
-Wskaźniki procesu sterylizacji  parowej
-Jednoznacznie określony kierunek otwierania
-Zgrzew fabryczny wielokrotny, min.8 mm.
-Termin ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy


	

	Zadanie 4 Opakowania podezynfekcyjne


	1
	Torebka podezynfekcyjna  197 mm x170mm opakowanie  500 szt
	10 op

	2
	Torebka podezynfekcyjna  197 mm x 300 mm opakowanie  500 szt
	20 op

	Wymagania:

Torebki podezynfekcyjne wykonane z poliuretanu do pakowania suchych i zdezynfekowanych produktów jednorazowe samoprzylepne, na torebce miejsce na napis: data pakowania, podpis, rodzaj dezynfekcji


Zadanie 5   Rękawy do sterylizacji plazmowej  typu  Tyvec
	1
	Rękaw do sterylizacji plazmowej 50mm/100mb
	4 rolki

	2
	Rękaw do sterylizacji plazmowej 100mm/100mb
	120 rolek

	3
	Rękaw do sterylizacji plazmowej 150mm/100mb
	120 rolek

	4
	Rękaw do sterylizacji plazmowej 200 mm/100mb
	70 rolek

	5
	Rękaw do sterylizacji plazmowej 300mm/100mb
	70 rolek

	6
	Rękaw do sterylizacji plazmowej  420 mm/100mb
	20 rolek

	Wymagania:

- folia wielowarstwowa
- napisy i teksty poza obszarem pakowania

- wskaźnik chemiczny sterylizacji plazmowej łatwy do interpretacji po procesie sterylizacji

- folia  przeźroczysta bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń, 
- folia zgrzewalna w temperaturze105°C-125°C
- zgrzew minimum dwuścieżkowy
- gramatura papieru min. 64g/m², bez zawartości celulozy
- termin ważności min 12 m-cy od dnia dostawy



Zadanie 6 Testy  do sterylizacji parowej
	1
	Zintegrowany test chemiczny typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową  do kontroli sterylizacji parowej
	21000 szt

	2
	Wieloparametrowy wskaźnik do sterylizacji parowej typu 4  temperatura 134°C /121°C, podwójny z możliwością podziału na dwa mniejsze oznaczenie typu  testu  na pojedynczym wskaźniku
	18000 szt

	Zadanie 7 Test kontroli wsadu sterylizacji parowej
1

Test chemiczny w formie pasków o parametrach 134°C/7min, 121°C /20 min zwalniający wsad komory sterylizatora , wykonany w technologii testu typu 6, łatwy do interpretacji, z możliwością wklejenia testu do dokumentacji. Do każdego opakowania testów dołączony jest przyrząd testowy składający się z rurki oraz nakrętki umożliwiającej  utrzymanie testu w przyrządzie

 7 000 szt

Zadanie 8 Taśmy do sterylizacji parowej, plazmowej


	1
	Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną do opakowań jednorazowego użytku o szerokości 1,9cm x 50-55mb
	240 rolek

	2
	Taśma bez wskaźnika do sterylizacji parą wodną do opakowań jednorazowego użytku o szerokości 1,9cm x50-55mb
	360 rolek

	3
	Taśma wskaźnikowa do sterylizacji plazmowej o szerokości 1,9cm x 50-55mb
	4 rolki

	Zadanie 9 Test biologiczny do sterylizacji parowej


	1
	Ampułkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parowej. Odczyt po 3 godzinach. Opakowanie max 50szt. 

Na czas trwania umowy użyczenie inkubatora   do testów biologicznych
	700 szt


Zadanie 10  Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dic
	1

2
	Przyrząd do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140 lub równoważnej, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Przyrząd składający się z dwu elementów – jedna część wykonana z tworzywa sztucznego, druga z porowatego metalu niezawierająca niebezpiecznych substancji.
Wskaźnik   dostosowany do parametrów 134°C/3,5 min.  Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta bez zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych, kompatybilny z przyrządem  do kontroli pracy sterylizatora typu Bowie&Dick 
Opakowanie max  250 szt.

	 6 szt

1500 szt


Zadanie 11   Test do kontroli zgrzewu, osłonki na narzędzia, narożniki na rogi tac, marker do sterylizacji parowej
	1
	Test kontroli zgrzewu do zgrzewarki Hawo HM 850 w formie papierowego arkusza z czarnym polem oraz miejscem do opisu testu, opakowanie max 250 szt
	1750 szt

	2.
	Osłonka na narzędzia 30mm (szerokość nacięcia) jednorazowa papierowa wymagająca temperaturę sterylizacji 134°C opakowanie max 1000 szt
	14000 szt

	3
	Osłonka na narzędzia15 mm (szerokość nacięcia) jednorazowa papierowa wymagająca temperaturę sterylizacji 134°C opakowanie max 1000 szt
	2000 szt 

	4
	Jednorazowe narożniki na rogi tac zapobiegające przedzieraniu się opakowań -opakowanie max 600 szt 
	2400 szt

	5
	Marker do opisywania pakietów odporny na warunki sterylizacji parowej, nietoksyczny czarny 1 mm grubość końcówki
	72szt


Zadanie 12 Filtry do kontenerów typu Martin
	1
	Filtr do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji parowej o wymiarach 230mm x 230mm opakowanie - 100 szt.
	5 op


Zadanie 13  Filtry do kontenerów typu Aesculap
	1
	Filtr do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji parowej o wymiarach 118mm x 235mm opakowanie - 100 szt.
	5 op


Zadanie 14 Naklejki do oznaczania narzędzi ,preparat do usuwania kleju, cementu z narzędzi

	l.
	Gotowy preparat czyszczący do usuwania cementu, kleju, przebarwień na narzędziach na bazie neutralnych trepanów pomarańczowych nie zawierający zasad i mydła - 500ml -butelka 
	50 szt

	2.
	Naklejki do oznaczania narzędzi chirurgicznych  11 kartek gładkich różnych kolorów. Wytrzymujące temperaturę sterylizacji parowej  134 °C
	2 kpl


Zadanie 15 Testy do kontroli skuteczności mycia dezynfekcji termicznej
	l.
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883 lub równoważną. Arkusz testowy  kompatybilny z posiadanym uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków, w dwóch płaszczyznach ułożonych względem siebie pod kątem 90°C. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniach max 100 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.
	1200 szt

	2.
	Wskaźnik kontroli dezynfekcji termicznej parametry dezynfekcji 93°C przez 10 minut;   Nie zwierający niebezpiecznych substancji toksycznych. Integracja krytycznych parametrów (czas, temperatura) powodująca jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zgodny z normą PN-EN 867-1 lub równoważną, odpowiadający typowi 6   według EN  ISO 11140-1 lub równoważnej.  Potwierdzony aktualnym dokumentem producenta, że nie zawiera substancji niebezpiecznych. Opakowanie  max 100 szt.
	1200 szt


Zadanie 16 Filtry do myjni Belimed WD 250 (Rok produkcji 2011)
	l.
	Filtr powietrza wysoko skuteczny (HEPA) typ FA- 13/50
	4 szt

	2.
	Filtr wstępny  192x192x22 kl G4- 4
	4 szt


Zadanie 17  Akcesoria stacji uzdatniania wody Epuro (Rok produkcji 2011)
	l.
	Wkład do filtra o rozmiarze i progu filtracji NW25/5
	20 szt

	2.
	Wkład filtracyjny do filtra węglowego o rozmiarze i progu filtracji 20/20-CA
	16 szt



	3
	Wkład filtracyjny do filtra antykoloidowego o rozmiarze i progu filtracji 20/1
	16 szt

	4
	Palnik UV 20-1,6
	2 szt

	5
	Kropelkowy tester do sprawdzania twardości wody 
	2 szt

	6
	Złoże doczyszczające
	50 L


Zadanie 18  Akcesoria do sterylizatora parowego Belimed typ MST-6-6-18 (Rok produkcji 2011)
	l.
	Filtr ZGBA 01V-E8 0,01 mkrons
	4 szt

	2.
	Zestaw naprawczy odwadniacza
	8 szt


Zadanie 19  Akcesoria do sterylizatora plazmowego Reno S 130D ( Rok produkcji 2014)
	l.
	Filtr  HEPPA  -Multivent  węglowy
	1 szt


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu -
SIWZ- AG.ZP. 3320.63.17                                                                                                                                        Strona 6 z 6
Strona 5 z 6
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu -
SIWZ opis -  AG.ZP 3320.63.17

