*Załącznik nr 1 do Zaproszenia,*

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

 „Środki ochrony radiologicznej”- postępowanie do 130.000zł/netto

**Zadanie nr 1 - środki ochrony radiologicznej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilości |
| 1. | **Fartuch** rentgenowski ochronny dla dorosłych, dwustronny – zamknięty, typu płaszcz, wykonany z materiałów bezołowiowych, ultralekki, sięgający za kolana, o równoważniku osłabienia promieniowania: przód – 0,5mmPG, tył – 0,25mmPG:Rozm. M – 2sztRozm. L – 5sztRozm.XL – 6sztKolor do wyboru przez Zamawiającego. | 2szt5szt6szt |
| 2. | **Osłony na tarczycę** (stójka 5-6cm + śliniak 10-12cm (+/-1cm)) dla dorosłych, ergonomiczna konstrukcja, wykonane z materiałów ultralekkich, bezołowiowych, zapinane na rzep, o równoważniku osłabienia promieniowania: 0,5mmPG | 11szt |

**Zadanie nr 2 – okulary ochronne RTG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilości |
| 1. | **Okulary** ochronne RTG panoramiczne, dla dorosłych, w lekkiej oprawie, o równoważniku osłabienia promieniowania: 0,75mmPG – przód i 0,5mmPb -boki. | 6szt |

**Zadanie nr 3 – okulary ochronne RTG na okulary**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilości |
| 1. | **Okulary ochronne RTG na okulary**, nakładane na głowę z możliwością indywidualnego dopasowania do obwodu głowy, mocowane do opaski okalającej głowę - odciążające nos i uszy, uniwersalne, ochrona przednia- 0,75mmPb i boczna- 0,5mmPb. | 2szt |

 **W/w środki ochrony radiologicznej winny posiadać Certyfikaty spełniające normy w ochronie radiologicznej.**