Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia

AT.Z.2150.10.3.2024

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość . | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 + 5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przetwornik pizoelektryczny ze stopu aluminium, do użytku ze skalpelami typu pistoletowego, zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5 kHz (+/- 1), przeznaczony do przetwarzania energii elektrycznej z kompatybilnego generatora, typ generatora używanego w Bloku Operacyjnym - Ethicon G11 (GEN11) | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przetwornik pizoelektryczny ze stopu aluminium do użytku ze skalpelami typu nożycowego, zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5 kHz (+/- 1), przeznaczony do przetwarzania energii elektrycznej z kompatybilnego generatora typ generatora używanego w Bloku Operacyjnym - Ethicon G11 (GEN11) | 3 szt |  |  |  |  |  |  |

Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy zastępczy generator kompatybilny z ww akcesoriami, wraz z wózkiem umożliwiającym umieszczenie i zabezpieczenie generatora w ilości 1 kpl.

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

………………………………………………...

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej