Załącznik Nr 1 do zaproszenia

                                                                                                                                    AG.Z.2150.44.2.2015
..............................................

(pieczęć Wykonawcy)
Formularz - wymagania techniczno- użytkowe  łóżka szpitalnego
	Lp
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	Zadanie  1.  Łóżka szpitalne z materacem-8 kpl

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia 
	TAK

(podać)
	

	2. 
	wymiary leża 2000 x 900mm ± 30mm
	TAK

(podać)
	

	3. 
	leże czterosegmentowe
	TAK

(podać)
	

	4. 
	wymiary zewnętrzne max.2140 x 950mm 
	TAK

(podać)
	

	5. 
	możliwość przedłużania leża o 200mm
	TAK

(podać)
	

	6. 
	zakres regulacji wysokości leża 430 – 810mm ±30mm
	TAK

(podać)
	

	7. 
	kąt przechyłu anty – Trendelenburga 0 - 15°
	TAK

(podać)
	

	8. 
	kąt przechyłu Trendelenburga  0 - 15°
	TAK

(podać)
	

	9. 
	kąt odchylenia oparcia  pleców 0 - 75°
	TAK

(podać)
	

	10. 
	kąt odchylenia oparcia uda 0 - 45°
	TAK

(podać)
	

	11. 
	segmenty leża wypełnione odejmowaną metalową kratką lub panelami ABS
	TAK

(podać)
	

	12. 
	oparcie pleców przezierne dla promieni RTG
	TAK

(podać)
	

	13. 
	wysokość leża regulowana za pomocą pompy hydraulicznej
	TAK

(podać)
	

	14. 
	odchylanie oparcia pleców, uda
	TAK

(podać)
	

	15. 
	uzyskiwanie pozycji Trendelenburga i anty  - Trendelenburga za pomocą sprężyn gazowych z blokadą
	TAK

(podać)
	

	16. 
	sekcja podudzia sterowana za pomocą mechanizmu zapadkowego
	TAK

(podać)
	

	17. 
	elastyczne krążki odbojowe oraz listwy ochronne
	TAK

(podać)
	

	18. 
	Poziomica leża 
	TAK 

(podać)
	

	19. 
	wyjmowane szczyty kończyn dolnych wypełnione tworzywem sztucznym w kolorze ambinet maple
	TAK

(podać)
	

	20. 
	tuleje do mocowania wysięgnika lub wieszaka kroplówki
	TAK

(podać)
	

	21. 
	uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego
	TAK

(podać)
	

	22. 
	antystatyczne koła jezdne w obudowie z tworzywa o średnicy min. 120 mm
	TAK

(podać)
	

	23. 
	centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową
	TAK

(podać)
	

	24. 
	autoregresja segmentu oparcia pleców i uda
	TAK

(podać)
	

	25. 
	barierki boczne składane
	TAK

(podać)
	

	26. 
	wieszak kroplówek
	TAK

(podać)
	

	27. 
	uchwyt kaczki 
	TAK

(podać)
	

	28. 
	uchwyt basenu
	TAK

(podać)
	

	29. 
	wieszak na woreczki urologiczne
	TAK

(podać)
	

	30. 
	ramka do kart gorączkowych
	TAK

(podać)
	

	31. 
	uchwyt uniwersalny
	TAK

(podać)
	

	32. 
	materac do łóżka o w/w parametrach wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu zmywalnym, paro przepuszczalnym, przystosowanym do dezynfekcji
	TAK

(podać)
	

	33. 
	Gwarancja min. 36 miesięcy
	TAK

(podać)
	


Wymagania środowiskowe :
1. Łóżko powinno spełniać warunki łatwego utrzymania czystości, elementy zabezpieczone przed korozją lub wykonane z materiałów niekorodujących. Układ jezdny z hamulcem i blokadą.
2. Łóżko powinno posiadać certyfikat lub deklarację zgodności pod kątem spełnienia kryterium bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika i być oznakowane znakiem CE. Zarówno łóżko jak i materac muszą mieć długi okres użytkowania. Im dłuższy tym bezpieczniejszy dla środowiska . 
 

                                                                                 ...............................................................................
                                                               ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
............................................

(pieczęć Wykonawcy)
Formularz - wymagania techniczno- szafka przyłóżkowa
	Lp
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	Zadanie 2. Szafka przyłóżkowa- 8 sztuk

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia 
	TAK

(podać)
	

	2. 
	Wymiary : 

- wysokość 810mm +/- 50 mm

- szerokość 400mm+/- 30 mm

- głębokość 430mm +/- 30 mm 

- wymiary blatu 400x430mm+/- 30 mm

- wymiary blatu roboczego 
  520x360mm+/-30mm

- szerokość z blatem roboczym 
  620mm+/- 30 mm

- regulacja wysokości półki bocznej 
  800-1200mm 
	TAK
(podać)
	

	3. 
	Konstrukcja szafek wykonana z blachy ocynkowanej
	TAK

(podać)
	

	4. 
	Malowanie farbą proszkową
	TAK

(podać)
	

	5. 
	Szuflada na prowadnicach rolkowych
	TAK

(podać)
	

	6. 
	Pojemnik w szufladzie wykonany z tworzywa sztucznego
	TAK

(podać)
	

	7. 
	Bezstopniowa regulacja wysokości blatu roboczego
	TAK

(podać)
	

	8. 
	Blat roboczy montowany za pomocą mechanizmu dociskowego
	TAK

(podać)
	

	9. 
	Możliwość regulacji pochylenia blatu roboczego 30 lub 60°
	TAK
(podać)
	

	10. 
	Cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą
	TAK

(podać)
	

	11. 
	Z tyłu szafki dwa wieszaki do powieszenia ręczników 
	TAK

(podać)
	

	12. 
	Gwarancja min. 36 miesięcy
	TAK

(podać)
	


Wymagania środowiskowe :

1) Szafki  powinny spełniać warunki łatwego utrzymania czystości , elementy zabezpieczone przed  

    korozją lub wykonane z materiałów niekorodujących . Układ jezdny z hamulcem i blokadą.
2) Szafki powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności pod kątem spełnienia kryteriu 

    bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika i być oznakowane znakiem CE .Muszą mieć długi okres  

    użytkowania. Im dłuższy tym bezpieczniejszy dla środowiska .
 ...............................................................................
                                                          ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
.............................................

(pieczęć Wykonawcy)
Formularz - wymagania techniczno- użytkowe  podnośnik pacjenta
	Lp
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	Zadanie 3. Podnośnik pacjenta- 1 sztuka

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia 
	TAK

(podać)
	

	2. 
	Wymiary : -długość 1180 mm, ± 30 mm

-szerokość 630 mm, ± 30 mm

-wysokość 1260 ±30 mm

-szerokość podwozia 630 – 1100 mm, ±30 mm

-wysokość podwozia (przód) 110 mm, ±20 mm

-zakres podnoszenia 880 – 1970 mm, ± 30 mm
	TAK
(podać)
	

	3. 
	sterowanie pilotem przewodowym
	TAK

(podać)
	

	4. 
	udźwig minimalny 160 kg
	TAK

(podać)
	

	5. 
	możliwość regulacji szerokości rozstawienia podstawy celem uzyskania większej stabilności
	TAK

(podać)
	

	6. 
	układ jezdny z blokadą indywidualną
	TAK

(podać)
	

	7. 
	kółka przód o średnicy min.  75 mm
	TAK

(podać)
	

	8. 
	kółka tylne o średnicy min. 125 mm
	TAK

(podać)
	

	9. 
	zasilanie akumulatora 24V
	TAK

(podać)
	

	10. 
	minimalna ilość cykli pracy przy pełnym obciążeniu -  40
	TAK

(podać)
	

	11. 
	Podnośnik wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowanym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i  środki dezynfekcyjne
	TAK

(podać)
	

	12. 
	Gwarancja min. 36 miesięcy
	TAK

(podać)
	


Wymagania środowiskowe :

1) Podnośnik powinien spełniać warunki łatwego utrzymania czystości, elementy zabezpieczone    

    przed  korozją lub wykonane z materiałów niekorodujących . Układ jezdny z hamulcem i    

    blokadą.
2) Podnośnik powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności pod kątem spełnienia kryteriu 

    bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika i być oznakowane znakiem CE .Muszą mieć długi okres  

    użytkowania. Im dłuższy tym bezpieczniejszy dla środowiska.
 ...............................................................................
                                                               ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
Formularz - wymagania techniczno- użytkowe  wózkowanny
	Lp
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	Zadanie 4. Wózkowanna (wózek kąpielowy)- 1 sztuka

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia 
	TAK

(podać)
	

	2. 
	Wykonana z tworzywa PCV- kolor pastelowy lub inny
	TAK
(podać)
	

	3. 
	Odchylane barierki boczne wykonane 
z tworzywa nie ulegającemu rdzewieniu
	TAK
(podać)
	

	4. 
	Możliwość podjazdu do łóżka – możliwość stabilnego hamowania
	TAK
(podać)
	

	5. 
	Regulowana wysokość

-szerokość 60 cm (/-5 cm)

- długość 170 cm (+/-5 cm)
	TAK

(podać)
	

	6. 
	Gwarancja min. 36 miesięcy
	TAK

(podać)
	


Wymagania środowiskowe :

1) Wózkowanna powinna spełniać warunki łatwego utrzymania czystości, elementy zabezpieczone przed 

     korozją lub wykonane z materiałów niekorodujących . Układ jezdny z hamulcem i blokadą.
2) Wózkowana powinna posiadać certyfikat lub deklarację zgodności pod kątem spełnienia kryteriu 

    bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika i być oznakowane znakiem CE .Muszą mieć długi okres  

    użytkowania. Im dłuższy tym bezpieczniejszy dla środowiska .

          ...............................................................................
                                                               ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
Formularz - wymagania techniczno- użytkowe  stolika opatrunkowego
	Lp
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	Zadanie  5. Stolik opatrunkowy-2 sztuki

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia 
	TAK

(Podać)
	

	2. 
	stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe
	TAK
(podać)
	

	3. 
	przy dłuższych bokach fartuch z blachy o wysokości 40 mm
	TAK
(podać)
	

	4. 
	wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku
	TAK
(podać)
	

	5. 
	na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłogi
	TAK
(podać)
	

	6. 
	przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem
	TAK
(podać)
	

	7. 
	wymiary blatu:

a) długość 1500 mm
b) szerokość 650 mm 
	TAK

(Podać)
	

	8. 
	wymiar całego stolika:

a) długość 1615 mm
b) szerokość 720 mm

c) wysokość 880 mm
	TAK 

(podać)
	

	9. 
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK

(podać)
	


          ...............................................................................
                                                               ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
.............................
(pieczęć Wykonawcy)
Formularz - wymagania techniczno- użytkowe wózka renimacyjnego
	Lp
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	Zadanie 6. Wózek reanimacyjny - 1 sztuka

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia 
	TAK

(podać)
	

	2. 
	Wyposażony w centralny zamek


	TAK
(podać)
	

	3. 
	Wysuwany blat roboczy
	TAK
(podać)
	

	4. 
	Koła przeciwpyłowe
	TAK
(podać)
	

	5. 
	Regulowany wieszak na płyny infuzyjne
	TAK
(podać)
	

	6. 
	Obrotowa podstawa pod defibrylator


	TAK
(podać)
	

	7. 
	Płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO
	TAK
(podać)
	

	8. 
	Pojemnik na ostre elementy
	TAK
(podać)
	

	9. 
	Uchwyt na zużyte materiały (m.in. igły, strzykawki, próbówki)
	TAK
(podać)
	

	10. 
	Szuflady:

a) samoczynne domykane 
b) o wymiarach:

· 569 mm x 398 mm x 76 mm

· 569 mm x 398 mm x 155 mm

· 569 mm x 398 mm x 234 mm
	TAK
(podać)
	

	11. 
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK

(podać )
	


    .............................................................................
                                                      ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
Formularz - wymagania techniczno- użytkowe  wózek do przewozu leków.
	Lp
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	Zadanie  7. Wózek do przewozu leków - 1 sztuka

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia 
	TAK

(podać)
	

	2. 
	Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa  PP
	TAK

(podać)
	

	3. 
	Rama wózka aluminiowa
	TAK

(podać)
	

	4. 
	Wymiary:

· szerokość z uchwytami -900mm,

· szerokość -760 mm

· głębokość -490 mm

· wysokość -1040 mm

· wysokość bez kół – 940 mm
	TAK

(podać)
	

	5. 
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK

(podać )
	


          ...............................................................................
                                                               ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
Formularz - wymagania techniczno- użytkowe podpórek do chodzenia 
	Lp
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(podać)

	Zadanie  8. Podpórki do chodzenia - 5 szuki

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia 
	TAK

(podać)
	

	2. 
	Wymiary:

-szerokość  59 cm

-wysokość 79-89 cm

- szerokość siedziska 41 cm
	TAK

(podać)
	

	3. 
	Waga 13 kg
	TAK

(podać)
	

	4. 
	Maksymalne obciążenie 110 kg
	TAK

(podać)
	

	5. 
	Hamulce z blokadą
	TAK
(podać)
	

	6. 
	Siedzisko z tworzywa
	TAK
(podać)
	

	7. 
	Cztery pełne, bezobsługowe koła o średnicy 
około 20 cm
	TAK
(podać)
	

	8. 
	Gwarancja min. 12 miesiące
	TAK

(podać )
	


          ...............................................................................
                                                               ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
                     Załącznik Nr 2 do zaproszenia                                                                                                                      
AG.Z.2150.44.2.2015
OFERTA  WYKONAWCY

zadanie …....
Dane dotyczące Wykonawcy :                                                     Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa : ......................................................................     Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital

                                                                                              Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II   

Siedziba ( dokładny adres ): .......................................    Adres: ul. Aleje Jana Pawła II  10

                                                                                                     22-400  Zamość

..................................................................................... 

Numer telefonu: ........................................................     Numer telefonu: (84) 677 33 33

Numer faxu:      .........................................................     Numer faxu:       (84) 638 66 69

Numer NIP:       .........................................................     Numer NIP:       922-22-92-49

1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (numer sprawy: AG.Z.2150.44.2.2015 ) na 
dostawę mebli medycznych  w zakresie zadania nr …......oferuję wykonanie przedmiotu  zamówienia za cenę:

a)netto: ...........................zł ( słownie : ........................................................................................

........................................................................................................................złotych )

b)    stawka podatku VAT : ................... %

c) brutto: .............................zł ( słownie : .........................................................................................

........................................................................................................................złotych )  .

  2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
     zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że zapoznałem się  i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.

4. Oferuję termin płatności ........dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT

    ( minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

5.Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i  gotowy do użytku zgodnie 
   z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
6. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania środowiskowe określone 
 w zaproszeniu do złożenia ofert (dotyczy zadań nr 1-4).
7. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy

    dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta (dotyczy zadań nr 1-4).
8. Na oferowany przedmiot udzielam ........ miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty dostawy (zadanie

   1.2,3,4 wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy, zadania ,5-8 wymagany przez  

    Zamawiającego okres to 12 miesięcy).

9. Warunki gwarancji-dotyczy zadań 1-4 :

a) czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 3 dni robocze 
    w przypadku naprawy niewymagającej wymiany części i do 7 dni, gdy zaistnieje konieczność    

    sprowadzenia części zamiennych ,
b) czas przystąpienia do naprawy nie dłużej niż 48 h w dni robocze ,

c) graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy 
     w eksploatacji ..........................(max 7 dni roboczych) ,

d) liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy mebel medyczny  .................................

    (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

e) siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do    

     wykonywania działań serwisowych 

adres .............................................................

.............................................................

.............................................................

tel.  .........................................................

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty wykonawcy stanowiącymi jej integralną część są:

a)   oferta cenowa,
b)  wymagania techniczno- użytkowe dla oferownego asortymentu
c)   deklaracja zgodności CE
................................dnia...............       
        


..................................................

                                                                                           ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
Numer : AG.Z.2150.44.2.2015                                                                                                                                    Strona 11 z 14

