ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ

postępowanie AG.ZP.3320.26.15 
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Opaski do identyfikacji – Zadanie nr 1

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Opaski do identyfikacji dorosłych


	Szt.
	36 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych): .............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– Test ciążowy  –– Zadanie nr 2

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Test ciążowy kasetowy
	szt.
	360
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                         .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..............................................................................................................................                                         

....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Pierścienie dotorebkowe – Zadanie nr 3

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj 

pochodzenia

	1.
	Pierścień dotorebkowy w injectorze rozmiar 11mm 
do operacji zaćm powikłanych


	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................................................................................................
......................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Worki stomijne – Zadanie nr 4

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, 
z filtrem, zamknięte. Część przylepca z podziałką umożliwiającą dokładne określenie wycięcia 
w zależności od wielkości stomii.


	Szt.
	470
	
	
	
	
	
	

	2.
	Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, 
z filtrem, otwarte. Część przylepca z podziałką umożliwiającą dokładne określenie wycięcia 
w zależności od wielkości stomii.


	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..........................................................................................................................                                                   



....................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Cewnik Foleya silikonowy– Zadanie nr 5

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny, pojemność balona 8-10 ml, sterylny

Rozmiary: 14,16,18,20
	szt.
	380
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................                                               

.....................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne zbrojone silikonowane – Zadanie nr 6

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rurka tracheostomijna zbrojona:

· Silikonowana

· sterylna, 

· pakowana pojedynczo,

· jednorazowego użytku,

· w rozmiarach: 7, 8, 9  
	szt.
	45
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



............................................................................................................................................



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Rurki ustno-gardłowe – Zadanie nr 7

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rurka ustno-gardłowa nr 2, dł. minimum 
80 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel.


	Szt.
	160
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rurka ustno-gardłowa nr 3, dł. minimum 
90 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel.


	Szt.
	360
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurka ustno-gardłowa nr 4, dł. minimum 
100 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel.


	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..........................................................................................................................                                                   

....................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY  – Zgłębnik żołądkowy, silikonowy - Zadanie nr 8

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zgłębnik żołądkowy, wykonany  ze 100 % silikonu-dł.min100cm

rozmiar 14. 


	szt.


	85


	
	
	
	
	
	

	2.
	Zgłębnik żołądkowy, wykonany  ze 100 % silikonu-dł.min100cm

rozmiar 16.


	szt.
	85
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                  /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................................



.....................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – Zadanie 9

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, jednoświatłowy 3F dł. 10cm (+/- 1cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki).


	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................

















      /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................                                                

....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 10

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Układy oddechowe jednorazowego użytku do respiratora BearCub 750, sterylne,  pakowane (papier folia)  pojedynczo w jednym zestawie
	zestaw
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

..................................................................................................................................



....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 11

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowy układ oddechowy do aparatu Inflant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym, przystosowany do nawilżacza Fisher & Paykel model MR 730/850, 

w komplecie z  maskami i noskami dla wcześniaków i noworodków.
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	2
	Paskowe mocowanie układu pacjenta średnio-małe -  SM
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	3
	Paskowe mocowanie układu pacjenta średnie - M
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ……..............................................................................                                                  .....................................................................
















                        /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..........................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Układy do nawilżacza Fisher Paykel – Zadanie nr 12

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowa komora nawilżacza do układów Inflant Flow (posiadany nawilżacz Fisher Paykel MR 850 ARU) 
	Opak.


	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  .............................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Klipsy naczyniowe Aesculap – Zadanie nr 13

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylne klipsy laparoskopowe tytanowe M/L pyszczki ząbkowane piramidkowo, kompatybilne z posiadaną klipsownicą PL 503R Aesculap. W opakowaniu 120 sztuk.  


	Opak.


	12
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ..............................................................................                                                  .....................................................................

















        /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................


.........................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Igły  do portów naczyniowych – Zadanie nr 14

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Igła do portu zakrzywiona o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami i z drenem; 20G x 20 mm
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do portu zakrzywiona o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami, bez drenu; 20G x 20 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...........................................................................................................................                                                 


....................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Elektrody jednorazowe – Zadanie nr 15

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym.


	szt.
	5 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)   …………..............................................................................                                                  .....................................................................
















                         /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................                                              



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do upustu krwi – Zadanie nr 16

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zestawy do upustu krwi – pojemnik z drenem, zakończony igłą

	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...........................................................................................................................                                                  

.......................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Wkłady do ssaka Serres – Zadanie 17

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Wkłady do ssaków medycznych Serres o pojemności 2 litrów, 1 x użytku, do systemu zamkniętego, posiadające filtr p/bakteryjny.

	Szt.
	3 200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.......................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zamknięty system do nawilżania i inhalacji  – Zadanie 18

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zamknięty system do nawilżania i inhalacji z adapterem i pojemnikiem wypełnionym sterylną postacią H2O.

Pojemnik jednorazowy o pojemności 500 ml. Możliwość przechodzenia O2 przez całą objętość wody znajdującej się w pojemniku. 

Możliwość wykorzystania wody w pojemniku do jej całkowitego zużycia (wymagane oświadczenie producenta)
	Szt
	360
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Akcesoria do noża harmonicznego Generator 300 – Zadanie 19
	Lp.
	Nazwa, nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.
	Szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.
	Szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności.
	Szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego o śr. 5 mm, bransza w kształcie haczyka
	Szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	5
	Uchwyt nożycowy
	Szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnione
...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Czujniki SpO2  – Zadanie 20

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Czujnik SpO2 dla noworodków jednorazowego użytku, na gąbce z rzepem typu Nellcor.
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Mankiety jednorazowe  – Zadanie 21

	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków rozmiar 6-11cm,

 nr 3
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków rozmiar 7-13cm,

 nr 4
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Filiformy do rozszerzadeł  – Zadanie 22

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Filiformy do rozszerzadeł, z męskim gwintem o średnicy 1,6mm, proste, pakowane podwójnie (folia, papier), sterylizowane w tlenku etylenu
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................


        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Smoczki do butelek – Zadanie 23
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Smoczki jednorazowe, sterylne, lateksowe, anatomiczne, z szerokim oparciem dla warg, 
z odpowietrzaczem, w komplecie z nakrętką kompatybilną z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, opakowane pojedynczo wraz z nakrętką 
do podawania mleka modyfikowanego 
i pokarmu kobiecego. 

Dla wcześniaków o masie ciała 1000 do 2500 g według potrzeb w zależności od masy ciała.
	szt.
	12 000
	
	
	
	
	
	

	2
	Smoczki jednorazowe, sterylne, lateksowe, anatomiczne, z szerokim oparciem dla warg, 
z odpowietrzaczem, w komplecie z nakrętką kompatybilną z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, opakowane pojedynczo wraz z nakrętką 
do podawania mleka modyfikowanego 
i pokarmu kobiecego. 

Dla noworodków donoszonych powyżej 2500 g.
	szt.
	12 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Sondy żywieniowe – Zadanie 24

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Sondy żywieniowe z dwoma portami, z mandrynem, rozmiar 12Fr, dł. 43” 
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – słuchawki wewnątrzuszne – Zadanie 25

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna 
cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Słuchawki wewnątrzuszne typ 3C Qty
	Szt
	200
	
	
	
	
	
	

	2
	Słuchawki wewnątrzuszne typ 3A Qty
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	3
	Słuchawki wewnątrzuszne typ  3B
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – akcesoria do aparatu Cusa – Zadanie 26

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Dreny sterylny do końcówki aplikatora Cusa 23 kHz
	szt.
	23
	
	
	
	
	
	

	2
	Dreny sterylny do końcówki aplikatora Cusa 36 kHz
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	3
	Wkłady do aparatu Cusa o poj 1,5 ltr w systemie zamkniętym
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	4
	Filtry zalewowe do Cusa, pakowane po 2szt
	szt./op.
	6/3
	
	
	
	
	
	

	5
	Wymienna końcówka robocza MIKROTIP 36 kHz 1,57mm
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	6
	Wymienna końcówka robocza MIKROTIP 23 kHz 1,57mm
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – akcesoria do aparatu urodynamicznego – Zadanie 27

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Elektrody analne gąbkowe do aparatu urodynamicznego typ Dantec Duet
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowe kapturki do przetworników MX860 do aparatu urodynamicznego typ Dantec Duet
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw drenów do pompy wodnej do aparatu urodynamicznego typ Dantec Duet
	zestaw
	150
	
	
	
	
	
	

	4
	Łącznik typu Luer jednorazowego użytku do aparatu urodynamicznego typ Dantec Duet
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………                                                                                                         

                                                                                                                                                               .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...............................


        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Testy do wykrywania odpływu wód płodowych – Zadanie 28

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Testy do diagnostyki przedwczesnego odpływania wód płodowych
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Przedłużacze do wąsów tlenowych – Zadanie nr 29

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Przedłużacz do wąsów tlenowych dł. 200-220cm
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przedłużacz do wąsów tlenowych dł. 400-440cm
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

........................................................................................................................
………………………..
FORMULARZ CENOWY – Cewniki angiograficzne – Zadanie nr 30
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 120cm średnicy 3F akceptujący prowadnikiem 0,025”
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 65cm średnicy 4F akceptujący prowadnikiem 0,038”
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 135cm średnicy 4,5F akceptujący prowadnikiem 0,038” do współpracy z koszulką 5F
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 100cm średnicy 5F akceptujący prowadnikiem 0,038”
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	5
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 125cm średnicy 5,5F akceptujący prowadnikiem 0,038” do współpracy z koszulką 5F
	szt.

	20
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

                                                                                                                                                                                                         /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ 

.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewniki angiograficzne – Zadanie nr 31
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG diagnostyczny dł 100cm średnicy 4F akceptujący prowadnikiem 0,038”
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG diagnostyczny dł 100cm średnicy 5F akceptujący prowadnikiem 0,038”
	szt.
	120
	
	
	
	
	
	

	3
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG diagnostyczny o wysokim przepływie min 30ml/s, dł 70cm średnicy 5F akceptujący prowadnikiem 0,038” , końcówka typu Pigtail z centralnym położeniem części zagiętej  (CFP).
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

…........................................................................................................................................

.........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Prowadniki hydrofilne – Zadanie nr 32

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Prowadnik hydrofilny 0,025” z końcówką elastyczną dł 30mm typ kątowy dł 180cm
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	2
	Prowadnik hydrofilny 0,035” z końcówką elastyczną dł 40-60mm typ prosty dł 180cm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	3
	Prowadnik hydrofilny 0,035” z końcówką elastyczną dł 40-60mm typ prosty dł 260cm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	4
	Prowadnik hydrofilny 0,035” z końcówką elastyczną dł 40-60mm typ kątowy dł 180cm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	5
	Prowadnik hydrofilny 0,035” z końcówką elastyczną dł 40-60mm typ kątowy dł 260cm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................................................................................................
.........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Prowadniki  z pokryciem teflonowym– Zadanie nr 33

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Prowadnik z pokryciem teflonowym PTFE 0,035” z końcówką elastyczną min 40-60mm typ prosty 180cm
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Prowadnik z pokryciem teflonowym PTFE 0,035” z końcówką elastyczną min 40-60mm typ prosty 260cm
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Prowadnik z pokryciem teflonowym PTFE 0,035” z końcówką elastyczną min 40-60mm typ J 0,035” 145cm
	szt.
	120
	
	
	
	
	
	

	4
	Prowadnik z pokryciem teflonowym PTFE 0,035” z końcówką elastyczną min 40-60mm typ J 0,035” 260cm
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Introduktory i igły – Zadanie nr 34

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Koszulka średnica 5F zbrojona na całej długości 11cm krótki prowadnik 0,035”, dilatator
	kpl
	120
	
	
	
	
	
	

	2
	Koszulka średnica 6F zbrojona na całej długości 11cm krótki prowadnik 0,035”, dilatator
	kpl
	50
	
	
	
	
	
	

	3
	Igła angiograficzna do nakłucia  naczynia grubości 18G dł 70mm
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...........................................................................................................................
........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – System do usuwania z naczyń – Zadanie nr 35

	Lp.
	Nazwa
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	System do usuwania z naczyń typu pętla 4F średnica pętli 5mm i 10mm długości 125cm
	zest
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	System do usuwania z naczyń typu pętla 5F średnica pętli 15mm długości 125cm
	zest
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..........................................................................................................................
........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – System do zamykania naczyń – Zadanie nr 36

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	System do zamykania naczyń po nakłuciu typu PGA plug
	kpl
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................................................................................................
........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – dren do galaktografii – Zadanie nr 37

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Dren do galaktografii
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..........................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Okulary noworodkowe – Zadanie nr 38

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Okulary do fototerapii wcześniaków jednorazowego użytku, w kształcie litery Y, dopasowane do kształtu główki wcześniaka, z mocowaniem na rzepy.
	szt.
	70
	
	
	
	
	
	

	2.
	Okulary do fototerapii dla noworodków

jednorazowego użytku, w kształcie litery Y, dopasowane do kształtu główki noworodka, z mocowaniem na rzepy.
	szt.
	220
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  .............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Nóż okulistyczny – Zadanie nr 39

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Sterylny nóż z uchwytem/trzonkiem typu  Crescent z ostrzem odgiętym, podwójnie ostrzonym rozmiar 2,5 -2,6 mm 
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Pierścienie dotęczówkowe – Zadanie nr 40

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Pierścień dotęczówkowy okrągły PMMA (Pupil Dilator) z otworkami do lokalizowania pierścienia, o średnicy 7, 0 -7,5 mm i grubości brzegu 0,9 -1,0 mm.

	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Mankiety na kończyny dolne – Zadanie nr 41

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Mankiety na kończyny dolne do aparatu BOA- DVT firmy Metrum Cryoflex.

Rozmiary:

· duże     30szt

· średnie 30szt

· małe     20szt


	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ..............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– Przedłużacze do pompy infuzyjnej  –– Zadanie nr 42

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Przedłużacz do pompy infuzyjnej:

· sterylny,

· jednorazowego użytku,

· kolor czarny lub bursztynowy,

· długość minimum 120cm.


	szt.
	1 200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                     /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– Osłony foliowe  –– Zadanie nr 43

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylna osłona foliowa na przewody złożona teleskopowo z taśmami do mocowania o długości min. 200 cm. 


	szt.
	4 400
	
	
	
	
	
	

	2.
	Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na odbiornik stetoskopu o średnicy koła 80 cm . 


	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ...............................................................................                                                  .....................................................................
















                     /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– zamknięty system bezigłowy  –– Zadanie nr 44

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zamknięty system bezigłowy dostępu naczyniowego dla noworodków, do podawania żywienia pozajelitowego – z 3 szt. MicroCLAVE o dł. 15 cm z drenem o średnicy 1,2 mm z 4 zaciskami.

Zamknięty system bezigłowy ma być przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów i płynów żywieniowych.

Po podłączeniu zachowują ciśnienie neutralne.

Mogą być podłączone do dostępu naczyniowego minimum 7 dni.
	szt.
	360
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zamknięty system bezigłowy dostępu naczyniowego dla noworodków, do podawania żywienia pozajelitowego – z 2 szt. MicroCLAVE o dł. 15 cm z drenem o średnicy 1,2 mm z 2 zaciskami.

Zamknięty system bezigłowy ma być przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów i płynów żywieniowych.

Po podłączeniu zachowują ciśnienie neutralne.

Mogą być podłączone do dostępu naczyniowego minimum 7 dni.
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                                             .....................................................................
















                  /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

…………...................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– cewniki do odsysania, cewniki do karmienia  –– Zadanie nr 45
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką

- wykonany z PCV medycznego,
- z otworem centralnym i minimum dwoma bocznymi;

- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika

- jałowy, jednorazowego użytku,

- w rozmiarach: nr 6, nr 8, nr 10, nr 12, nr 14,
nr 16, nr 18, nr 20.
	szt.
	50 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik do karmienia

- wykonany z PCV medycznego,

- ze znacznikiem głębokości,

- konektor typu Luer z zatyczką,

- jałowy,

- jednorazowego użytku,

- w rozmiarach: nr 6, nr 8.
	szt.
	9 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                  /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– kaniule dla wcześniaków i noworodków  –– Zadanie nr 46

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Kaniula dożylna dla wcześniaków i noworodków do wkłuć obwodowych  w rozmiarach 26Gx19 mm oraz 24 Gx19 mm

-     bez portu bocznego

· zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia

· widoczna w USG

· wykonana z PTFE

· wielkość przepływu 13ml/min

· niealergizująca

· sterylna

· jednorazowego użytku


	szt.
	3 200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)............................................................................                                                  .....................................................................
















                      /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– strzykawki 50 ml bursztynowe  –– Zadanie nr 47

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Strzykawki bursztynowe 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku,  trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor,Aitecs 2016 pakowane pojedynczo.


	szt.
	2 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                   /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– rękawice nitrylowe  –– Zadanie nr 48

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe , rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 240 mm , przebadane na przenikliwość substancji chemicznych takich jak: fenole, formaldehydy, leki cytostatyczne, stanowiące barierę dla patogenów krwiopochodnych - potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu S, M, L
	Opak

( 100 szt.)
	10 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– 24 godzinne zestawy do pielęgnacji jamy ustnej  –– Zadanie nr 49

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	24 godzinne zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
Skład zestawu: szczoteczka do zębów z odsysaniem pokryta dwuwęglanem sodu, gąbka z odsysaniem  pokryta dwuwęglanem sodu, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej
	Kpl
	1 150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)  .............................................................................                                                  .....................................................................
















                   /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– Sterylna osłona na uchwyt lampy –– Zadanie nr 50

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowa sterylna osłona na uchwyt lamp wykonana z elastycznego i cienkiego plastiku nie zawierającego lateksu, wyposażona w kołnierz ochronny eliminujący dotknięcia części niesterylnej lampy, pakowane po 2szt.

	opak
	600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                   /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– Zamknięty system do ostrzy i igieł –– Zadanie nr 51
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowy sterylny dwuczęściowy licznik igieł z funkcją usuwania ostrzy nie zawierający lateksu w kolorze czerwonym. Pojemnik wyposażony w zawiasy oraz system zamykający, gwarantujący łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie eliminujące możliwość ponownego otwarcia

Po obu stronach zewnętrznych posiadający system lepny pozwalający na bezpieczne przytwierdzenie do dowolnej powierzchni roboczej. Wewnętrzne wyposażenie:

· element pozwalający na bezpieczne usunięcie ostrza skalpela z oznaczeniem kierunku zdejmowania ostrza

· wkład magnetyczny na obu pokrywach z oznaczeniem numerycznym oraz wyjmowany samoprzylepny blok piankowy z oznaczeniem numerycznym, licznik numeryczny do 20 i pojemność 40
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Maski krtaniowe – Zadanie nr 52

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem soft seal do znieczulania, nr 3
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem soft seal do znieczulania, nr 4
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	3
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem soft seal do znieczulania, nr 5
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Szczegółowy opis:

· anatomiczne wygięcie odpowiadające budowie anatomicznej gardła

· kształt maski odlany w całości z mankietem niskociśnieniowym

· balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski

· bezpieczna podczas wykonywania rezonansu magnetycznego

· termoplastyczna o obniżonej przenikalności podtlenku azotu

· sterylna pakowana pojedynczo

Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY  –    Zadanie nr 53 – Mikrosfery embolizacyjne

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Mikrosfery embolizacyjne kalibrowane w strzykawkach. Zakres gradacji i objętości:

- 250 µm - 2 ml

- 400 µm - 2 ml

- 500 µm - 2 ml

- 700 µm - 2 ml


	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	2
	Mikrosfery kalibrowane embolizacyjne do nasączenia lekiem chemioterapeutycznym, rozmiary:  kalibrowane w strzykawkach. Zakres gradacji i objętości: 40 µm, 75 µm, 100 µm w strzykawkach 2 ml lub 3 ml. 

	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................


.....................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY  –    Zadanie nr 54 – oryginalne zestawy do wstrzykiwacza Stellant CT D
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Oryginalne zestawy Bayer Healthcare do wstrzykiwacza Stellant CT D zawierające min.:
- 2 x wkład o pojemności 200 ml;
- 1 x łącznik niskociśnieniowy o długości min. 150 cm, 400 PSI;
- złącze szybkiego napełniania typu J.


	zestaw
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................


.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY  –    Zadanie nr 55 – Zestawy do strzykawki Bayer Healthcare Stellant CT D

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zestawy do strzykawki Bayer Healthcare Stellant CT D zawierające min.:

- 2 x wkład o pojemności 200 ml;

- 1 x łącznik niskociśnieniowy o długości min. 150 cm, 400 PSI;

- złącze szybkiego napełniania typu J


	zestaw
	1 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................


.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY  –    Zadanie nr 56 – Wkłady do strzykawki automatycznej
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Wkłady do strzykawki automatycznej 150 ml pasujące do strzykawki automatycznej MARK 7 Arterion producent Medrad.   
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................


.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY  –  Zadanie nr 57 – Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawki wysokociśnieniowej

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawki wysokociśnieniowej: długość od 180 cm do 200 cm, wykonane z przeźroczystego materiału, rotowana męska końcó LISTNUM wka, wysokociśnieniowe 1200 PSI, szczelność rotowanej końcówki.


	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















                    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................


str. 1 z 57
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Załącznik nr 4 do SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.26.15


