OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zadanie  1 
SYSTEM MOCOWANIA PŁATA CZASZKI:

Zaciski do płata kostnego typu Craniofix o średnicy 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, system zapakowany ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, sterylne, z otworem na drenaż, pakowane pojedynczo w opakowaniu 6 sztuk, konstrukcja trzpienia zacisku zakończona kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczęk aplikatora, kompatybilne z posiadanym przez szpital aplikatorem firmy Aesculap.

Ilość – 144 sztuki

	Zadanie  2
NICI SYNTETYCZNE,  JEDNOWŁÓKNOWE, POLIPROPYLENOWE,  NIEWCHŁANIALNE DO OPERACJI  NACZYNIOWYCH:
Z JEDNĄ IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	3-0
	
	75 cm 
	22 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	96

	Z  DWIEMA  IGŁAMI OKRĄGŁYMI, TYPU CC DO TKANEK ZMIENIONYCH MIAŻDŻYCOWO ORAZ USZCZELNIAJĄCE

	2
	3-0
	
	90 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	dwie igły   cc 
	120

	3
	4-0
	
	90 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	dwie igły okrągłe
	300

	4
	5-0
	
	90 cm 
	16 mm 
	1/2 koła
	dwie igły okrągłe 
	120

	5
	5-0
	
	90 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	dwie igły  cc
	540

	6
	5-0
	
	75 cm 
	13 mm 
	1/2 koła
	dwie igły cc 
	204

	7
	5-0
	
	90 cm
	17 mm
	1/ 2 koła
	dwie igły okrągłe, czarne
	72

	8
	6-0
	
	60 cm
	13 mm
	1/ 2 koła
	dwie igły cc 
	468

	9
	7–0 
	
	60 cm
	11 mm
	3/8 koła
	dwie igły cc 
	24

	

	
	


Zadanie 3 

GĄBKA LECZNICZA:
Wykonana z kolagenu, po jednej stronie pokryta fibrynogenem ludzkim i trombominą ludzką, stosowana w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwawień oraz do uszczelniania tkanki na powierzchni narządów wenętrznych, całkowicie rozpuszcza się ulegając całkowitemu rozkładowi, pakowana sterylnie, dostępna w rozmiarach 9,5x4,8cm; 4,8x4,8cm; oraz 3x2,5cm. 
Ilość:

- 20 sztuk w rozmiarza 9,5x4,8cm;

- 10 sztuk w rozmiarze 4,8x4,8 cm;

- 35 sztuk w rozmiarze 3x2,5cm; 

Zadanie 4 
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE W CHIRURGII, NEUROCHIRURGII:
Nici odbarczające zapobiegające rozejściu się rany pooperacyjnej – powlekany drut z dwoma odciążającymi płytkami powlekanymi polietylenem
	Lp.
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1.
	1,3 mm
	90 cm
	 2 x 100 mm
	2 x 3/8  koła
	Dwie odwrotnie tnące
	116


	Materiał syntetyczny niewchłanialny wykonany z poliuretanu do uzupełniania ubytków opony twardej:

	

	
	Nazwa
	wielkość
	ilość szt.
	

	2
	Sztuczna opona twarda
	6 cm x  8 cm
	Opakowanie = 1 szt. – 9 op.
	

	3
	Sztuczna opona twarda 
	1,5 cm  x 3 cm
	Opakowanie = 2 szt. – 7 op
	

	4
	Sztuczna opona twarda
	4 cm x 5 cm
	Opakowanie = 2 szt. – 8 op.
	

	5
	Sztuczna opona twarda
	2 cm x 10 cm
	Opakowanie = 2 szt. – 5op.
	


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –

AG.ZP 3320.34.15 – dostawa materiału szewnego                                                                                                                                                         Strona 2 z 2

