Poniższe pozycje wykazane są w punkcie Nr 6 - Zestawienia wyposażenia w pomieszczeniach Projektu Wykonawczego – Technologia.
Lp.	Wykaz pomieszczeń	Nazwa i typ	Ilość	Uwagi
	3/22 PUNKT PIELĘGNIARSKI	Monitor podglądu z kamer umieszczonych do obserwacji pacjentów w pokoju pooperacyjnym - podłączenie do kamer w pokoju pooperacyjnym	1 szt. lub 2 szt
		Monitor podglądu czynności życiowych pacjentów w pokoju pooperacyjnym- podłączenie do aparatury przy panelu ściennym w pokoju pooperacyjnym	1 szt. lub 2 szt
	3/24 GABINET BADAŃ CYSTOSKOPII	Pistolet Selecta do natryskowego mycia i płukania	1 szt.
	3/38 POKÓJ POOPERACYJNY	Łóżko do intensywnej opieki medycznej / Konstrukcja ze stali węglowej, malowanej proszkowo, podwozie zabudowane osłonami z / tworzywa ABS, centralna blokada kół z jednym kołem kierunkowym, zmiana wysokości / leża, przechyły wzdłużne, nachylenie segmentu uda i oparcia pleców realizowane / siłownikami elektrycznymi, oparcie przepuszczalne dla promieni RTG, autosegregacja, / autokontur, sterowanie z pulpitu centralnego i z pilota przewodowego	2 szt.
		Mobilna lampa zabiegowa halogenowa H300	1 szt.
		Ssak elektryczny	1 szt.
		Przewoźny zestaw reanimacyjny WR 130 wyposażony w:, szuflady, listwę z gniazdkami, uchwyt do płynów infuzyjnych, zestaw do reanimacji, defibrylator z możliwością kardiowersji, respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21- 100% , zestaw do konikotomii	1 szt.
		Kamera do obserwacji pacjenta, w szczególności obserwacji twarzy	2szt.
	3/79 BRUDOWNIK	Zestaw MICRO-SPRAY 02	1 szt.
	3/41 SALA CIĘĆ CESARSKICH	Lampa operacyjna np.:KENDROLED 70/50	1 szt.