Zał. nr 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy
1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez zakupu dodatkowych elementów.

2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ......... lat pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, w tym ........rok/lata wydłużonego okresu gwarancji (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 3 lata (36 miesięcy)). 

3. Warunki gwarancji:

· czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 3 dni robocze liczony od podjęcia interwencji serwisowej, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski  nie dłuższy niż 7 dni roboczych

· czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (liczony od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia interwencji serwisowej u Użytkownika) w okresie gwarancji nie dłużej niż 24 godziny w dni robocze

· graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji .......................... (maks. 7 dni roboczych)

· liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie .................................(maks. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

· zagwarantowanie głowicy zastępczej na czas naprawy

· siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych 

adres: ...........................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. ................................................................................................................ 

Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

5. Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
6. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim (w formie papierowej i elektronicznej) zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta 

7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

8. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej z wykonywania podstawowych czynności serwisowych potwierdzone wydaniem zaświadczenia.

Miejscowość, data: .......................................... 

                ................................................

.................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 

im. Papieża Jana Pawła II 10 w Zamościu –

zał. Nr 4 do  SIWZ – AG.ZP. 3320.58.15                                                                               Strona 2 z 2

