Załącznik nr 2 do zaproszenia

............................................

(pieczęć Wykonawcy)					     	OFERTA  CENOWA

Renowacja łóżek szpitalnych

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Renowacja łóżek szpitalnych obejmuje: - demontaż elementów plastikowych ( tuleje) spawanie drobnych elmentów ( jeżeli jest taka konieczność) wymiana drobnych elementów montażowo – wyposażeniowych ( np.: skorodowane śruby) piaskowanie szlifowanie dokładne oczyszczenie malowanie podkładem antykorozyjnym malowanie kolorem białym montaż zdemontowanych elementów | 30 szt. |  |  |  |  |

Łącznie cena brutto ( słownie ) :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej