OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – AGZP 3320.30.19 – DOSTAWA SPRZĘTU           

                                                         ENDOSKOPOWEGO






Zadanie nr 1
Ligatory
 Parametry wymagane:
- Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym  precyzyjne uwalnianie podwiązek,  z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przezroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania - 20   szt.
- Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym  precyzyjne uwalnianie podwiązek, przedostatnia gumka przeźroczysta, z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania -  20 szt.
 Parametry oceniane:
Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach z czterema i sześcioma podwiązkami (dotyczy pkt a i pkt b)

- końcówka typu OPTI-VU dająca duży kąt widzenia  

tak - 5 pkt, nie - 0 pkt.
-  sygnał uwalniania opaski wg oceny użytkownika      

tak – 5 pkt, nie - 0 pkt.
W tym zadaniu wymagane są próbki na podstawie których zamawiający dokona oceny jakościowej oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zadanie nr 2
a) Zgłębnik gastrostomijny zakładany metodą pull u pacjentów z możliwym dostępem endoskopowym.
  Parametry wymagane
- wykonane z przezroczystego poliuretanu

- linie kontrastujące w Rtg

- centymetrowa podziałka na zgłębniku

- specjalna płytka silikonowa do mocowania do skóry

- zacisk do zamykania drenu

- przystosowany do podawania diety w systemie ENFit

- w zestawie igła i prowadnik do implantacji zestawu - 90 szt.
- rozmiary 10, 14, 18F
b) Zgłębnik gastrostomijny do implantacji z dostępu przezskórnego przez istniejący otwór przetoki.
 Parametry wymagane:
- wykonany z przezroczystego silikonu

- koniec żołądkowy zakończony balonem do fiksowania, widoczny w promieniach Rtg

- płytka mocująca do skóry

- koniec bliższy z dwoma portami typu ENFit

- centymetrowa podziałka na zgłębniku

- rozmiary 14 Ch, 18 Ch, 20 Ch - 40 szt.
Zadanie 3
 parametry wymagane: 

 Zestaw szwów kotwiczących z mechanizmem blokującym w składzie: igły 12 cm 17 G, prowadnik 0,035” o długości 50 cm-75 cm – 10szt. (wg potrzeb zamawiającego)

Parametry oceniane;
zestaw kotwiczący żołądkowo-jelitowy
- igła wprowadzająca w rozmiarze 17G  

tak-5 pkt,  nie-0 pkt.
- długość igły 12 cm                                
tak-5 pkt,  nie-0 pkt.
- długość prowadnika 50 cm                        
tak-5 pkt.  nie-0 pkt.
Zadanie 4
parametry wymagane:
Zestaw do wprowadzania gastrostomii przezskórnej w składzie:skalpel, igła 18G, 9 cm, prowadnik  0,038" 100 cm, strzykawka, rozszerzadło z rozrywaną koszulką. Zestaw dopasowany do gastrostomii 12- 20Fr -  10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
Zadanie nr 5
Drenaż do dróg żółciowych
parametry wymagane:
a) cewnik diagnostyczny angiograficzny, nylonowy: długość 40cm i 65cm, średnica 5F i 6F – 15 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

b) cewnik do drenażu z powłoką hydrofilną ;znakowany opaską cieniodajną, 32 otwory boczne na                              części prostej i pigtail. Rozmiar 
8.5F, 10.2F,12F,14F, długość 40cm – 20 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
c) cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną, długość 15, 25cm; 5 bocznych otworów; średnica5F, 6.3F, 7F, 8.5F, 10.2F, 12F, 14F; wielkość pigtail 10mm– 5 szt. (wg potrzeb zamawiającego)       
d) drenaż nosowo-żółciowy typu pig-tail lub alfa, długość 240-260 cm, średnica 5F, 6F, 7F, 8.5F,10F - 2 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
parametry oceniane:
cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną dotyczy pkt. b) i pkt. c) 

- mechanizm blokujący typu Mac-Loc         

 tak – 5 pkt, nie- 0 pkt.
drenaż nosowo – żółciowy 
- długość narzędzia 250cm

tak - 5 pkt, nie – 0 pkt.
Zadanie nr 6
Narzędzia do PTC
Parametry wymagane:
a) igła do biopsji cyto-histologicznej. Rozmiar 18G,20G,22G, długość 10cm,15cm,20cm; Rozmiar 21G, 23G, długość 15cm,20cm – 10szt.( wg potrzeb zamawiającego)
b)  przezskórny zestaw dostępowy, w skład którego wchodzą igła 22G dł. 15cm, prowadnik 0,018” długość 60-75cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z cieniodajną opaską –  20 szt.                                                                                                                                                          

c) sztywny prowadnik prosty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE; średnica 0,035”, długość 80cm - 5szt.
d) sztywny prowadnik zagięty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE ; średnica 0,035”, długość 80cm; kąt zakrzywienia 3mm- 5szt.
e)  sztywny prowadnik typu Cope; zagięta, platynowa końcówka, średnica 0,018” , długość 40,60 i 100cm 15szt. ( wg potrzeb zamawiającego)
Parametry oceniane:
przezskórny zestaw dostępowy

- długość prowadnika wchodzącego w skład zestawu(dot pkt b) -  60cm     
tak - 5pkt, nie - 0 pkt
Zadanie nr 7
Parametry wymagane:
Stent samorozprężalny nitinolowy z platynowym rdzeniem do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, korekta podczas uwalniania, zestaw o średnicy 10F współpracujący z prowadnicą 0,035” i o stopniowanej sztywności (różne stopnie sztywności w strefie dystalnej, środkowej i proksymalnej w celu ułatwienia wprowadzania zestawu przez zwężenia i zagięcia).Długość 6cm, 8cm, 10cm ; Markery radiologiczne na końcach i w środku protezy.Zestaw wprowadzany przez kanał endoskopu – 25szt.(wg potrzeb zamawiającego)

 Parametry oceniane:
- rękojeść w formie uchwytu pistoletowego, umożliwiająca uwalnianie protezy jedną ręką
 tak-5 pkt, nie-0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
 tak-5 pkt, nie-0 pkt
Zadanie nr 8
Parametry wymagane:
Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem do implantacji przez kanał endoskopu, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 F w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035”.

Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm  i długość 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8, 10 mm i długość 6, 8 cm ( dla średnicy 8 mm), długość 4 ,6, 8cm ( dla średnicy 10 mm). W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu  stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg  rozprężenia. 

Zestaw wprowadzający o stopniowanej sztywności (różne stopnie sztywności w strefie dystalnej, środkowej i proksymalnej w celu ułatwienia wprowadzania zestawu przez zwężenia i zagięcia).

Przeznaczony do jednorazowego użytku. – 30szt.(wg potrzeb zamawiającego)
   Parametry oceniane:
- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką     

tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy      

      tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
Zadanie nr 9
Parametry wymagane:
a) Stent samorozprężalny nitinolowy z platynowym rdzeniem, do przełyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron, do implantacji przez kanał endoskopu. Z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki do 80%, repozycjonowania w czasie jaki i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8, 10, 12.5, 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035” i o stopniowanej sztywności (różne stopnie sztywności w strefie dystalnej, środkowej i proksymalnej w celu ułatwienia wprowadzania zestawu przez zwężenia i zagięcia). - 8 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
b) Stent samorozprężalny nitinolowy z platynowym rdzeniem do przełyku całkowicie pokryty silikonem z dwóch stron do protezowania łagodnych zwężeń przez kanał endoskopu, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki do 80%, repozycjonowania w czasie jaki i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8, 10, 12 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035” i o stopniowanej sztywności (różne stopnie sztywności w strefie dystalnej, środkowej i proksymalnej w celu ułatwienia wprowadzania zestawu przez zwężenia i zagięcia). - 8 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
Parametry oceniane:
- mechaniczna rękojeść w w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką  
tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy      
tak - 5 pkt, nie -0 pkt
Zadanie 10
Parametry wymagane
Samorozprężalny stent nitinolowy z platynowym rdzeniem do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka, dopasowujący się do anatomicznych krzywizn, do implantacji przez kanał endoskopu. System uwalniania umożliwiający precyzyjne ustawienie stentu. Możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki do 80%. Cewnik wprowadzający średnicy 10F, o stopniowanej sztywności (różne stopnie sztywności w strefie dystalnej, środkowej i proksymalnej w celu ułatwienia wprowadzania zestawu przez zwężenia i zagięcia). Wymagane długości 6, 9, 12 cm - 3 szt.(wg potrzeb zamawiającego)
Parametry oceniane:
- mechaniczna rękojeść w w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką  
tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
Zadanie nr 11
Parametry wymagane

Stent samorozprężalny do dróg żółciowych powlekany, perforowany, możliwy do implantacji u pacjentów z pęcherzykiem żółciowym. Srednica 8 mm, 10 mm. Długości od 4 do 10 cm wg potrzeb zamawiającego - 10 szt.
Parametry oceniane
- mechaniczna rękojeść w w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką  
tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy       
tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
Zadanie nr 12
Parametry wymagane

Proteza samorozprężalna z nitynolu niepowlekana, przeznaczona do protezowania równoległego,  z markeramia widocznymi w Rtg na kołnierzach i  na środku protezy. Długość 4,6,8,10,12 cm, średnica 6 lub 8 mm. Długość aplikatora 180-200 mm, średnica aplikatora max 6 Fr. Do stosowania z prowadnicą 0,025 - 10 szt.
Parametry oceniane

- mechaniczna rękojeść w w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
Zadanie nr 13
Zestawy do protezowania:
Parametry wymagane:
a) długość 155-190cm, średnica 8,5F,wielorazowego użytku , współpracujący z prowadnicą 0,035 '', trwały nieodkształcalny popychacz  - 20 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
b) długość 155-190cm, średnica 10F, wielorazowego użytku współpracujący z prowadnicą 0,035”,  trwały nieodkształcany popychacz   -  20 szt. (wg poptrzeb zamawiającego)
c) długość 155-190 cm, średnica 8.5F oraz 10F,  na końcu cewnika wprowadzającego marker widoczny w aparacie RTG, prowadnica 0,035”. Możliwość zakładania kilku stentów bez konieczności rekaniulacji, pozwalają na repozycje plastikowych stentów przed ich uwolnieniem oraz na całkowite wyjęcie stentu – 20 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
d) popychacz 160cm, średnica 7F,wielorazowego użytku – 10 szt.
e) popychacz 160cm, średnica 5F,wielorazowego użytku – 10 szt.

Parametry oceniane:
zestawy do protezowania 
- długość  narzędzia 155 cm    

tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- cewnik prowadzący wchodzący w skład zestawów, wyposażony w platynowy znacznik na końcówce dalszej, widoczny w aparacie RTG
 tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
Zadanie nr 14
Balony do usuwania kamieni.
Parametry wymagane:
a) długość 190- 210 cm,  średnica cewnika 6.8 – 5.0 F, średnica balonu 8,5mm, pojemność 1,5 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035 ''   - 40 szt.
b) długość 190- 210cm,  średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 12mm, pojemność 3,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035 ''   - 40 szt.
c) długość 190- 210 cm,  średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 15mm, pojemność 4,0 cc, możliwość 
pracy z prowadnicą 0,035 '' -  40 szt.
d) długość 190-210cm,  średnica cewnika 6,6F, średnica balonu 12-15-18-20mm,  możliwość  pracy z prowadnicą 0,035”   -  20 szt.
e) długość 190-210cm,  średnica cewnika 7,0-5,0F, trójkanałowy, średnica balonu 8,5-12-15mm, możliwość pracy z prowadnicą 0,035'' i podawania kontrastu przed balonem - 10 szt. 
f)  balon stosowany do rozszerzania przełyku u pacjentów z achalazją; długość 8cm, średnica 30cm I 35cm; długość robocza 75cm (wg potrzeb zamawiającego) – 2 szt.
parametry oceniane:
długość balonu do okluzji( dotyczy pkt a, b, c, d, e)
- długość robocza – 200 cm
tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- miękki cewnik umożliwiający woprowadzenie narzedzia do drobnych gałęzi pod ostrym kątem(wg oceny użytkownika).
tak - 5 pkt,  nie – 0 pkt
W tym zadaniu wymagane są próbki na podstawie których zamawiający dokona oceny jakościowej oferowanego przedmiotu zamówienia.
 Zadanie nr 15
Prowadnice do ERCP:
Parametry wymagane:
a) dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, system markerów; cieniodajny koniec pokryty hydrofilnie, średnica 0,025'', 0,035'', długość 450-480 cm, koniec prosty lub zagięty - 300 szt.(wg potrzeb zamawiającego)
b) Prowadnica do zabiegów ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5-6 cm, atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4cm, dająca cień w promieniach RTG, prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość240-270 lub 450 -480cm, średnica 0,25” lub 0,35 – 100 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
c) koniec prosty, platynowy widoczny pod RTG, długość 450-480cm, średnica 0,018”  - 100 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
Parametry oceniane:
prowadnica dwukolorowa (dotyczy pkt a)
 - system markerów co 5 cm   

tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- manewrowość wg oceny użytkownika
 tak - 5pkt,  nie – 0 pkt 
- stopień sztywności prowadnicy na końcu proksymalnym i dystalnym wg oceny użytkownika                                                                                           
tak – 5 pkt, nie – 0 pkt  
W tym zadaniu wymagane są próbki na podstawie których zamawiający dokona oceny jakościowej oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zadanie nr 16
 Rozszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych:
Parametry wymagane:
a) sztywne rozszerzadła do dróg żółciowych, cewnik 8,5 F i 10 F, długość 190- 210 cm, temperowany koniec o długości 4 cm, na prowadniku 0,035 '' – 60 szt.( wg potrzeb zamawiającego)
b) sztywne rozszerzadło do dróg żółciowych średnicy 8,5F z czterocentymetrowym końcem

stopniowanym od 5,0 do 7,0F - 30 szt. ( wg potrzeb zamawiającego)
c) sztywne rozszerzadło do dróg trzustkowych z cieniodajną opaską umożliwiającą wizualizację fluoroskopową . Rozmiar 7F, końcówka 5F temperowana do 4F na długości 2 cm, długość narzędzia 190- 210 cm s – 20 szt.
Parametry oceniane:
rozszerzadło do dróg żółciowych (dotyczy pkt a i b)  
- długość robocza 200 cm  
tak- 5 pkt, nie - 0 pkt
Zadanie 17
Kleszcze biopsyjne do gastroskopu i kolonoskopu.
Parametry wymagane
-powłoka teflonowa

-kompatybilne z kanałem 2,8 mm

-kolonoskopowe, gastroskopowe, pediatryczne (średnica 1,8 mm)

-różnego rodzaju szczęki: z igłą, bez igły, bransze gładkie, bransze ząbkowane, różne pojemności bransz 

-jednorazowe

Wybór rodzaju wg potrzeb zamawiającego
2000 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

Zadanie nr 18
Balony do rozszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego.
Parametry wymagane
a)

-balon uniwersalny do zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita, dróg żółciowych

-stopniowana średnica zależnie od ciśnienia (trzy rozmiary)

-różne długości balonów, markery radiologiczne na obu końcach balonu

-miękka, atraumatyczna  zaokrąglona końcówka balonu zaokrąglona

-współpracująca z prowadnicą 0,035  I kanałem roboczym 2,8 mm

-dwukanałowy

-średnica zestawu wprowadzającego 7-7,5F

-długośc robocza narzędzia 180-240 cm

-wybór rozmiarów wg potrzeb zamawiającego

 30 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
-część zestawu ,w którym znajduje się balon o gładkiej,równej powierzchni,nieróżniący sie od pozostałej częsci zestawu.

b)

-balon uniwersalny do zwężeń przełyku,odźwiernika,jelita,dróg żółciowych

-stopniowana średnica zależnie od ciśnienia(trzy rozmiary)

-różne długości balonów,markery radiologiczne na obu końcach balonu

-miękka,atraumatyczna,końcówka balonu zaokrąglona

-współpracujący z prowadnicą 0,035 i kanałem roboczym 2.8mm

-dwukanałowy

-średnica zestawu wprowadzającego max 6,3 F

-wybór rozmiarów wg potrzeb zamawiajkącego
30 szt(wg potrzeb zamawiającego)
Parametry oceniane
- miękki cewnik, który umożliwia wprowadzenie narzędzia do drobnych gałęzi pod ostrym kątem(wg oceny użytkownika)


tak - 5 pk nie - 0pkt

- prowadnik w zestawie z balonem
W tym zadaniu wymagane są próbki na podstawie których zamawiający dokona oceny jakościowej oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zadanie nr 19
Klipsownica jednorazowego użytku
Parametry wymagane.
-powłoka teflonowa

-rotacja 360 st.

-możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania

-możliwość pracy przy ostrych kątach zagięcia

-różne średnice rozwarcia (w zakresie od 5 do 20 mm)

-koniec ramion zagięty

-różne długości robocze (gastro, kolo)

-kompatybilne z kanałem 2,8
400 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
Wybór rodzaju wg potrzeb zamawiającego.
Zadanie nr 20
Cienkościenne plastikowe stenty do dróg żółciowych i trzustki o dużej średnicy wewnętrznej w stosunku do średnicy zewnętrznej.
Parametry wymagane.
-wykonane z miękkiego plastiku

-anatomiczny kształt umożliwiający prawidłowe ustawienie protezy

-stożkowy koniec ułatwiający pokonywanie zwężeń

-skrzydła zapobiegające migracji

-pełny zakres długości i średnic 

-wszystkie typy protez : proteza standartowa(prosta i wygięta), double pigtail, Zimmon, Geenen

-markery widoczne w Rtg i w obrazie endoskopowym
 300 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

Zadanie 21
Parametry wymagane.
a) Stenty samorozprężalne do hamowania krwawień z żylaków przełyku - 1 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
b) Zestawy do usuwania protez do hamowania krwawień z żylaków - 1 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

Zadanie 22
Parametry wymagane.
a) Jednorazowa pętla do polipektomii, z drutu plecionego, owalna, średnica 10 mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm, długość robocza narzędzia2300mm, współpracująca z kanałem endoskopu o średnicy 2,8mm – 900 szt.
b) Jednorazowa pętla do polipectomii, z drutu plecionego, półksiężycowate, długości 2300 mm, rozmiary wg potrzeb zamawiającego – 100 szt.
Zadanie 23
Parametry wymagane.
Jednorazowa igła iniekcyjna,sterylna,pakowana oddzielnie, długość robocza 230cm, średnica igły 0,7 mm, długość ostrza 5mm, śrdenica kanału roboczego endoskopu 2,3mm,kilkustopniowa “długopisowa”blokada ostrza. Osłonka teflonowa odporna na załamania – 500 szt.
Zadanie 24
Parametry wymagane.
a) wielorazowe narzędzia do podwiązywania (korpus+osłonka) kompatybilne z pętlami typu MAJ-340 – 4 szt.
b) pętle nylonowe do podwiązywania polipów średnicy 20 i 30 mm, kompatybilne z wielorazowym urządzeniem do podwiązywania (wg potrzeb zamawiającego) – 40 szt.
Zadanie 25
Cewniki do ECPW
Parametry wymagane.
a) standardowy, wielorazowy, średnica platynowej końcówki 4F, widoczny pod aparatem Rtg, współpracujący z prowadnicą 0,035 – 10 szt.
b) cewnik z krótkim ścięciem, wielorazowy, średnica końcówki dystalnej 3,5F, widoczny pod aparatem Rtg, współpracujący z prowadnicą 0,025 – 10 szt.
c) cewni z końcówką o średnicy 2,5F, naciętą w kształcie krzyża, współpracujący z prowadnicą 0,035 – 10 szt.
d) cewnik z okrągłą, metalową końcówką średnicy 6F – 5 szt.
e) element uszczelniający umożliwiający podanie kontrastu przez cewnik z wprowadzoną prowadnicą – 30 szt.
Zadanie 26
Parametry wymagane.
 Szczypce chwytające wielorazowego użytku, oba ramiona ruchome, ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura, posiadające funkcję rotacji, długość części roboczej 180-200 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm - 3 szt.
Zadanie 27
Parametry wymagane.
Jednorazowy litotryptor średnicy 30 mm do wprowadzania po prowadnicy 0,035 – 10 szt.
Zadanie 28
Parametry wymagane.
a) klipsowanica wielorazowa, jednoelementowa, z funkcją rotacji, cięgło do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracująca z klipsami w kartridżach. Długość 190-200 cm – 2 szt.
b) klipsy naczyniowe pakowane w sterylne kartridże, długość ramion 9mm, kąt rozwarcia 135 st. - 160 szt.
Zadanie nr 29
Parametry wymagane.
 a) sondy do argonu do kanału roboczego 2,8 mm, proste, współpracujące z posiadaną diatermią ERBE – 100 szt.
 b) sondy do argonu do kanału roboczego 5 mm (grube), proste, współpracujące z posiadaną diatermią ERBE – 100 szt.
Zadanie 30
Parametry wymagane.
Indigo Carmine 1% w amp. Po 10 ml – 30 amp.
Zadanie 31
Parametry wymagane.
Tusz do podawania podśluzówkowego - 10 op(po 10 ampułostrzykawek)
Zadanie 32

Drobny osprzęt:
Parametry wymagane.
- jednorazowy ,standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu ,wykonany z polipropylenu,nie zawiera lateksu -20 op.(50szt w opakowaniu)
- filtr do ssaka Olympus KV4 – 30 op.(10szt. w opakowaniu)
 - Akcesoria do gastro-kolo-duodenoskopu:

zawory uszczelniające do kanału biopsyjnego w endoskopach firmy Olympus -30 op.(10szt w op.)
zawory woda-powietrze w endoskopach firmy Olympus -10szt.
zawory ssące w endoskopach firmy Olympus – 10szt.
zawory woda-powietrze do endoskopów firmy Olympus współpracujące z insuflatorem CO2 – 10 szt.
Zadanie 33
Parametry wymagane.
Jednorazowa elektroda typu walcowatego, bipolarna  przeznaczona do ablacji zwężeń dróg żółciowych w trakcie ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury tkanki. Długość robocza 11, 18 lub 22mm (do wyboru), długość całkowita 175cm, średnica narzędzia 7 Fr/18G. Przeznaczona do generatora VIVA Combo. Do prowadników o średnicy 0,035 cal - 15 szt.
Zadanie 34
Parametry wymagane.
Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po zabiegach chirurgicznych. Proteza posiada dwa pierścienie uszczelniające, powlekane silikonem poniżej górnego kołnierza w odległości 25 mm od siebie, zabezpieczające protezę przed migracją. Proteza pokrywana w całości, prosta w dolnej części, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na grzbietach pierścieni i końcach protezy. Średnica protezy od 18 do 28 mm, długość protezy w zakresie 10 - 20 cm. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm - 4 szt.
Zadanie 35
Parametry wymagane.
Pokrowce ochronne zabezpieczające tace do transportu endoskopów,do posiadanego wózka transportowego CleanaScope. Jeden zestaw zawiera : 

-1 pokrowiec zielony

-1 pokrowiec czerwony

-1 pokrowiec przezroczysty

Pakowane sterylnie-1000 pakietów

Zadanie 36
Parametry wymagane.
Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endokopu. Dł.włosia 5-6mm,posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanału endoskopu, dł.robocza 220 cm – 500 szt
Zadanie 37

Parametry wymagane.
Szczoteczki wielorazowe do mycia kanałów endoskopu z osłoną zwojową,zakończona  kulką,śr.kanału roboczego 2,8 mm,dł robocza 220-230 cm - 20 szt.

Zadanie 38
Parametry wymagane.
Wkład jednorazowy do ssaka KV-4 firmy Olympus o pojemności 2,5 l na wydzieliny,dwa uchwyty przy wkładzie: zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem  się wydzieliny do pacjenta, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe,ochrona przeciw grzybowa zapobiegająca pzedwczesnemu zamknięciu filtra, łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta-1100szt

Opis przedmiotu zamówienia – AGZP 3320.30.19                                                                                                      15

