Załącznik nr 4
Opis przedmiotu zamówienia
Lp.	Nazwa substancji czynnej	Dawka i postać	Opis	Ilość
1.	Lomustin	40mg, 1 op a 20 kapsułek		7 op
2.	Procarbazinum	50mg, 1 op a 50 kapsułek		12 op
3.	0,9% Natrium Chloratum	9 mg/ml / roztwór do infuzji / worek 1000 ml	Worek polipropylenowy wyposażony w jałowe porty (porty bezigłowe), jeden do wstrzyknięć zaopatrzony w końcówkę LuerLock, / drugi umożliwający podłączenie aparatu grawitacyjnego z kolcem.	2160 sztuk
4.	0,9% Natrium Chloratum	9 mg/ml / roztwór do infuzji / worek 500 ml	Worek polipropylenowy wyposażony w jałowe porty (porty bezigłowe), jeden do wstrzyknięć zaopatrzony w końcówkę LuerLock, / drugi umożliwający podłączenie aparatu grawitacyjnego z kolcem.	8100 sztuk
5.	5% Glucosum	50 mg/ml / roztwór do infuzji, / worek 250 ml	Worek polipropylenowy wyposażony w jałowe porty (porty bezigłowe), jeden do wstrzyknięć zaopatrzony w końcówkę LuerLock, / drugi umożliwający podłączenie aparatu grawitacyjnego z kolcem.	720 / sztuk
6.	5% Glucosum	50 mg/ml / roztwór do infuzji, / worek 500 ml	Worek polipropylenowy wyposażony w jałowe porty (porty bezigłowe), jeden do wstrzyknięć zaopatrzony w końcówkę LuerLock, / drugi umożliwający podłączenie aparatu grawitacyjnego z kolcem.	1320 / sztuk
7.	Krótki dren z filtrem 0,2 mikrometra.		1. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez PCV i DEHP. / 2. Wyposażony w bezigłową, zintegrowaną zastawkę z korkiem LuerLock, umożliwającą podaż cytosatyku. / 3. Koniec drenu zakończony filtrem hydrofobowym, umożliwiającym usunięcie powietrza oraz uniemożliwaijącym wydostaniu się płynu na zewnątrz. / 4. Dren zakończony kolcem umożliwającym połączenie go z workiem lub butelką. / 5. Dren musi zaiwerać filtr o wielkości porów 0.2 mikrometra. / 6. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku oraz bezpośredni kontakt z personelem przygotowujacym zestaw. / 7. Wykonawca oświadcza, że posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowia zamknięty system w myśk definicji NIOSH. / 8 Zakres długości drenu 30-50 cm. / 8. Dren musi być wyposażony w klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu.	400 / sztuk
8.	Zestaw drenów przezroczystych bez PCV – 3 drożnych.		1. Dren wykonany w całości z poliuretanu bez zawartości PCV i DEHP. / 2. Lini główna z ostrym końcem do przepłukiwania lini po każdorazowym podaniu leku, bez konieczności rozłączania systemu. / 3. Dwa zawory bezigłowe samozamykające się zabezpieczone korkami LuerLock. / 4. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przeziernego materiału. / 5.Filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem sę powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem lub lekiem. / 6.Precyzyjny zacisk rolkowy. / 7.Filtr hydrofobowy, zabezpieczający wyciekanie płynu z drenu podczas wypełniania.	200 / sztuk
9.	Długi dren z filtrem 0.2 mikrometra, bez PCV.		1. Dren wykonany w całości z poliuretanu bez zawartości PCV i DEHP. / 2. Dren o długości 1,4-2,0 m. / 3. Dren wyposażony w filtr 0,2 mikrometra. / 4. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegający przed wyciekaniem płynu. / 5. Możliwość przyłączenia drenu połączonego z workiem wypełnionym lekiem bezpośrednio do dostępu żylnego.	1200 / sztuk
10.	Krótki dren z filtrem 1,2 mikrometra.		1. Dren wyposażony w filtr lipidowy 1,2 mikrometra. / 2. Możliwość podłączenia z jednej strony do aparatu grawitacyjnego a z drugiej strony do dostepu żylnego. / 3. Długość drenu 30-40 cm.	100 / sztuk
11.	Pompa elastomerowa.		1. Przenoścny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływy zapewniający ciągły przepływ leku 5ml/h przez 46 godzin. / 2. Pompa wyposażona jest w filtr cząsteczek stałych i powietrza. / 3. Urządzenie jałowe. / 4. Obudowa umożliwająca wizualną kontrolę postępu wlewu. / 5. Wypełnianie systemu przez port wyposazony w połączenie LuerLock, zawór uniemożliwający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki.	15 / sztuk