Zał. nr 5 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy – zadanie 1

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po dostarczeniu do Kupującego będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów .....................................
  Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
3. Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty odbioru.
4. Oświadczam, że wraz z pierwszą dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz instrukcję serwisową.
Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

Lp.	Nazwa parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Długość okresu pełnej gwarancji (w miesiącach, od daty podpisania protokołu odbioru, a jeżeli w protokole odbioru zostały wskazane wady - od daty ich usunięcia)	min. 36 miesięcy
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (liczony od momentu zgłoszenia awarii faksem, e-mailem lub telefonicznie do momentu rozpoczęcia interwencji serwisowej u Użytkownika)	maks. 48 godzin roboczych
	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia liczony od chwili podjęcia interwencji serwisowej	maks. 7 dni roboczych
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.	Tak
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – minimum 12 miesięcy.	3
	W przypadku niemożliwości wykonania naprawy przedmiotu zamówienia w miejscu jego użytkowania Wykonawca sam zabiera sprzęt lub uszkodzoną jego część do naprawy na własną odpowiedzialność i własny koszt i przywozi po naprawie w celu jego zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika.	Tak
	Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika.	Tak
	Siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski	Podać

Miejscowość, data: ........................................................ .................................................
        (podpisy osoby/ osób uprawnionych)
Oświadczenie Wykonawcy – zadanie 2

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po dostarczeniu do Kupującego będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

Lp.	Nazwa parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Długość okresu pełnej gwarancji (w miesiącach, od daty podpisania protokołu odbioru, a jeżeli w protokole odbioru zostały wskazane wady - od daty ich usunięcia)	36 miesięcy
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (liczony od momentu zgłoszenia awarii faksem, e-mailem lub telefonicznie do momentu rozpoczęcia interwencji serwisowej u Użytkownika)	maks. 48 godzin roboczych
	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia liczony od chwili podjęcia interwencji serwisowej	maks. 7 dni roboczych
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.	Tak
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ pojemnik/ pokrywę	3
	W przypadku niemożliwości wykonania naprawy przedmiotu zamówienia w miejscu jego użytkowania Wykonawca sam zabiera przedmiot zamówienia lub uszkodzoną jego część do naprawy na własną odpowiedzialność i własny koszt i przywozi po naprawie.	Tak
	Siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski	Podać

Miejscowość, data: ........................................................ .................................................
        (podpisy osoby/ osób uprawnionych)