FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY

Tytuł zamówienia: Dostawa ambulansu transportowego typu A2.
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP.3320.43.21

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę ambulansu transportowego typu A2 dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto
Ambulans transportowy typu A2 / model: …............................................ / Producent: / …............................................	szt.	1

Łączna cena brutto za całość przedmiotu zamówienia wynosi: ….......................................
słownie: …..................................................................................................................................

Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zamierza przedstawić ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji powyższej tabelki i dostosowania jej do potrzeb Wykonawcy.

PODSTAWA DO PRZYZNANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM
„SKRÓCENIE TERMIU REALIZACJI ZAMÓWIENIA”
A. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do dnia 30 listopada 2021 r. Oferujemy skrócenie terminu realizacji zamówienia o …............. dni.

PODSTAWA DO PRZYZNANIA PUNKTÓW W KRYTERIACH
„OKRES GWARANCJI”
B. Oferowane okresy gwarancji:
1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji dla samochodu bazowego bez limitu kilometrów to 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
  Udzielam ....... miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji dla perforacji nadwozia to 72 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Udzielam ....... miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji dla powłoki lakierniczej to 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
  Udzielam ....... miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji dla elementów zabudowy to 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Udzielam ....... miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres/ Adres do korespondencji: …..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Numer NIP:
 …...................................................................................................................................

d) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..
   telefon: …………………………………………………….......................
   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………....

e) Wykonawca:
a) [ ] jest mikroprzedsiębiorstwem
b) [ ] jest małym przedsiębiorstwem
c) [ ] jest średnim przedsiębiorstwem
d) [ ] prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
e) [ ] inny rodzaj
(należy odpowiednio zaznaczyć odpowiedni punkt a) - e)

Oświadczamy, że:
1. oferowany samochód bazowy spełnia parametry techniczno-użytkowe, niezbędne do wykonania przebudowy i zmian przeznaczenia samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny, zgodny z normą PN-EN 1789+A1:2011 r. (lub normą równoważną).
2. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
3. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
5. zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje na temat Podwykonawców:

Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie].
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać zakres części zlecanej oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania znanych Podwykonawców, jeżeli są miejscem wykonywania działalności tych Podwykonawców:
…...................................................................................................................................................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestawienie parametrów technicznych

Wykonawca jest zobowiązany aby uzupełnić kolumnę „Spełnia warunki graniczne TAK/ NIE” oraz „Oferowane parametry”

	WYMAGANE PARAMETRY	Spełnia warunki graniczne / TAK/ NIE	Oferowane parametry
I.	POJAZD BAZOWY
1.	Nadwozie
	Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony
	Maksymalna długość całkowita pojazdu do 6000 mm
	Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm
	Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi)
	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą
	Otwierane okno po lewej stronie w przedniej części przedziału medycznego
	Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny
	Kolor nadwozia biały
	Kabina kierowcy trzyosobowa, fotel kierowcy regulowany w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacją oparcia i podłokietnikiem. Schowek pod kanapą pasażerów
	Część oparcia kanapy składana w stolik/biurko
2.	Silnik i układ jezdny
	Turbodiesel o pojemności min. 1950 cm³
	Spełniający wymagania normy Euro 6
	System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l
	Moc silnika min. 85 kW, moment obrotowy min. 320 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM )
	Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny
	System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania
	Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać)
	Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego.
	System Start/Stop z możliwością wyłączenia
	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania
	Wspomaganie układu hamulcowego
	System wspomagania nagłego hamowania
	System rozdziału siły hamowania
	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny
	Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę
	Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie
	Komplet opon zimowych wraz z felgami
3.	Wyposażenie pojazdu bazowego
	Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy
	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem
	Autoalarm i immobilizer
	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej
	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
	Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy
	Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego.
	Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
	Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy
	Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową
	Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy
	Regulowana kolumna kierownicy
	Czujnik światła
	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów
	Drzwi przednie ze schowkami
II.	MODYFIKACJA NA AMBULANS
1.	Przedział medyczny
	Długość przedziału medycznego min. 270 cm (podać długość przedziału medycznego w cm)
	Szerokość przedziału medycznego min. 160 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm)
	Wysokość przedziału medycznego min. 130 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm)
	Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne
	Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie
	Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów
	Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia
	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą bez możliwości przejścia, wyposażona w okno zapewniające komunikację z kabiną kierowcy (zmatowione)
	Na ścianie działowej miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego
	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatora - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD / - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury - Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego
	Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu
	Min. trzy miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
	Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany na ścianie działowej
2.	Podstawa pod nosze
	Podstawa noszy głównych ze schowkiem na deskę ortopedyczną
3.	Instalacja elektryczna
	Akumulator o pojemności min. 80Ah połączony tak, aby był doładowywany zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, z ostrzeganiem o nie doładowaniu (podać pojemność akumulatora)
	Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatora z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatora - widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulator podczas postoju za pomocą panelu sterującego.
	Gniazda zasilające 230V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem(podać ilość gniazd 230V)
	Gniazda zasilające 12V (min. 2) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem (podać ilość gniazd 12V)
4.	Ogrzewanie i wentylacja
	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW
	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik
	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 2,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu.
	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę / (podać wydajność w m3/godzinę)
	Klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego
5.	Sygnalizacja uprzywilejowana
	W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS
	W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego
	Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu
	Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy.
	Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego
6.	Oświetlenie
	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
	Reflektory LED do oświetlenia obszaru z tylnej strony pojazdu
	Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego
	Oświetlenie punktowe (punkty świetlne LED nad noszami w suficie)
	Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego
	Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem
7.	Oklejenie i oznakowanie
	Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia.
	Oznaczenie karetki typu (T)
	Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu
	Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu
	Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą
8.	Instalacja tlenowa
	Miejsce na 1 butlę tlenową 10l w schowku wraz z butlą
	Jeden reduktor do butli tlenowej 10l
	Przepływomierz typu AGA z regulacją przepływu tlenu w zakresie min. 0-15l/min
	Min. 1 punkt poboru typu AGA na ścianie lewej - gniazdo o budowie monoblokowej panelowej
	Bez sufitowego gniazda tlenowego
9.	Łączność radiowa
	Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie
	W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do radiotelefonu, wraz z przygotowanymi i zarobionymi przewodami do jego podłączenia
10.	Sprzęt medyczny - mocowania
	Wyposażenie medyczne montowane do paneli przesuwnych na ścianie ambulansu
	Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożliwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu
11.	Dodatkowe wyposażenie Ambulansu
	Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym
	Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy
	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym
	Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego
12.	Nosze zintegrowane z transporterem, tzw. monoblokowe
	Podać markę, model
	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym
	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
	z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni;
	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;
	z poręczami bocznymi składanymi wzdłuż osi długiej noszy
	Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy.
	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;
	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;
	regulacja wysokości w min 3-ech poziomach
	wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 200mm, wszystkie koła skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością blokady kierunku do jazdy na wprost
	wszystkie kółka jezdne wyposażone w hamulce
	możliwość zablokowania podwozia w pozycji złożonej
	obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)
	waga oferowanych noszy max. 45 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub normą równoważną (podać wagę noszy w kg);
13.	Krzesełko transportowe z demontowalnym systemem płozowym
	Podać markę, model
	Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach, z możliwością jego demontażu
	Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka skrętne
	Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta
	Regulacja tylnego uchwytu w min. 4 pozycjach
	Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w min. pięciu położeniach
	Zestaw dodatkowych rączek tylnych
	Maksymalny udźwig min. 240 kg
	Waga krzesełka do 15 kg
	Szerokość siedziska min. 410 mm
	Folder i deklarację zgodności dołączyć do oferty
14.	Worek do resuscytacji
	Worek samorozprężalny dla dorosłych (z zastawką 40 cmH2O) - kompletny z maską nr 5, przewodem 2,1 , rezerwuarem tlenu
15	Wymagania dotyczące serwisu
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju, oddalony maksymalnie do 150 km od siedziby Zamawiającego (podać adres i odległość)

Ambulans powinien spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r., poz. 2022 z późń. zm.) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2019 poz. 2487). Sprzęt medyczny powinien spełnić wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 186). Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym powinien spełnić wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 lub normy równoważnej(w zakresie ambulansu typu A2) i PN EN 1865 lub normy równoważnej - Pojazd fabrycznie nowy. Pojazd powinien posiadać dokumenty zezwalające na rejestrację pojazdu jako ambulans transportowy typ A2.