Zał. nr 2
Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Warunki gwarancji:
- minimalny wymagany przez Zamawiającego okres pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru to 24 miesiące.
- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 10 dni roboczych.
graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji to 10 dni roboczych
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół – 3
- koszt usługi pogwarancyjnej będzie rozliczany wg stawki za roboczogodzinę
- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

adres..............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta (ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji). Po upływie okresu gwarancji zostanie przeprowadzony jeden dodatkowy przegląd okresowy zgodnie z wymogami producenta. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta (w formie papierowej i elektronicznej).

Oświadczam, że wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia posiadają deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej potwierdzone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie przeglądów, napraw oraz diagnostyki uszkodzenia, w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez pracowników Zamawiającego.