Załącznik nr 2
	Formularz cenowy – Zadanie 1 – Filtry
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Filtr G-3 492 x 592 x 195/k5
	
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Filtr G-3 592 x 592 x 195/k6
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Filtr G-3 430 x 430 x 300/k5
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	Filtr G-3 287 x 440 x 10 (ramka)
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Filtr G-3 592 x 290 x 200/k6
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	Filtr G-3 287 x 840 x 195/k3
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Filtr G-3 285 x 592 x 195/k3
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	8
	Filtr G-3 592 x 592 x 300/k6
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Filtr G-3 425 x 425x 300/k5
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Filtr G-4  605 x 850 x 360/k6
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	11
	Filtr B-2 450 x 307 x 50(kaseta)
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Filtr wstępny G-4 592x592x100 (kaseta)
	
	szt
	6
	
	
	
	
	
	

	13
	Filtr G-3 183 x 400 x 30/k3
	
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	14
	Filtr wstępny klatkowy 490x490x25
	
	szt
	40
	
	
	
	
	
	

	15
	 Filtr G-4  592 x 592  x100 (kaseta)
	
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        

	

	Formularz cenowy – Zadanie 2 – Filtry
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Filtr F-7 592 x 492 x 500/k8
	
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Filtr F-7 592 x 592 x 500/k8
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	3
	Filtr F-7 285 x 592 x 500/k4
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Filtr F9 592 x 592 x 590 /k8
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Filtr F5 FK 592 x 592 x 500/k6
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	6
	Filtr F-7  295 x 605 x 600 /k4
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	Filtr F-7 436 x 237 x 25/k6 
	
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	Filtr F-9 492 x 592 x 300 ( pakiet)
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Filtr F7 295 x 605 x 700/k4
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	10
	Filtr F-7 592 x 587 x 500/k6
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	11
	Filtr F-7  287 x 287 x 360/k4
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	12
	Filtr F-7  430 x 430 x 500/k6
	
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	13
	Filtr F8  605 x 850 x 292/k8 (COMPAKT)
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	14
	Filtr F-7  425 x 425 x 550/k6
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 3 – Filtry absolutne
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Filtr absolutny typ H-13 610 x 610 x 292 
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	Filtr absolutny typ  H-13 610 x 305 x 150 
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Filtr absolutny typ  H-13  610 x 305 x 285 
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	4
	Filtr absolutny do komór laminarnych H-13           202 x 202 x 150
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	 Filtr absolutny H-13  457 x 457 x 80
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	6
	Filtr absolutny H-13  610 x 610 x 150 
	
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 4 – Materiały pomocnicze
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Brzeszczot 2–str 
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Farba antykorozyjna minia
	
	l
	15
	
	
	
	
	
	

	3
	Farba olejna czerwona
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Farba olejna szara
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Farba olejna zielona
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	Farba olejna żółta
	
	l
	3
	
	
	
	
	
	

	7
	Farba srebrna żaroodporna
	
	l
	3
	
	
	
	
	
	

	8
	Opona 4.80/4.00-8
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	9
	Papier ścierny płótno 80
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	10
	Papier ścierny płótno 40
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	11
	Papier ścierny płótno 100
	
	opak.
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	Papier ścierny płótno 60
	
	opak.
	10
	
	
	
	
	
	

	13
	Pędzel płaski szer. 2 cm
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	14
	Pędzel płaski szer. 6 cm
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	15
	Pistolet do silikonu
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	Ramka do brzeszczota
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	Rozpuszczalnik uniwersalny (benzynowy)
	
	l
	60
	
	
	
	
	
	

	18
	Smar ŁT 43
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	19
	Szczotka ręczna druciana
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	20
	Tarcza do ciêcia metalu fi 125 gr 1,0
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	21
	Tarcza do ciêcia metalu 125x1,0x22,23mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	22
	Tarcza do ciêcia metalu 180 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	23
	Tarcza do metalu 180x1,8
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	24
	Tarcza do szlifowania 180 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	25
	Tarcza lamel 125 gr 080
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	Wałek do malowania z uchwytem szer. 6 cm
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	27
	Wkład do wałków malarskich z mikrofibry, szerokości 5cm do farb ftalowych
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	28
	Wkład do wałków malarskich z mikrofibry, szerokości 10 cm do farb ftalowych
	
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	29
	Wkład do wałków malarskich z mikrofibry, szerokości 15 cm do farb ftalowych
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	30
	Wkład do wałków malarskich z gąbki, szerokości 5 cm do farb ftalowych
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	31
	Wkład do wałków malarskich z gąbki, szerokości 10 cm do farb ftalowych
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	32
	Wkład do wałków malarskich z gąbki, szerokości 15 cm do farb ftalowych
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	33
	Wałek malarski do malowania powierzchni szorstkich szer. 25 cm do farb lateksowych
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	34
	WD-40 opak 500 ml
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	35
	Farba lateksowa „Decoral” (kolor)
	
	dm3
	400
	
	
	
	
	
	

	36
	Farba lateksowa „Decoral” (biała)
	
	dm3
	200
	
	
	
	
	
	

	37
	Farba olejna „Śnieżka” (nawierzchniowa biała)
	
	dm3
	200
	
	
	
	
	
	

	38
	Farba olejna „Śnieżka” (podkładowa biała)
	
	dm3
	50
	
	
	
	
	
	

	39
	Gładź tynkarska „Cekol” (biała)
	
	kg
	200
	
	
	
	
	
	

	40
	Tynk gipsowy „Knauf”
	
	kg
	250
	
	
	
	
	
	

	41
	Grunt CT-17 „Ceresit”
	
	dm3
	100
	
	
	
	
	
	

	42
	Wiertła do metalu 12 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	43
	Wiertła do metalu 10 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	44
	Wiertła do metalu 8 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	45
	Wiertła do metalu 6 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	46
	Wiertła do metalu 4 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	47
	Wiertła do betonu 12 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	48
	Wiertła do betonu 10 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	49
	Wiertła do betonu 8 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	50
	Wiertła do betonu 6 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	51
	Wiertła do betonu sds 12 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	52
	Wiertła do betonu sds 10 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	53
	Wiertła do betonu sds 8 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	54
	Wiertła do betonu sds 6 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	55
	Klej montażowy  100A
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	56
	Klej montażowy 50A
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	57
	Klej polimerowy (uniwersalny) op. 1dm3
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	58
	Farba do malowania grzejników – biała
	
	dm3
	20
	
	
	
	
	
	

	59
	Bateria do wkrętarko wiertarki MAKITA 14,4 V 
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	60
	Bateria do wkrętarko wiertarki MAKITA 18 V 
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	61
	Pianka montażowa (niskoprężna) do pistoletu
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	62
	Drabina malarska 5-szczeli - dwustronna
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	63
	Klucze nasadowe
	
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	

	64
	Klucze oczkowe
	
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	

	65
	Śrubokręty płaskie - kpl (różne rozmiary) 
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	66
	Śrubokręty gwiazdkowe - kpl (różne rozmiary) 
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	67
	Szpachelki malarskie szer. 3
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	68
	Szpachelki malarskie szer. 5
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	69
	Szpachelki malarskie szer. 10
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 5 – Taśma odbojowa
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Taśma odbojowa z tworzywa sztucznego szer. 30 cm (kolor do uzgodnienia)
	
	mb
	300
	
	
	
	
	
	

	2
	Taśma odbojowa z tworzywa sztucznego szer. 20 cm (kolor do uzgodnienia)
	
	mb
	300
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 6 – Baterie alkaliczne
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Bateria alkaliczna 6F22
	
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	2
	Bateria alkaliczna LR03
	
	szt.
	4000
	
	
	
	
	
	

	3
	Bateria alkaliczna LR14
	
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	4
	Bateria alkaliczna R20
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	5
	Bateria alkaliczna LR 6
	
	szt.
	4000
	
	
	
	
	
	

	6
	Bateria alkaliczna CR2032
	
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 7 – Okucia drzwiowe oraz szkło
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę typ 72/60
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę typ 90/50
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Zamek drzwiowy wpuszczany typ 72/50 WC
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Zamek drzwiowy wpuszczany typ 90/50 WC
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Wkładka bębenkowa dwustronna 31/31 „Gerda” lub równoważna
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	6
	Klamka biała z szyldem okrągłym 
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	7
	Szyld okrągły pod wkładkę, biały
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	8
	Blokada łazienkowa/WC/ do drzwi
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	9
	Szkło okienne, gat. I, grubości 5 mm, tafle około 2m²
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/    
  
	

	Formularz cenowy – Zadanie 8 – Akcesoria metalowe i spawalnicze
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Kątownik stalowy hutniczy 30x30x3 mm
	
	mb
	500
	
	
	
	
	
	

	2
	Śruba ocynkowana M8 x 40 mm
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Nakrętka ocynkowana M8
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Elektrody spawalnicze OK46.00 Ø 2,5 mm
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	5
	Elektrody spawalnicze OK46.00 Ø 3,25 mm
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	6
	Elektrody spawalnicze E6013 Ø 2,5 mm
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	7
	Elektrody spawalnicze E6013 Ø 3,25 mm
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	8
	Elektrody spawalnicze do stali nierdzewnej OK61.60 Ø2,5 mm
	
	kg
	6
	
	
	
	
	
	

	9
	Tarcze do cięcia metalu 230x1,9x22,23 mm
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	10
	Tarcze do cięcia metalu 125x1,0x22,23 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	11
	Tarcze do szlifowania metalu Ø 230 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	12
	Tarcze do szlifowania metalu Ø 125 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/ 
     
	

	Formularz cenowy – Zadanie 9 – Materiały eksploatacyjne – warsztaty
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Farba czarna podkładowa do metalu (opakowanie 1l)
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Rozpuszczalnik nitro (opakowanie 0,5l)
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Lakier poliuretanowy Domalux Classic Silver połysk (opakowanie 1l) lub równoważny
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Rozpuszczalnik do w/w lakieru
	
	l
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Pędzel płaski, gruby, szerokoœci 5 cm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	Klej do drewna na bazie Wikolu
	
	l
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Opona rowerowa 24x1,3/8 cala
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	8
	Opona rowerowa 200x50
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	Dętka rowerowa 24x1,3/8 cala
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	10
	Dętka rowerowa 200x50
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	11
	Płótno ścierne w arkuszach gr 60
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	Płótno ścierne w arkuszach gr 80
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	13
	Płótno ścierne w arkuszach gr 100
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	14
	Płótno ścierne w arkuszach gr 150
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	Płótno ścierne gr 60, pas o szerokości 15 cm
	
	mb
	20
	
	
	
	
	
	

	16
	Kołki rozporowe fi 6,8 mm z wkrętem
	
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	Kołki rozporowe fi 10 mm z wkrętem 
	
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	18
	Kołek rozporowy fi 12 mm, wkręt z łbem 6-kątnym
	
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 10 – Materiały do wykonywania nowych i naprawy używanych mebli
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Płyta meblowa # 18mm, biała
	
	szt. 
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Płyta meblowa # 18mm, kolor wg zamówienia 
	
	szt. 
	50
	
	
	
	
	
	

	3
	Płyta meblowa # 12 mm 
	
	szt. 
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Płyta pilœniowa cienka /hdf/ biała
	
	szt. 
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Płyta wiórowa # 18 mm, szara
	
	szt. 
	20
	
	
	
	
	
	

	6
	Obrzeże z klejem, białe
	
	mb
	200
	
	
	
	
	
	

	7
	Obrzeże pcv bez kleju, 22x1mm, białe
	
	mb
	200
	
	
	
	
	
	

	8
	Obrzeże pcv bez kleju, 22x1mm, kolor wg zamówienia 
	
	mb
	1000
	
	
	
	
	
	

	9
	Blat kuchenny, rodzaj i kolor wg zamówienia 
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	10
	Obrzeże pcv z klejem 43x1,5mm do w/w blatów
	
	mb
	100
	
	
	
	
	
	

	11
	Prowadnice szufladowe dł. 50 cm
	
	kpl
	50
	
	
	
	
	
	

	12
	Uchwyt meblowy, rodzaj wg zamówienia 
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	13
	Zawias meblowy z cichym domyjkiem 
	
	szt. 
	400
	
	
	
	
	
	

	14
	Zamek meblowy ZMB
	
	szt. 
	50
	
	
	
	
	
	

	15
	Zamek meblowy 40x40 mm
	
	szt. 
	30
	
	
	
	
	
	

	16
	Zamek SISIO
	
	szt. 
	20
	
	
	
	
	
	

	17
	Profil meblowy C, kolor wg zamówienia
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	18
	Wkręt meblowy 4x60mm /gwint do połowy/
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 11 – Narzędzia
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Piła tarczowa do cięcia płyty meblowej [FAB A,Pi-506VT, 350x3,2/2,2x30, z-100 HM GA, n max 500]
	
	szt. 
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Wiertło do betonu SDS, krótkie, fi 6
	
	szt. 
	3
	
	
	
	
	
	

	3
	Wiertło do betonu SDS, krótkie, fi 8
	
	szt. 
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	Wiertło do betonu SDS, krótkie, fi 10
	
	szt. 
	3
	
	
	
	
	
	

	5
	Wiertło do betonu SDS, krótkie, fi 12
	
	szt. 
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	Wiertło do metalu HSS, fi 3
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	Wiertło do metalu HSS, fi 4
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	8
	Wiertło do metalu HSS, fi 5
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	Wiertło do metalu HSS, fi 6
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	10
	Wiertło do metalu HSS fi 8
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	11
	Wiertło do metalu HSS fi 10
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	12
	Wiertło do metalu HSS fi 12
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	13
	Zestaw kluczy płaskich dwustronnych od 6 do 32 mm
	
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 12 – Manipulatory przyłóżkowe
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Manipulator przyłóżkowy typ 8143-008-01/795 z przewodem długości minimum 2,2 mb lub równoważny pod względem funkcjonalno użytkowym
	
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Manipulator przyłóżkowy typu ST 02 (styk rozwarty) firmy ENSTO lub równoważny pod względem funkcjonalno użytkowym
	
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 13 – Narzędzia
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Uniwersalna gąbka do czyszczenia grotów lutowniczych (stacja lutownicza)  symbol D-LABS
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Szczotka druciana
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Kłódka energetyczna
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	Wiertła do metalu 1,5 - 12
	
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Pędzel okrągły Ø 30
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	6
	Pędzel płaski 25 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	Brzeszczot do metalu ze stali ulepszonej (bimetalowy)
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	8
	Tarcza do ciecia metalu Æz 125mm Æw 22,5mm grubość 1,2 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	9
	Listkowa tarcza szlifierska do szlifierki kątowej, średnica 125mm gradacja 100
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	10
	Worek papierowy do odkurzacza NT 21/1 firmy „KARCHER”
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	11
	Papier ścierny 150
	
	ark
	5
	
	
	
	
	
	

	12
	Papier ścierny 180
	
	ark
	5
	
	
	
	
	
	

	13
	Papier ścierny 320
	
	ark
	5
	
	
	
	
	
	

	14
	Papier ścierny 400
	
	ark
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	Papier ścierny 600
	
	ark
	10
	
	
	
	
	
	

	16
	Papier ścierny 800
	
	ark
	5
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 14 – Przyrządy
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Pirometr DIT-130 do bezkontaktowego pomiaru temperatury WMPLDIT130 SONEL lub równoważny pod względem parametrów pomiaru 
	
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Przewody pomiarowe do multimetru (Protek 506)
	
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/   
   
	

	Formularz cenowy – Zadanie 15 – Elektronika i elektrotechnika
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Mostek prostowniczy jednofazowy B80C3700/2200
	
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Kondensator elektrolityczny 100µF / 63V           (-40do105°C)
	
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 315 mA
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	4
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 630 mA
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	5
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 800 mA
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	6
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 1 A
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	7
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 1,6 A
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	8
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 2 A
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	9
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 2,5 A
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	10
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 3,15 A
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	11
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 4 A
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	12
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny    Ø 5mm  20mm 6 A
	
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	13
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny  Ø 5mm  20mm 10 A
	
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	14
	Sprężone powietrze 600ml
	
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	15
	Płyn kontakt 60 / 400 ml
	
	szt
	6
	
	
	
	
	
	

	16
	Płyn kontakt WL / 400ml
	
	szt
	6
	
	
	
	
	
	

	17
	Płyn kontakt 61/400 ml
	
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	18
	Płyn kontakt PCC  200 ml
	
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	19
	Płyn EREEZE 75/200 ml
	
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	20
	Płyn kontakt GOLD 2000 / 200ml
	
	Szt
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Płyn kontakt SURFACE 95 / 200ml
	
	Szt
	5
	
	
	
	
	
	

	22
	Płyn kontakt IPA / 200ml
	
	Szt
	4
	
	
	
	
	
	

	23
	Smar miedziany AG / 100ml
	
	Szt
	2
	
	
	
	
	
	

	24
	Smar ceramiczny AG / 100ml
	
	Szt
	2
	
	
	
	
	
	

	25
	Plastik 70/400 ml
	
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	26
	AG Kontakt PR / 80 ml
	
	szt
	8
	
	
	
	
	
	

	27
	AG Pasta silikonowa H / l00g
	
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	28
	AG Pasta silikonowa N /100g
	
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	29
	Kalafonia do lutowania
	
	g
	200
	
	
	
	
	
	

	30
	Tinol 0,7mm LC60 / TLR 157
	
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	Tinol 1mm LC 60 / TLR 157
	
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	Klej POXIPOL (metaliczny)
	
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	33
	Klej POXIPOL (przezroczysty)
	
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	34
	Klej BONDINI (żel)
	
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	35
	Klej Super Attak
	
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	36
	Pałeczki klejowe termotopliwe Ø 11mm x 200mm (przezroczyste)
	
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	37
	Pałeczki klejowe termotopliwe Ø 11mm x 200mm (czarne)
	
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	38
	Taśma izolacyjna 
	
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	39
	Taśma izolacyjna samowulkanizująca
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	40
	Pisak edding l40S
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 16 – Materiały telekomunikacyjne instalacyjne
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Wtyczka antenowa męska (nakręcana)
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	Wtyczka antenowa żeńska (nakręcana)
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Przewód koncentryczny 75 Ohm 
	
	mb
	100
	
	
	
	
	
	

	4
	Przewód telefoniczny płaski linka 2 x (do RJ)
	
	mb
	100
	
	
	
	
	
	

	5
	Przewód słuchawkowy spiralnie zwinięty min 3mb
	
	szt
	60
	
	
	
	
	
	

	6
	Rozgałęźnik sygnału RTV typu RA 3 F ( 1 in + 2 out )
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	Złącze pośrednie TV  typu F  ( wtyk-gn., kątowe )
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	Wtyk TV  męski wkręcany   typu F
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	9
	Złącze pośrednie TV  typu F  ( wtyk-wtyk )
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	10
	Złącze pośrednie TV  typu F  ( gniazdo-gniazdo)
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	11
	Wtyk liniowy RJ (4-pinowy) słuchawkowy
	
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	12
	Wtyk liniowy RJ (6-pinowy)
	
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	13
	Wtyk liniowy RJ (8-pinowy)
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	14
	Gniazdo RTV natynkowe (przelotowe)
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 17 – Materiały telekomunikacyjne
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Akumulator żelowy typu HV 7-12 / 12V-7Ah  
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	Antena do radiotelefonu Motorola GP 300
	
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Akumulator do radiotelefonu Motorola GP 300
	
	szt
	6
	
	
	
	
	
	

	4
	Akumulator do radiotelefonu Motorola CP 040
	
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Antena do radiotelefonu Motorola CP 040
	
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 18 – Oleje, smary, chemia
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Olej przekładniowy Transol 220
	
	l
	80
	
	
	
	
	
	

	2
	Nafta
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Olej WD-40 / 400 ml
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	4
	Olej silikonowy / 400 ml   spray
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Rozcieńczalnik ekstrakcyjny
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	Alkohol etylowy techniczny czysty (nie denaturat)
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	Farba antykorozyjna podkładowa
	
	l
	2
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 19 – Materiały metalowe
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Nit aluminiowy zrywalny z kołnierzem płaskim średnica  4mm dł 30mm
	
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	2
	Śruba inox  M3  dł 40mm
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	3
	Śruba inox  M4  dł 50mm
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 20 – Osprzęt elektroniczny 
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	KAPPA łącznik schodowy biały ŁW-3K/00 /   lub równoważny w zakresie parametrów elektrycznych- napięcia, prądu oraz wymiarów i koloru/
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	KPPA łącznik jednobiegunowy biały ŁW-1K/00 / lub równoważny w zakresie : napięcia, prądu oraz wymiarów i koloru/
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Wyłącznik hermetyczny n/t,230V TROLL / lub równoważny w zakresie: napięcia, prądu, szczelności, IP, sposobu montażu pozwalającego wykorzystać stary typ wyłącznika hermetycznego. 
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	Wyłącznik hermetyczny schodowy n.t, 230V TROLL / lub równoważny w zakresie: napięcia, prądu, szczelności, IP, sposobu montażu pozwalającego wykorzystać stary typ wyłącznika hermetycznego.
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	5
	Wyłącznik p/t 230V, k. biały
	
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	6
	Przełącznik p/t 230V, k. biały
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	Wyłącznik schodowy p/t 230V, k. biały
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	8
	Wyłącznik krzyżowy p/t 230V, k. biały
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	9
	Gniazdo 2x230V+0 p/t, k. biały
	
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	10
	Ramka pojedyncza do wyłącznika
	
	szt.
	196
	
	
	
	
	
	

	11
	Gniazdo 2x230V+0, n/t , 16A, 250V, 3520W, IP, zaciski gwintowane.
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	12
	Puszka szeregowego łączenia p/t, fi 60 
	
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 21 – Oświetlenie – żarówki, świetlówki
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Żarówka LED  230V E27 A60, 8W, barwa ciepła
	
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	2
	Żarówka LED 230V, E27, G45, 6W, barwa ciepła
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	3
	Żarówka LED  230V, E27, A60, 9W
	
	szt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	4
	Świetlówka 36W 230V, LF36
	
	szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	5
	Świetlówka 18W 230V, LF 18
	
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	6
	Żarówka LED E14 R50, 4W
	
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	7
	Świetlówka T8 LED SMD – NW barwa neutralna
	
	szt
	1200
	
	
	
	
	
	

	8
	Przewód YDY 3x1,5 mm2, płaski 750V
	
	mb
	300
	
	
	
	
	
	

	9
	Przewód YDY 3x2,5 mm2, płaski 750 V
	
	mb
	200
	
	
	
	
	
	

	10
	Przedłużacz zwijany na bębnie 3x1,5 mm2 długość 20 mb 
	
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	Przedłużacz zwijany na bębnie 3x1,5
mm2, długość 50mb
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Zapłonnik 20W
	
	szt
	300
	
	
	
	
	
	

	13
	Świetlówka 56W, 230V
	
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	14
	Świetlówka  MASTER PL-S 2P 11W 900lm 840
	
	szt
	80
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 22 – Wentylacja i klimatyzacja
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Taśma teflonowa 10m x 19 mm x 0,2 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	Taśma aluminiowa samoprzylepna 5 x l00 
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Silikon uniwersalny poj. 200 ml  
	
	szt.
	7
	
	
	
	
	
	

	4
	Uszczelki  cienkie z PCV miękkie 2,0 x 0,7
	
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	5
	Guma czarna do uszczelnień gr. 5 mm
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Kratka wentylacyjna PCV biała 175 x 215
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	7
	Kratka wentylacyjna PCV biała 175 x 290
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	8
	Kratki do wentylacji grawitacyjnej 200x225
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	Kratki do wentylacji grawitacyjnej 150 x 200
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	Odpowietrzniki automatyczne CT samoczynny 1/2 cala
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	10
	Wentylator wyciągowy osiowy sufitowy Ø100
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	 
	Wentylator wyciągowy osiowy sufitowy Ø120
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	 
	Wentylator wyciągowy osiowy sufitowy Ø150
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	11
	Wentylator  dachowy typ Dak-200 śr. 200 
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Uszczelka samoprzylepna gr. 5 mm       
	
	mb
	20
	
	
	
	
	
	

	13
	Wentylator dc 24V 80x80 na łożyskach kulkowych
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	14
	Uszczelka samoprzylepna gr. 8mm       
	
	mb
	15
	
	
	
	
	
	

	15
	Wentylator  osiowy ścienny Ø 100
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	16
	Wentylator osiowy ścienny Ø 120 PCV
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	17
	Wentylator osiowy ścienny Ø150 PCV biały
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	18
	Zawory kulowe odcinające przelotowe Ø 25
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	 
	Zawory kulowe odcinające przelotowe Ø 32 
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	 
	Zawory kulowe odcinające przelotowe Ø 40  
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	19
	Wentylator WK-B-2 do chłodni 230V, 50Hz, 22W
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	Zawór kulowy 1” L=64 gwintowany  wew. dwustr.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	Wentylator kanałowy 150 z wył. czasowym
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	22
	Klej błyskawiczny do połączeń elastycznych
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	23
	Klej błyskawiczny do połączeń sztywnych
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	24
	Klej  dwuskładnikowy epoksydowy
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	25
	Rękawice  robocze
	
	par
	10
	
	
	
	
	
	

	26
	Wkrętarka Li-jon 18V
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Komplet kluczy płasko - oczkowych
	
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	

	28
	Ściągacz do łożysk 2 ramienny 
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	Tarcze do  cięcia metalu 125/1mm     
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	30
	Preparat wielofunkcyjny w aerozolu  420 ml 
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	31
	Preparat „ Silikon sprey”
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	32
	Szczotka druciana
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	33
	Brzeszczot do metalu
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	34
	Preparat do czyszczenia i odświeżania klimatyzacji Spray
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	35
	Zmywacz do wymnienników lamelowych
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 23 – Paski
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Pasek typu SPZ 2800 mm
	
	szt
	6
	
	
	
	
	
	

	2
	Pasek typu SPZ 2737 mm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	3
	Pasek typu SPZ 2037 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	Pasek typu SPZ 1900 mm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	5
	Pasek typu SPZ 1562 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	Pasek typu SPZ 1560 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	Pasek typu SPZ 1500 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	8
	Pasek typu SPZ 1437 mm
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	9
	Pasek typu SPZ 1320 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	10
	Pasek typu SPZ 1287 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	11
	Pasek typu SPZ 1250 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	Pasek typu SPZ 1247 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	13
	Pasek typu SPZ 1212 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	14
	Pasek typu SPZ 1180 mm
	
	szt
	12
	
	
	
	
	
	

	15
	Pasek typu SPZ 1140 mm
	
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	16
	Pasek typu SPZ 1120 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	17
	Pasek typu SPZ 1080 mm
	
	szt.
	14
	
	
	
	
	
	

	18
	Pasek typu SPZ 1060 mm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	19
	Pasek typu SPZ  1047 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	20
	Pasek typu SPZ 965mm
	
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	21
	Pasek typu SPZ 962 mm
	
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	22
	Pasek typu SPZ 925 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	23
	Pasek typu SPZ 887 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	24
	Pasek typu HA 2000 mm
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	25
	Pasek typu HA 1800 mm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	26
	Pasek typu A 1250 mm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................
	
	
	
	

	…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/    
	

	Formularz cenowy – Zadanie 24 – Części zamienne do przenośnika zgrzebłowego (odżużlacza) typ PZ 350
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Łańcuch zgrzebłowy siedmiooczkowy trzydziestosegmentowy do przenośnika zgrzebłowego PZ 350
	
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Pierścień uszczelniający B80X100X12
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	3
	Pierścień uszczelniający A70X90X12
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 25 – Części zamienne do Rusztu taśmowego Rn 086B oraz do reduktora (napędu) rusztu typ NB – 250 – 1 
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	Części zamienne do rusztu taśmowego Rn 086B

	1
	Sprężyna nr 1908 napinacza łańcucha
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	Uszczelniacze boczne do rusztu
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	3
	Uszczelniacze przednie do rusztu L+P
	
	kpl.
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Łańcuch do rusztu wykonanie B
	
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	Części zamienne do reduktora (napędu) rusztu typ NB – 250 – 1 

	5
	Tuleja wielowypustowa do silnika Ø 28
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	6
	Tuleja wielowypustowa do ślimaka Ø 22
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	7
	Tarcza ruchoma
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	8
	Tarcza stała
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	9
	Sprężyna dociskająca tarcze
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Obudowa łożyska
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 26 – Części zamienne i urządzenia współpracujące z kotłami Erm 3,4-1,3 prod. Safeko
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Szkła do wodowskazów kotła typ B-4 art. No R 01234 
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	Uszczelki do w/w wodowskazów 
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Uszczelniacz czołowy mechaniczny typ DMZ-3 pompy typu PJM
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Uszczelki do włazu rewizyjnego 305x405 do kotła ERm 3,4-1,3
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	5
	Zawór zwrotny klapkowy 40W40
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Skrzynka sterownicza i bezpieczeństwa palnika gazowego (LFL1.333) produkcji LANDIS
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 27 – Pompy
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Pompa SKA 6 05.12020 bez napędu ze sprzęgłem, połączenia kołnierzowe, do zasilania w wodę kotła parowego Erm 3,4-1,3
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Pompa typ 65 PJM 250 wydajność 200l/min. Moc silnika 2,2kW, wysokość podnoszenia 21 m.sł.w. Połączenia kołnierzowe do gorącej wody (temperatura do 120°C)
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Pompa typ 65 PJM 160, moc silnika 4,0 kW, 2900 obr/min., połączenia kołnierzowe, do gorącej wody (temperatura do 120°C)
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 28 – Materiały pomocnicze – kotłownia
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Śruba M24 x 80 pełny gwint
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Śruba M24 x 60 pełny gwint
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Nakrętka do śrub M24
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	Podkładka do śrub M24
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Podkładka sprężynowa do śrub M24
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	Śruba M22 x 80 pełny gwint
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	7
	Śruba M22 x 60 pełny gwint
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	8
	Nakrętka do śrub M22
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	9
	Podkładka do śrub M22
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	Śruba M16 x 80 pełny gwint
	
	kg
	15
	
	
	
	
	
	

	11
	Nakrętka do śrub M16
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	12
	Podkładka do śrub M16
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	13
	Śruba M14x 80 pełny gwint
	
	kg
	15
	
	
	
	
	
	

	14
	Nakrętka do śruby M14
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	15
	Śruba M12x80 pełny gwint
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	16
	Nakrętka do śruby M12
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	17
	Śruba M12x40 pełny gwint
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	18
	Śruba M12x60 pełny gwint
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	19
	Śruba M10x30 pełny gwint
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	20
	Śruba M10x80 pełny gwint
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	21
	Nakrętka do śrub M10
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	22
	Śruba M8x80 pełny gwint
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	23
	Nakrętka do śrub M8
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	24
	Śruba M6 x 80 pełny gwint
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	25
	Nakrętka do śruby M6
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	26
	Podkładka do śruby M6
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	27
	Podkładka sprężynowa do śrub M6
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	Taczka budowlana, koło pompowane
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	29
	Szufla nr 4
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	30
	Wiertła do metalu  Ø 6mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	31
	Wiertła do metalu  Ø 8mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	32
	Wiertła do metalu  Ø 10mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	33
	Wiertła do metalu  Ø 12mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	34
	Wiertła do metalu  Ø 14mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	35
	Wiertła do metalu  Ø 16mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	36
	Papier ścierny na tkaninie 40
	
	ark.
	20
	
	
	
	
	
	

	37
	Papier ścierny na tkaninie 60
	
	ark.
	20
	
	
	
	
	
	

	38
	Papier ścierny na tkaninie 80
	
	ark.
	20
	
	
	
	
	
	

	39
	Papier ścierny na tkaninie 100
	
	ark.
	20
	
	
	
	
	
	

	40
	Smarowniczki Ø 10 
	
	szt.
	 20
	
	
	
	
	
	

	41
	Opona do taczki rozm. 4.80/4.00x8
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 29 – Blacha


	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Blacha kwasoodporna  gr.4mm 
	
	ark.
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Blacha żaroodporna gr. 3mm
	
	ark.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Blacha stalowa gr. 10 mm
	
	ark.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 30 – Wałki teflonowe
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Wałek teflonowy Ø 25mm
	
	m
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Wałek teflonowy Ø 35 mm
	
	m
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Wałek teflonowy Ø 50 mm
	
	m
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Wałek teflonowy Ø 70 mm
	
	m
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 31 – Łożyska
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Łożysko 22213
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	Łożysko 3212 
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Łożysko 6405 zz 
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	Łożysko 6306 zz
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Łożysko 6202 zz
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	Łożyska CBH 302 – 05
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	Łożysko kulkowe wzdłużne 51110
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	8
	Łożysko stożkowe 30205
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	9
	Łożysko 6309Z
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	10
	Łożysko 6201Z
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 32 – Farby i artykuły malarskie
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Farba olejna zielona 
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	Farba olejna żółta 
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Farba olejna czerwona 
	
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Farba olejna ciemna szara
	
	l
	20
	
	
	
	
	
	

	5
	Farba olejna niebieska
	
	l
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	Farba srebrzanka wysokotemperaturowa 
	
	l
	15
	
	
	
	
	
	

	7
	Farba antykorozyjna minia
	
	l
	25
	
	
	
	
	
	

	8
	Rozcieńczalnik uniwersalny
	
	l
	15
	
	
	
	
	
	

	9
	Pędzel płaski szer. 4cm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	10
	Pędzel płaski szer. 6cm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	11
	Wałek do malowania z uchwytem szer. 6 cm
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 33 – Materiały pomocnicze – kotłownia
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Pokrętło kątowe do kluczy nasadowych 1/2 cala dł. ok. 30 cm
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Preparat – odrdzewiacz typu WD-40 500ml
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Smar ŁT-43
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	Smar grafitowy
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Elektrody spawalnicze ER 1.46  Ø 3,25
	
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Elektrody spawalnicze ER 1.46  Ø 2,5
	
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Tarcze do cięcia metalu  Ø 180 gr. 1,2mm
	
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	8
	Tarcze do szlifowania metalu  Ø180
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	9
	Tarcze do cięcia metalu Ø 125 gr. 1,0mm
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	10
	Tarcze do szlifowania metalu  Ø 125
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	11
	Drut spawalniczy do półautomatu „mig-mag” gr. 1,2 mm
	
	szpula
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 34 – Hydraulika
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	wsporniki umywalkowe emaliowane białe
	
	kpl.
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	perlator do baterii, chromowany  z gwintem zewnętrznym M24 x 1
	
	kpl.
	40
	
	
	
	
	
	

	3
	perlator do wylewki standardowej z gwintem wewnętrznym M 22 x 1
	
	kpl
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	zawór kątowy grzybkowy 1/2” x 1/2” 10 bar
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	5
	zawór kątowy grzybkowy 1/2” x 3/4”  10 bar
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	zawór kątowy grzybkowy 1/2" x 3/8"  10 bar
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	zawór napełniający boczny do spłuczki z końcówką  1/2"
	
	kpl
	100
	
	
	
	
	
	

	8
	zawór napełniający boczny do spłuczki z końcówka 3/8"
	
	kpl
	20
	
	
	
	
	
	

	9
	zawór spustowy do dolnopłuka
	
	kpl
	40
	
	
	
	
	
	

	10
	zatyczka pokrywy dolnopłuka
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	11
	wężyk 1/2" x 1/2" w oplocie metalowym dł.30 cm gwint WW 10 bar
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	12
	wężyk 1/2"x 1/2" w oplocie metalowym dł.40 cm gwint WW 10 bar
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	13
	wężyk 1/2" x 1/2" w oplociew metalowym dł.50cm gwint WW
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	14
	wężyk 1/2" x 3/8"w oplocie metalowym dł.30 cm gwint WW 10 bar
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	15
	wężyk 1/2"x  3/8" w oplocie metalowym 40cm gwint WW  10 bar
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	16
	dolnopłuk z polipropylenu, w kolorze białym, o pojemności 9 litrów, z zaworem zasilającym bocznym z przyłączem G1/2”, z wymiennym zaworem spustowym, uruchamiany za pomocą prostokątnego klawisza START-STOP
	
	kpl
	10
	
	
	
	
	
	

	17
	zawór kulowy (kurek kulowy) gwintowany nakrętno-nakrętny, z rączką, pełnoprzelotowy, wzmocniony, z dławikiem i podwójnym uszczelnieniem trzpienia, przystosowany do 50% glikolu, odporność na temp. do 140°C, PN40, średnicy 1/2”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	18
	zawór kulowy (kurek kulowy) gwintowany nakrętno-nakrętny, z rączką, pełnoprzelotowy, wzmocniony, z dławikiem i podwójnym uszczelnieniem trzpienia, przystosowany do 50% glikolu, odporność na temp. do 140°C, PN40, średnicy 1/2”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	19
	zawór kulowy (kurek kulowy) gwintowany nakrętno-nakrętny, z rączką, pełnoprzelotowy, wzmocniony, z dławikiem i podwójnym uszczelnieniem trzpienia, przystosowany do 50% glikolu, odporność na temp. do 140°C, PN40, średnicy 3/4”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	20
	zawór kulowy (kurek kulowy) gwintowany nakrętno-nakrętny, z rączką, pełnoprzelotowy, wzmocniony, z dławikiem i podwójnym uszczelnieniem trzpienia, przystosowany do 50% glikolu, odporność na temp. do 120°C, PN25, średnicy 2”, długość zabudowy 105mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	21
	zestaw do mocowania miski ustępowej
	
	kpl
	30
	
	
	
	
	
	

	22
	zestaw śrub do mocowania zbiornika kompaktu
	
	kpl
	10
	
	
	
	
	
	

	23
	komplet do mocowania umywalki M10 x 140mm
	
	kpl
	15
	
	
	
	
	
	

	24
	lejki gumowe do misek ustępowych
	
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	25
	deska sedesowaz polipropylenu, biała do miski ustępowej model IDOL
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	26
	sitka plastikowe do umywalek
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	27
	sitka plastikowe do zlewozmywaków
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	28
	syfon umywalkowy z długą butelką
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	29
	syfon zlewozmywakowy 1-kom.
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	30
	syfon zlewozmywakowy 2-kom.
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	31
	uszczelki ½” z gumy czarnej pod grzybki głowiczek baterii
	
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	32
	uszczelka grzybka głowiczki dn20
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	33
	głowiczka suwakowa typ żeński do baterii10 bar
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	34
	przedłużka mosiężna 1/2” długość 0,5 cm 10bar
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	35
	przedłużka mosiężna 1/2” długość 1,0 cm 10 bar
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	36
	słuchawka natryskowa z rozbieralnym sitkiem
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	37
	wężyk natryskowy z nakrętką stożkową dł. 120
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	38
	wylewki C 160mm z nakrętką 1/2"
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	39
	wylewki C 220mm z nakrętką 1/2"
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	40
	wylewki S 160mm z nakrętką 1/2"
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	41
	wylewka S 250mm z nakrętką 1/2"
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	42
	uszczelka o-ring do wylewki z nakrętką 1/2”
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	43
	pokrętła z tworzywa do baterii ( z metalową wkładką)
	
	kpl
	100
	
	
	
	
	
	

	44
	zawór czerpalny grzybkowy  ½” 6 bar
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	45
	zawór czerpalny grzybkowy ze złączką do wężą ½” 6 bar
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	46
	sztucer PP32 dł.250 mm
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	47
	sztucer PP32 dł.2000 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	48
	sztucer PP40 dł.250 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	49
	sztucer PP40 dł.315 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	50
	kolano PP40 kąt 90 st.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	51
	sztucer PCV50 dł. 2000 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	52
	sztucer PCV50 dł. 1000 cm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	53
	sztucer PCV50 dł. 500 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	54
	sztucer PCV50 dł. 315 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	55
	trójnik PCV50 45 st.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	56
	trójnik PCV50 67 st.
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	57
	trójnik PCV50 90 st.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	58
	kolano PCV50 15 st.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	59
	kolano PCV50 22 st.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	60
	kolano PCV50 30 st.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	61
	kolano PCV50 45 st.
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	62
	kolano PCV50 67 st.
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	63
	kolano PCV50 90 st.
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	64
	mufa PCV50
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	65
	traper PCV50
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	66
	uszczelka trapera 50
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	67
	napowietrznik PCV50
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	68
	korek PCV50
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	69
	redukcja gumowa kanalizacyjna 50/40
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	70
	redukcja gumowa kanalizacyjna 50/32
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	71
	rura ocynkowana ½”
	
	mb
	21
	
	
	
	
	
	

	72
	rura ocynkowana ¾”
	
	mb
	21
	
	
	
	
	
	

	73
	rura ocynkowana 1”
	
	mb
	21
	
	
	
	
	
	

	74
	kolano ocynkowane zwykłe ½”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	75
	kolano ocynkowane nyplowe ½”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	76
	kolano ocynkowane zwykłe ¾”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	77
	kolano ocynkowane nyplowe ¾”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	78
	kolano ocynkowane zwykłe 1”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	79
	kolano ocynkowane nyplowe 1”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	80
	mufa ocynkowana ½”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	81
	mufa ocynkowana ¾”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	82
	mufa ocynkowana 1”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	83
	nypel ocynkowany ½”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	84
	nypel ocynkowany ¾”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	85
	nypel ocynkowany 1”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	86
	korek ocynkowany ½”
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	87
	korek ocynkowany ¾”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	88
	korek ocynkowany 1”
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	89
	zaślepka mosiężna 1/2"
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	90
	zaslepka mosiężna 3/4"
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	91
	redukcja chromowana  3/8”-½”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	92
	redukcja ocynkowana  ¾”-½”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	93
	redukcja ocynkowana  1”-¾”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	94
	redukcja ocynkowana 1”-½”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	95
	trójnik ocynkowany ½”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	96
	trójnik ocynkowany ¾”
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	97
	trójnik ocynkowany 1”
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	98
	śrubunek mosiężny wzmocniony metal-metal 1/2"
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	99
	śrubunek mosiężny wzmocniony metal-metal  3/4"
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	100
	odpowietrzniki automatyczne do c.o. 1/2"
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	101
	uchwyt metalowy z uszczelką do rur ocynk. ½”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	102
	uchwyt metalowy  z uszczelką do rur ocynk. ¾”
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	103
	uchwyt metalowy z uszczelką do rur ocynk. 1”
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	104
	uchwyt metalowy z uszczelką do rur PCV50
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	105
	sztucer PCV110 dł. 2000 mm
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	106
	sztucer PCV100 dł. 1000 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	107
	sztucer PCV100 dł. 500 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	108
	sztucer PCV100 dł. 315 cm
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	109
	trójnik PCV110 45 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	110
	trójnik PCV110 67 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	111
	trójnik PCV110 90 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	112
	kolano PCV110 15 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	113
	kolano PCV110 22 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	114
	kolano PCV110 30 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	115
	kolano PCV110 45 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	116
	kolano PCV110 67 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	117
	kolano PCV110 90 st.
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	118
	uszczelka trapera 100
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	119
	mufa PCV110
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	120
	traper PCV110
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	121
	napowietrznik PCV100
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	122
	korek PCV110
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	123
	uchwyt metalowy z uszczelką do rur PCV110
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	124
	łącznik WC prosty z uszczelką 5-listkową długość 120 mm
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	125
	kolano przyłączeniowe WC 90 stopni z uszczelką 5-listkową
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	126
	przyłącze WC 110/90 długość 150 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	127
	kolano przyłączeniowe WC kąt 22 stopnie
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	128
	kolano przyłączeniowe WC 110/90 kąt 45 stopnie
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	129
	kolano przyłączeniowe WC 110/90 kąt 90 stopni
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	130
	złącze uniwersalne Ø110 do WC długość 350 mm
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	131
	taśma teflonowa gr.0,2mm
	
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	132
	pasta uszczelniająca z atestem PZH do gwintów w instalacji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opakowanie 350 – 400g
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	133
	pasta poślizgowa do składania rur kanalizacyjnych z PVC lub PP op. 400ml
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	134
	taśma aluminiowa szer. 5 cm, zbrojona klejąca z klejem z kauczuku syntetycznego, oplot z siatki szklanej, odporność termiczna od -20°C do +70°, wytrzymałość na rozerwanie: 250N/50mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	135
	taśma aluminiowa szer. 5 cm, zbrojona klejąca z klejem z kauczuku syntetycznego, oplot z siatki szklanej, odporność termiczna od -20°C do +70°, wytrzymałość na rozerwanie: 250N/75mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	136
	brzeszczot dwustronny
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 35 – Śruby, nakrętki i podkładki
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Śruba ocynk M-20x80 pełny gwint
	
	kg
	25
	
	
	
	
	
	

	2
	Śruba ocynk M-20x60 pełny gwint
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Śruba ocynk M-16x80 pełny gwint
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	Śruba ocynk M-16x60 pełny gwint
	
	kg
	20
	
	
	
	
	
	

	5
	Śruba ocynk M-12x80 pełny gwint
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	Śruba ocynk M-12x60 pełny gwint
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Śruba ocynk M-10x80 pełny gwint
	
	kg
	4
	
	
	
	
	
	

	8
	Śruba ocynk M-10x60 pełny gwint
	
	kg
	8
	
	
	
	
	
	

	9
	Śruba ocynk M-8x50 pełny gwint
	
	kg
	4
	
	
	
	
	
	

	10
	Śruba ocynk M-8x30 pełny gwint
	
	kg
	4
	
	
	
	
	
	

	11
	Śruba ocynk M-6x60 pełny gwint z łbem kulistym
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Śruba ocynk M-6x60 pełny gwint
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	Śruba ocynk M-6x30 pełny gwint
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	14
	Śruba ocynk M-5x30
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	Śruba ocynk M-4x10 z łbem na śrubokręt
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	16
	Nakrętka ocynk M-20
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	17
	Nakrętka ocynk M-16
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	18
	Nakrętka ocynk M-12
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	19
	Nakrętka ocynk M-10
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	20
	Nakrętka ocynk M-8
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	21
	Nakrętka ocynk M-6
	
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	22
	Nakrętka ocynk M-5
	
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	Nakrętka ocynk M-4
	
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	24
	Podkładka ocynk Ø20 zwykła
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	25
	Podkładka ocynk Ø20 sprężynowa
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	26
	Podkładka ocynk Ø16 zwykła
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	27
	Podkładka ocynk Ø16 sprężynowa
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	28
	Podkładka ocynk Ø12 zwykła
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	29
	Podkładka ocynk Ø12 sprężynowa
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	30
	Podkładka ocynk Ø10 zwykła
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	31
	Podkładka ocynk Ø10 sprężynowa
	
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	32
	Podkładka ocynk Ø8 zwykła
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	33
	Podkładka ocynk Ø8 sprężynowa
	
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	34
	Podkładka ocynk Ø6 zwykła
	
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	35
	Podkładka ocynk Ø5 zwykła
	
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	36
	Podkładka ocynk Ø4 zwykła
	
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................

…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 36 – Rury czarne, kolana hamburskie, blacha stalowa, pręty stalowe
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Rura czarna ze szwem przewodowa 17,2x2,0
	
	mb
	7
	
	
	
	
	
	

	2
	Rura czarna bez szwu przewodowa 21,3x2,9
	
	mb
	21
	
	
	
	
	
	

	3
	Rura czarna bez szwu przewodowa 26,9x3,2
	
	mb
	21
	
	
	
	
	
	

	4
	Rura czarna bez szwu przewodowa 33,7x3,2
	
	mb
	21
	
	
	
	
	
	

	5
	Rura czarna bez szwu przewodowa 42,4x3,6
	
	mb
	21
	
	
	
	
	
	

	6
	Rura czarna bez szwu przewodowa 48,3x4,0
	
	mb
	14
	
	
	
	
	
	

	7
	Rura czarna bez szwu przewodowa 60,3x4,0
	
	mb
	14
	
	
	
	
	
	

	8
	Rura czarna bez szwu przewodowa 76,1x 4,5
	
	mb
	7
	
	
	
	
	
	

	9
	Rura czarna bez szwu przewodowa 88,9x 4,5
	
	mb
	7
	
	
	
	
	
	

	10
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =21,3x2,9
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	11
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =26,9x3,2
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =33,7x3,2
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	13
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =42,4x3,6
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	14
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =48,3x4,0
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =60,3x4,0
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	16
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =76,1x4,5
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	17
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =88,9x4,5
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	18
	Blacha stalowa gr.25 mm
	
	ark
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Blacha stalowa gr.20 mm
	
	ark
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	Blach stalowa gr.16 mm
	
	ark
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Blacha stalowa gr. 2mm
	
	ark
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	Blacha stalowa gr.4mm
	
	ark
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	Blacha stalowa gr.5mm
	
	ark
	1
	
	
	
	
	
	

	24
	Pręt stalowy okrągły Ø20 L=6m
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
	

	Formularz cenowy – Zadanie 37 – Płyty uszczelarskie
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	Płyta uszczelkarska wykonana na bazie włókien aramidowych KEVLAR, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR o następujących parametrach: wymiary płyt – 1500 x 1500 mm, grubość płyty – 1mm, medium – para, temperatura pracy ciągłej w parze – 220°C, ciśnienie 10MPa
	
	ark
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Płyta uszczelkarska wykonana na bazie włókien aramidowych KEVLAR, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR o następujących parametrach: wymiary płyt – 1500 x 1500 mm, grubość płyty – 3mm, medium – para, temperatura pracy ciągłej w parze – 220°C, ciśnienie 10MPa
	
	ark
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Płyta uszczelkarska wykonana na bazie włókien aramidowych KEVLAR, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR o następujących parametrach: wymiary płyt – 1500 x 1500 mm, grubość płyty – 4mm, medium – para, temperatura pracy ciągłej w parze – 220°C, ciśnienie 10MPa
	
	ark
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Płyta uszczelkarska wykonana na bazie włókien aramidowych KEVLAR, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR o następujących parametrach: wymiary płyt – 1500 x 1500 mm, grubość płyty – 5mm, medium – para, temperatura pracy ciągłej w parze – 220°C, ciśnienie 10MPa
	
	ark
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): …..........................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      

	

	Formularz cenowy – Zadanie 38 – Materiały pomocnicze – magazyny
	

	
	

	Lp.
	Nazwa
	Nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent

	1
	smar WD-40 poj. 400 ml
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	2
	smar ŁT-4
	
	kg
	7
	
	
	
	
	
	

	3
	drut spawalniczy SPG1A  Ø3,25
	
	kg
	8
	
	
	
	
	
	

	4
	drut spawalniczy SPG1A Ø2,5
	
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	elektrody spawalnicze ER146 Ø3,25
	
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	elektrody spawalnicze ER146 Ø2,5
	
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	tarcze do cięcia metalu 125 x 1,0 x 22,23 mm
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	8
	tarcza do cięcia metalu 180 x 2,0 x 22,2
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	szczotki ręczne druciane
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	10
	szczotka doczołowa  druciana stalowa warkocz 3" (75mm) mocowanie na gwint M14
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	tarcza lamelkowa (listkowa) do szlifowania stali, rozmiar tarczy 125 x 22,23 wykonana na bazie korundu cyrkonowego, granulacja 40
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	tarcza lamelkowa (listkowa) do szlifowania stali, rozmiar tarczy 125 x 22,23 wykonana na bazie korundu cyrkonowego, granulacja 80
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Wartość brutto (słownie): …..........................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/      
Załącznik nr 2 – Formularze cenowe                                                                                                                                                                                                                                   Strona 47 z 47

