AT.334.25.2025SLSO










Załącznik nr 3 do zaproszenia 
Formularz oferty cenowej na usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania oraz dźwiękowego systemu ostrzegania Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II  10, 22-400 Zamość.
Zakres  przeglądu w  pierwszym roku trwania umowy
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn. miary
	Ilość

	Jednostkowa cena netto [zł]
	Stawka VAT  % 
	Jednostkowa cena brutto [zł]
	Łączna cena
 netto [zł]
	Łączna cena brutto [zł]

	1. 
	Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów oraz poprawnej konfiguracji, weryfikacja odzwierciedlenie konfiguracji w stosunku do istniejącej sytuacji dla węzłów komunikacyjnych POLON PSO-60
	szt 
	3
	
	
	
	
	

	2.
	Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów                        czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania
	szt.
	659
	
	
	
	
	

	3.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych do 128 pkt. czujnikowych adresowalnych
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	4.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie bocznych linii dozorowych (konwencjonalnych) o 10 pkt. czujnikowych
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	5.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie uniwersalnych central sterujących UCS 6000 Polon wraz z modułami MLD, MZP itp. 
	szt
	20
	
	
	
	
	

	6. 
	Przegląd techniczny zasilaczy przeciwpożarowych 

Merawex ZSP 100, ZSP 135
	szt
	6
	
	
	
	
	

	7.
	Przegląd techniczny zasilaczy przeciwpożarowych 

Pulsar EN54C
	szt
	6
	
	
	
	
	

	8.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	9.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie klap oddymiających Steuerzentrale BSS9/2M
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	10.
	Przegląd techniczny klap odcinających w wentylacji i klimatyzacji

- Frapol 25 szt

- Smay 44 szt
	szt
	69 
	
	
	
	
	

	11.
	Dźwiękowy System Ostrzegawczy Bosch Paviro

Elementy systemu:

- Kontroler systemowy PVA-4CR12

- Router PVA-4R24

- Wzmacniacz 2x500W PVA-2P500

- Stacja wywoławcza PVA-15CST

- Głośniki
	szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
	1
2
4
2
807
	
	
	
	
	

	12.
	I przegląd (kwartalny) – pierwsze trzy miesiące pierwszego roku trwania umowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	13.
	II przegląd (kwartalny) – kolejne trzy miesiące pierwszego roku trwania umowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	14.
	III przegląd (kwartalny) – kolejne trzy miesiące pierwszego roku trwania umowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	15.
	IV przegląd (kwartalny) – kolejne trzy miesiące pierwszego roku trwania umowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	RAZEM  podsumowanie pierwszego roku poz. 1 ÷ 15
	
	
	
	
	
	
	


Zakres dla drugiego roku trwania umowy
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn. miary
	Ilość

	Jednostkowa cena netto [zł]
	Stawka VAT  % 
	Jednostkowa cena brutto [zł]
	Łączna cena
 netto [zł]
	Łączna cena brutto [zł]

	1. 
	Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów oraz poprawnej konfiguracji, weryfikacja odzwierciedlenie konfiguracji w stosunku do istniejącej sytuacji dla węzłów komunikacyjnych POLON PSO-60
	szt 
	3
	
	
	
	
	

	2.
	Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów                        czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania
	szt.
	659
	
	
	
	
	

	3.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych do 128 pkt. czujnikowych adresowalnych
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	4.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie bocznych linii dozorowych (konwencjonalnych) o 10 pkt. czujnikowych
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	5.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie uniwersalnych central sterujących UCS 6000 Polon wraz z modułami MLD, MZP itp. 
	szt
	20
	
	
	
	
	

	6. 
	Przegląd techniczny zasilaczy przeciwpożarowych 

Merawex ZSP 100, ZSP 135
	szt
	6
	
	
	
	
	

	7.
	Przegląd techniczny zasilaczy przeciwpożarowych 

Pulsar EN54C
	szt
	6
	
	
	
	
	

	8.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	9.
	Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie klap oddymiających Steuerzentrale BSS9/2M
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	10.
	Przegląd techniczny klap odcinających w wentylacji i klimatyzacji

- Frapol 20 szt

- Smay 40 szt
	szt
	60 
	
	
	
	
	

	11.
	Dźwiękowy System Ostrzegawczy Bosch Paviro

Elementy systemu:

- Kontroler systemowy PVA-4CR12

- Router PVA-4R24

- Wzmacniacz 2x500W PVA-2P500

- Stacja wywoławcza PVA-15CST

- Głośniki
	szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
	1
2
4
2
807
	
	
	
	
	

	12.
	I przegląd (kwartalny) – pierwsze trzy miesiące drugiego roku trwania umowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	13.
	II przegląd (kwartalny) – kolejne trzy miesiące drugiego roku trwania umowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	14.
	III przegląd (kwartalny) – kolejne trzy miesiące drugiego roku trwania umowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	15.
	IV przegląd (kwartalny) – kolejne trzy miesiące drugiego roku trwania umowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	RAZEM  podsumowanie drugiego roku poz. 1 ÷ 15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM  podsumowanie dwóch lat umowy
	
	
	
	
	
	
	


Łączna wartość netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia …………………………………………….zł
słownie : ……………………………………………………………………………………………………………
Łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia …………………………………………....zł
słownie  : ..………………………………………………………………………………………………………….
