

ZAŁĄCZNIK  do wyjaśnień SIWZ

Postępowanie AG.ZP.3320.50.17 


.....................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY: łyżki i rękojeści do laryngoskopów – Zadanie nr 33 A
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Łyżka do laryngoskopu światłowodowa

 - typu McIntosh rozmiar 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 (rozmiar do wyboru)

 - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta

 - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu

 - kompatybilna z rękojeścią o standardzie ISO7376 (zielona specyfikacja)

 - profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku

- mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego,

- światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, nieosłonięty

 - wytrzymały zatrzask kulkowy

 - wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu seryjnego

 - pakowane folia-folia  
	Szt.
	4000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium,

 - kompatybilna z łyżkami o standardzie ISO 7376

 - zakończenie rękojeści czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym

 - rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED

- podłużne frezy na rękojeści (zapewniają pewny uchwyt)

- pakowana folia
	Szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 ...............................................................................











                                  
               /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.....................................



        /pieczęć/


FORMULARZ CENOWY: laryngoskopy i rękojeści do laryngoskopów – Zadanie nr 33 B
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna,  numer katalogowy 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia


	1..
	 Laryngoskop z technologią podwójnego światła – Ultrafioletowe       UV / Białe LED

Jednorazowy laryngoskop wyposażony w technologię podwójnego     światła Ciemne Ultrafioletowe UV /  białe typu LED, powodującą  fosforyzację strun głosowych i uwidocznienie wejścia do tchawicy.    Dodatkowo  podwójne światło UV / Białe LED znacznie redukuje refleksy od płynów i tkanek w drogach oddechowych. Źródło światła umieszczone w łyżce.

Zestaw składa się z łyżki typu McIntosh o rozmiarach: 0,1,2,3PLUS,4

(rozmiar do wyboru ); nieodkształcającej się  wykonanej z lekkiego stopu metalu. z wytrzymałym zatrzaskiem  kulkowym zapewniającym trwałe mocowanie w rękojeści.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rękojeść aluminiowa jednorazowego użytku kompatybilna z łyżką                        w technologii podwójnego światła  - Ultrafioletowe UV / Białe LED.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 ...............................................................................











                                  
               /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Załącznik  do wyjaśnień  SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.50.17

