ZAŁACZNIK NR 4 – OFERTA CENOWA

ZADANIE 1 Folia operacyjna, sterylna, hipoalergiczna.

Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
Folia operacyjna, sterylna, hipoalergiczna, wykonana z poliuretanu, jałowa, paroprzepuszczalna, cienka grubość 0,03mm, rozmiar części klejącej 10 cm - 15 cm x 20 cm – 22 cm.		300	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Opakowanie jednostkowe – szerokość papieru – folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego.

ZADANIE 2 Folia operacyjna, sterylna, hipoalergiczna 29 x 25 cm (+2 cm, - 1 cm)

Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
Folia operacyjna sterylna - powierzchnia całkowita 29 x 25 cm (+ 2 cm, - 1 cm) wykonana z cienkiego polietylenu o grubości 0,05 mm antystatyczna, hypoalergiczna, niepalna, zapewniająca sterylną powierzchnie pola operacyjnego.		150	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Opakowanie jednostkowe – szerokość papieru – folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego.

ZADANIE 3 Folia operacyjna, sterylna, hypoalergiczna, 82 x 45 cm (+2 cm, -1 cm)

Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
Folia operacyjna sterylna - powierzchnia całkowita 82 x 45 cm (+ 2 cm, - 1 cm) wykonana z cienkiego polietylenu o grubości 0,05 mm antystatyczna, hypoalergiczna, niepalna, zapewniająca sterylną powierzchnie pola operacyjnego.		300	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Opakowanie jednostkowe – szerokość papieru – folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego.

ZADANIE 4 Obłożenia do zabiegów gałkowych

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Obłożenie do zabiegów okulistycznych gałkowych - sterylne, pełnobarierowe wykonane z dwuwarstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m² wytrzymałe na rozerwanie. Zestaw owinięty w serwety na stół instrumentariuszki. W skład zestawu wchodzi: / - jedna serweta na stół instrumentalny / o rozmiarze nie mniejszym niż 100 cm x 150 cm / - jeden pokrowiec na stolik MAYO o rozmiarze nie mniejszym niż 140 cm x 78 cm / - jeden pokrowiec na tackę FAKO o rozmiarze nie mniejszym niż 40cm na 65 cm. / - dwie serwety na podłokietniki na fotel operatora o rozmiarze nie mniejszym niż 80 cm x 80cm lub dwa pokrowce o rozmiarze nie mniejszym niż 35 cm x 75 cm. / - jedno obłożenie okulistyczne na pacjenta o rozmiarze od 120 cm x 160 cm do 140cmx240cm z folią do nacięcia o rozmiarze 10 cm x 10 cm i dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia powinna znajdować się w 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku). / - dwa ręczniki włókninowe wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		1.800	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum.	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 5 Obłożenie do zabiegów laryngologicznych, dwuwarstwowe, otolaryngologiczne.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Sterylne pełnobarierowe wykonane z 2 - warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi: / - 1 serweta na stolik instrumentariuszki roz. 150cm/170cm (+/-10cm) / - 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 180 cmx250 cm (+/-10cm) / - ręcznik do rąk, min. 1 szt. / - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. / - 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 180 cmx250 cm (+/-10cm) / - ręcznik do rąk, min. 1 szt. / - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		100	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum.	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 6 Obłożenie do zabiegów laryngologicznych, trzywarstwowe.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Sterylne obłożenie pola operacyjnego, pełnobarierowe wykonane z 3 - warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi: / - 1 serweta na stolik instrumentariuszki roz. 150cm/200cm (+/-10cm). / - 1 serweta z wycięciem U szer.6-8 cm/dł. 65 cm(+/- 20cm) o wym. 160 cm (+/-10cm) x 220 cm (+/- 20cm). / - 1 serweta przylepna 150cm x 190cm (+/-10cm). / - 1 serweta przylepna 75cm x90cm (+/-10cm). / - ręczniki do rąk, min. 3szt. / - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		25	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum.	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton

ZADANIE 7 Obłożenia do operacji sercowo – naczyniowych

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Wymagany minimalny skład zestawu: / - sterylny, wymagana jest samoprzylepna etykietka, zawierająca termin ważności. / - serweta na stół podstawowy - owinięcie zestawu obłożeń - o rozmiarze min.140 cm x min. 190cm, chłonna, nieprzemakalna - gr minimum 60g/m². / - serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach 200/300cm x 315/ 330 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach 30/32cm x 40/42cm otoczony warstwą wysokochłonną, gramatura min. 70g/m², wzmocnienia do zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach. / - serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, chłonna, minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze 200/210cm x 260/270cm – gr. minimum 60g/ m². / - serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyte obłożenia) jednostronnie wzmocniona o rozmiarze 79/81cm x 145/150cm. / - ochraniacze na duże stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym zabezpieczające kończynę dolną od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt. / - paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy minimum 2 szt. / - kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach 30/43cm x 20/38cm min. 1 szt.. / - bezpośrednie opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe. / - oprócz w/w wymaganych elementów zestaw może zawierać dodatkową kieszeń samoprzylepną, serwetki do wycierania rąk, dodatkowe serwety, pojemnik plastikowy oraz kule gazowe do dezynfekcji pola.		850	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum w przypadku wszystkich, trzech serwet. Gramatura powyżej określonego minimum tylko dla jednej lub nawet dwóch serwet nie będzie uwzględniona w jakości. Warunek ten dotyczy wszystkich opisanych serwet	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton

ZADANIE 8 Obłożenie do zabiegów angiograficznych.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Obłożenie do zabiegów angiograficznych w skład którego wchodzi: / - serwety angiograficzne o wymiarach około 210 x 350 cm z dwoma otworami samoprzylepnym,i na pachgwiony i z przeźroczystą folią na pulpit sterowniczy: / - część centralna serwety z wysokochłonnego materiału / - części obwodowe bliższe i dalsze z włókniny / - pasek na pulpit stertowniczy z przeźroczystej folii PE o szerokości około 70 cm o gr. min 56 g/m2 wtrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym / - 1 serweta na stolik minstrumentariuszki rozmiar 15 cmx190 cm (+/- 10 cm) / - ręczniki chłonne 30x40 cm (+/- 5 cm) – 2 szt. / - osłona na ekran radiologiczny, średnica 80 cm – 1 szt.		80	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 9 Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych w składzie : / - serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230 cm x 300 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30 x 20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechowywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu (gramatura w strefie krytycznej min. 124 g/m², - 1 szt. / - Serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 x 50 cm – 4 szt. / - Taśma samoprzylepna 9 x 49 cm – 1 szt. / - Ręczniki chłonne 18 x 20 cm – 2 szt. / - Osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 1 szt. / - Serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt. / Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		100	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton

ZADANIE 10 Obłożenie do ciecia cesarskiego sterylne

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne : / - 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm x 190-200cm / - 1 x serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 80-85 cm x 140-150cm. / -1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T o wymiarach 220-260cm x 310-340 cm, posiadająca otwór o wymiarach 20-25 cm długości 14 x19 cm szerokość (+ 5cm) otoczony wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 54/ m², otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny 360°. Otwór bez folii samoprzylepnej. / - 1 x serweta włókninowa chłonna dla noworodka 70-110 cm x 80-120 cm / - min. 2 szt. serwety włókninowe o wym.20-30 cm x 20-30 cm / - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		250	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 11 Zestaw do porodu sterylny jednorazowego użytku.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Zestaw do porodu sterylny jednorazowego użytku: / - 1x serweta na stolik 120-130 x 90-100 cm / - 1 x nieprzemakalne prześcieradło dwuwarstwowe o gramaturze minimum 54/ m², wymiarach 140-160 x 80 - 100 cm. / - 1 x podkład chłonny 80-90 cm x 60-70cm posiadający wysokie właściwości absorpcyjne / - 1x podkład chłonny dla noworodka 60-70 cm x 60-80 cm / - 1 x ręcznik włókninowy 75-85cm x 55-65cm. / - min 4szt.ręczniki włókninowe 20-30cm x 20-30 cm / - wszystkie elementy pakowane pojedynczo w mankiet papierowo- foliowy, / - wymagana jest samoprzylepna metryczka walidacji procesów w ilości 1 sztuka na etykiecie zewnętrznej. / Wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		300	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 12 Osłona na kończyny

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Osłona na kończyny, sterylna wykonana z mocnego nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w dodatkową taśmę lepną do mocowania 65 – 75 cm x 110-120 cm . Osłony pakowane po 2 sztuki, wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia . / - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		300	szt.
RAZEM:

ZADANIE 13 Prześcieradło sterylne włókninowe, jednorazowego użytku 160-200/180 x 210 cm.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Prześcieradło sterylne, dwuwarstwowe, jednorazowe, pełnobarierowe. Wykonane z laminatu o gramaturze minimum 54g/m2, pakowany pojedynczo w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		400	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 14 Prześcieradło sterylne, trzywarstwowe, rozmiar 200 x 160 cm.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu.	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Prześcieradło sterylne 3- warstwowe, jednorazowe, pełnobarierowe zgodnie z EN13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74 g/m². W rozmiarze 150 + 10 cm x 200 cm + 40 cm wykończone taśmą przylepną. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej		80	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 15 Prześcieradło w roli, szer. 160 cm, długość 500 mb.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Prześcieradło w roli jednorazowego użycia, szerokość 160 cm długość roli 500 mb wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 20 g/m² w kolorze zielonym . Do rolek bez perforacji dołączony nożyk ułatwiające odcięcie materiału.		20	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 16 Prześcieradło papierowe50 cm x 80 mb

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Prześcieradło papierowe do stosowania na leżanki z perforacją co 1 m. Perforacja ułatwiająca dzielenie.		15	rolka
RAZEM:

ZADANIE 17 Serweta sterylna 50 cm x 50 cm.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serwetka włókninowa, sterylna, dwuwarstwowa, gramatura minimum 54g/m2. Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795		12.000	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 18 Serweta sterylna 75 cm x 90 cm.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta jednorazowa, pełnobarierowa, 2 warstwowa, gramatura min. 54 g/m2. Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		600	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton

ZADANIE 19 Serweta sterylna 75 cm x 90 cm z otworem o śr. 5- 6 cm

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta sterylna, 2 warstwowa, pełnobarierowa, gramatura min. 54 g/m2, w centralnej częsci serwety otwór o średnicy 5-6 cm podklejony taśmmą samoprzylepną. Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		150	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton

ZADANIE 20 Serweta sterylna 75 cm x 90 cm z otworem o sr. 12 cm

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta jednorazowa sterylna, 2 warstwowego, o gramaturze min. 54 g/m2 o wymiarach 75x90 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm (+2) / Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		160	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton

ZADANIE 21 Trzywarstwowa serweta operacyjna, sterylna 80 cm x 90 cm z taśmą przylepną.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Sterylna, 3- warstwowa, jednorazowa, pełnobarierowa serweta zgodnie z EN13795, o gramaturze minimum 74 g/m². W rozmiarze 75cm – 85 cm x 90 cm- 100 cm wykończona taśmą przylepną na całej długości jednego z boków. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej.		700	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton

ZADANIE 22 Serweta jednorazowego użytku, sterylna, dwuwarstwowa, wym. 120 cm x 150 cm z oczkiem

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa, pełnobarierowa, o gramaturze minimum 54 g/m² o wymiarach 120 cm x 150 cm, z oczkiem w środku 6 cm +/- 1 cm Musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		200	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton

ZADANIE 23 serweta jednorazowego użytku 120 cm x 170 cm z otworem 12 cm.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta jednorazowa sterylna 2 - warstwowa, pełnobarierowa, o gramaturze min. 54g/m² o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem przylepnym o średnicy 12 cm ( +/- 2 cm) - musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		50	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 24 Ubrania operacyjne, włókninowe, jednorazowego użytku (spodnie + bluza)

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Ubrania operacyjne (bluza i spodnie) wykonane z włókniny , antystatycznej, nie pylącej się, oddychającej, do stosowania przez personel w środowisku bloku operacyjnego. Odporność na penetrację (przemakalność) na całej powierzchni. Gramatura min. 45 g/m2. / W kolorze ciemnoniebieskim, jasnoniebieskim, fioletowym, zielonym, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL.		7.000	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 25 Fartuch chirurgiczny/operacyjny, sterylny, pełnobarierowy.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny, dwuwarstwowej, bawełnopodobnej o gramaturze minimum 54 g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, wzmacniany przód fartucha i przedramienia co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem – szwy łączone laserowo. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylny, pakowany pojedynczo zawiera serwetki do wycierania rąk rozmiar L i XL Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton-karton		8.250	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 26 Fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy bez wstawek.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Fartuch chirurgiczny – jednorazowy, sterylny, gramatura minimum 45g/m2, fartuch pełnobarierowy, wykonany z włókniny bawełnopodobnej bez wstawek nieprzemakalnych z rękawami zakończonymi ściagaczem, z nieprzemakalnego materiału, pakowane pojedynczo (rozmiar L i XL) Szwy łączone laserowo. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		1.000	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 27 Fartuch ochronny, włókninowy, jednorazowego użytku, niejałowy z mankietami.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej, posiadający wiązanie w pasie oraz przy szyi. Rozmiar XL, XXL.		20.000	szt.
RAZEM:

ZADANIE 28 Fartuch foliowy

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Fartuch foliowy (w jasnym, stonowanym, pastelowym kolorze), Pakowany pojedynczo.		30.000	szt.
RAZEM:

ZADANIE 29 Majtki (spodenki) do kolonoskopii

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Fartuch foliowy (w jasnym, stonowanym, pastelowym kolorze), Pakowany pojedynczo.		2.200	szt.
RAZEM:

ZADANIE 30 Koszula operacyjna

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Koszula operacyjna, niejałowa, jednorazowa wykonana z włókniny o gramaturze minimum 33 g/m². Krótkie rękawy, wiązana na troki w talii oraz na szyi, łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, rozmiar uniwersalny		2.000	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 31 Majtki jednorazowe, operacyjne.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Majtki jednorazowe, operacyjne, niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m², rozmiar uniwersalny.		500	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................

ZADANIE 32 Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy, sterylny.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Sterylny zestaw uniwersalny 2-warstwowy materiał z włókien sztucznych (zgodnie z EN 13795) (polipropylen i polietylen - laminat) o gramaturze minimum 54 g /m2 / - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 – 150 cm x 190 – 200cm – 1 szt. / - Serweta operacyjna samoprzylepna 170 cm x 175 cm +\- 5 cm – 1 szt. / - Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75 - 85cm x 90 - 100 cm – 2 szt. / - Ekran anestezjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150 – 180 cm x / 240 – 250 cm – 1 szt. / - Taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 – 55 cm – 1 szt. / - Serwety do rąk – 4 szt. / Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo- foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.		500	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton

ZADANIE 33 Czepek z włókniny typu „beret”

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Jednorazowy czepek okrągły wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej z wszytą gumką w całym obwodzie o średnicy około 47 cm, nie pyląca i hypoalergiczna włóknina antyelektrostatyczna. Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej. Pakowane w kartonach po 50 - 100 szt.		40.000	szt.
RAZEM:

ZADANIE 34 Czepek z włókniny PE typu beret o średnicy ok. 53 cm

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Jednorazowy czepek okrągły wykonany z włókniny polipropylenowej z wszytą gumką w całym obwodzie o średnicy około 53cm, nie pyląca i hypoalergiczna włóknina antyelektrostatyczna. Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej. Pakowane w kartonach po 50 - 100 szt.		7.000	szt.
RAZEM:

ZADANIE 35 Maska chirurgiczna trzywarstwowa wiązana

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Maska chirurgiczna min. 3 – warstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, wykonana z włókniny pozbawionej mikrowłosków niepowodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach po 50 – 100 szt. w sposób umożliwiający wyjęcie tylko jednej maski.		130.000	szt.
RAZEM:

ZADANIE 36 Czepek chirurgiczny typu furażerka, wiązany na troki

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Czepek chiryrgiczny typu furażerka z wkładką antypotną, głęboki lub z możliwością wywinięcia aby powstała warstwa antypotna, wiązany z tyłu na troki; wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, zapewniające oddychalność. Pakowane w kartonach po 50 - 100 szt.		5.000	szt.
RAZEM:

ZADANIE 37 Czepek chirurgiczny

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Jednorazowy czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej z gładko wszytą w przodzie czapki włókniną wchłaniający pot z czoła podczas operacji. Wiązany na troki, rozmiar L, XL. Pakowane w kartonach po 50 - 100 szt.		3.000	szt.
RAZEM:

ZADANIE 38 Podkład trzywarstwowy foliowy szer. 50 cm x dł. 50 cm (w roli 50 szt)

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Podkład 3 warstwowy foliowany (bibuła-bibuła-folia) w roli po min. 50 szt szerokość min. 50 cm, długość min.50 cm. Perforacja ułatwiająca dzielenie.		200	szt.
RAZEM:

ZADANIE 39 Podkład higieniczny jednorazowy na stół operacyjny.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła . Wymiary prześcieradła 100 cm (+\- 2 cm) x 225 cm (+\ - 4 cm) . Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni. Wchłanialność co najmniej 3 l.		500	szt.
RAZEM:

ZADANIE 40 Sterylny zestaw do porodu, jednorazowy dla noworodka.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Pakiet w skład którego wchodzi: / - serweta (flanelka lub włóknina) 160 cm X 75 cm (+/- 10 cm) – 1 szt. / - absorpcyjna serweta dla noworodka 70 cm x 80 cm (=/- 10 cm) – 1 szt. / - serweta chłonna 60 cm x 60 cm (+/- 5 cm) – 3 szt. / - czapeczka – typu “smerfetka” 12 cm x 14 cm (-2 cm) – 1 szt. / - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		500	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Zestaw zawierający flanelkę

ZADANIE 41Obłozenia uniwersalne trzywarstwowe

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Sterylny zestaw uniwersalny, trzywarstwowy, pełnobarierowy, o gramaturze min. 74 g/m2. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. / W skład zestawu wchodzi: pokrowiec na stolik MAYO, złożony teleskopowo – 85 cm x 140 – 145 cm – 1 szt.; serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 – 150 cm x 190 – 200 cm – 1 szt., serweta operacyjna samoprzylepna 170 cm x 175 cm (+5) – 1 szt., samprzylepna serweta operacyjna wykończona taśmą samoprzylepną z jednego boku 75 – 85 cm x 90 – 100 cm – 2 szt., ekran anestezjologiczny samoprzylepny o rozmiarze 150 – 180 x 240 – 250 cm – 1 szt., taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 – 55 cm 1 szt., serwety do rąk 4 szt. Wszystkie elementy pakowane razem, w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia.		380	szt.
RAZEM:

Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) / ................................................................................................................
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton

ZADANIE 42 Serweta sterylna przylepna do znieczulenia.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa / cena netto	Stawka / podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta sterylna, przylepna do znieczulenia w rozmiarze 90 x 100cm, otworem w kształcie rombu 9 cm x 12 cm wykonana z przeźroczystej folii PE, perforacja od brzegu do otworu, ułatwiająca zdjęcie serwety.		200	szt.
RAZEM:

Wykonawca w formularzach cenowych musi określić ilości szt. w opakowaniach zbiorczych.

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie cenowej podać informację niezbędne do oceny kryterium jakości. Brak informacji na temat parametrów jakościowych spowoduje przyznanie zero punktów.