FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 2
Tytuł zamówienia: Dostawa aparatów do krążenia pozaustrojowego i aparatu do autotransfuzji.
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: AG.ZP.3320. 14. 20
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa aparatów do krążenia pozaustrojowego i aparatu do autotransfuzji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	Lp.
	Nazwa 
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto

	1.
	Aparat do autotransfuzji

Model …..................... 

nr kat. ….....................

Producent, kraj pochodzenia

 …...............................
	1 szt. 
	
	
	

	Łączna cena netto:
	
	Łączna cena brutto:
	


Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres/ Adres do korespondencji:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..

   telefon: ……………………………………………………. 

   faks do kontaktów: ……………………………………………..................

   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......
d) Informuję, że:

a) [   ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

b) [   ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)
Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej


Aparat do autotransfuzji – 1 szt.
	Lp.
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, 2020 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Aparat do autotransfuzji krwi - mobilny, cztery koła z blokadami
	TAK
	
	

	3. 
	Zasilenie aparatu do autotransfuzji 220-240V, 50/60 Hz
	TAK
	
	

	4. 
	Separacja krwinek poprzez odwirowanie krwi i uzyskiwanie koncentratu erytrocytów
	TAK
	
	

	5. 
	Autotest sprawności aparatu przeprowadzany podczas uruchamiania
	TAK
	
	

	6. 
	Urządzenie umożliwiające odsysanie krwi z pola operacyjnego, filtrację, zagęszczenie, przemywanie i oczyszczanie.
	TAK
	
	

	7. 
	Możliwość utworzenia ciągłej pętli do reinfuzji krwi przetwarzanej w urządzeniu, po podpięciu standardowego zestawu do przetoczeń krwi
	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość zastosowania śródoperacyjnego i pooperacyjnego
	TAK
	
	

	9. 
	System działający w trybie automatycznych, powtarzalnych cykli – w pełni  automatyczna praca nie wymagająca ingerencji operatora do czasu zapełnienia worka na zagęszczoną krew.
	TAK
	
	

	10. 
	Możliwość uruchomienia cyklu manualnie w dowolnym momencie
	TAK
	
	

	11. 
	W jednym pełnym cyklu pracy (napełnianie wirówki – zagęszczanie - płukanie) uzyskiwane jest min. 135 ml zagęszczonej krwi
	TAK

podać
	
	

	12. 
	Czas trwania 1 pełnego cyklu max 4 minuty
	TAK

podać
	
	

	13. 
	Możliwość skrócenia czasu trwania cyklu poprzez ograniczenie ilości soli fizjologicznej użytej do płukania
	TAK
	
	

	14. 
	Tryb „emergency” – czas trwania max 2 minuty
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	15. 
	Uzyskiwany hematokryt nie mniej niż 59% w każdym trybie
	TAK

podać
	
	

	16. 
	Maksymalna ilość soli fizjologicznej zużyta w każdym jednym pełnym cyklu płukania max 250 ml
	TAK/NIE


	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	17. 
	Możliwość manualnej kontroli procesów: zastosowanego podciśnienia, czasu trwania cyklu, ilości soli fizjologicznej użytej do płukania
	TAK
	
	

	18. 
	Możliwość zastosowania jednego uniwersalnego zestawu do zagęszczania dla wszystkich trybów bez konieczności stosowania różnych zestawów w zależności od wybranego trybu pracy
	TAK
	
	

	19. 
	Urządzenie do autotransfuzji wyposażone w ekran dotykowy o przekątnej min. 7”, z ciągłym wyświetlaniem komunikatów pomocy na każdym etapie pracy urządzenia, menu i komunikaty w języku polskim
	TAK

podać
	
	

	20. 
	Wbudowana pompa próżniowa z regulatorem próżni
	TAK


	
	

	21. 
	System gromadzenia danych min. 100 zabiegów z możliwością ich filtrowania i przenoszenia, np. na nośnik pamięci USB
	TAK

podać
	
	

	22. 
	Możliwość wykorzystania pompy próżniowej jako oddzielnego urządzenia - ssaka
	TAK
	
	

	23. 
	Możliwość regulacji podciśnienia min. co 10 mmHg
	TAK

podać
	
	

	24. 
	Zakres pracy pompy perystaltycznej: min. 10-1000 ml/min, obroty pompy regulowane automatycznie
	TAK

podać
	
	

	25. 
	Zakres pracy wirówki min. od 0 do 5 000 rpm
	TAK

podać
	
	

	26. 
	Masa urządzenia max 51 kg 
	TAK

podać
	
	

	27. 
	Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych
	TAK
	
	

	28. 
	Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 5 sztuk kompletnych zestawów do autotransfuzji w pełni kompatybilnych z oferowanym urządzeniem 
	TAK
	
	

	29. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data, katalog producenta ). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Oświadczenie Wykonawcy
1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

3. Warunki gwarancji:

· czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 

· graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych

· liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół  – 3

· siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
5. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

6. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.
7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


��
	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





[image: image1.emf]
Zał. nr 1 – zad. Nr 2                                                                                                                                                                              2 z 6

