Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia

AT.Z.2150.7.1.2023

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość w szt. | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 + 5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik do badań urodynamicznych, 2-kanałowy do cystometrii fikcyjnej zintegrowany z linią manometryczną Pves, średnica 6F | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód do pompy perystaltycznej, 3-częściowy do pompy: pierwsza część z kolcem, druga część robocza (wkładana do pompy), trzecia część ze złączem Luer-Lock. Całkowita długość przewodu nie mniej niż 290 cm. Część robocza wykonana z silikonu medycznego o średnicy zewnętrznej 8 mm i średnicy wewnętrznej 5 mm. Pozostałe części przewodu wykonane z medycznego PVC o średnicy zewnętrznej 6,8 mm, średnicy wewnętrznej 4,8 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przetwornik ciśnienia wodnego ze złączem typu ARGON | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  | x |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

………………………………………………...

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej