OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odczynniki do badań koagulologicznych na Pracownię Koagulologii
wraz z dzierżawą dwu analizatorów koagulologicznych :

	Lp.
	Odczynnik
	Wymagana ilość oznaczeń pacjentów/24 miesiące
	Wymagan ilość badań kontrolnych/24 miesiące/zamiennie 1 poziom kontroli/2 aparaty

	1
	Wskaźnik protrombinowy
	114000
	1 200

	2
	Czas kaolinowo-kefalinowy
	90 000
	1 200

	3
	D-dimery
	15 000
	600

	4
	Fibrynogen met. Claussa
	16 750
	450

	 5 
	Czas trombinowy
	    450
	150

	6
	Aktywność czynnika von Willebrandta
z kofaktorem rystocytyny
	300
	100

	7
	Antygen czynnika von Willebrandta
	500
	100

	8
	 Wolne białko S
	350
	50

	9
	Aktywność białka C
	350
	50

	10
	Antykoagulant toczniowy, screen
	500
	100

	11
	Antykoagulant toczniowy, confirm
	500
	100

	12
	Czynnik VIII
	500
	100

	13
	Anty Xa
	350
	50

	14
	Czynnik XI
	350
	50

	15
	Czynnik XII
	350
	50

	16
	Aktywność antytrombiny III
	350
	50

	17.
	Czynnik IX
	350
	50

	18. 
	Czynnik V Leiden
	350
	50

	19.
	Czynnik X
	350
	50


1. Materiały kontrolne, kalibratory, płyny i odczynniki pomocnicze oraz materiały  zużywalne (również do drukarek) do deklarowanej ilości oznaczeń uwzględniają pracę 2 analizatorów
(8 h / 7 dni w tygodniu ) oraz wykonywanie pojedynczych próbek. 

2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna   wykonywana dwa  raz w roku  obejmująca wszystkie parametry z pozycji 1-4.

3. Odnośnie ilości odczynnika do D-dimerów Wykonawca uwzględni dodatkowe ilości odczynnika dla próbek przekraczających zakresy liniowości  metody.

   Zamawiający wykonuje orientacyjnie następujące ilości oznaczeń D-dimerów:

   stężenie D-dimerów do 4 500 ng/ml – 80 %, 

                                         4 501 – 7 600 ng/ml – 10 %, 

                          powyżej 7 601 ng/ml – 10 %

4. Oba analizatory pochodzą od jednego producenta i pracują w oparciu o te same odczynniki. 

5. W przypadku zaoferowania aparatu podstawowego w wersji nastołowej, Wykonawca  dostarczy  stół do ustawienia aparatu.

6. Wraz z pierwszą dostawą, Wykonawca  dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji aparatów oraz dla wszystkich parametrów wartości referencyjne, ulotki odczynnikowe oraz karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych w języku polskim.

7. Dostawca zapewnia podłączenie aparatów do użytkowanego w szpitalu systemu informatycznego.  

   W związku z planowaną od dnia 1 stycznia 2020 r wymianą szpitalnego systemu    informatycznego Wykonawca zapewni integrację systemów z SIS GEM do dnia 31 grudnia 2019 r oraz z ASECO od dnia 1 stycznia 2020 r.
8. Klimatyzator o mocy 3-4 kW na powierzchnię ok. 20 m2 z możliwością odkupienia
przez Zamawiającego po zakończeniu umowy.
9. Materiały eksploatacyjne do drukarki (tonery, bębny) zapewni Wykonawca i wliczy
je w cenę oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania instrukcji obsługi oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów, instrukcji wykonania badań i ulotek odczynnikowych.

Parametry graniczne analizatora podstawowego
	
	Lp
	Opis
	

	
	1
	Wykonawca/Producent
	

	
	2
	Nazwa – model /  typ
	

	
	3
	Rok produkcji
	

	Lp
	Parametr graniczny
	Warunek

konieczny
	Opisać

spełnienie

TAK/NIE

	1.
	Analizator fabrycznie nowy (rok produkcji 2019). 
	TAK
	

	2.
	System w pełni automatyczny, typu Random Access, złożony 

z : zestawu komputerowego ( komputer sterujący, monitor dotykowy, drukarka laserowa) i części pomiarowej z funkcją przedanalitycznego sprawdzania próbki pod kątem obecności skrzepu, hemolizy, ikterii i lipemii. Możliwe jest ustawienie indywidualnych progów ostrzegawczych tych interferencji dla każdego parametru.
	TAK
	

	3. 
	Równoczesny pomiar metodami: wykrzepiania na zasadzie 

optycznej, chromogenną, immunologiczną.
	TAK
	

	4.
	Dwie sondy – jedna na odczynniki, jedna na próbki i inne materiały.
	TAK
	

	5.
	 Możliwość wstawiania prób bezpośrednio w probówkach typu otwartego i zamkniętego  oraz w naczynkach reakcyjnych(cup)
	TAK
	

	6.0
	Wbudowany przebijak korków probówek systemu zamkniętego co najmniej dla trybu rutynowego.
	TAK
	

	7.
	Automatyczna identyfikacja próbki z kodu paskowego.
	TAK
	

	8.
	Wydajność  minimum 110 oznaczeń na godzinę w analizie jednoczesnej PT/APTT.
	TAK
	

	9.
	Możliwość jednoczesnego załadowania co najmniej 40 próbek.
	TAK
	

	10.
	Minimum 500 kuwet reakcyjnych  na pokładzie.
	TAK
	

	11.
	Tromboplastyna ludzka (rekombinowana ) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).
	TAK
	

	12.
	Odczynnik do D – dimerów posiadający certyfikat FDA poświadczający wiarygodność użycia testu do wykluczenia ŻchZZ ( zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego).
	TAK
	

	13.
	Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia  ( minimum 300 sek dla PT i APTT)
	TAK
	

	14.
	Odczynnik do fibrynogenu odporny na interferencje ze strony leku dabigatran.
	TAK
	

	15.
	Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu (chłodzony przedział odczynnikowy).
	TAK
	

	16.
	Swobodny dostęp do aparatu umożliwiający załadunek odczynników, kuwet i materiałów zużywalnych bez zatrzymywania analizatora i przerywania analiz.
	TAK
	

	17.
	Wewnętrzna identyfikacja kodu kreskowego odczynnika.
	TAK
	

	18.
	Automatyczne powtarzanie badań w funkcji wielokrotnych rozcieńczeń (reflex test) oraz standardowe rozcieńczanie wstępne.
	TAK
	

	19.
	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.
	TAK
	

	20.
	Ciągłe, automatyczne  monitorowanie rodzaju, ilości pozostałych do wykonania ilości testów, numerów LOT oraz  terminów ważności odczynników i materiałów zużywalnych znajdujących się na pokładzie aparatu.
	TAK
	

	21.
	Odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w chłodzonym przedziale odczynnikowym, z możliwością umieszczenia ich w aparacie bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej.
	TAK
	

	22.
	Trwałość odczynników do PT, APTT, fibrynogenu na pokładzie aparatu – co najmniej 4 dni.
	TAK
	

	23.
	 Aplikacja kontroli jakości badań ( karty Levey-Jeningsa i reguły Westgarda) z możliwością wydruku opracowań okresowych, zestawień i wykresów .
	TAK
	

	24..
	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową , tj. np. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle

przygotowywać listę roboczą dla następnej serii lub przeprowadzać kalibrację.
	TAK
	

	25.
	Codzienne czynności konserwacyjne nie wymagają więcej czasu niż 10 minut.
	TAK
	

	26.
	Możliwość zapisywania wszelkiego rodzaju zestawień i raportów ( wyniki pacjenta, kalibracje,raporty QC) w postaci plików pdf do odczytania na dowolnym komputerze.
	TAK
	

	27.
	Odpowiedniej mocy UPS dla komputera i aparatu.
	TAK
	

	28.
	Baza danych pacjentów.
	TAK
	

	29.
	 Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych (możliwość przedłużania kalibracji  przez operatora na ten sam numer serii odczynnika).
	TAK
	

	30.
	Materiały kontrolne do badań :PT, APTT, fibrynogen, D-dimery stabilne na pokładzie aparatu min. 24 h, w fiolkach nie większych niż 1 mi, z możliwością mrożenia.
	TAK
	


Parametry graniczne analizatora dodatkowego
	
	Lp
	Opis
	

	
	1
	Wykonawca / Producent
	

	
	2
	Nazwa – model / typ
	

	
	4
	Rok produkcji
	

	Lp
	Parametr graniczny
	Warunek

konieczny
	Opisać

spełnienie

TAK/NIE

	1.
	Analizator fabrycznie nowy lub odnowiony, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r.
	TAK
	

	2.
	System  w pełni automatyczny, typu  Random Access  złożony z: zestawu komputerowego (komputer sterujący, monitor, podpięty do drukarki przy analizatorze podstawowym) i części pomiarowej.
	TAK
	

	3.
	Równoczesny pomiar metodami : wykrzepiania  na zasadzie 

optycznej , chromogenną , immunologiczną.
	TAK
	

	4.
	 Możliwość wstawiania prób bezpośrednio w probówkach typu otwartego i zamkniętego  oraz w naczynkach reakcyjnych (cup)
	TAK
	

	5.
	Wbudowany przebijak korków probówek systemu zamkniętego  co najmniej dla trybu rutynowego .
	TAK
	

	6.
	Dwie oddzielne igły pipetujące : dla odczynników, dla próbek i innych materiałów.
	TAK
	

	7..
	Wewnętrzna identyfikacja kodu kreskowego odczynnika.
	TAK
	

	8.
	Wydajność  minimum 100 oznaczeń na godzinę w analizie jednoczesnej PT/APTT.
	TAK
	

	9.
	Automatyczna identyfikacja próbki z kodu paskowego.
	TAK
	

	10.
	Minimum 300 kuwet reakcyjnych  na pokładzie.
	TAK
	

	11.
	Tromboplastyna ludzka (rekombinowana ) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).
	TAK
	

	12.
	Odczynnik do D – dimerów posiadający certyfikat FDA poświadczający wiarygodność użycia testu do wykluczenia ŻchZZ ( zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego).
	TAK
	

	13.
	Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia  ( minimum 300 sek dla PT i APTT)
	TAK
	

	14.
	Odczynnik do fibrynogenu odporny na interferencje ze strony leku dabigatran.
	TAK
	

	15.
	Bez konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu , który jest wyposażony w chłodzony przedział odczynnikowy , możliwość wstawiania odczynników do aparatu bezpośrednio po ich wyjęciu z lodówki zewnętrznej.
	TAK
	

	16.
	Swobodny dostęp do aparatu umożliwiający załadunek odczynników, kuwet i materiałów zużywalnych bez zatrzymywania analizatora i przerywania analiz.
	TAK
	

	17.
	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.
	TAK
	

	18.
	Ciągłe , automatyczne monitorowanie rodzaju, ilości pozostałych do wykonania testów, numerów LOT, terminów ważności odczynników i materiałów zużywalnych znajdujących się na pokładzie aparatu.
	TAK
	

	19.
	Trwałość odczynników do PT, APTT, fibrynogenu na pokładzie aparatu – co najmniej 4 dni.
	TAK
	

	20.
	Aplikacja kontroli jakości badań ( karty Levey-Jeningsa i reguły Westgarda) z możliwością wydruku opracowań, zestawień okresowych i wykresów .
	TAK
	

	21.
	Możliwość zapisywania wszelkiego rodzaju zestawień i raportów( wyniki pacjentów, kalibracje, zestawienia QC) w postaci pliku pdf do odczytania na dowolnym komputerze.
	TAK
	

	22.
	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową , tj. np. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii lub 

przeprowadzać kalibrację.
	TAK
	

	23..
	Automatyczne powtarzanie pomiarów w przypadkach wyników przekraczających liniowość metody (reflex test).
	TAK
	

	24.
	Codzienne czynności konserwacyjne nie trwają dłużej niż 10 minut.
	TAK
	

	25.
	Odpowiedniej mocy UPS dla komputera i aparatu.
	TAK
	

	26.
	Baza danych pacjentów.
	TAK
	

	27.
	 Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych (możliwość przedłużania kalibracji przez operatora na ten sam numer serii odczynnika).
	TAK
	

	28.
	Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne kompatybilne
z analizatorem podstawowym.
	TAK
	


AG.ZP.3320.60.19 – Opis przedmiotu zamówienia   
                                                                              Strona 5 z 5

