FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 1

Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP.3320.20.21

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto
1.	Unit stomatologiczny z wyposażeniem / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 szt.
Łączna cena netto:				Łączna cena brutto:

Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

A. Termin realizacji zamówienia to …............ dni licząc od daty zawarcia umowy.

Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres/ Adres do korespondencji: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Numer NIP: …...................................................................................................................................

d) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..
   telefon: …………………………………………………….......................
   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………....

e) Wykonawca:
a) [ ] jest mikroprzedsiębiorstwem
b) [ ] jest małym przedsiębiorstwem
c) [ ] jest średnim przedsiębiorstwem
d) [ ] prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
e) [ ] inny rodzaj
(należy odpowiednio zaznaczyć odpowiedni punkt a) - e)
Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje na temat Podwykonawców:

Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie].
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać zakres części zlecanej oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania znanych Podwykonawców, jeżeli są miejscem wykonywania działalności tych Podwykonawców:
…............................................................................................................................................................

....................................................................... / (data, podpis osoby uprawnionej

Unit stomatologiczny z wyposażeniem – 1 szt. / Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”
Lp.	Parametry techniczne	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie fabrycznie nowe, 2021 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
I	STOLIK LEKARZA
	Mocowanie stolika z końcówkami na ramieniu pantograficznym o szerokim zasięgu ruchu, końcówki dobrze wyważone, bez blokad mechanicznych	TAK / podać
	Duży zakres regulacji pionowej stolika lekarza umożliwiający lekarzowi pracę w pozycji stojącej lub siedzącej	TAK / podać
	Mechanizmy prowadzenia rękawów od góry	TAK / podać
	Dokładna cyfrowa regulacja obrotów mikrosilnika na wyświetlaczu	TAK / podać
	Wybór trybu pracy mikrosilnika i skalera (stała/ progresywna)	TAK / podać
	Dokładna cyfrowa regulacja mocy skalera	TAK / podać
	Zmiana kierunku obrotów mikrosilnika	TAK / podać
	Włączanie/wyłączanie sprayu w mikrosilniku i skalerze.	TAK / podać
	Włączanie/wyłączanie światła w końcówkach	TAK / podać
	Czasowe napełnianie szklanki wodą	TAK / podać
	Spłukiwanie spluwaczki	TAK / podać
	Indywidualna regulacja intensywności sprayu dla każdego narzędzia	TAK / podać
	Sterowanie ruchami oparcia i całego fotela	TAK / podać
	Strzykawka 3-funkcyjna do sterylizacji (woda, powietrze, spray)	TAK / podać
	Diodowa lampa polimeryzacyjna (min. 6 programów pracy)	TAK / podać / model
	Skaler piezoelektryczny z min. trzema końcówkami roboczymi (EMS lub kompatybilny z EMS)	TAK / podać / model
	Rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym 40 000 obr./min. ze światłem LED	TAK / podać
	Kątnica chirurgiczna z przełożeniem 1 : 3, z chłodzeniem zewnętrznym, ze światłem, z możliwością sterylizacji w autoklawie 134ºC – 2 szt.	TAK / podać model
	Rękaw turbinowy ze światłem	TAK / podać
	Kątnica turbinowa ze światłem LED z dedykowaną szybkozłaczką w standardzie NSK (dopuszczeni wszyscy producenci, wymagane jedynie spełnienie kompatybilności (pasowania geometrycznego złącza); z możliwością sterylizacji w autoklawie 134ºC – 3szt.	TAK / podać model
	Podkładka pod instrumenty nadająca się do sterylizacji	TAK / podać
	Obrotowa taca na narzędzia	TAK / podać
II	BLOK SPLUWACZKI ZAWIESZONY NA FOTELU PACJENTA
	Miska spluwaczki wykonana z utwardzanej porcelany	TAK / podać
	Stolik asysty na obrotowym ramieniu	TAK / podać
	Przyciski napełniania szklanki, spłukiwania spluwaczki i sterowania ruchami fotela	TAK / podać
	Dwa rękawy ssaka (duży i mały) z regulacją siły ssania	TAK / podać
	Ślinociąg wodny załączany automatycznie przez podniesienie rękawa	TAK / podać
	Separator wodno-powietrzny z funkcją grawitacyjnego separatora amalgamatu	TAK / podać model
	Wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela w stoliku asysty	TAK / podać
	Pompa ssąca pracująca w systemie suchym	TAK / podać
III	LAMPA OŚWIETLENIOWA	TAK / podać model
	Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu	TAK / podać
	Regulacja natężenia światła w zakresie min. 3000 - 35 000 luksów	TAK / podać
	Białe światło - temperatura barwowa 5000 K +/ 5%	TAK / podać
	Źródło światła nie nagrzewające głowicy lampy	TAK / podać
	Długa żywotność – min. 50.000 h	TAK / podać
	Zmniejszenie o min. 80% ubocznego polimeryzowania wypełnień	TAK / podać
	Niski pobór mocy < 20W	TAK / podać
IV	FOTEL PACJENTA	TAK / podać model
	Możliwość pracy lekarza przy pacjencie siedzącym	TAK / podać
	Kształt oparcia fotela z wycięciem umożliwiającym bardzo bliskie podejście do pacjenta (do pracy na godzinie „8”)	TAK / opisać
	Udźwig nie mniejszy niż 200 kg	TAK / podać
	Zagłówek chirurgiczny z podwójnym przegubem przystosowany do pracy z małymi pacjentami	TAK / podać
	Ręczne i nożne sterowanie fotela	TAK / podać
	Min. 3 programy (1 program wywoływany z pozycji „0”, 2 programy wywoływane z dowolnej pozycji)	TAK / podać
	Automatyczna pozycja „0”	TAK / podać
	Pozycja „płukania ust”	TAK / podać
	Powrót do ostatniej pozycji pracy	TAK / podać
	Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza	TAK / podać
	Bezszwowa, zmywalna tapicerka fotela (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)	TAK / podać
	Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela	TAK / podać
V	WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY
1.	Jeden centralny sterownik nożny, stabilny, antypoślizgowy, umożliwiający sterowanie narzędziami obrotowymi oraz ruchami oparcia i całego fotela	TAK / podać
2.	Włączanie/wyłączanie przedmuchu w turbinie i mikrosilniku	TAK / podać
3.	Włączanie sprayu w końcówkach	TAK / podać
4.	Regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika.	TAK / podać
5.	Włączanie/wyłączanie blokady ruchu fotela podczas pracy narzędziami innymi niż ze stolika lekarza	TAK / podać
VI	KOMPRESOR
1	Kompresor medyczny / - kompresor bezolejowy z osuszaczem powietrza / - wydajność min. 70l/min przy ciśnieniu 5 bar / - objętość zbiornika min 10l / - ciśnienie robocze 4,5-6 bar / - obudowa wyciszająca	TAK / podać / model / i opisać
VII.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania ww. przeglądu	TAK / podać

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data.

Przedmiot zamówienia obejmuje również: demontaż obecnie użytkowanego unitu Formula Fitting prod. C.E.M.M., instalację i uruchomienie dostarczonego unitu wraz z dostosowaniem do istniejących przyłączy. W celu skalkulowania i uwzględnienia w ofercie prac wymaganych dla producenta sprzętu, Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam .............. miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).
Na następujące elementy: mikrosilnik elektryczny, turbinę, strzykawkę, skaler i kątnice udzielam 12 miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Warunki gwarancji:
- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych,
- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych,
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie – 3,
- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski:
adres: ..............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta oraz instrukcję serwisową.

Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji unitu, a dodatkowe - w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia.

Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi serwisowej, czynności diagnostycznych i okresowych  konserwacji. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia.

....................................................................... / (data, podpis osoby uprawnionej)