AG.ZP.3320.91.19 - Zał. Nr 2

Zabudowa meblowa z elementami wyposażenia w salach zabiegowych i operacyjnych
w nowo wybudowanym budynku kardiologii.

Lp.	Nr. / nazwa pom.	Nazwa przyboru
1	2.24/Przygotowanie Personelu	Półka typu blat na maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, okulary ochronne, fartuchy j.u. I szafka (wielkość dobrana do możliwości lokacyjnych w pomieszczeniu) wykonane w technologi ścian, licowane z panelem ściennym tworzące jednorodną powierzchnię zabudowy, zmywalne.
2	2.27/Przygotowanie Personelu	Półka typu blat na maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, okulary ochronne, fartuchy j.u. I szafka (wielkość dobrana do możliwości lokacyjnych w pomieszczeniu) wykonane w technologi ścian, licowane z panelem ściennym tworzące jednorodną powierzchnię zabudowy, zmywalne.
3	2.25/Sala Zabiegowa Kardiochirurgiczna	Wbudowane szafy jako całość konstrukcji ścian, licowane z panelem ściennym tworzące jednorodną powierzchnię zabudowy, zmywalne od 3 do 5 szaf (w każdym pomieszczeniu) w zależności od możliwości umiejscowienia bezkolizyjnego z wbudowanym sprzętem typu kolumny, ekrany, monitory, aparatura – w rozmiarze: wysokość ok. 120 cm (np. Szafka pod szybą sterowni) i inne szafy ok. 2 m, szerokość jednego skrzydła drzwi ok. 60 cm, głębokość półki wewnątrz szafy ok. 40-50 cm w zależności od możliwości lokacyjnych w salach. - Szafa systemowa medyczna do zabudowy. Szafa dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
4	2.26/ Sala Zabiegowa Hybrydowa
5	2.29/ Sala Zabiegowa Elektroterapii
6	2.23/Przygotowanie Pacjenta	Szafki w zabudowie meblowej, zmywalnej, wbudowane szafy jako całość konstrukcji ścian, szafki na prowadniki wiszące oraz z półkami szuflada oraz z półkami szufladami do wyboru, dostosowane do wielkości pomieszczenia, zapewniające funkcjonalność.
7	2.21/Komunikacja	Dodatkowe oświetlenie do kontroli narzędzi
8		Blat roboczy duży, zmywalny i szafka na środki dezynfekcyjne zmywalna

UWAGA: pom. 2.21, 2.24, 2.27 są pomieszczeniami przyległymi do zakresu opracowania lecz są integralną częścią bloku operacyjnego. Zakres dotyczy tylko wyposażenia bloku, a nie robót budowlanych.
W załączeniu rzut pomieszczeń.