SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu do wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków
i malforacji naczyń mózgowych

nr sprawy: AG.ZP.3320.42.17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz „Oferta wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w	postępowaniu i nie podleganiu wykluczenia z postanowienia.
      4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności/ nieprzynależności do	grupy kapitałowej.
        5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

Zamość, dnia 2 maja 2017 r.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana II
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- faks: 84 638 66 69
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 725 - 1500

II. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”.
2. Wartość postępowania nie przekracza równoważności kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych jak również Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków i malforacji naczyń mózgowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu wykonawcy).
     CPV: 33.14.00.00-3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1

1. Mikrocewnik do dostarczania spiral – 30 szt.
- Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny
- Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną
- Różne typy cewników:
  - cewnik o rozmiarze 2.4 F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm
  - cewnik o rozmiarze 2.6 F proksymalnie, 2.0F dystalnie, o świetle cewnika 0.019”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm
- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral
- Teflonowe światło wewnętrzne
- Pokrycie hydrofilne na zewnątrz
- Rekomendowany prowadnik 0.014”
- Dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 450, 900, J, C, S
2. Mikroprowadnik – 3 szt.
- Prowadnik o średnicy 0.010” oraz 0.014” i długości 182/ 205/ 300 cm
- Rdzeń prowadnika wykonany ze stopu stali i tytanu
- Dystalna część cieniująca na długości 35/ 38/ 61 cm
- Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
- Kształtowalny koniec o długości 2cm z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu
- Dostępny w czterech wersjach sztywności: standard, soft tip, floppy, platinum

3. Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 – 35 szt.
- Prowadnik o średnicy 0.010”/0.012” oraz 0.014” i długości 200/ 300 cm
- Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją.
- Dystalna cześć cieniująca na długości 35/ 45/ 55 cm
- Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
- Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard i support

4. Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie – 90 szt.
- Spirale platynowe
- Spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza
- System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali
- Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka
- Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0.0095”; 0.010”; 0.011”; 0.012” oraz 0.014”
- Spirale kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy ≥ 0.0165”
- Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności:
  - 360º SHAPE – spirale o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka (mechanizm SR - stretch resistant, tzn. wewnątrz pierwotnego zwoju spirali znajduje się polipropylenowa nić, łącząca oba końce spirali i uniemożliwiająca jej rozciągnięcie i urwanie). Wersje sztywności: Standard – standardowa, Soft – miękka oraz Ultra – super miękka
  - HELICAL SHAPE – Helical Ultra – super miękka
  - 3D – spirale o kształcie koszyka
- Spirale o rozmiarach, średnice od 1 mm do 24 mm, długości od 1 cm do 50 cm

5. Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral – 15 szt.
Gwarantujący wizualną (zielona dioda) oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund

6. Intrakranialny cewnik balonowy – 1 szt.
- Cewnik balonowy
- Balon semi-compliant
- System over the wire, cewnik o podwójnym świetle
- Średnice balonu: 1,5/ 2,0/ 2,25/ 2,5/ 2,75/ 3,0/ 3,25/ 3,5/ 3,75/ 4,0 mm
- Długości balonu: 9/ 15/ 20 mm
- Ciśnienie nominalne 6 atm
- RBP 12 atm (14 atm dla rozmiarów 2,25 - 3,25 mm)
- Rekomendowany prowadnik 0,014”, długość 300 cm
- Cewnik prowadzący 6F

Zadanie 2

1. Spirale embolizacyjne – 40 szt.
- Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny
- Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali
- Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min. 0,0165” posiadającym dwa markery
- Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza
- Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali
- Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii
- Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2 - 25 mm długości 2 - 50 cm, helikalne 1,0 - 20 mm, długości 1 - 50 cm
- Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary)

2. Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral - 10 szt.

3. Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych - 14 szt.
- Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym
- Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności
- Dostępne długości: 95 cm, 105 cm, 115 cm, 125 cm i 130 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm
- Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm
- Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/ 0,058” , 6F/ 0,072”
- Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności
- Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii
- Wewnętrzne światło pokryte teflonem
- Różne kształty końcówek: prosta, Multi-Purpose 25°
- Pokrycie hydrofilne na całej długości
- Rekomendowany prowadnik : 0,035”/0,038”

4. Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń – 2 szt.
- Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 7 mm, o długości 7, 15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2 ; 2,5 i 3,5 F
- Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0 - 4,0 mm dla balonu 4 mm, oraz w zakresie 3,4 – 7,1 mm dla balonu 7 mm
- Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie
- Cewnik o długości 150 cm
- Balon 4 mm posiadający nominalną objętość 0,06 ml i maksymalną objętość 0,15 ml
- Balon 7 mm posiadający nominalną objętość 0,27 ml i maksymalną objętość 0,35 ml
- Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń

5. Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń – 2 szt.
Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5 mm, o długościach 10/ 15/ 20/ 30 mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,3 F
- Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie
- Cewnik o długości 150 cm
- Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16 ml dla 10 mm, 0,20 ml dla 15 mm, 0,26 ml dla 20 mm oraz 0,36 ml dla balonu 30 mm

6. Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem – 1 szt.
- Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo - chromowej zapewniających doskonałą siłę radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopi
- Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka
- Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka
- Rozmiary 2,5 – 5,0 mm co 0,25 mm, długości: 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 mm oraz 25/ 30/ 35 mm w zakresie średnic 3 – 5 mm co 0,25 mm
- Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu
- Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem fosforylocholiny, który jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2 nm, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych
- Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter”

7. System dostawczy do implantu - 1 szt.
- Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych
- Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości
- Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika
- Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz
- Średnice zewnętrzne 2,8/ 3,2 F oraz 2,8/ 3,1 F ist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/ 135/ 150 cm

Zadanie 3

1. Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym - 2 szt.
- Pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60º
- Średnica od 2.5 mm do 5.5 mm
- Długość od 12 mm do 75 mm
- Zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-connektora

2. Cewniki prowadzące progresywne – 17 szt.
- Średnica 6F
- Długość w zakresie od 105 cm do 135 cm
- Część dystalna hydrofilna, o zwiększonej elastyczności, o średnicy 4.9F, dł. 8 cm

3. Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym - 2 szt.
- Wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie
- Możliwość repozycji po 90% uwolnieniu
- Bardzo dobrze widoczny w RTG na całej długości
- Zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-connektora
4. Y connectory – 100 szt.
- wykonany z przezroczystego materiału
- rotowana końcówka męska

Zadanie 4

1. Spirale embolizacyjne platynowe - 15 szt.
- Spirale platynowe
- System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
- Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
- Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018”
- Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3 D, Helical

2. Spirale poryte hydrożelem - 24 szt.
- Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości
- System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
- Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
- Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018”
- Spirale o różnych wymiarach średnic i długości

3. Cewnik balonowy do remodelingu – 3 szt.
- Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych
- Shaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F; średnica części dystalnej 2.1 F
- Shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał – kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi
- Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce
- Dostępność rozmiarów: 4 mm/ 10 mm; 4 mm/ 15 mm; 4 mm/ 20 mm

4. Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych – 5 szt.
- Prowadnik o budowie hybrydowej
- Prowadnik o średnicy 0,012” w części dystalnej oraz 0,014” w części proksymalnej
- Rdzeń prowadnika wykonany ze stali; w części dystalnej wykonany z nitynolu
- Prowadnik o długości 200 cm z możliwością wydłużenia do 300 cm kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm

5. Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych – 4 szt.
- Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika
- Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie:
  - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059”, 6 F – średnica wewnętrzna 0,071” długość cewnika 95 cm,
  - cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041”, 5 F – średnica wewnętrzna 0,048”, długość cewnika 117 cm, pokrycie hydrofilne na długości 15 cm
- Cewnik o kształcie końcówki prosty, MP2

6. Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych – 10 szt.
- Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów
- Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną
- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali
- Mikrocewnik o profilu proksymalnym/dystalnym:
  - 2.1/1.6F- średnica wewnętrzna 0,0165”- długość 156 lub 167 cm
  - 2.4/1.7F - średnica wewnętrzna 0,017’’
  - 2.5/2.0F , średnica wewnętrzna 0,021’’
  - 3.1/2.6F średnica wewnętrzna 0,027”
- Długości cewników 150, 156 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm

7. System odczepiania spiral elektromechaniczny V-grip – 10 szt.
Gwarantujący wizualną – zielona/ czerwona dioda sygnalizująca informację o odczepieniu spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy.

Zadanie 5 - Koszulka prowadząca uzwojona – 35 szt.
- Koszulka przeznaczona do diagnostycznych oraz interwencyjnych zabiegów naczyniowych typu cross-over
- Kompatybilna z prowadnikiem maks. 0,038” (0,97 mm)
- Dostępne średnice 5F, 6F, 7F, 8F dla 45 cm oraz 6F, 7F, 8F dla 65 cm
- Dostępne długości 45 cm, 65 cm, 90 cm
- Duże światło wewnętrzne dla 5F (0,076”); dla 6F (0,087”)
- Miękka, atraumatyczna końcówka dystalna ze złotym markerem ułatwiającym pozycjonowanie (5 mm od końca koszulki)
- Min. 5 różnych kształtów dedykowanych ( Straight, RDC, Hockey stick, Multipurpose, LIMA)
- Zestaw wyposażony w rozszerzacz
- Długość wystającej końcówki rozszerzacza 2 cm dla koszulki o dł. 45 cm i 2,5 cm dla koszulki o dł. 65 cm

Zadanie 6 - Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia - 35 szt.
- Zakres średnic 6 F
- Zamknięcie tętnicy poprzez ucisk dwóch dysków wykonanych z polimeru
- Wszystkie elementy bioabsorbowalne

Zadanie 7 - Prowadniki hydrofilne – 40 szt.
- Rdzeń w całości wykonany z nitinolu, pokryty poliuretanowym płaszczem z domieszką wolframu
- Całość pokryta pokryciem hydrofilnym
- Dostępne długości 150, 180, 220, 260, 300 cm
- Dostępne średnice 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”
- Prosty, zagięty, J, dostępny prowadnik typu Bolia, kształtowalny
- Końcówka elastyczna w dostępnych długościach: 1 cm/ 3 cm/ 5 cm/ 8 cm
- Różne sztywności prowadnika: standard, sztywny

Zadanie 8 - Cewniki diagnostyczne – 40 szt.
- Duża gama krzywizn, m.in. Vert, Headhunter, Simmons, Multipurpose
- Dostępne rozmiary: 5F i 6F
- Atraumatyczność końcówki
- Widoczne w skopi - końcówka cieniującą w skopi
- Cewniki zbrojone z oplotem,
- Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”
- Długość cewników pomiędzy 80 cm - 125 cm

Zadanie 9 - Cewniki diagnostyczne hydrofilne – 10 szt.
- Dostępne rozmiary: 5F i 6F
- Atraumatyczność końcówki
- Widoczne w skopi - końcówka cieniującą w skopi
- Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”
- Długość cewników pomiędzy 80 cm - 125 cm

Zadanie 10 - Zestaw jałowy do zabiegów neuroendowaskularnych – 35 szt.
- Trzy fartuchy w rozmiarach XL dodatkowo wzmacniane, z warstwą absorpcyjną
- Prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z paraprzepuszczalnego nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym o wymiarze pasującym do wielkości stołu 3,5 metra z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepną o średnicy 10-12 cm i przezroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panelu sterowniczego
- Zestaw owinięty serwetę na stół instrumentalny: serweta o wymiarze nie mniejszym niż 150 x 150 cm
- Przezroczysta osłona foliowa pasująca na wzmacniacz Kaniuga o wymiarach 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt.
- Osłona foliowa pasująca na uchwyt pod monitorami o wymiarach (długość/ wysokość/ szerokość) 120/70/5 cm - otwór na długim boku z elastyczną krawędzią - 1 szt.
- Skalpel nr 11 - 1 szt.
- Igła 18G kompatybilna z prowadnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038 cala - 1 szt.
- Miseczki 5 szt.: 1 x 0,12 litra, 1 x 0,25 litra, 2 x 0.5 litra, 2,5 litra z wewnętrznymi uchwytami zapobiegającymi wysuwanie się złożonego prowadnika. Miseczki ze sztywnego tworzywa, niepodatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu
- Gaziki bawełniane ośmiowarstwowe 7.5 x 7.5 cm - 20 szt.
- Strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką Luer-lock, wyposażoną w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml - 1 szt.
- Strzykawka 10 ml Luer-lock z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt.
- Strzykawka 20 ml Luer-lock z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt.
- Strzykawka 5 ml Luer-lock z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt.
- Strzykawka 3 ml Luer-lock, z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt.
- Igła 0.6 mm - 1 szt.
- Kranik wysokociśnieniowy z drenem 10cm, trójdrożny, rotowalna końcówka – 3 szt.
- Przedłużki do kroplówek 150 cm – 3 szt.
- Zestaw do przetoczeń płynów – 3 szt.
- Y – connector z zastawką – 3 szt.
- Dren wysokociśnieniowy, zbrojony, miękki, testowany do co najmniej 80 BAR. Zakończone ruchomą końcówką Luer-Lock, długość 250 cm
- Wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon
- Prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną
- Serweta absorbująca 40 x 60 cm
- Switch Flow x 2 szt. (pakowane sterylnie osobno)
- Zestaw po rozpakowaniu i otworzeniu gotowy do użycia

Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia opisu przedmiotu zamówienia, wymaga przedstawienia wraz z ofertą próbki oferowanego zestawu (1 zestaw).

Zadanie 11 - Prowadniki typu Amplatz i Lunderquist – 35 szt.
- Prowadnik sztywny typu Amplatz: rdzeń stalowy w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka końcówka o długości 3 cm i 7 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3 mm. Dostępne wersje ekstra sztywna i ultra sztywna.
- Dostępna wersja prowadnika ekstra sztywnego typu Lunderquist: rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej w części dystalnej taperowany, z miękkim stalowym oplotem w części dystalnej, której można nadać różny kształt. Prowadnik na całej długości pokryty PTFE. Giętka końcówka o długości 4 cm, 7cm. Prowadnik pokryty teflonem. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 145, 180 cm i 260, 300 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3mm, Double Curved, Extended Curve.

Zadanie 12 - Zestaw wprowadzający 5 - 7F – 40 szt.
- Długość koszulki 11+/-5 cm
- Średnice: 5, 6, 7F
- W zestawie dilatator, prowadnik
- Koszulka z zastawką hemostatyczną i portem bocznym
- Igła prosta bez mandrynu, 18G, długość 70 mm +/-10 mm
- Z wygodnym i poręcznym uchwytem
- Otwór kompatybilny do prowadników 0.035 cala

2. Wykonawca, dla zadań 5, 6, 7, 8, 9 jest zobowiązany do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 szt. dla każdego zadania. Próbki te są podstawą do przyznania punktów w kryterium oceny ofert „Ocena techniczna – jakość”.
Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie wykonawcy 0 pkt. w danym parametrze ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 16 maja 2017 r. godz. 11:00.
3. Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w poszczególnych zadaniach, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie zamawiającego „Banku sprzętu” będącego przedmiotem zamówienia:
- dla zadania 1: poz. 1 w ilości 5 szt., poz. 2 w ilości 3 szt., poz. 3 w ilości 5 szt., poz. 4 w ilości 30 szt., poz. 5 w ilości 5 szt., poz. 6 w ilości 1 szt.
- dla zadania 2: poz. 1 w ilości 20 szt., poz. 2 w ilości 3 szt., poz. 3 w ilości 3 szt., poz. 4 w ilości 1 szt., poz. 5 w ilości 1 szt., poz. 6 w ilości 1 szt., poz. 7 w ilości 1 szt.
- dla zadania 3: poz. 1 w ilości 1 szt., poz. 2 w ilości 5 szt., poz. 3 w ilości 1 szt.
- dla zadania 4: poz. 1 w ilości 10 szt., poz. 2 w ilości 15 szt., poz. 3 w ilości 2 szt., poz. 4 w ilości 3 szt., poz. 5 w ilości 2 szt., poz. 6 w ilości 5 szt., poz. 7 w ilości 5 szt.
w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością wykonawcy do chwili wykorzystania go przez zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.
1. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (jest to sprzęt wysokospecjalistyczny) oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.
IV. Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
3. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
    1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu
2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw odrzucenia.

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów;
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o których mowa w rozdziale VII ust. 3 pkt. 1 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
4. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
8. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

VIII. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

1. Informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru stanowiącego integralną część SIWZ), przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w SIWZ str. 16 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom:
    1) Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim.
  2) Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej, przygotowana dla każdego zadania oddzielnie. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
  3) Dot. zadanie 10 – próbka oferowanego zestawu (1 zestaw).
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów określonych w ust. 3 pkt. 1, 2, 3 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – są to dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
2. Dokumenty określone w ust. 3 wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione formy porozumiewania się z wykonawcami:
1. faks: numer faksu zamawiającego na który należy kierować korespondencję: 84 638 66 69.
2. droga elektroniczna: adres e-mail na który należy kierować korespondencję: zamowienia@szpital.zam.pl
3. operator pocztowy
4. kurier
5. osobiste doręczenie
z zastrzeżeniem, iż oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII i VIII niniejszej specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy) muszą być przedstawione w formie pisemnej.
1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W korespondencji do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
4. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt niż wskazany w SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny i/ lub osobisty w swojej siedzibie.

X. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2. Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie odrzucona.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.
3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.
8. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
9. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu do wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków i malforacji naczyń mózgowych. Zadanie nr …... ”. Nie otwierać przed 16 maja 2017 r. godz. 12.00, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identyczne jak koperta zewnętrzna.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
3. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.
4. Termin składania ofert upływa dnia 16 maja 2017 r. o godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 16 maja 2017 r. godz. 12:00, pok. 210. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
     1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
     2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
     3) ceny i kryteriów oceny ofert.
1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
2. Dla zadań 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
     Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
3. Dla zadań 5, 6, 7, 8, 9:
1. Cena – 60%
2. Ocena techniczna – jakość – 40%
  Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
    Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.
Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.
Zasady przyznawania punktów wstępnych:
Przy ocenie jakości zostanie oceniony parametr „Łatwość użycia”. Ocena będzie trzystopniowa: 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry i 1 pkt – dostateczny.
Wymagane próbki nie podlegają uzupełnieniu stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za parametr podlegający ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4. unieważnieniu postępowania
    – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XVII. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
     1) określenia warunków udziału w postępowaniu ;
     2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
     3) odrzucenia oferty odwołującego.
     4) opisu przedmiotu zamówienia;
     5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.