AT.R.334.252.            . 2020

Oświadczenie Sprzedającego

Załącznik nr 7

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych i jest oznaczony znakiem CE. Stosowne dokumenty (deklaracja zgodności CE  o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej) zostaną dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam .............. miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia - nie dłużej niż 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy wstawienie aparatu zastępczego.

- Siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski:

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni  przegląd  w ostatnim  miesiącu  gwarancji. Wszystkie  czynności związane

z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej potwierdzone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie konserwacji i przeglądów oferowanych aparatów do nieinwazyjnej wysokoprzepływowej terapii tlenowej po okresie obowiązywania gwarancji.

|  | ....................................................................... (data, podpis osoby uprawnionej) |
| --- | --- |