AG.ZP 3320.69.19
Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące warunków gwarancji i szkolenia.
1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu i/lub uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowane łóżka porodowe udzielam ...............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru  (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

3. Warunki gwarancji:

· czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 4 (cztery) dni robocze liczony od daty zgłoszenia,  a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski  nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy (powyżej 7 dni roboczych) wstawienie łóżek  zastępczych.
· graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 7 dni roboczych).
· liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

· siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych 

adres..............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądów odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
5. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim 
(w formie elektronicznej i papierowej) zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta  oraz instrukcję serwisową.
6. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji i/lub uruchomieniu przedmiotu zamówienia, a dodatkowe  - w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu. 

7. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie personelu technicznego  w zakresie podstawowej obsługi serwisowej, czynności diagnostycznych i okresowych konserwacji zakończone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie  konserwacji i przeglądów oferowanych łóżek porodowych po okresie obowiązywania gwarancji. 
Miejscowość, data: .................................. 

…………………….................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

1
AG.ZP 3320.69.19 


