OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość w sztukach na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
|  | Etykieta samoprzylepna 28 - 40 x 20-25 mm. | 4 000 |
|  | Etykieta samoprzylepna 35 - 45 x 80-90 mm | 5 500 |
|  | Końcówki niebieskie do pipet automatycznych o poj. 1000 ul , typ Eppendorf | 30 000 |
|  | Końcówki żółte do pipet automatycznych o poj. 200 ul, typ Eppendorf | 44 000 |
|  | Probówka o poj.11 – 15 ml, średnicy 16 mm sterylna, z zakręcanym korkiem | 5500 |
|  | Probówka typu Eppendorf z korkiem i skalą o poj. 1,5 - 2 ml | 30 000 |
|  | Pipeta Pasteura o poj. 3ml. z podziałką | 15 500 |
|  | Pojemnik do moczu sterylny wewnątrz o pojemności 60-150 ml z zakrętką w kolorze innym niż czerwony. | 40 000 |
|  | Pojemnik do moczu sterylny wewnątrz i na zewnątrz, pakowany osobno o pojemności 60-150 ml z zakrętką w kolorze czerwonym | 13 500 |
|  | Pipeta szklana o pojemności 5 ml | 3 |
|  | Probówka szklana stożkowa 16 x 100 mm | 3 000 |
|  | Probówka stożkowa z polistyrenu, 16 x 105 mm | 76 000 |
|  | Probówka plastikowa o pojemności 11-15 ml, sterylna | 12 000 |
|  | Naczynka reakcyjne 26 x14 mm o poj. 0,5 ml | 4 800 |
|  | Naczynka reakcyjne 24 x 14 mm o poj. 1,5 - 2,0 ml | 4 800 |
|  | Pojemnik do kału 70-80 mm x 20-30 mm z łyżeczką | 9 500 |
|  | Statyw na probówki na 50 probówek o śr. do 13 mm | 10 |
|  | Statyw na probówki na 50 probówek o śr. do 14 - 17 mm | 10 |
|  | Końcówki do pipet automatycznych typu Medlab o poj. 5000 ul | 3 000 |
|  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe szlifowane, z polem do opisu z jednej strony | 20 000 |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24/24 typu Superior | 14 000 |
|  | Szczotka do probówki o średnicy do 15 mm z bawełnianym końcem | 10 |
|  | Szczotka do probówki o średnicy do 15-25 mm z bawełnianym końcem | 10 |
|  | Pudełko z tworzywa na 50 szt. preparatów mikroskopowych | 20 |
|  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmiennopojemnościowa do końcówek typu Eppendorf, z wyrzutnikiem końcówek, poj. w zakresie 10 – 100 ul | 5 |
|  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmiennopojemnościowa do końcówek typu Eppendorf, z wyrzutnikiem końcówek, poj. w zakresie 100 – 1000 ul | 3 |
|  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmiennopojemnościowa do końcówek typu Eppendorf, z wyrzutnikiem końcówek, poj. w zakresie1000 – 5000 ul | 3 |
|  | Statyw szeregowy do pipet automatycznych jednokanałowych, 4-miejscowy, z plexi | 15 |
|  | Folia PARAFILM 10 cm x 75 m | 2 |
|  | Zlewka z tworzywa sztucznego o pojemności 1 000 – 1500 ml, z podziałką | 10 |

Oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty po 5 szt. końcówek do pipet i po 5 szt. probówek
(dotyczy pozycji 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 19) w celu weryfikacji ich kompatybilności ze sprzętem użytkowanym w Laboratorium:

- pipety automatyczne HTL i Accumax PRO

- osmometr Marcell

- analizator IRIS

Każda pipeta zostanie dostarczona z indywidualnym raportem kalibracji.

Kalibracja zaoferowanych pipet  wraz z wydaniem certyfikatu kalibracji.

Zadanie 2

| Nazwa artykułu | Ilość w sztukach na 24 miesiące |
| --- | --- |
| Probówka plastikowa z gwintem o wymiarach 12-13 mm x 75 mm z korkiem zewnętrznym, zakręcanym | 24 000 |

Oferenci zobowiązani są dołączyć 5 szt. probówek w celu weryfikacji ich kompatybilności
ze sprzętem użytkowanym w Laboratorium:

- pipety automatyczne HTL i Accumax PRO

- osmometr Marcell

- analizator IRIS

Zadanie 3

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość w sztukach na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
|  | Sumator hematologiczny 46-parametrowy do krwi obwodowej i szpiku z drukarką wewnętrzną | 1 |
|  | Sumator hematologiczny 12-parametrowy do krwi obwodowej | 1 |

Zadanie 4

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość w sztukach na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka do gazometrii z heparyną litową, zbalansowana Ca, typu Luer o pojemności 1,0-2,0 ml, sterylna wewnątrz | 30 000 |
| 2. | Strzykawka do gazometrii z heparyną litową, zbalansowana Ca, typu Luer o pojemności 1,0-2,0 ml, sterylna , pakowana pojedynczo | 6 000 |

Zadanie 5 - Testy do badań alergologicznych i autoimmunologicznych wraz z  wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia analizy

| Lp. | Nazwa testu | Ilość oznaczeń na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Panel pokarmowy, co najmniej 27 alergenów | 64 |
| 1 | Panel pokarmowy, co najmniej 10 alergenów | 64 |
| 2 | Panel wziewny, co najmniej 20 alergenów | 64 |
| 3 | Panel insect / CCD, co najmniej 5 alergenów (owadów) | 24 |
| 4 | Panel mleko i gluten, co najmniej 5 alergenów | 48 |
| 5 | Panel pyłki, co najmniej 5 alergenów | 24 |
| 6 | Panel celiakia IgA | 288 |
| 7 | Panel celiakia IgG | 112 |
| 8 | Panel wątrobowo - nerkowy, co najmniej 10 alergenów | 24 |
| 9 | Panel antybiotyków, co najmniej 10 alergenów | 24 |
| 10 | Bloker CCD |  |

Parametry graniczne dla testów alergologicznych :

- Testy do ilościowego oznaczania swoistych IgE w surowicy lub do oznaczania przeciwciał przeciwko określonym antygenom (autoimmunologia).

- Testy paskowe, jeden pasek przeznaczony dla jednego pacjenta.

- Testy pakowane zbiorczo. Wielkość opakowania nie większa niż:

- dla paneli pokarmowych , wziewnych oraz celiaki IgA – 24 paski

- dla pozostałych paneli – 12 pasków

- Własna kilkupunktowa kalibracja (co najmniej 5 punktowa) dla każdego paska.

- Linie standardowe umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła, naniesione na każdy test.

- Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych, w standardach – ludzkie przeciwciała.

- Wynik każdego alergenu i antygenu oceniany indywidualnie – podana jest klasa
(od 1 do 6 lub od 1 do 4 – odpowiednio), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz graficzny obraz wyniku.

- Wysoka czułość i specyficzność oznaczeń – porównywalna  z CAP.

- Możliwość wykonania badań w próbkach surowic o objętościach  maksymalnie 300 ul bez konieczności rozcieńczania. Dopuszcza się rozcieńczanie surowicy do testów autoimmunologicznych.

- Dolna granica wykrywalności – co najmniej 0,15 kU/l

- Czas wykonania badanie nie dłuższy niż 3 godziny.

- Wszystkie odczynniki zawarte w zestawie testowym, gotowe do użycia.

Dopuszcza się 1 wyjątek – bufor płuczący.

Termin przydatności roztworu roboczego buforu płuczącego nie krótszy niż 30 dni (jeżeli wymaga rekonstytucji).

- Bloker CCD pakowany osobno.

- Możliwość wykonania badań w temperaturze pokojowej bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.

- Membrana nitrocelulozowa umieszczona przez producenta w komorze w sposób trwały , umożliwiający wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całej procedury analitycznej.

Parametry graniczne dla wyposażenia  niezbędnego do przeprowadzenia analizy

- Wytrząsarka laboratoryjna :

– ruch kołyskowy

– kąt nachylenia 7 st.

2. Skaner i oprogramowanie do odczytu testów :

    - skaner płaski

    - matryca CCD

    - rozdzielczość skanowania  4800 dpi

    - możliwość jednoczesnego skanowania i odczytywania co najmniej 5 pasków testowych

    - zautomatyzowana identyfikacja paneli i położenia prążka z naniesionym alergenem ( antygenem)

    - pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych

    - archiwizacja wszystkich wyników : danych pacjenta, zachowanie obrazu paska.

    - Podłączenie skanera do laboratoryjnego LIS ( InfoMedica - Asseco).

Zadanie 6 - testy do oznaczania kalprotektyny w kale  w ilości 250 szt.

- test immonochromatograficzny do jakościowego oznaczania kalprotektyny w kale

- test kasetkowy

- test zawiera wewnętrzną kontrolę procesową

- czułość testu > 94 % i  swoistość >93 %

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji wykonania testu.

Zadanie 7 - testy do Helicobacter pylori i MIC tigecykliny

1. Helicobacter pylori antygen  – 1 000 testów

  - test kasetkowy

  - metoda immunochromatograficzna

  - oznaczenia w kale

  - czułość i swoistość nie mniej niż 99 %.

test do oznaczania MIC tigecykliny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie  - 200 szt.

Zadanie 8 – Strzykawki do gazometrii

Strzykawki 2 ml do aparatu gazometrycznego Easy Stat Medica – 24 000 szt.

Zadanie 9 – Mikrokuwety

Mikrokuwety do pomiaru glukozy u noworodków do analizatora HemoCue 201+ - 5 000 szt.