Zadanie nr 1
Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. Ohmeda

	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1.
	Aestiva S/5/7900
	2
	2002
	Anestezjologia
	
	
	
	
	

	2.
	Aestiva S/5/7900
	1
	2001
	Kardiochirurgia
	
	
	
	
	

	3.
	Aespire 7900 z monitorem S/5CAM
	2
	2009
	Anestezjologia
	
	
	
	
	

	4.
	Aespire View 
	1
	2010
	Anestezjologia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:

· wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny

· wymiana akumulatora wewnętrznego respiratora dla 1 szt. aparatu do znieczulania ogólnego Aestiva S/5/7900

· wymiana akumulatora wewnętrznego respiratora dla 2 szt. aparatów do znieczulania ogólnego Aespire 7900

· wymiana akumulatora wewnętrznego respiratora dla aparatu do znieczulania ogólnego Aespire View
· wykonanie prac konserwacyjnych 
· sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu

· sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

-     wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 2
Przegląd aparatu do znieczulania ogólnego prod. Penlon
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1.
	Prima SP-2
	1
	2008
	Oddział Kardiochirurgii
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:

· wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny
· wykonanie prac konserwacyjnych 
· sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu

· sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

-     wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 3
Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. Spacelabs Healthcare
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1.
	Blease Sirius

	2
	2007
	Anestezjologia
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:

· zestaw serwisowy roczny z pakietem do analizatora gazów
· wykonanie prac konserwacyjnych i kalibracja
· sprawdzenie poprawności pracy 

· sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

-     wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 4
Przegląd aparatu do znieczulania ogólnego prod. Chirana
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1.
	Venar 

	1
	2006
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
· wykonanie prac konserwacyjnych 
· sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu

· sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

-     wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 5
Przegląd aparatu do chłodzenia mózgu prod. Zoll
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1.
	Thermogard XP 
	1
	2013
	Oddział Kardiologii
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Wymiana: filtra powietrza, chłodziwa

3. Kalibracja systemu, pompy rolkowej

4. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta 

5. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

6. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 6
Przegląd aparatów do masażu serca prod. Jolife
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Lucas 2
	1
	2014
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	
	
	
	
	

	2
	Lucas 2
	1
	2014
	Oddział Kardiologii
	
	
	
	
	

	3
	Lucas 2 
	1
	2014
	Oddział Intensywnej Terapii
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Wymiana akumulatora dla 1 szt. aparatu

3. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta 

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 7
Przegląd wstrzykiwaczy środków kontrastowych prod. Medrad
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Mark V Plus
	1
	1998
	Pracownia Hemodynamiki
	
	
	
	
	

	2
	Mark V Provis
	1
	2004
	Pracownia Hemodynamiki
	
	
	
	
	

	3
	Envision CT
	1
	1993
	Zakład Radiologii
	
	
	
	
	

	4
	Spectris Solaris EP
	1
	2010
	Zakład Radiologii
	
	
	
	
	

	5
	Stellant CT 
	1
	2014
	Zakład Radiologii
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta w tym wymiana zestawu konserwacyjnego dla wstrzykiwacza Mark V Provis

2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania wstrzykiwaczy zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Weryfikacja kalibracji: potencjometru pozycjonowania tłoka, limitu ciśnienia, prędkości przepływu

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z wstrzykiwaczy i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 8
Przegląd wstrzykiwacza środków kontrastowych prod. Bracco Injeneering

	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	CT Expres 4D
	1
	2013
	Zakład Radiologii
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta 
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania wstrzykiwacza zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności  wstrzykiwacza i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 9
Przegląd aspiratora ultradźwiękowego prod. Valleylab
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Cusa Excel
	1
	2006
	Blok Operacyjny
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aspiratora zgodnie ze specyfikacją producenta w tym badanie stanu i pracy uchwytów roboczych 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wymiana zestawu serwisowego wody chłodzącej

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 10
Przegląd elektromiografu prod. Micromed

i stymulatora magnetycznego prod. Esaote Biomedica

	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	MyoQuick 1400ME 
	1
	2010
	Oddział Neurologiczny
	
	
	
	
	

	2
	MX 6000
	1
	1997
	Oddział Neurologiczny
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 11
 Przegląd aparatury audiologicznej prod. Interacoustics i Maico
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	AT235
	1
	2007
	Poradnia Audiologiczna
	
	
	
	
	

	2
	Eclipse EP15
	1
	2007
	Oddział Laryngologii
	
	
	
	
	

	3
	EroScan Screener
	1
	2001
	Oddział Neonatologii
	
	
	
	
	

	4
	EroScan Screener
	1
	2001
	Oddział Neonatologii
	
	
	
	
	

	5
	AD229e
	1
	2007
	Poradnia Audiologiczna
	
	
	
	
	

	6
	OtoRead Clinical
	1
	2009
	Oddział Neonatologii
	
	
	
	
	

	7
	OtoRead Clinical
	1
	2007
	Poradnia Audiologiczna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatów

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 12
Przegląd automatycznych myjni endoskopowych prod. Olympus, Miele
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	ETD-3 (GA)
	1
	2012
	Zakład Endoskopii
	
	
	
	
	

	2
	ETD-2 plus
	1
	1998
	Zakład Endoskopii
	
	
	
	
	

	3
	Mini ETD-2 GA
	2
	2014
	Zakład Endoskopii
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:

1. Wymiana elementów wchodzących w skład rocznego zestawu przeglądowego

2. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta myjni

3. Sprawdzenie poprawności działania myjni zgodnie ze specyfikacją producenta
4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

5. Wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności myjni i dopuszczeniem do dalszego użytkowania urządzenia. 
Raport powinien zawierać wyszczególnienie wszystkich wymienionych elementów.

Zadanie nr 13
Przegląd EEG prod. Elmiko
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	EEG DigiTrack 
	1
	2012
	Oddział Neurologiczny
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Kontrola poprawności działania oprogramowania EEG DigiTrack

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 14
Przegląd rezonansu magnetycznego prod. Philips
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Achieva Nova Dual
	2
	2009
	Zakład Radiologii
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:

1. Ogólną kontrolę systemu (temperatura, filtry, fantomy, kabina, uziemienia)

2. Kontrolę systemu gradientów (połączenia, chłodzenie, pompa )

3. Sprawdzenie poprawności działania cewek 

4. System chłodzenia ciekłym helem (ciśnienie, system wody i oleju, absorber, sprawdzenie działania głowicy chłodzącej )

5. Magnes ( poziom helu, zużycie helu, połączenia )

6. Stół pacjenta (funkcje, alarm, okablowanie, czyszczenie, smarowanie )

7. Sprawdzenie i regulacja parametrów systemu ( testy, regulacje częstotliwości i mocy )

8. Konsola operatora ( funkcje, kalibracja monitorów )

9. System komputerowy ( funkcje, czyszczenie, wentylacja )

10. Stacje diagnostyczne ( czyszczenie dysków, kalibracja monitorów) 

11. Wykonanie ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy.

12. Wystawienie raportu z określeniem sprawności systemu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 15
Przegląd aparatury do krążenia pozaustrojowego prod. Sorin Group
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	SIII z Heater Cooler
	2
	2001
	Oddział Kardiochirurgii
	
	
	
	
	

	2
	Data Master
	1
	2006
	Oddział Kardiochirurgii
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 16
Przegląd aparatury do wspomagania oddechu u noworodków prod. Bird

	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Infant Flow SiPAP
	1
	2013
	Oddział Neonatologii
	
	
	
	
	

	2
	Infant Flow SiPAP
	1
	2008
	Oddział Neonatologii
	
	
	
	
	

	3
	Infant Flow SiPAP
	1
	2005
	Oddział Neonatologii
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 17
Przegląd sprzętu okulistycznego prod. Reichert, Unicos
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Autorefraktometr URK-700
	1
	2014
	Oddział Okulistyki
	
	
	
	
	

	2
	Autorefraktometr URK-700
	1
	2014
	Poradnia Leczenia Jaskry
	
	
	
	
	

	3
	Tonometr XPERT Plus
	1
	1998
	Poradnia Okulistyczna
	
	
	
	
	

	4
	Tonometr AT555
	1
	2006
	Poradnia Leczenia Jaskry
	
	
	
	
	

	5
	Pachymetr IOPac
	1
	2006
	Poradnia Leczenia Jaskry
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta,  w tym czyszczenie elementów optycznych
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 18
Przegląd lasera okulistycznego prod. IRIS MEDICAL
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	OcuLight SLx
	1
	2004
	Oddział Okulistyki
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie mocy wyjściowej lasera

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 19
Przegląd sprzętu kardiologicznego ( pompa odśrodkowa) prod. Medtronic
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	550 Bio-Console
	1
	2001
	Oddział Kardiochirurgii
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 20
Przegląd sprzętu okulistycznego prod. Heidelberg Engineering, Quantel Medical
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1.
	Fotokoagulator siatkówkowy
	1
	2006
	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
	
	
	
	
	

	2.
	Biometr Axis II
	1
	1998
	Oddział Okulistyki
	
	
	
	
	

	3.
	Usg Compact 
	1
	1997
	Oddział Okulistyki
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 21
Przegląd sterylizatorów parowych przelotowych prod. Belimed
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	MST-V 6-6-18
	2
	2011
	Centralna Sterylizatornia
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:

1. Wymiana zużytych elementów w dwóch sterylizatorach parowych 

· filtr sterylny – 2szt.

· zestaw naprawczy do odwadniacza – 4szt.

· sito 11/4” – 4szt.

· uszczelka – 11/4” – 20 szt.

· sito ½” – 6szt.

· uszczelka ½” – 20szt.

2. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta urządzeń.

3. Sprawdzenie poprawności działania sterylizatorów zgodnie ze specyfikacją producenta
4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

5. Wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności sterylizatorów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania urządzeń.
Zadanie nr 22
Przegląd sprzętu rehabilitacyjnego (aparaty do ultradźwięków, do terapii polem magnetycznym i laseroterapii)

	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Wyposażenie
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	Aparatura ultradżwiękowa
	
	
	
	
	

	1
	Sonopuls 590 prod. Enraf-Nonius
	1
	1994
	1 głowica
	Zakład Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	2
	Sonopuls 591 prod. Enraf-Nonius
	1
	1994
	2 głowice
	Oddział Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	3
	Sonopuls 591 prod. Enraf-Nonius
	2
	1996
	2 głowice
	Zakład Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	4
	Etius U prod. Astar ABR
	1
	2013
	1 głowica
	Oddział Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	5
	Donatello prod. LED SpA
	2
	2011, 2013
	1 głowica/aparat
	Zakład Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	6
	Sonotronic US-2 prod. Elektronika i Elektromedycyna
	1
	2014
	1 głowica
	Oddział Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	Aparatura do laseroterapii
	
	
	
	
	

	7
	Polaris prod. Astar ABR
	1
	2007
	1 sonda IR
	Oddział Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	8
	Polaris 2 prod. Astar ABR
	1
	2011
	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R
	Zakład Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	9
	Terapus 2 prod. Accuro-Sumer
	1
	2013
	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R
	Oddział Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	10
	Polaris 2 prod. Astar ABR
	1
	2014
	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R
	Oddział Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	11
	Polaris 2 prod. Astar ABR
	2
	2014
	2 sondy IR, 2 sondy R, 2 skanery IR/R
	Zakład Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	Aparatura do terapii polem magnetycznym
	
	
	
	
	

	12
	Magnetus 2 prod. Accuro-Sumer
	1
	2013
	2 aplikatory
	Zakład Rehabilitacji
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu
1. przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta 

2. sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

3. wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 23
Przegląd systemu elektroanatomicznego prod. Johnson&Johnson
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Carto 3
	1
	2013
	Pracownia Hemodynamiki 
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu
1. przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta 
2. wykonanie konserwacji aparatu
3. sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

4. wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 24
Przegląd stacji uzdatniania wody prod. Culligan
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	RO Culligan
	1
	1995
	Stacja Dializ
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:

1. Wymiana kompletnego złoża o poj. 170 litrów w kolumnie węglowej

2. Wymiana żywic zmiękczacza

3. Wymiana 3 szt. membran

4. Wykonanie konserwacji i  przeglądu  filtra odżelaziającego 

5. Wykonanie konserwacji i  przeglądu  obu kolumn zmiękczających

6. Wykonanie całościowej dezynfekcji filtracji wstępnej

7. Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i przeglądu

8. Wystawienie raportu z określeniem sprawności stacji uzdatniania wody i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zamawiający udostępni stację uzdatniana wody celem wykonania powyższych prac w dni, w których nie odbywają się planowane zabiegi, tj. niedziela. 

Zadanie nr 25
Przegląd aparatu do pomiaru krzepliwości krwi prod. DRG International
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Hemochron Response
	1
	2009
	Oddział Kardiochirurgii 
	
	
	
	
	

	2
	Hemochron Response
	1
	2006
	Oddział Kardiochirurgii 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu
1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta 
2. Wykonanie konserwacji aparatów
3. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 26
Przegląd aparatów do badania gęstości zawiesiny bakteryjnej prod. bioMerieux
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Densimat
	2
	1996
	Centralne Laboratorium Analityczne 
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu
1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
2. Wykonanie konserwacji aparatu
3. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 27
Przegląd pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej prod. DRG International

	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Datascope System S-98XT
	2
	2001
	Oddział Kardiochirurgii 
	
	
	
	
	

	2
	Datascope System S-97E
	1
	2001
	Oddział Kardiochirurgii 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja

3. Wymiana dysku bezpieczeństwa pacjenta w 2 szt. pomp Datascope System S-98XT

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 28
Przegląd analizatora immunologicznego prod. bioMerieux
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Vidas
	1
	1998
	Centralne Laboratorium Analityczne 
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Wymiana elementów zużywalnych 

3. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania analizatora zgodnie ze specyfikacją producenta 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 29
Przegląd respiratorów NPB 840 prod. Puritan Bennett
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	NPB 840
	6
	2011
	Oddział Intensywnej Terapii
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu

1. Wykonanie przeglądu układu pneumatyki po przepracowanych 10 tys. godzin wraz z wymianą części i podzespołów wchodzących w skład zestawu naprawczego  
2. Wykonanie kalibracji, testów funkcjonalności oraz konserwacji aparatu
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

4. Sprawdzenie poprawności pracy

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 30
Przegląd lasera okulistycznego prod. Lightmed
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	Lpulsa SYL 9000
	1
	2016
	Poradnia Okulistyczna
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie mocy wyjściowej lasera

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 31
Przegląd EEG prod. EB Neuro i Medtronic Dantec

	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1.
	AMBULATORY/PL-270
	1
	1998
	Oddział Neurologiczny
	
	
	
	
	

	2.
	Galileo
	1
	2008
	Oddział Neurologiczny
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Kontrola poprawności działania oprogramowania EEG

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 32
Przegląd lasera CO2  prod. Daeshin
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	DS-30C
	1
	2010
	Oddział Laryngologiczny
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie mocy wyjściowej lasera

4. Wymiana płynu w układzie chłodzenia

5. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

6. Wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 33
Przegląd ablatora do wielopunktowej ablacji  prod. Medtronic
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	GENius
	1
	2010
	Pracownia Hemodynamiki
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 34
Przegląd krioablatora prod. CryoCath
	Lp.
	Model
	Ilość
	Rok produkcji
	Użytkownik
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto 
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5 = 1 x 2
	6 = 5 + 2

	1
	CryoConsole
	1
	2008
	Pracownia Hemodynamiki
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:
1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta 

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
