        AG.ZP 3320.64.17

Informacja o parametrach ocenianych w ramach kryterium oceny: jakość 20%

Parametry oceniane :

Lp.	Parametry oceniane	Parametr oferowany / (wypełnia Wykonawca) / TAK / NIE	Punktacja
1.	Odczynniki gotowe do wstawienia do analizatorów i gotowe do pracy bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej		TAK – 5 pkt. / NIE - 0 pkt.
2.	Odczynnik do D – dimerów posiadający certyfikat FDA poświadczający wiarygodność użycia testu do wykluczenia ŻchZZ ( zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego).		TAK – 5 pkt. / NIE - 0 pkt.
3.	Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia ( minimum 300 sek dla PT i APTT)		TAK – 5 pkt. / NIE - 0 pkt.
4.	Trwałość odczynników kontrolnych do najczęściej wykonywanych analiz ( PT,APTT,Fibrynogen D-dimery ) minimum 24 h na pokładzie aparatu.		TAK – 5 pkt. / NIE - 0 pkt.
5.	Odczynnik do APTT oparty na syntetycznych fosfolipidach jako aktywatorach		TAK – 5 pkt. / NIE - 0 pkt.
6.	Odczynnik do fibrynogenu odporny na interferencje ze strony leku dabigatran.		TAK – 5 pkt. / NIE - 0 pkt.
7.	Modem serwisowy		TAK – 5 pkt. / NIE - 0 pkt.