AG.ZP 3320.69.17

Oświadczenie Wykonawcy – dotyczące okresu gwarancji i warunków gwarancji oraz szkoleń
1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

2. Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu końcowego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesiące).

3. Warunki gwarancji:

· czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 3 dni robocze w przypadku naprawy niewymagającej wymiany części i do 7 dni roboczych, gdy zaistnieje konieczność  sprowadzenia części zamiennych z zagranicy
· czas przystąpienia do naprawy nie dłużej niż 48 h w dni robocze

· graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 5 dni robocze)

· liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół /moduł..................... (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

· siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych 

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta (ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji). Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów........................ Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądów………………………………………………………………………………...

Po upływie okresu gwarancji zostanie przeprowadzony jeden dodatkowy przegląd okresowy zgodnie z wymogami producenta. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów odbywać się będą na koszt Wykonawcy. 

5. Oświadczam, że wraz z dostawą mobilnego aparatu rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych model/typ ……….. dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta (w formie papierowej i elektronicznej)  oraz instrukcję serwisową.

6. Oświadczam, że wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia posiadają deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 
7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się podczas  instalacji i/lub uruchomienia, a  dodatkowe w terminie uzgodnionym z użytkownikiem. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu.
8. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników  Inżynierii Klinicznej z wykonywania podstawowych czynności serwisowych potwierdzone wydaniem zaświadczenia.

Miejscowość, data: .......................................... 


................................................

................................................

.................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

2
AG.ZP 3320.69.17 


