SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Dostawa implantów sercowo-naczyniowych
oraz elektrod do środoperacyjnej ablacji migotania przedsionków
dla Oddziału Kardiochirurgii

nr sprawy: DZP.3320.72.22

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2. Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta Wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
5. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
6. Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamość, dnia 22 września 2022 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.zam.pl
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1435

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: http://www.szpital.zam.pl/ oraz https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

III. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „ustawą”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów sercowo-naczyniowych oraz elektrod do środoperacyjnej ablacji migotania przedsionków dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
  Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).
2. CPV: 33.18.22.20-7, 33.18.42.00-5
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - Zastawki mechaniczne aortalne (12 szt.) i mitralne (10 szt.) dwupłatkowe
- zastawki niskoprofilowe
- pierścień wykonany z tytanu pokryty biokompatybilną powłoką węgla pyrolitycznego
- kołnierz z dakronu, teflonu lub innego materiału ze znacznikami
- półdyski z grafitu pokrytego powłoką węgla pyrolitycznego (carbofilmem) lub spieklików węglowych
- kąt otwarcia płatków min. 80 stopni
- elementy, z których wykonana jest zastawka, gwarantujące bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym przy 1,5 T/64 Mhz
- zastawki obracalne
- rozmiary zastawek aortalnych od 19 mm – 31 mm; rozmiar zastawek mitralnych od 23 mm – 33 mm; dopuszcza się rozmiary parzyste (18-30 mm, 22-34 mm odpowiednio)
- miękki kontroler prawidłowej ruchomości półdysków do każdej zastawki
- zastawki pakowane pojedynczo w sterylne, trwałe, podwójne opakowanie
- trombogenność – zastawka mitralna maks. 1%; zastawka aortalna maks. 1%
- termin ważności 3 lata od daty utworzenia Banku;
- udokumentowana liczba wszczepień min. 100 tysięcy;

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1. komplet akcesoriów do rotacji (aortalny, mitralny) min. po 2 kpl.
2. miarki min. 2 komplety na zastawki aortalne i 2 komplety na zastawki mitralne, holder do mocowania zastawki min. 3 szt.

Bank zastawek aortalnych:
- nr 19 – 2 szt.	- nr 21 – 2 szt.	- nr 23 – 2 szt.	- nr 25 - 2 szt.
- nr 27 – 2 szt.	- nr 29 – 1 szt.	- nr 31 – 1 szt.

Bank zastawek mitralnych:
- nr 25 – 1 szt.	- nr 27 – 2 szt.	- nr 22 – 2 szt.
- nr 31 – 2 szt.	- nr 33 – 1 szt.

Zadanie 2 - Proteza aortalna z zastawką – 15 szt.
- proteza aortalna miękka o wysokiej hemostatyczności
- zastawka dwupłatkowa zintegrowana z protezą aorty
- pierścień wykonany z tytanu pokrytego węglem pirolitycznym
- płatki zastawki wykonane lub pokryte węglem pirolitycznym
- kołnierz wykonany z teflonu, poliestru lub dakronu ze znacznikiem
- kąt otwarcia płatków zastawki min. 78 stopni
- trombogenność zastawki maks. 2%
- elementy, z których wykonana jest zastawka, gwarantujące bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym przy 1,5 T/64 Mhz
- rozmiary od 21-31 mm; dopuszcza się rozmiary parzyste
- sterylne, termin ważności min. 36 miesięcy od daty utworzenia Banku

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1. miarki, holdery, testery min. 2 kpl.
2. do każdej protezy jedną wypalarkę do wykonania otworów do implantacji ujść wieńcowych

Bank protez:
- nr 21 – 3 szt.	- nr 23 – 2 szt.	- nr 25 – 2 szt.
- nr 27 – 2 szt.	- nr 29 – 1 szt.	- nr 31 – 1 szt.

Zadanie 3 - Zastawki biologiczne stentowe aortalne (50 szt.) i mitralne (20 szt.)
- zastawka wykonana z pojedynczej tkanki świńskiej
- kołnierz dakronowy, poliestrowy lub teflonowy
- stent zastawki elastyczny z pamięcią kształtu
- zastawka w pełni nadpierścieniowa, żadna część stentu po wszczepieniu nie może znajdować się w świetle pierścienia zastawki
- zastawka niskoprofilowa
- średni gradient ciśnień – dla zastawki mitralnej maks. 5 mmHg, dla zastawki aortalnej maks. 10 mmHg
- niepodatność na kalcyfikację udokumentowana klinicznie, podać sposób zabezpieczenia przed kalcyfikacją
- rozmiary od 21 do 33 mm
- okres trwałości minimum 10 lat potwierdzony klinicznie
- termin ważności minimum 18 miesięcy od daty utworzenia Banku

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1) wszystkie akcesoria – holdery, sizery – 2 komplety dla zastawek aortalnych i mitralnych

Bank zastawek aortalnych:
- nr 21 – 4 szt.	- nr 23 – 4 szt.	- nr 25 – 3 szt.	- nr 27 – 2 szt.

Bank zastawek mitralnych:
- nr 29 – 3 szt.	- nr 31 – 3 szt.	- nr 33 – 2 szt.

Zadanie 4 - Pierścienie do plastyki zastawki trójdzielnej – 30 szt.
- pierścienie posiadające sztywny, nieodkształcalny rdzeń zapewniający zachowanie kształtu pierścienia po jego wszczepieniu
- pierścień pokryty zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej
- pierścień otwarty, sztywny, umożliwiający niezakładanie szwów w okolicy układu przewodzącego
- niskoprofilowy
- dostępny w rozmiarach: 26, 28, 30, 32,3 4, 36
- sterylne, termin ważności min. 36 miesięcy od daty utworzenia Banku

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1) miarki, holdery – w min. 2 kompletach

Bank pierścieni:
- nr 26 – 1 szt.	- nr 28 – 1 szt.	- nr 30 – 1 szt.
- nr 32 – 3 szt.	- nr 34 – 3 szt.	- nr 36 – 2 szt.

Zadanie nr 5 - Pierścienie do plastyki zastawki mitralnej

A - Pierścienie przeznaczone do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii rozstrzeniowej i niedomykalności niedokrwiennej - 10 szt.
- pierścienie przeznaczone do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii rozstrzeniowej i niedomykalności niedokrwiennej
- konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu lub równoważna pokryta zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej o zredukowanym wymiarze AP (anterior - posterior)
- pierścienie do korekcji zastawki mitralnej o konstrukcji asymetrycznej, trójwymiarowej ze zredukowaną krzywizną w obrębie P2-P3 i obniżonym segmencie P3
- pierścienie o powiększonej powierzchni szycia w obrębie P2-P3 w celu założenia podwójnego szwu
- dostępne w rozmiarach 24, 26, 28, 30, 32, 34
- sterylne, termin ważności min. 36 miesięcy od daty otworzenia Banku

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1) miarki, holdery - min. 2 komplety w banku

Bank pierścieni:
- nr 26 - 1 szt.	- nr 28 – 2 szt.	- nr 30 – 2 szt.
- nr 32 – 2 szt.	- nr 34 – 1 szt.

B – Pierścienie do plastyki zastawki mitralnej – półsztywne - 40 szt.
- pierścienie pełne o konstrukcji sztywnej w obrębie płatka przedniego zastawki mitralnej (A) i elastycznej w obrębie płatka tylnego (P) zapewniające powiększanie się wymiaru AP (przednio-tylnego) podczas rozkurczu
- posiadające znaczniki orientujące pierścień w ujściu zastawki
- pokryte zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej
- pierścień wyprofilowany trójwymiarowo o kształcie siodłowym
- udokumentowana liczba wszczepień min. 100 tysięcy
- dostępny w rozmiarach: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- sterylny, termin ważności min 36 miesięcy od dnia utworzenia Banku

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1) miarki, holdery - min. 2 komplety w banku

Bank pierścieni:
- nr 26 – 1 szt.	- nr 28 – 2 szt.	- nr 30 – 3 szt.	- nr 32 – 3 szt.
- nr 34 – 2 szt.	- nr 36 – 2 szt.	- nr 38 – 2 szt.	- nr 40 – 2 szt

Zadanie 6 - Proteza naczyniowa aorty prosta – 30 szt.
- proteza tkana o wysokiej hemostatyczności
- pokryta kolagenem lub żelatyną
- dostępna w rozmiarze od 24 mm do 36 mm
- długość protezy w zakresie 12,5 – 20 cm
- termin ważności min. 36 miesięcy od daty utworzenia Banku

Bank protez:
- nr 24 – 2 szt.	- nr 26 – 2 szt.	- nr 28 – 2 szt.	- nr 30 – 2 szt.
- nr 32 – 2 szt.	- nr 34 – 2 szt.	- nr 36 – 2 szt.

Zadanie 7 - Elektrody do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków

A – Elektrody monopolarne - 10 szt.
- elektrody wykorzystujące do ablacji energię o częstotliwości radiowej („radiofrequency”)
- elektrody monopolarne irygowane
- dwie długości elektrody umożliwiające zastosowanie także w czasie operacji miniinwazyjnych zastawki mitralnej z bocznej minitorakotomii

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1) jednostkę sterującą

Bank w ilości 3 szt. sterylnie zapakowanych elektrod monopolarnych.

B – Elektrody bipolarne - 3 szt.
- elektrody wykorzystujące do ablacji energię o częstotliwości radiowej („radiofrequency”)
- elektrody bipolarne irygowane zapewniające transmuralność ablacji
- końcówka czynna elektrody ruchoma w zakresie co najmniej 300 stopni

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1) jednostkę sterującą

Bank w ilości 1 szt. sterylnie zapakowanej elektrody bipolarnej.

Zadanie 8 - Zastawki biologiczne stentowe perikardialne aortalne (60 szt.) i mitralne (25 szt.)
- zastawka biologiczna stentowa wykonana z perikardium zwierzęcego
- perikardium zabezpieczone przed zwapnieniem czy wczesną degeneracją, należy podać sposób zabezpieczenia
- zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki
- stent zastawki metalowy, elastyczny, z pamięcią kształtu
- konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenie komisur zastawki podczas implantacji
- kołnierz zastawki wyprofilowany trójwymiarowo specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego
- okres trwałości zastawki minimum 5 lat potwierdzony klinicznie (przynajmniej 1 publikacja)
- zastawki dostępne w rozmiarach: aortalne 19 – 29 mm, mitralne 25 - 33 mm; dopuszcza się rozmiary parzyste
- efektywne pole powierzchni otwarcia dla zastawki aortalnej w rozmiarze 19 min. 1,50 cm2
- zastawki pakowane pojedynczo, sterylne
- termin ważności min. 18 miesięcy od daty otworzenia Banku

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1) dwa zestawy dedykowanych miarek i holderów do zastawek

Bank zastawek aortalnych:
- nr 19 – 2 szt.	- nr 21 – 3 szt.	- nr 23 – 3 szt.
- nr 25 – 1 szt.	- nr 27 – 1 szt.

Bank zastawek mitralnych:
- nr 25 – 1 szt.	- nr 27 – 1 szt.	- nr 29 - 2 szt.
- nr 31 – 2 szt.	- nr 33 – 1 szt.

Zadanie 9 - Zastawki aortalne wprowadzane metodą przezskórną przez dostęp udowy, podobojczykowy i przezaortalny (TAVI) – 60 szt.
- zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej
- stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji
- zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową, podobojczykową oraz z dostępu przez aortę wstępującą („direct aorta”)
- zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją
- zastawka o konstrukcji trójpłatkowej
- zastawka posiadające dopuszczenie CE do wszczepiania w zdegenerowane zastawki chirurgiczne (metoda „valve in valve”)
- zastawka dla wymiarów pierścienia natywnego aortalnego18 - 30 mm
- zestaw wprowadzający o profilu maks. 18F (dla wszystkich rozmiarów), kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
- zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG
- w komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający
- w każdym zestawie oprócz zastawki dodatkowo: koszulka naczyniowa 14F/18F/20F, dł. 30 cm (do wszczepiania przez tętnicę udową i podobojczykową oraz „direct aorta”), prowadnik sztywny 0,035”/ 260 cm, elektroda 5F do stymulacji z balonem, cewnik PIG 5F z markerami oraz balon do walwuloplastyki aortalnej
- zapewnienie systemu szkoleń w zakresie implantacji i aktualnego stanu wiedzy o procedurach przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej oraz, w razie potrzeby, wsparcie merytoryczne podczas trudniejszych zabiegów
Zadanie 10 - Zastawka aortalna mechaniczna dwupłatkowa, przeznaczona do wąskiego pierścienia aortalnego – 10 szt.
- rozmiary od 19 do 27 mm
- kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami, usytuowany supraannularnie - powyżej pierścienia anatomicznego, pierścień wysokoprofilowy wykonany z węgla pyrolitycznego bez silikonu
- płatki wykonane ze spieklików węglowych, obrotowe
- komponenty użyte do produkcji zastawki gwarantujące bezpieczeństwo w przypadku badania rezonansem magnetycznym 1,5 T/ 64 MHz
- kąt otwarcia płatków 90 stopni
- zarejestrowana, potwierdzona w literaturze możliwość bezpiecznego utrzymywania krzepnięcia po operacji wymiany zastawki aortalnej z użyciem oferowanej zastawki w zakresie INR 1,5-2,0
- trombogenność nie większa niż 1%
- miękki kontroler prawidłowej ruchomości półdysków do każdej zastawki
- zastawki pakowane pojedynczo w sterylne, trwałe, podwójne opakowanie
- termin ważności 2 lata od daty utworzenia Banku

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany, z chwilą utworzenia Banku, bezpłatnie dostarczyć:
1) komplet akcesoriów do rotacji (aortalny) min. 2 kpl.
2) miarki min. 2 komplety na zastawki aortalne, holder do mocowania zastawki min. 3 szt.

Bank zastawek:
- rozmiar 19 – 2 szt.	- rozmiar 21 – 2 szt.	- rozmiar 23 – 2 szt.
- rozmiar 25 – 1 szt.	- rozmiar 27 – 1 szt.

Zadanie 11 - Zastawki aortalne wprowadzane metodą przezskórną przez dostępu udowy (TAVI) – 24 szt.
- zastawka wykonana z osierdzia świńskiego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej supraanularnej
- stent mocujący zastawkę nitinolowy samorozprężalny w miejscu implantacji
- zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową
- zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją
- zastawka posiadająca trzy stabilizujące łuki stworzone, by obracać się względem ściany aorty w celu zapewnienia samodopasowania się protezy biologicznej
- zastawka o konstrukcji trójpłatkowej
- zastawka dla wymiarów pierścienia natywnego aortalnego 21-27 mm
- zestaw wprowadzający o profilu maks. 18F (dla wszystkich rozmiarów), kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
- zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG
- w komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający
- w każdym zestawie oprócz zastawki dodatkowo: koszulka naczyniowa 14F samorozszerzalna do wszczepiania przez tętnicę udową, prowadnik sztywny 0,035”/ 260 cm oraz balon do walwuloplastyki aortalnej
- zapewnienie systemu szkoleń w zakresie implantacji i aktualnego stanu wiedzy o procedurach przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej oraz, w razie potrzeby, wsparcie merytoryczne podczas trudniejszych zabiegów

Zadanie 12 - Proteza naczyniowa do rekonstrukcji aorty z odnogą do kaniuli – 15 szt.
- proteza miękka o wysokiej hemostatyczności
- pokryta kolagenem
- welurowana jednostronnie
- posiadająca odnogę do podłączenia kaniuli perfuzyjnej o długości min. 15 cm
- dostępna w rozmiarze od 22 mm do 36 mm, długość 30-40 cm
- termin ważności min. 36 miesięcy od daty utworzenia Banku

Bank protez:
- rozmiar 24 – 1 szt.	- rozmiar 26 – 1 szt.	- rozmiar 28 – 1 szt.	- rozmiar 30 – 1 szt.
- rozmiar 32 – 1 szt.	- rozmiar 34 – 1 szt.	- rozmiar 36 – 1 szt.

Zadanie 13 - Zastawki biologiczne aortalne nowej generacji dla młodszych pacjentów o przedłużonej trwałości – 10 szt.
- zastawka stentowa aortalna z perikardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów i wolnych grup aldehydowych oraz stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych
- zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych
- stent zastawki metalowy, elastyczny, z pamięcią kształtu
- konstrukcja stentu umożliwiająca poszerzenie rozmiaru wewnętrznego w przypadku ewentualnego przyszłego zabiegu „valve in valve”
- znaczniki umożliwiające identyfikację rozmiaru zastawki w skopii po implantacji – przynajmniej dla zastawek w zakresie 19 – 25 mm
- kołnierz zastawki wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego
- zastawka do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie może znajdować się w świetle pierścienia zastawki
- zastawka sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania
- wymagane rozmiary: aortalne 19 – 29 mm
- termin ważności min. 24 miesiące od daty utworzenia Banku

Bank zastawek:
- rozmiar 19 – 1 szt.	- rozmiar 21 – 1 szt.	- rozmiar 23 – 1 szt.
- rozmiar 25 – 1 szt.	- rozmiar 27 – 1 szt.

Zadanie 14 - Zastawki biologiczne aortalne szybkowszczepialne – 10 szt.
- zastawka stentowa z perikardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych
- zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych
- zastawka osadzona na rozprężanym ciśnieniowo stencie mocującym zastawkę
- kołnierz zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego
- szwy pozycjonujące wiązane lub usuwane po osadzeniu zastawki – dopuszcza się do trzech szwów pozycjonujących
- wymagane rozmiary 19 - 27 mm
- implantacja zakończona sukcesem w >95% przypadków (poprzeć piśmiennictwem naukowym)
- efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej nr 21 – min. 1,60 cm2
- przeszkolenie zespołu lekarskiego kardiochirurgicznego w zakresie techniki wszczepiania zastawek
- zastawki sterylne, termin ważności min. 12 miesięcy od daty utworzenia Banku

Bank w ilości 5 szt.

Zadanie 15 - Stent aortalny do leczenia ostrych rozwarstwień aorty – 8 szt.
- stent aortalny do leczenia ostrych rozwarstwień aorty (Stanford typ A, DeBakey typ I) będący uzupełnieniem procedury „hemiarch”
- stent niepokryty, wykonany z nitinolu, umożliwiający stabilizację kanału prawdziwego łuku i aorty zstępującej
- średnia wielkość komórek stentu około 12 mm, umożliwiająca dostęp endowaskularny do naczyń dogłowowych
- w części proksymalnej stentu kołnierz wykonany z PTFE, służący do podparcia, wzmocnienia tkanek oraz doszycia do zespolenia
- w dystalnej części końcówki stentu skierowane do wewnątrz, aby zapobiec powstawania nowych uszkodzeń ściany aorty
- każdy stent dostarczany z jedną sztuką kleju biologicznego 10 ml przeznaczonego do zaopatrzenia rozwarstwienia
- system dostarczania kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
- rozmiary: średnice kołnierza do wszycia: 24 mm i 32 mm; dostępne formy proste i taperowane, o różnych długościach (proszę podać, jakie)
- pakowanie sterylne, termin ważności min. 12 miesięcy od daty utworzenia Banku
- przeszkolenie zespołu kardiochirurgicznego w zakresie techniki wszczepiania stentu

Bank w ilości 2 szt.

Zadanie 16 - Stentgraft aortalny hybrydowy – 8 szt.
- system będący połączeniem wewnątrznaczyniowego stentgraftu piersiowego oraz chirurgicznej protezy naczyniowej umożliwiającej rekonstrukcję łuku aorty
- pokrycie stentgraftu i protezy wykonane z poliestru o bardzo małej przepuszczalności
- dostępne wersje protezy: prosta z odnogą do perfuzji, z trzema odnogami do odgałęzień łuku, z jedną rozwidloną na trzy gałęzie odnogą
- średnice protezy: 26 mm, 28 mm i 30 mm i długość 100 mm - w zależności od konfiguracji
- dostępne średnice stentgraftu: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 40 mm – w zależności od konfiguracji
- dostępne długości stentgraftu: 120, 130, 175, 180 mm - w zależności od konfiguracji
- długość protezy do aorty wstępującej : 100 mm
- szerokość kołnierza do przyszycia do aorty – 15 mm
- atraumatyczna końcówka systemu stentgraftu
- system kompatybilny z prowadnikiem 0,035“, możliwy do użycia zarówno z prowadnikiem jak i bez
- przeszkolenie zespołu kardiochirurgicznego w zakresie techniki użycia stentgraftu

1. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu” (dla zadań, w których wymagane jest utworzenie „Banku”) w asortymencie i ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością Wykonawcy do chwili wykorzystania go przez Zamawiającego, o czym Wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:
1. Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia;
2. Charakterystykę techniczno – jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
3. Deklaracja zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
1. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

VII. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
2. Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/ 2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - „JEDZ”.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy PZP żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
  a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,
  b) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,
  c) art. 109 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6. oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:
1. dokumentów o których mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. dokumentów o których mowa w ust. 7 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 9 stosuje się.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

X. Wadium
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- Zadanie 1 – 600 zł / - Zadanie 2 – 700 zł / - Zadanie 3 – 3 100 zł / - Zadanie 4 – 500 zł / - Zadanie 5 – 1 100 zł / - Zadanie 6 – 300 zł / - Zadanie 7 – 500 zł / - Zadanie 8 – 5 400 zł	- Zadanie 9 – 36 300 zł / - Zadanie 10 – 300 zł / - Zadanie 11 – 14 200 zł / - Zadanie 12 – 500 zł / - Zadanie 13 – 1 400 zł / - Zadanie 14 – 2 100 zł / - Zadanie 15 – 4 000 zł / - Zadanie 16 – 2 700 zł

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu oraz numer sprawy.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1. upływu terminu związania ofertą;
2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2. którego oferta została odrzucona;
3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
1. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9 niniejszego Rozdziału, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
2. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej adres: zamowienia@szpital.zam.pl oraz Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
   i Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.72.22.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 25 72 223,
  e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 - zwane dalej „Rozporządzeniem"), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
2. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

XII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

1. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

XIV. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21 stycznia 2023 r. (90 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ);
2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdz. XVIII SWZ;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ);
4. Przedmiotowe środki dowodowe;
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6. Dowód wniesienia wadium.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx. .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy.
4. Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2. w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania;
3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
4. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy PZP;
5. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
6. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
1. Należy umieścić w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmiana SWZ i przygotowanie oferty.
Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SWZ informacje.

XVI. Sposób oraz termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 24 października 2022 r. o godzinie 11:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl.
2. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 14 lipca 2022 r. godz. 11:00.
3. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
6. Do upływu terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

XVII. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2022 r., o godzinie 12:00.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVIII. Sposób obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XIX. Opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
  Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za kryterium oceny Cena – 100%.

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z treścią art. 264 ust. 1 PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zaś wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia odwołanie lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.