Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia

AT.Z.2150.11.1.2024

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 + 5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Laryngoskop do trudnej intubacji: - kolorowy monitor o przekątnej 3,5” i rozdzielczości min. 640×480 - możliwość obrotu i pochylania monitora - waga do 300 g - kamera Full HD o rozdzielczości min. 1 Mpx - wbudowana bateria - możliwość zapisywania nagrań i zdjęć w pamięci wewnętrznej urządzenia - wbudowany przycisk uruchomiający nagrywanie procesu intubacji | 4 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | łyżki metalowe, wielorazowego użytku, do ww laryngoskopu, do sterylizacji (moczenie w płynach dezynfekcyjnych/sterylizacja niskotemperaturowa) W zestawie następujące łyżki: Miller 0 – 2 sztuki Miller 1 – 2 sztuki MacIntosh 1 – 2 sztuki MacIntosh 2 – 2 sztuki MacIntosh 3 – 4 sztuki MacIntosh 4 – 4 sztuki D-Blade – 4 sztuki D-Blade S – 2 sztuki D-Blade L - 2 sztuki | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

………………………………………………...

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej