                                                                                                                   ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ

                                                                                                   postępowanie AG.ZP.3320.53.18 
           .....................................

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– Sterylna osłona na uchwyt lampy –– Zadanie nr 1

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Jednorazowa sterylna osłona na uchwyt lamp wykonana z elastycznego i cienkiego plastiku nie zawierającego lateksu, wyposażona w kołnierz ochronny eliminujący dotknięcia części niesterylnej lampy, pakowane pojedyńczo.


	opak
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                 ............................................................     











                                                           pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– Zamknięty system do ostrzy i igieł –– Zadanie nr 2
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Jednorazowy sterylny dwuczęściowy licznik igieł z funkcją usuwania ostrzy nie zawierający lateksu w kolorze czerwonym. Pojemnik wyposażony w zawiasy oraz system zamykający, gwarantujący łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie eliminujące możliwość ponownego otwarcia

Po obu stronach zewnętrznych posiadający system lepny pozwalający na bezpieczne przytwierdzenie do dowolnej powierzchni roboczej. Wewnętrzne wyposażenie:

· element pozwalający na bezpieczne usunięcie ostrza skalpela z oznaczeniem kierunku zdejmowania ostrza

· wkład magnetyczny na obu pokrywach z oznaczeniem numerycznym oraz wyjmowany samoprzylepny blok piankowy z oznaczeniem numerycznym, licznik numeryczny do 20 i pojemność 40
	szt
	2 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  ............................................................     











                                                           /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Maski krtaniowe – Zadanie nr 3

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem soft seal do znieczulania w rozmiarze 3,4,5 – rozmiar do wyboru przez zamawiającego.
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Szczegółowy opis:

· anatomiczne wygięcie odpowiadające budowie anatomicznej gardła

· kształt maski odlany w całości z mankietem niskociśnieniowym

· balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski

· bezpieczna podczas wykonywania rezonansu magnetycznego

· termoplastyczna o obniżonej przenikalności podtlenku azotu

· sterylna pakowana pojedyńczo

                                                                                                                                                                                                   ............................................................     











                                                                      /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– zamknięty system bezigłowy  –– Zadanie nr 4

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzen

	1. 
	Zamknięty system bezigłowy dla noworodków z 3 drenami zakończonymi portami bezigłowymi, dren o średnicy 1,2 mm. Całość długości 15 cm.
	Szt.
	360
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Zamknięty system bezigłowy dostępu naczyniowego dla noworodków  z 1 drenem zakończonym portem bezigłowym  o  średnicy 1.2 mm zakończonym. Całość długości 15 cm.

      -     przeźroczysty

· przestrzeń martwa

· 0,49 ml

· szybkość przepływu 165 ml/min.

· Ilość aktywacji: 600 (nie dłużej niż 7 dni

· wielokrotny kontakt z krwią i lipidami

· wolny od lateksu i części metalowych

· podwójny system zabezpieczenia w postaci podzielnej membrany i tępego trzpienia

· sterylny, pakowany pojedyńczo


	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                          ............................................................     











                                                                      /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY –Tępa igła do nabierania leków –  Zadanie nr 5

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Igła do pobierania leków z tępym ostrzem, ostrze ścięte pod kątem 45°, filtr 5 mikronów dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń, rozmiar 18Gx2" (1,2 mm x 50 mm), jednorazowa, sterylna.


	szt
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                          ............................................................     











                                                                      /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

           .....................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Okulary noworodkowe – Zadanie nr 6
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Okulary do fototerapii wcześniaków jednorazowego użytku
	szt
	120
	
	
	
	
	
	

	2.
	Okulary do fototerapii dla noworodków

jednorazowego użytku 
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                         .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

       .....................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Butelki jednorazowe sterylne – Zadanie nr 7
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1. 
	butelki jednorazowqe sterylne, wykonane z polipropylenu (PP) pakowane pojedynczo bez nakrętki, pasujące do standardowych smoczków firmy NUK, o pojemności 50ml do 100ml
	szt
	12 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                         .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

       .....................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Aparaty do  pompy Ascor – Zadanie nr 8
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1. 
	Aparaty do pomp przepływowych Ascor AP31 typu Uni – Ascoset 230 cm
	szt.
	2600
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Aparaty do pomp przepływowych Ascor AP31 
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

       ...................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– ostrze do dermatonu  –– Zadanie nr 9

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Sterylne, jednorazowe ostrze do Dermatonu firmy Aesculap. Pakowane pojedyńczo, typ blister.


	op.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                 .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY - elektrody do termoablacji – Zadanie nr 10

	Lp
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	sterylna elektroda do termoablacji wątroby pakowna pojedynczo o dł 25cm - +/-3cm, 17G (1,4mm) wraz z drenem i elektrodami neutralnymi, do aparatu Cool tip series E
	opak
	24
	
	
	
	
	
	

	
	                               Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


                                                                                                                                                                      .....................................................................





                                                                                                                          /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

        ...............................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – słuchawki wewnątrzuszne – Zadanie 11
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1
	Słuchawki wewnątrzuszne typ 3C 
	Szt
	350
	
	
	
	
	
	

	2
	Słuchawki wewnątrzuszne typ 3A 
	szt
	350
	
	
	
	
	
	

	3
	Słuchawki wewnątrzuszne typ  3B
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

        ...............................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – akcesoria do aparatu Cusa – Zadanie 12
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1
	Dreny sterylny do końcówki aplikatora Cusa 23 kHz
	Szt
	45
	
	
	
	
	
	

	2
	Dreny sterylny do końcówki aplikatora Cusa 36 kHz
	Szt
	30
	
	
	
	
	
	

	3
	Wkład do aparatu Cusa o poj 1,5 ltr w systemie zamkniętym
	szt
	75
	
	
	
	
	
	

	4
	Filtr zalewowy do Cusa, pakowany po 2szt
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	5
	Wymienna końcówka robocza MIKROTIP 36 kHz 1,57mm
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	6
	Wymienna końcówka robocza MIKROTIP 23 kHz 1,57mm
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                            .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

       ...............................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Testy do wykrywania odpływu wód płodowych – Zadanie 13
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1
	Testy do diagnostyki przedwczesnego odpływania wód płodowych
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

       .........................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Przedłużacze do wąsów tlenowych – Zadanie nr 14
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1.
	Przedłużacz do wąsów tlenowych dł 200-220cm
	szt
	1 300


	
	
	
	
	
	

	2.
	Przedłużacz do wąsów tlenowych dł 400-440cm
	szt
	800


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                               .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

            ...............................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Sondy żywieniowe – Zadanie 15
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1
	Sondy żywieniowe z dwoma portami, z mandrynem, rozmiar 12Fr 43” 
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                            .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

     ............................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Smoczki do butelek – Zadanie 16
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1. 
	Smoczki dla wcześniaków o wadze powyżej 1750g S z małym otworem przepływowym (żółta nakrętka).
	szt
	12000
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Smoczki dla noworodków donoszonych M średni otwór przepływowy (przeźroczysta nakrętka).
	szt
	24000
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Smoczki dla noworodków donoszonych L duży otwór przepływowy (zielona nakrętka)
	szt
	2400
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


  Opis: Smoczki wykonane z lateksu, kształt anatomiczny z szerokim oparciem dla warg dostosowany do jamy ustnej, bardzo miękkie, jednorazowe, osobno pakowane, z nakrętką pasującą do butelek z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm.

                                                                                                                                                                                            .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Filiformy do rozszerzadeł  – Zadanie 17

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Filiformy do rozszerzadeł, z męskim gwintem o średnicy 1,6mm, prosty, pakowany podwójnie (folia, papier), sterylne w rozmiarach Ch3,Ch4, Ch5
	Szt
	190
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                               .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

       ...............................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Mankiety jednorazowe  – Zadanie 18
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna 
cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Jednorazowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków rozmiar 6-11cm nr 3
	Szt
	60
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków rozmiar 7-13cm nr 4
	Szt
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                               .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

      .........................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Czujniki SpO2  – Zadanie 19
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1. 
	Czujnik SpO2 dla noworodków jednorazowego użytku, na gąbce z rzepem typu Nellcor
	Szt
	480
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Czujnik SpO2 dla noworodków jednorazowego użytku technologii Masimo do Pulsoksymetrów Masimo Rad – 8 i Rad 97 o końcówce kabla LNCS NeO 3 – 40 kg, dł.46 cm.
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                            .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

        ........................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Akcesoria do noża harmonicznego Generator 300 – Zadanie 20
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1
	Nożyce koagulujące ACE23E dł 23cm
	Szt
	48

	
	
	
	
	
	

	2
	Nożyce koagulujące Focus FCS 9
	Szt
	60

	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

      .....................................


/pieczęć firmowa/

Formularz cenowy – Strzykawki – Zadanie 21

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Strzykawka do insuliny 1ml sterylna, jednorazowego użytku, szczelna, trzyczęściowa, U-100/1ml przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, minimalna pozostałość resztek leku, łatwy i równomierny przesuw tłoka, pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka, dokładne, widoczne określenie podawanych dawek, wyraźna trwała skala, złącze Luer, rozmiar igły 0,40-0,45-0,5G x 13-16mm, pakowane pojedynczo z igłą w zestawie (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką).


	Op. (1op.=

100szt)
	500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawki 2ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.


	Op. (1op.=

100szt)
	6 750
	
	
	
	
	
	

	3.
	Strzykawki 5ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropyleny / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.


	Op. (1op.=

100szt)
	10 520
	
	
	
	
	
	

	4.
	Strzykawki 10ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.


	Op. (1op.=

100szt)
	10 065
	
	
	
	
	
	

	5.
	Strzykawki 20ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropyleny / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1,0ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.


	Op. (1op.=

100szt)
	10 130
	
	
	
	
	
	

	6.
	Strzykawki 20ml sterylne, jednorazowego użytku, z gumowym tłokiem, trzyczęściowe, zakończenie typu  Luer, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1,0ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.


	Szt.
	12 500
	
	
	
	
	
	

	7.
	Strzykawki typu „Żaneta” 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku, zakończenie cylindra cewnikowe, szczelne,  wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, zatyczka do końcówki cylindra.


	Szt.
	30 625 
	
	
	
	
	
	

	8.
	Strzykawki typu „Żaneta” 100ml sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, zakończenie cylindra cewnikowe + reduktor typu Luer, wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca,  czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka.


	Szt.
	5 000
	
	
	
	
	
	

	9.
	Strzykawki do tuberkuliny TBC z igłą nr 0,4 x 13mm lub 0,45 x 13mm sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, trzyczęściowe, z gumowym tłoczkiem, zakończenie cylindra typu Luer, podziałka ze skalowaniem 0,05ml lub 0,01ml, wykonane z polipropylenu  lub mieszane (polipropylen + polietylenu), czytelna skala (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką), przeźroczysty cylinder


	Op. (1op.=

100szt)
	40
	
	
	
	
	
	

	10.
	Strzykawki do tuberkuliny TBC z igłą nr 0,6 x 16mm , sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, trzyczęściowe, z gumowym tłoczkiem, zakończenie cylindra typu Luer, podziałka ze skalowaniem 0,05ml lub 0,01ml, wykonane z polipropylenu  lub mieszane (polipropylen + polietylenu), czytelna skala (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką), przeźroczysty cylinder


	Op (1op= 100szt)
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                        .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.................................................
                 /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Strzykawki do insuliny  – Zadanie nr 22

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Strzykawka do insuliny 2ml / 80 jm, z igłą (igła oddzielnie), sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer (1opak 100szt).


	Opak
	80
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                      ................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

       /pieczęć firmowa/
Formularz cenowy – Strzykawki do pompy infuzyjnej – Zadanie 23

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Strzykawki 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku,  trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor, Aitecs 2016 pakowane pojedynczo.
	Szt.
	80000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawki bursztynowe 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku,  trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor,Aitecs 2016 pakowane pojedynczo.
	Szt.
	80000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                       .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


................................................
                                    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Strzykawki do pracowni leku cytostatycznego  – Zadanie nr 24

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent,
kraj pochodzenia


	1.
	Strzykawka sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer Lock , trzyczęściowa z gumowym tłokiem (1opak 100szt).
50 ml
20 ml
10 ml
5 ml
2 ml
	Opak
	200
220
150
120
100


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                      ................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

          .........................................

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Igły iniekcyjne, przyrządy do aspiracji z butelek – Zadanie nr 25

	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock w rozmiarach: 

nr 0.5x25, nr 0.6x30, nr 0.7x40, nr 0.8x40, 

nr 0.9x40. 

opak - 100szt.


	Opak
	10 365
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, w rozmiarach: 

nr 1.1x40, nr 1.2x40

opak-100szt.


	Opak
	10 890
	
	
	
	
	
	

	3.
	Przyrząd do aspiracji z butelek, z zatyczką, sterylny, jednorazowego użytku, 
typu Luer – Lock.

opak-100szt.


	Opak
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                            .....................................................................
















  /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



          ....................................



/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Igły do penów – Zadanie nr 26

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Igły do penów –  sterylne 0,3 x 8mm


	Szt.
	12000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                    .....................................................................
















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

                   ...................................

        /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Igły do nakłuć lędźwiowych – Zadanie nr 27

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Igła sterylna, jednorazowego użytku, do nakłuć lędźwiowych, w rozmiarach: nr 18Ga, nr 19Ga, 
22 Ga (dł. 90mm +/- 1mm).


	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła sterylna, jednorazowego użytku do nakłuć lędźwiowych  22 Ga (dł.38- 50 cm)
	Szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Igły opakowane w opakowania zapobiegające uszkodzeniom mechanicznym.
                                                                                                                                                                          ..............................................................















        /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



     ...................................


          /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji do pistoletu BARD – Zadanie nr 28

	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 
14G x 16cm do pistoletu Magnum Bard
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 
18G x 30cm do pistoletu Magnum Bard
	Szt.
	750
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                           ..............................................................















                       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................
          /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji – Zadanie nr 29

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Igła sterylna, jednorazowego użytku, do biopsji talerza biodrowego 11Gx100mm z osłoną ostrza igły.
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła sterylna, jednorazowego użytku, do punkcji mostka nr 16Gx10/75 i nr 16x10/50 z regulowanym ogranicznikiem głębokości.
	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	3.
	Igła sterylna, półautomatyczna, jednorazowego użytku, do biopsji tkanek miękkich 
16G x 8 - 12cm, pakowane oddzielnie, długość elementu tnącego 20 mm, z podziałką na igle 
co 1 cm.


	Szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	4.
	Igła sterylna, półautomatyczna, jednorazowego użytku, do biopsji tkanek miękkich 
16G x 18 - 22cm, pakowane oddzielnie, długość elementu tnącego 20mm, z podziałką na igle 
co 1 cm.
	Szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                        ..............................................................















                      /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.............................................
                              /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Kaniule dożylne – Zadanie 30

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Kaniula do żył obwodowych z portem bocznym (zaworem iniekcyjnym) do wstrzyknięć – sterylna, jednorazowego użytku, apirogenna, nietoksyczna, elastyczna, odporna na odkształcenia czy zagięcia – wykonana z poliuretanu, z dodatkowym wygodnym dostępem do portu bocznego łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, gładka powierzchnia kaniuli, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG, końcówka Lock, 
koreczek Luer-Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna, w rozmiarach: 
nr 22G (0,7, 0,8 , 0,9), nr 20G (1,0 , 1,1), nr 18G (1,2, 1,3), nr 17G (1,4 , 1,5), nr 16G (1,7 , 1,8).
	Szt.
	257 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Koreczki sterylne pasujące do końcówek 
Luer-Lock.
	Szt.
	180 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                        .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.............................................
                      /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Kaniule dożylne bezpieczne do wkłuć obwodowych– Zadanie 31

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Z portem bocznym (zaworem zatrzaskowym,  łatwo domykającym się ) do wstrzyknięć

Nietoksyczna, elastyczna odporna na zagięcia, wykonana z poliuretanu (vialonu )

Kontrastująca w RTG

Pełny zakres rozmiarów 22G – 14G, oznaczonych kodami barwnymi według ISO  (Rozmiar do wyboru)
Lepsza ochrona końcówki igły (końcówka igły zakryta, chroni użytkownika przed zaaspirowaną do niej krwią) 

Szybki wsteczny wypływ 

Duże prędkości przepływów 

Kompatybilna z adapterami 

Sterylna, jednorazowego użytku
	Szt.
	16 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                        .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


....................................



                    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Kaniule dożylne dla noworodków – Zadanie nr 32

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Kaniula dożylna dla wcześniaków i noworodków do wkłuć obwodowych  w rozmiarach 26Gx19 mm oraz 24 Gx19 mm

-     bez portu bocznego

· zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia

· widoczna w USG

· wykonana z PTFE

· wielkość przepływu 13ml/min

· niealergizująca

· sterylna

· jednorazowego użytku


	Szt.
	4800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

        .....................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Opaski do identyfikacji i zaciskacze do pępowiny – Zadanie nr 33
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Opaski do identyfikacji noworodków


	Szt.
	12 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Opaski do identyfikacji dorosłych


	Szt.
	86 900
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaciskacz do pępowiny, sterylny, jednorazowego użytku.


	Szt.
	4 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                      .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

       .....................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Kraniki  - Zadanie 34

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Kranik trójdrożny z poliwęglanu, sterylny, jednorazowego użytku z przezroczystą obudową, apirogenny i nietoksyczny ze stabilnym (nie ulegającym samoistnemu rozłączeniu) 
i szczelnym połączeniem kranik – zakończenie kaniuli o typie Luer-Lock..

Odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, 
obrót kurka obrotowego o 360 O
	Szt.
	30 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kranik trójdrożny z drenem (przedłużaczem 7cm) sterylny, apirogenny, nietoksyczny, 
z przezroczystą obudową, ze stabilnym 
(nie ulegającym samoistnemu rozłączeniu) 
i szczelnym połączeniem kranik-zakończenie kaniuli o typie Luer-Lock, odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, obrót kurka obrotowego o 360O
	Szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                         .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

                                 ..................................


          /Pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi – Zadanie nr 35

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych 
z odpowietrzaczem, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny.


	Szt.
	625 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny.


	Szt.
	21 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

         .......................................

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Woda jałowa Respiflo o poj. 500ml  – Zadanie 36

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Zamknięty system do nawilżania i inhalacji z adapterem i pojemnikiem wypełnionym sterylną postacią H2O.
Pojemnik jednorazowy. Możliwość przechodzenia O2 przez całą objętość wody znajdującej się w pojemniku. 
Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykorzystania wody w pojemniku do jej całkowitego zużycia.
	Szt
	1900
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                           .....................................................................

















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

      .....................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Kaczki, miski nerkowate, baseny – Zadanie nr 37
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Kaczka sanitarna plastikowa
	Szt.
	100


	
	
	
	
	
	

	2.
	Miska nerkowata mała plastikowa
	Szt.
	40


	
	
	
	
	
	

	3.
	Miska nerkowata duża plastikowa
	Szt.
	100


	
	
	
	
	
	

	4.
	Basen plastikowy
	Szt.
	130


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                        .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

    /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Osłonki lateksowe – Zadanie nr 38

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Osłonki lateksowe, pudrowane na głowicę USG (prezerwatywy).
	szt.
	13 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................
















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Żele do USG, defibrylatora – Zadanie nr 39

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Żel do USG 250 ml – zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, nieuszkadzający głowic i przetworników., hypoalergiczny
	Szt.
	5 600
	
	
	
	
	
	

	2.
	Żel do defibrylatora 250ml – posiada wysokie przewodnictwo elektryczne i punktowe; odporny na wysychanie o neutralnym odczynie PH skóry.


	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                       .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................

      /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Łopatki, kieliszki do leków, staza - Zadanie nr 40
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna 
cena netto
	Łączna 
cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Łopatka laryngologiczna, drewniana /opak – 100szt/


	Opak
	1 900
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kieliszki do leków (plastikowe), przeźroczyste z możliwością dezynfekcji, z podziałką co najmniej 5 ml, pojemność 25-30 ml
	Szt.
	150 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Automatyczna staza uciskowa do pobierania krwi wykonana z elastycznej opaski, łatwej w odpinaniu, zapinaniu oraz regulacji zacisku.
	Szt.
	310
	
	
	
	
	
	

	4. 
	 Jednorazowa staza bezlateksowa używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek (o dł. 45 cm). Szerokość 2,5 cm, długość rolki 11,25m
	1 rolka (25 szt.)
	250 
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                       .....................................................................
















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



        ......................................



/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY Zestawy do lewatywy – Zadanie nr 41

	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Zestaw jednorazowy do lewatywy o pojemności worka minimum 1500 ml.
	Szt.
	4 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                       .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.....................................
          
                  /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe – Zadanie 42

	Lp.
	Nazwa, nr katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rolowany mankiet, teksturowane  na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 240 mm, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L,XL
	Opak
( 100 szt.)
	46000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                            .....................................................................
















                 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.....................................
          
                   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe – Zadanie 43

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rolowany mankiet, tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą na palcach, kolor biały lub inny oprócz niebieskiego, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 240 mm , przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L
	op.
   50szt.
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                           .....................................................................
















                 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.....................................
           
                /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe z przedłużonym mankietem – Zadanie 44

	Lp.
	Nazwa, nr katalogowy
	Jedn. Miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, rolowany mankiet, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 280 mm, grubość na palcu 0,18 – 0,30, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Posiadający Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L
	op.
   100 szt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................
















                 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

                          /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe  – Zadanie 45

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice diagnostyczne  nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor fioletowy, rolowany mankiet, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, polimerowane od strony roboczej, chlorowane polimeryzowane od strony wewnętrznej, grubość na palcu 0,10 mm - 0,12 mm, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L
Konstrukcja opakowania umożliwiająca dwa sposoby pobierania rękawic: standardowo przez otwór centralny lub pojedyńczo za mankiet.
	op.
   100 szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                            .....................................................................
















                 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– rękawice nitrylowe  –– Zadanie nr 46

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent,
kraj pochodzenia


	1.
	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości, grubość na palcach maksymalnie 0,1mm, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, przebadane na przenikalność min.10 substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu S, M, L pasujące do uchwytów naściennych pojedyńczych i potrójnych, z możliwością wyjmowania pojedyńczej rękawicy od spodu, bez dotykania opakowania.
Zamawiający wymaga użyczenia na okres obowiązywania umowy: 5 szt. pojedyńczych uchwytów pasujących do szyny Modura oraz 80 szt. uchwytów naściennych. 
	Opak
( 250 szt.)
	12 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                   .....................................................................
















                 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice foliowe – Zadanie 47

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Rękawice foliowe, damskie, jednorazowego użytku, wykonane z polietylenu o szorstkiej, chropowatej powierzchni, odporne na rozerwanie  /opak = 100szt/.


	Opak


	7 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                                  .....................................................................
















                       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



         ......................................



/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice winylowe hypoalergiczne  – Zadanie 48

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Rękawice zabiegowe, bezpudrowe, hypoalergiczne winylowe, niesterylne, rolowany mankiet, odporne na rozerwanie (opak = 100szt) w rozmiarach: nr M, 
nr S.
	Opak
	560
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                               .....................................................................
















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

                       ......................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice sekcyjne – Zadanie 49
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Rękawice sekcyjne, długi mankiet, przylegający do przedramienia, szorstka  powierzchnia zewnętrzna w okolicy dłoni,  nr 7,0 i nr 8,0.
	Para
	2 000

	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
......................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice chirurgiczne do chirurgii inwazyjnej – Zadanie 50

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe  z powierzchnią mikroteksturowaną zapewniającą doskonałą chwytność w środowisku mokrym i suchym , wysoka wytrzymałość i elastyczność naturalnego lateksu. Pakowane indywidualnie z oznaczeniem prawa lewa 

Do stosowania  w chirurgii inwazyjnej w rozmiarach: nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5.


	Para
	120 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                                .....................................................................
















                  /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice chirurgiczne, pudrowane do chirurgii inwazyjnej – Zadanie 51

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane, powierzchnia mikroteksturowana. Pakowane indywidualnie z oznaczeniem prawa lewa .

Do stosowania  w chirurgii inwazyjnej w rozmiarach: nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5.


	Para
	5000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................
















                  /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Zestaw do gimnastyki oddechowej – Zadanie nr 52

	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Zestaw do gimnastyki oddechowej


	Szt.
	350
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                  .....................................................................
















                            /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do tlenu, nebulizatory, maski  – Zadanie nr 53

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Przyrząd do podawania tlenu (wąsy), jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200cm.
	Szt.
	25 000
	
	                                    
	
	
	
	                                     

	2.
	Nebulizator lekowy z maską i drenem dla dorosłych jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200cm.
	Szt.
	1200
	
	
	
	
	
	

	3.
	Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dorosłych, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210cm.
	Szt.
	1 500
	
	               
	                
	                       
	                                                                               
	

	4.
	Maska tracheostomijna do podawania tlenu z drenem 
i łącznikiem, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210cm., dla dorosłych
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	5.
	 Maska twarzowa ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną twarzy, otwarta lub z mankietem powietrznym, przezroczysta kopuła, bez latexu i ftalanów.

Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. 
	Szt.
	2 250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                                  .....................................................................











                                                                                  /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.......................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Porty naczyniowe – Zadanie nr 54

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Niskoprofilowy port naczyniowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym.
                                                       6 F
                                                       8,5 F
· Port niskoprofilowy ( wysokość nie większa niż 11,5 mm, masa nie większa niż 5 g)
· komora portu wykonana z tytanu
· kołnierz wykonany z tytanu, kształt kołnieza pozwalający na łatwe zidentyfikowanie portu przz skórę i nie powodujący silnego napięcia skóry
· cztery otwory do przeszycia portu
· przeznaczony do badań MRI 9 przy natężeniu pola statycznego 3 T)
· silikonowa membrana portu o średnicy nie mniejszej niż 9, 5 mm zapewniająca szczelność dla min.1500 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie ponad obrys kołnierza 
· cewnik poliuretanowy, o rozmiarze 7,8 F, o średnicy wew. nie mniejszej niż 1,6 mm , śr. zewn. nie większa niż 2,6 mm, o dł. min. 76 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta
· wygodne, szybkie połączenie cewnika z portem ( zatrzask cewnika na stałe połączony z komorą portu)
 Zestaw wprowadzający zawierający co najmniej:
- prowadnicę Seldingera z zakończeniem typu J,
- cienkościenną igłę punkcyjną 18 G
-  rozszerzadło z koszulką rozrywalną wyposażoną w wygodny uchwyt ze skrzydełkami, nakrętkę blokującą koszulkę i znacznik położenia końca prowadnicy
- narzędzie do tunelizacji
- prostą igłę Hubera do przepłukania zestawu: rozmiar 20-22 G, dł. 19- 25 mm

- zakrzywioną igłę Hubera do krótkiej infuzji rozmiar 20-22 G,, dł. 19-25 mm
- tępą stalową igłę do wypełniania cewnika
- 2 strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12 ml
-hak do unoszenia żyły
-korki z zatrzaskiem na igły Hubera zabezpieczające przed zakłuciem ( 3 szt.)
- w wyposażeniu igła Hubera do długich infuzji, z odpinanym uchwytem,poduszką dla pacjenta i zaciskiem do przerw w infuzji, z zabezpieczeniem przed zakłuciem aktywującym się w trakcie wyciągania igły, rozmiar 20-22 G, dł. 19-25 mm, dren o dł. min. 20 cm
W opakowaniu instrukcja obsługi oraz informator dla pacjenta zawierający identyfikator
                                                                                                    
	Szt.

	45 szt.
45 szt.

	
	
	
	
	
	

	2.
	Port naczyniowy obwodowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym.
                                                       9, 8 mm
- niskoprofilowy ( wysokość nie większa niż 10mm) o kształcie wydłużonym  ( trójkątnym) łatwym do zidentyfikowania przez skórę
- komora portu wykonana z tytanu, o objętości wypełnienia do 0,3 ml
- kołnierz wykonany z tytanu 
 - trzy otwory do przeszycia portu
- silikonowa membrana  zapewniająca szczelność dla 2000 wkłuć
- cewnik poliuretanowy, o rozmiarze 5,8 F, o średnicy wew. nie mniejszej niż 1 mm , śr. zewn. nie większa niż 1,9 mm, o dł. min. 76 cm, objętość wypełnienia 0,7 ml, z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, 
wygodne , szybkie połączenie cewnika z portem ( zatrzask cewnika  połączony z komorą )
Zestaw wprowadzający zawierający co najmniej:
- prowadnicę Seldingera z zakończeniem typu J,
- cienką igłę punkcyjną 
-   koszulką rozrywalną wyposażoną w wygodny uchwyt (zatrzask)
- narzędzia do tunelizacji
- prostą igłę Hubera do przepłukania zestawu: rozmiar 20-22 G, dł. 19- 25 mm
- zakrzywioną igłę Hubera do krótkiej infuzji rozmiar 20-22 G,, dł. 19-25 mm
- tępą stalową igłę do wypełniania cewnika
- 2 strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12 ml
- hak do unoszenia żyły
- w wyposażeniu igła Hubera do długich infuzji, z odpinanym uchwytem, poduszką dla pacjenta i zaciskiem do przerw w infuzji, rozmiar 20-22 G, dł. 19-25 mm, dren o dł. min. 20 cm

	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................















               /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Igły  do portów naczyniowych – Zadanie nr 55
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Igła do portu zakrzywiona o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami i z drenem 20Gx20 mm
	szt.
	1200
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do portu zakrzywiona o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami, bez drenu  20Gx20 mm


	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

        .....................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Szczotki cytologiczne – Zadanie nr 56
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Szczoteczka sterylna jednorazowego użycia, do pobierania wymazów cytologicznych z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. 


	Szt.
	3 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                         .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć firmowa/                                     FORMULARZ CENOWY – Wziernik ginekologiczny – Zadanie nr 57
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Wziernik ginekologiczny typ Cusco, jednorazowy, jałowy, bez zaczepu. Pakowany pojedynczo w rozmiarach: mały, średni, duży.
	Szt.
	32 500


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– Test ciążowy  –– Zadanie nr 58

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Test ciążowy
	szt.
	1 150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................
















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY - Układ oddechowy dla pacjenta do aparatów do znieczulenia – Zadanie nr 59

	Lp
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Obwód oddechowy dla dorosłych anestetyczny, rozciągliwy, jednorazowy
Rodzaj rur: karbowane
Długość rur: 60-200 cm
Materiał PP (polipropylen)
Worek oddechowy 2 lirowy bezlateksowy z łącznikiem prostym
Złącze rur 22 mm 
Złącze trójnika Y, łącznik podwójnie obrotowy z portem
Średnica rur 22mm
Przeznaczenie dla dorosłych
Opakowanie pojedyncze
Nie zawiera PVC i ftalanów
Sterylny

	Szt
	1250
	
	
	
	
	
	

	
	                                   Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


                                                                                                                                                                               .....................................................................
















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/                                                   

.........................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Stopery do uszu – Zadanie nr 60
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Stopery do uszu dla dorosłych, jednorazowego użytku (1 kpl – 2 szt.)


	kpl
	9600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



....................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY -  Sprzęt z pulpy celulozowej  – Zadanie nr 61

	Lp
	Nazwa / nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Basen głęboki z pokrywą z pulpy celulozowej
	Szt
	1 000
	
	
	
	
	
	

	2
	Basen płaski z pokrywą z pulpy celulozowej
	Szt
	2 000
	
	
	
	
	
	

	3
	Kaczka tradycyjna z pulpy celulozowej
	Szt
	4 000
	
	
	
	
	
	

	4
	Miska nerkowata duża  z pulpy celulozowej

	Szt 
	4 000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


                                                                                                                                                                              .....................................................................
















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.....................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Cewnik Trokar – Zadanie nr 62
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Troakar jałowy, pakowany pojedynczo, sztywny, ostry, 
w rozmiarach: nr 20, nr 24, nr 28, 32


	Szt.
	175
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: Cewnik długości od 40cm-50cm, z podziałką widoczną w promieniach RTG, skalowany w odstępach co najmniej 2cm 
z trokarem trójgraniec, wykonany z tworzywa wysokiej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, nietoksyczny, sterylizowany w tlenku etylenu. 

                                                                                                                                                                                       .....................................................................

















 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.................................................
                 /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Cewniki Thorax – Zadanie nr 63

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Cewnik Thorax jałowy w rozmiarach:  nr 24, nr 26, nr 28, nr 30, nr 32, nr 34, nr 36.


	Szt.
	450
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia:  wykonany z tworzywa wysokiej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, z kontrastem widocznym w promieniach RTG, długości od 40cm do 60cm, sterylizowany w tlenku etylenu.

                                                                                                                                                                                ................................................
                                                                                                                                                                                                        /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................
/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Rurka sigmoidoskopowa – Zadanie nr 64
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rurka sigmoidoskopowa:
średnica 20mm, jednorazowego użytku.


	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................
















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.......................................
     /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Wkłady do ssaka Serres – Zadanie 65

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Wkłady do ssaków medycznych Serres o pojemności 2 litrów, 1 x użytku, do systemu zamkniętego, posiadające filtr p/bakteryjny
	Szt
	6000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                               .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


....................................

    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Sondy Sengstakena - Zadanie nr 66

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Sonda Sengstakena - trójkanałowa, jałowa 
nr 18.


	Szt.
	36
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                               .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

   /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Worki stomijne – Zadanie nr 67
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, 
z filtrem, zamknięte. Część przylepca z podziałką umożliwiającą dokładne określenie wycięcia 
w zależności od wielkości stomii.


	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	

	2.
	Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, 
z filtrem, otwarte, ze zintegrowanym zapięciem na rzep. Część przylepca z podziałką umożliwiającą dokładne określenie wycięcia w zależności od wielkości stomii.


	Szt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pasta uszczelniająco- gojąca do zewnętrznego użytku na skórę wokół stomii, przetok, 50 - 60 g.
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



....................................


  /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Cewnik Foleya silikonowy– Zadanie nr 68

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny, pojemność balona 5-10 ml, sterylny

Rozmiary 14,16,18,20
	szt.
	1600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                    .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................

/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do drenażu przezskórnego – Zadanie nr 69
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do drenażu przezskórnego, jednostopniowy  kateter PIGTAIL, kateter prosty, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz. Pakowany razem, sterylizowany w tlenku etylenu, w rozmiarach: nr 9F, nr 12F,14F.


	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


















                 ...............................................................

 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


              ...............................................


                    
/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do punkcji i drenażu – Zadanie nr 70
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do punkcji jamy opłucnej:

· zestaw jałowy,

· jednorazowego użytku,

· pakowany pojedynczo.


	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                           .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................
    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Igła do lokalizacji, oznakowania miejsca guza – Zadanie nr 71

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj 
pochodzenia

	1.
	Igła do lokalizacji, oznakowania 
miejsca guza z podwójnym haczykiem, 
długość 11cm i 15 cm, średnica 0,9mm (20G), sterylizowana w tlenku etylenu, pakowana pojedynczo.


	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

   /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Cewniki Dufoura – Zadanie nr 72
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Dufoura, jałowy, pakowny podwójnie (folia, papier), w rozmiarach: Ch18, Ch20.


	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: dwudrożny cewnik, zakończenie zgięte, skośnie ścięte, atraumatyczne, o pojemności balona od 50 ml., 
wykonany z półtwardego lateksu, sterylny, jednorazowego użytku.

                                                                                                                                                                                                                 ...........................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


......................................

            /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Cewnik Foley’a – Zadanie nr 73
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Foley lateksowy silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność balona 
od 3 – 5 ml, pakowny podwójnie (folia, papier), 
w rozmiarach: nr 8, nr 10.
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik Foley lateksowy silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność balona 
od 5 – 15 ml, pakowny podwójnie 
(folia, papier), w rozmiarach: nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, nr 20, nr 22, nr 24, nr 26.
	Szt.
	28000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zatyczka sterylna, jednorazowego użytku do cewników o budowie schodkowej, pakowana pojedynczo.
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	4.
	Cewnik Foley, lateksowy, silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, z balonem 
o pojemności od 30ml do 50 ml, pakowny podwójnie (folia, papier), w rozmiarach:
nr 16, nr 18, nr 20.
	Szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................















                       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.......................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Cewniki Nelaton, Tiemann, Couvelair’a – Zadanie nr 74

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Cewnik jałowy Nelaton w rozmiarach: 
nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16, nr 18.


	Szt.
	4800
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik urologiczny jałowy Tiemann 
w rozmiarach: nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16.


	Szt.
	720
	
	
	
	
	
	

	3.
	Cewnik jałowy Couvelaire, w rozmiarach: 
nr 12, nr 14, nr 16, nr 18.


	Szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z tworzywa PCV medycznego, wysokiej jakości, długość co najmniej 40cm, zakończenia kolorowe 
w zależności od rozmiaru cewnika, sterylny.. 



	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                           .....................................................................















                 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

........................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Pojemniki i worki na mocz – Zadanie nr 75
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1. 
	Pojemnik na mocz z zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 90cm, miękkim, szerokim, antyzałamaniowym, posiadającym końcówkę stożkową z zastawką antyrefluksową, tylna ściana worka biała celem lepszej widoczności
	Szt.
	50 000
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Pojemnik na mocz z zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 90cm, miękkim, szerokim, antyzałamaniowym, posiadającym końcówkę stożkową  z zastawką antyrefluksową, sterylny, tylna ściana worka biała celem lepszej widoczności
	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Woreczki do pobierania moczu u noworodków  jednorazowego użytku dla dziewcząt.
	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Woreczki do pobierania moczu u noworodków  jednorazowego użytku dla chłopców.
	Szt.
	3000
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Zawieszki do łóżka na worki do moczu jednorazowego użytku
	Szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                            .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................
     /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Zestaw do pomiaru diurezy  – Zadanie nr 76
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej w systemie zamkniętym sterylny, pakowany pojedynczo.. 

Skład zestawu:
- skalowana komora pomiarowa o poj. min.500ml
- worek zbiorczy o poj. min.2000 ml
- 2 filtry hydrofobowe - w worku i komorze
- 2 zawory antyzwrotne - w worku i pomiędzy komorą pomiarową a drenem
- zawór spustowy posiadający   dren odporny na załamywanie o dł.min.120 cm
- klamra zaciskowa
- bezigłowy port do pobierania próbek moczu
- elastyczne pasy  mocujące 
	Szt.
	3 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                         .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.........................................



     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn  – Zadanie nr 77
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj 
pochodzenia

	1.
	Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn w rozmiarach: 29mm, 32mm.


	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z 100 % silikonu, jednoczęściowy, z powierzchnią przylepną, hypoalergiczny, sterylny.  

                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.........................................



    /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Igły do pobierania leku cytostatycznego z ampułki  – Zadanie nr 78
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Igły do  bezpiecznego pobierania  i rozpuszczania leku cytostatycznego z ampułki (bez możliwości ich zanieczyszczenia pozostałościami korka) z otworem bocznym, igła typu ołówkowego, wymiary 1,2x30mm


	Szt.
	9600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – System pobierania leków z buteleczek – Zadanie nr 79
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 microna  zapewniający wyrównanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz  filtr cząsteczkowy 5 mikrona. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji. Filtr wbudowany w część chwytną przyrządu nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu. Kolec micro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę, która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki bez strat. Przyrząd spełnia wszystkie wymagania systemu zamkniętego.


	Szt.
	17500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                          .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej                                                 

.......................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów – Zadanie nr 80
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj 
pochodzenia

	1.
	Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 4,7 - 5F/24/2, nr 6F/24/2
	Szt.
	650
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 4,7 - 5F/26/2, nr 6F/26/2
	Szt.
	650
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia:  Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 90 dni. Zestaw powinien składać się z cewnika typu DJ   ( cewnik ma być otwarty z obu końców), popychacza, zaciskacza oraz drutu wiodącego z miękkim końcem odpowiedniej sztywności i długości co najmniej 80 cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, wszystkie elementy łącznie pakowane.

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


                                                                                                                                                                                           .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.......................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do  nefrostomii i cystostomii – Zadanie nr 81
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj 
pochodzenia

	3.
	1
	Zestaw do nefrostomii Nr 9 F,10F,12F, 14F zawierający igłę dwuczęściową, komplet rozszerzadeł i ostatnie rozszerzadło z koszulką rozrywalną, cewnik typu Pigtail. prowadnik J typu Lunderguist 0.038” i długości co najmniej 80 cm. Czas utrzymania cewnika  ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem. Sterylny, jednorazowego użytku.
	Szt.
	240 


	
	
	
	
	
	

	4.
	2
	Zestaw do cystostomii Nr 9F,10F, 12F, 14F,16F zawierający cewnik Pigtail i igłę rozrywalną, kołnierz mocujący i opaskę zaciskową. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem, sterylny, jednorazowego użytku.


	Szt.
	80


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.........................................

      /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Katetery moczowodowe – Zadanie nr 82

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Kateter moczowodowy typ Nelaton   w rozmiarach:nr 3F nr 4F, nr 5F,  nr 6F 
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kateter moczowodowy typu Couvelaire w rozmiarach: nr 3F, nr 4F, nr 5F, nr 6F.
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kateter moczowodowy typu Tiemann  w rozmiarach: nr3F,nr 4F, 5F, nr 6F.
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kateter moczowodowy typ Oliwka w rozmiarach: nr 3F, nr 4F, nr 5F, nr 6F
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia: Kateter moczowodowy wykonany z miękkiej masy plastycznej ze znacznikiem widocznym w promieniach RTG, posiadający centymetrową podziałkę, o długości  70cm, 80cm i 110cm, z metalowym mandrynem, posiadający końcówkę umożliwiającą połączenie ze strzykawką LUER, sterylny, jednorazowego użytku.

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                        .....................................................................















           /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

 ...................................
    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Cewniki do odsysania z górnych dróg oddechowych, cewniki do karmienia – Zadanie nr 83

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką

· wykonany z PCV medycznego,

· z otworem centralnym i minimum dwoma bocznymi;

· kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
· jałowy, jednorazowego użytku,

· w rozmiarach: nr 6, nr 8, nr 10, nr 12, nr 14,
nr 16, nr 18, nr 20,

· o długości 50 – 55 cm.
	Szt.
	220 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik do karmienia

· wykonany z PCV medycznego,

· ze znacznikiem głębokości,

· konektor typu Luer z zatyczką,

· jałowy,

· jednorazowego użytku,

· w rozmiarach: nr 6, nr 8.


	Szt.
	15 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................
    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Kaniula do zakładania linii tętniczej – Zadanie nr 84

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Kaniula do zakładania linii tętniczej 20G/1,10 mm x 45mm:

wyposażona w zawór odcinający,

ze skrzydełkami, przylegającymi do linii ciała,

· sterylna

· jednorazowego użytku,

· pakowana pojedynczo.


	Szt.
	3 750
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................
/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Łącznik martwa przestrzeń – Zadanie nr 85
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Łącznik karbowany martwa przestrzeń zespolony 
z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym:

z portem do odsysania,

· jednorazowego użytku,

· długość minimalna 13cm +łącznik kątowy,

· sterylne.


	Szt.
	6 250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................
    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Przedłużacze do pomp infuzyjnych – Zadanie nr 86

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych:

· sterylny,

· jednorazowego użytku,

· przezroczysty

· długość min.150 cm.


	Szt.
	70000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przedłużacz do pompy infuzyjnej:

· sterylny,

· jednorazowego użytku,

· kolor czarny lub bursztynowy,

· długość minimum 150cm.


	Szt.
	5500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                               .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................

    /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Przyrząd do pomiaru OCŻ – Zadanie nr 87
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Przyrząd do pomiaru OCŻ - sterylny,

składający się z: zestawu drenów, kranika trójdrożnego, odpowietrznika z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, koniec drenu do pacjenta zakończony końcówką Luer- Lock, trzeci koniec drenu wyposażony w zacisk rolkowy, komorę kroplową, kolec komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką.


	szt.
	1200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                           .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.........................................


     /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do przetaczania płynów do pomp Infusomat – Zadanie nr 88

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Przyrząd do przetaczania płynów do pomp Infusomat:

· ostry koniec, łatwy do wprowadzenia do pojemnika,

· odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny,

· ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału

· zacisk rolkowy,

· dren zakończony końcówką Luer – Lock.


	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.........................................



     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – System Rampa – Zadanie nr 89
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia 

	1.
	Rampa z 5 portami bezigłowymi i 4 kranikami trwale zintegrowanymi na płytce, porty kodowane kolorem
·  sterylna,
· pakowana pojedynczo, 
· ilość aktywacji min 400 nie dłużej niż 7 dni,

· przystosowana do kontaktu z krwią, lipidami,

· szybkość przepływu minimum 300 ml/min,

· możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu,

· bez drenu przedłużającego

· w porcie bezigłowym membrana nie wystająca poza obręb portu.


	szt.
	1 900
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................


                                                                                                                                                                            /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

     /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem – Zadanie nr 90

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym:

· wykonana z PCV silikonowanego,

· z dwoma balonikami kontrolnymi zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan mankietu uszczelniającego,

· baloniki kontrolne wyraźnie wskazujące na stan wypełnienia mankietu (płaskie przed wypełnieniem) z samouszczelniającymi się zaworami z kapturkiem, posiadające oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju 
i średnicy mankietu,

· posiada tasiemkę do mocowania rurki

· rurka tracheostomijna widoczna 
w promieniach Rtg,

· sterylna, 

· pakowana pojedynczo,

· jednorazowego użytku,

· w rozmiarach: nr 7.0, nr 8.0, nr 9.0.
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                                 ...................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



....................................


     /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne o regulowanym położeniu – Zadanie nr 91

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rurki tracheostomijne z uchwytem 
o regulowanym położeniu

· z mankietem niskociśnieniowym,

wykonana z  PCV silikonowanego,

· z balonikiem kontrolnym zakończo​nymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankietu uszczelniającego,

· balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelnia​jącym się zaworem 
z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu,

· rurka tracheostomijna widoczna 
w promieniach Rtg, 

· sterylna, 

· pakowana pojedynczo,

· jednorazowego użytku w rozmiarach: nr 7, nr 8, nr 9.
	szt.
	65
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

    ..................................
       /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne – Zadanie nr 92

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 6

Wykonana z  PCV silikonowanego 

· z balonikiem kontrolnym zakończo​nymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankietu uszczelniającego

· balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelnia​jącym się zaworem z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu,

· rurka tracheostomijna widoczna 
w promieniach Rtg, 

· posiada tasiemkę do mocowania

· sterylna, 

· pakowana pojedynczo,

· jednorazowego użytku,

w rozmiarach: nr 6, nr 7, nr 7.5, nr 8, nr 8.5, 
nr 9. 
	Szt.
	1 100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rurek tracheostomijnych z systemem Lanz’a.

                                                                                                                                                                                        .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

                              ......................................


      /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rurki ustno-gardłowe – Zadanie nr 93

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rurka ustno-gardłowa nr 2, minimum 
80 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel.


	Szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rurka ustno-gardłowa nr 3, minimum 
90 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel.


	Szt.
	900
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurka ustno – gardłowa minimum nr.4, minimum 100 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                                 .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



...................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Zestawy do tracheostomii przezskórnej – Zadanie nr 94

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Zestaw do tracheostomii przezskórnej nr 7, 8, 9 oparty na użyciu peana i prowadnicy

zawierający skalpel, kaniulę z igłą 
i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.


	Szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                   .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................
   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne zbrojone silikonowane – Zadanie nr 95

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent,
kraj pochodzenia


	1.
	Rurka tracheostomijna zbrojona:
- silikonowana
- sterylna, 
- pakowana pojedynczo,
- jednorazowego użytku,
- w rozmiarach: 7, 8, 9  
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                          .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................
   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego – Zadanie nr 96

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Zamknięty  zestaw do odsysania wydzieliny  z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki intubacyjnej  o długości cewnika min. 50 cm 
· Sterylny

· Pakowany pojedynczo

· Możliwość stosowania przez minimum 
72 godzin.
· Rozmiar 14, 16
	Zestaw
	 850
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zamknięty zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki tracheotomijnej o długości cewnika 
min. 30cm
· sterylny

· pakowany pojedynczo

· jednorazowego użytku przez minimum 72 godzin
- Rozmiar 14,16
	Zestaw
	 850
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                .....................................................................


                                                                                                                                                                            /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

               .............................

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY Zgłębniki – Zadanie nr 97

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.


	Zgłębnik żołądkowy z zatyczką; sterylny; jednora​zowego użytku; wykonany z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości; kolor konektora oznaczający kod  średnicy; atraumatyczne zakończenie z otworami bocznymi; długość drenu minimum 100cm, 
w rozmiarach: nr 14, nr 16, nr 18.
	Szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zgłębnik żołądkowy z zatyczką; sterylny; jednora​zowego użytku; wykonany z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości; kolor konektora oznaczający kod  średnicy; atraumatyczne zakończenie z otworami bocznymi; długość drenu minimum 100 cm, 
w rozmiarach: nr 32, nr 34.
	Szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

   /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – Zadanie 98

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Selingera, dwuświatłowy 6 F, 7F, 8F dł. 16cm (+/- 1cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki)+ strzykawka niskooporowa o poj. 10 ml i prowadnik typu J
	Szt.
	2 500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Selingera, jednoświatłowy 5F dł. 16cm (+/- 1cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki).


	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                     .                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 99

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Engstrom, Bennet, Bird skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim. 1,8 m, fi 22mm z łącznikiem Y z kapturkiem zabezpieczającym, sterylny pakowany (papier folia)  pojedynczo w jednym zestawie
	zestaw
	4000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dzieci do respiratora Engstrom , Bennet skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim.1,5 m, fi 15mm z łącznikiem Y, sterylny, pakowany(papier folia)  pojedynczo w jednym zestawie.
	zestaw
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Bear 1000 skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minimum 1,8 m, fi 22mm; 
z łącznikiem Y, z drenem ciśnieniowym, 
z kapturkiem zabezpieczającym; sterylny; pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie.
	zestaw
	1500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



....................................


  /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY  – Zadanie nr 100 - Zestawy do upustu krwi

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do upustu krwi- pojemnik z drenem zakończony igłą


	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                   .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



......................................


    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Filtry antybakteryjne – Zadanie nr 101

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Filtry przeciwbakteryjne oddechowe dla dorosłych 
z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem bocznym, sterylne, skuteczność nawilżania min 31 mg/litr H2O/, minimalna objętość oddechowa 150 ml, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku.


	Szt.
	44 400
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wymiennik ciepła i wilgoci, sztuczny nos (zamykany portem do odsysania, portem do tlenu) do rurki tracheotomijnej i do rurki intubacyjnej, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, skuteczność nawilżania min 25 mg/ litr H2O.


	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Koce do podgrzewania pacjenta– Zadanie nr 102
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Koc grzewczy z zastosowaniem na górne partie ciała z osłoną, kompatybilny  z ogrzewaczem WarmTouch bez zastosowania dodatkowych adapterów powodujących demontaż istniejącego połączenia.. Koc wykonany z materiału odpornego na rozdarcie , zamoczenie, perforacja powłoki materiału umożliwiająca równomierny przepływ powietrza oraz optymalne ogrzewania pacjenta, materiał przezroczysty dla promieni rentgenowskich.
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Koc grzewczy z zastosowaniem na całe ciało z osłoną, kompatybilny  z ogrzewaczem WarmTouch bez zastosowania dodatkowych adapterów powodujących demontaż istniejącego połączenia.. Koc wykonany z materiału odpornego na rozdarcie , zamoczenie, perforacja powłoki materiału umożliwiająca równomierny przepływ powietrza oraz optymalne ogrzewania pacjenta, materiał przezroczysty dla promieni rentgenowskich.
	Szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                            .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Prowadnice do trudnej intubacji wielorazowego użytku – Zadanie nr 103
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Prowadnica do trudnej intubacji, wielorazowego użytku prosta, zagięta (do wyboru) średnica 10Ch i 15 CH (do wybory) długość 70cm 
· wykonana z plecionki pokrytej tworzywem nie zawierającym PCV (powłoka poślizgowa żywiczna)
· pakowana pojedyńczo, sterylna

	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................


                                                                                                                                                                            /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

     /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rurki intubacyjne – Zadanie nr 104

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna dla noworodków i wcześniaków bez mankietu niskociśnieniowego w rozmiarach: nr 2.0, nr 2.5, nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5.

· z linią widoczną w Rtg na całej długości rurki

· wykonana z termoplastycznego PCV silikonowanego

· obecność na rurce znaczników położenia rurki w podziałce centymetrowej od 3 cm do 14 cm

· rurka zaopatrzona w łącznik zgodny z innymi elementami układu oddechowego pacjenta. 

· sterylna, 

· jednorazowego użytku, 

· pakowana pojedynczo.


	Szt.
	130
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5.

· wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych

· silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ,ułatwiające intubcję i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach
·  mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn
· balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym
· otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach
· czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki
· linia rtg na całej długości rurki
· gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką
· jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo,
niezawierające lateksu

	Szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 5.0, nr 5.5, nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5, nr 9.0, nr 9.5, nr 10.0

· wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych

· silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ułatwiające intubcję i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach

· mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn

· balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym

· otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach

· czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki

· linia rtg na całej długości rurki

· gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką

· jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo,

niezawierające lateksu


	Szt.
	21 000


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.................................
   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rurki intubacyjne zbrojone – Zadanie nr 105

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna zbrojona,  w rozmiarach: nr 5,5 nr 6,0 nr 6,5 nr 7,0 nr 7,5 nr 8,0 nr 8,5 nr 9,0 ( rozmiar do wyboru przez zamawiającego )
z PCV silikonowanego 
ustno-nosowa 
typ Murphy 
wykonana z miękkiego, elastycznego materiału 
mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy 
wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej 
zbrojenie na całej długości rurki 
odporna na załamanie 
wyprofilowana w kształcie łuku 
łącznik 15 mm trwale złączony z rurką 
dostępna z prowadnicą wewnątrz rurki 
bez lateksu, bez ftalanów 
jałowa, jednorazowego użytku 
oznaczenia producenta i średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym i korpusie rurki
linia RTG na całej długości rurki
widoczne znaczniki głębokości co 1cm
sterylna, pakowana pojedyńczo .
	Szt.
	 2400


	
	
	
	
	
	

	 
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                          .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/                                                  

.........................................


/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do znieczulania podpajęczynówkowego – Zadanie nr 106 
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.


	Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarach 
26G i 27G - 90mm ( rozmiar do wyboru przez zamawiającego )
Skład zestawu:
Igła Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego z przezroczystą rowkowaną końcówką, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru,
Igła śródskórna 25G
Igła podskórna 22G
Strzykawka  - 2,5 -  3ml
Strzykawka – 5ml
Sterylne pakowane pojedyńczo.

	Zestaw
	2000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do znieczulania zewnątrzoponowego – Zadanie nr 107
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18G/80mm:
Skład zestawu:
-igłaTuochy, kodowana kolorem z dokładnie
dopasowanym mandrynem z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami,
-cewnik z 3 otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG
-filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 mikrona, wyprowadzenia luer lock, przezroczysty umożliwiający podgląd filtracji skuteczny przez co najmniej 96h nieprzerwanej pracy,
-strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, nie zawierająca lateksu
-łącznik do cewnika płaski zatrzaskowy z możliwością otworzenia, wykluczający przypadkowe rozłączenie, końcówką typu luer lock
-prowadnik z etykietą identyfikującą cewnik ZO
-zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta składający się z płaskiego zatrzaskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie nie powodującego zamknięcia jego światła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki, z przezroczystego materiału
-sterylny, pakowany pojedyńczo.
	szt
	240
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do znieczulania zewnątrzoponowego – Zadanie nr 108
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18G/110mm:

Skład zestawu:

-igłaTuochy, kodowana kolorem z dokładnie
dopasowanym mandrynem z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami,
-cewnik z otworem końcowym, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG
-filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 mikrona,  skuteczny przez co najmniej 96h nieprzerwanej pracy,
-strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, 
-łącznik do cewnika  , wykluczający przypadkowe rozłączenie
-prowadnik z etykietą identyfikującą cewnik ZO
-zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit, sterylizolwane w EO.
-sterylny, pakowany pojedyńczo.

	szt
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                               .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................
 /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Przetworniki do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą – Zadanie nr 109

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
Pochodzenia

	1.
	Długość linii płuczącej 120 + 30cm (+/- 5cm). 

Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem – otwory boczne na szpikulcu, częstotliwość własna samego przetwornika ≥200 Hz. Dwa kraniki trójdrożne. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1, 5%.

Odpowiednie oznaczenie drenów, bądź zestaw wyposażony w kolorowe koreczki, do precyzyjnego oznakowania linii.

System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne).

Przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem(kabel sygnałowy) monitor.

Przetwornik jednorazowego użytku, do współpracy z posiadanym kablem typu Edwards.
	Szt.
	550
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

    /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Cewnik Pezzera – Zadanie nr 110
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik jałowy  Pezzera nr 20, nr 28, nr 32


	Szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z miękkiego lateksu, długości od 30cm do 40cm, sterylizowany w tlenku etylenu.

                                                                                                                                                                              .....................................................................
















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Cewniki Foghartego – Zadanie nr 111
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Cewnik  jałowy Foghartego w rozmiarach: nr 3/80, 

nr 4/80, nr 5/80, nr 6/80, nr 8/80.


	Szt.
	960
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: cewnik jednokanałowy posiadający wytrzymały ciśnieniowo balon dla uzyskania skutecznego efektu. Znakowany międzynarodowym kodem kolorów.

                                                                                                                                                                                     .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.................................
   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Dreny  brzuszne – Zadanie nr 112

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Dren brzuszny nr 22, nr 24 sterylny


	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia: dren prosty bez otworów, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu.



	2.
	Dren brzuszny sterylny nr 24, nr 28, nr 30 

do wyboru przez zamawiającego
	Szt.
	1 125
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia:  dren prosty  z otworami, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu.



	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                         ...............................................................















      /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

................................................
            /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Dreny do odsysania z pola – Zadanie nr 113

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości co najmniej 200cm sterylny bez końcówki, wykonany z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości. Wymagana 
średnica 8 mm (ch23\24) , podwójnie pakowany. Zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka.
	Szt.
	6 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości  200 -220 cm sterylny 
z końcówką typ YANKAUER bez kontroli ssania wykonany  z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, o średnicy   8mm,(ch 23\24) zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka   podwójnie pakowany.

	szt.
	12 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości  300 -320 cm sterylny 
z końcówką typ YANKAUER bez kontroli ssania wykonany  z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, o średnicy   8mm,(ch 23\24) zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka   podwójnie pakowany.
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	4.
	Łącznik schodkowy 5-cio stopniowy, o średnicy zew. od  5.0 do 12,0mm +/- 1mm
	Szt.
	 6 000
	
	
	
	
	
	

	5.
	Dren medyczny z PCV średnica wew. 8 – 8,5 mm,6-7 do wyboru przez zamawiającego.
	Mb
	18 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                                           ................................................
                                                                                                                                                                                                /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

 ......................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY - Mieszek do samoczynnego odsysania – Zadanie nr 114

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Harmonijkowy mieszek do niskociśnieniowego  drenażu ran chirurgicznych,  dopuszczalna pojemność ( 250ml, 300ml) sterylizowany  w tlenku etylenu, opakowanie typ  blister.

	Szt.
	6 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                       .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

   /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Klipsy naczyniowe do klipsownicy Johnson – Zadanie nr 115
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj 
pochodzenia

	1
	Klipsy naczyniowe tytanowe jałowe  Large(400) do zakładania klipsownicą Johnson. W opakowaniu 108 szt.


	Opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                         .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

   /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Klipsy naczyniowe do klipsownicy Aesculap – Zadanie nr 116
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Sterylne klipsy laparoskopowe tytanowe M/L pyszczki ząbkowane piramidkowo, do posiadanej klipsownicy PL 503R. 

W opakowaniu 120 sztuk.  


	Opak.


	90
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.........................................



     /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Igły  Veressa – Zadanie nr 117
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Igła insuflacyjna  Veressa. 

Sterylna igła do insuflacji o długości 120 mm, pakowana pojedynczo.


	szt.
	120
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................
   pieczęć firmowa
FORMULARZ CENOWY – Noże typu skalpel - Zadanie 118

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Sterylne ostrze chirurgiczne typu  skalpel do trzonków w rozmiarach: nr 10, nr 11, nr 15, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23.


	Opak
	1 250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia : Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej na pojedynczym ostrzu  wygrawerowana nazwa producenta oraz rozmiar ostrza. Pakowane pojedynczo w saszetkę aluminiową z nadrukowanym kształtem oraz rozmiarem ostrza w skali  1:1 . Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane a' 100 sztuk z nadrukiem w języku polskim.
                                                                                                                                                                                       .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.................................................
             
   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Szczotki chirurgiczne – Zadanie nr 119

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Szczotki chirurgiczne jednorazowe sterylne, nie nasączone środkiem dezynfekcyjnym, z pilniczkiem.


	Szt.
	11 300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                                           ................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                     /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

    /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, bezlateksowe – Zadanie 120

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe w rozmiarach: nr 6, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0.


	Para
	75 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: Rękawice syntetyczne neoprenowo – poliizoprenowe, kolor kremowy, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych potwierdzone raportem niezależnym,  AQL 0,65, długość rękawicy min.305 mm.


                                                                                                                                                                                 .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice do rozpuszczania leków cytostatycznych – Zadanie 121

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice  diagnostyczne nitrylowe, sterylne, bezpudrowe,  z przedłużonym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany, AQL 1,5, grubość ścianki na palcu 0,17, na dłoni 0,14, na mankiecie 0,1, długość min.290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N wg normy EN455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, EN 420, ASTMF 1671.Odporne na przenikanie min.3 substancji chemicznych na min. 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN374-2, odporne na min.2 alkohole stosowane  w dezynfekcji o stężeniu min.70% na min. 2 poziomie i min. 5 cytostatyków na min.3 poziomie wg EN374-3 potwierdzone badaniami wg EN 374-3 jednostki niezależnej. W rozmiarach S, M, XL.

	Para

	5000


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                               .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Elektrody jednorazowe – Zadanie nr 122

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szkatułkową i przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości min 4m, kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO


	szt.
	3 800
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym.


	szt.
	8 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                 .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

 /pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Mankiety i pokrowce jednorazowego użytku – Zadanie nr 123
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj
pochodzenia

	1.
	Sterylna osłona foliowa na przewody złożona teleskopowo z taśmami do mocowania o długości min. 200 cm. 


	szt.
	12 500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sterylna foliowa osłona na mikroskop operacyjny o średnicy obiektywu co najmniej 65 mm 

	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	3.
	Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na promiennik stetoskopu o średnicy koła 50 cm

	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	4.
	Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na odbiornik stetoskopu o średnicy koła 80 cm . 

	szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                           .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

  

......................................


   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Introducery – Zadanie nr 124

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Introducer 8F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, prowadnik typu J oraz igła prosta 


	Szt.
	370
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                            .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

                            ......................................


  /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rury karbowane do aparatów do znieczulania– Zadanie nr 125

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rury karbowane, jednorazowego użytku, do aparatów do znieczulania, średnica wewnętrzna  łącznika niekarbowanego 22 mm


	mb
	7200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Drenaż jamy opłucnej – Zadanie nr 126

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Drenaż jamy opłucnej  jednorazowego użytku 
- pakowany sterylnie, 3 –komorowy
- komora kolekcyjna min. 2500 ml,
- precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości,
- wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna  z zastawką zabezpieczającą przed utratą,
- uszczelnienie podwodne w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
- mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim,
- wodna komora regulacji ciśnienia,
- półprzezroczysty, elastyczny dren,
- zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku i postawienia na podłodze,
- port  dostępowy, umożliwiający łatwe i aseptyczne pobranie treści nawet  przy małej ilości; 
- port dostępowy do zastawki wodnej umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu;    
- port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia; 
- zawiera barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynów.                                         

	Szt.
	210
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................
/pieczęć firmowa/                    FORMULARZ CENOWY  – Zgłębnik żołądkowy, silikonowy - Zadanie nr 127

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Zgłębnik żołądkowy, wykonany  ze 100 % silikonu-dł.min100cm

Rozmiar 14, 16,18


	szt

.


	500


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                               .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................
 /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY  – Akcesoria do pomiaru rzutu serca metodą PICCO - Zadanie nr 128

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	cewnik do termodylucji 4F


	szt


	2


	
	
	
	
	
	

	2
	cewnik do termodylucji 5F


	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	sensor temperatury injectatu
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X



Jednorazowe, wymienne elementy zestawu do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą PICCO, kompatybilne z kardiomonitorami Phillips HP 70, HP 30.

            Cewniki powinny posiadać prowadnicę wykonaną z nitinolu

                                                                                                                                                                                                .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................
 /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY  –24 – godzinne zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - Zadanie nr 129

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	24 – godzinne zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 

Skład zestawu :

Szczoteczka do zębów z odsysaniem, pokryta dwuwęglanem sodu,

Gąbka z odsysaniem, pokryta dwuwęglanem sodu,

Bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej ( roztwór  chlorcheksydyny)
	zestawy
	3000


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                             .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

                         …........................................



/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –Zestawy do infuzji leków cytostatycznych   – Zadanie nr 130
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Bursztynowy zestaw do infuzji dożylnej leków cytostatycznych. Dren półprzezroczysty z dobrze widocznym torem przepływu i dobrze widoczną ergonomiczną komorą kroplową. Dren główny do podłączenia z płynem do przepłukiwania linii i możliwością podłączenia do niego odpowiedniej ilości opakowań z lekiem cytostatycznym tzw. choinka. Dren miękki, elastyczny, który odkształci się po zwolnieniu zacisku, umożliwiając swobodny przepływ. Linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zastawki do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz zastawka do podaży bolusa. Zaciski z miękkiego sprężystego materiału. Ostry kolec wyposażony w odpowietrznik z filtrem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Długość zestawu maximum 200 cm. System zamknięty gwarantujący automatyczne zabezpieczenie przed wyciekiem płynu, bądź wprowadzeniem powietrza do układu infuzyjnego. Połączenie drenu kompatybilne z łącznikiem.
Przyrząd powinien posiadać atesty odnośnie podawania  cytostatyków.
                                         2 – drożny:
                                          3 – drożny:
                                          5-drożny:
                                            
	Szt.
	15000
10000
15000
	
	
	
	
	
	

	2
	Zamknięty  łącznik bezigłowy służący do podawania koncentratu leku cytotoksycznego do worka typu Viaflo, kompatybilny z zestawem do przetoczeń, pasujący do końcówki strzykawki typu Luer- Lock. Posiadający odpowietrznik w kolcu. Zawory do podawania koncentratu leku samozamykające.
	szt
	60000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.............................................
     /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji do aparatu Mammotome Elite – Zadanie nr 131
	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1. 
	Igły do biopsji wspomagane próżnią 13 G i 10 G (do wyboru przez zamawiającego) do posiadanego aparatu Mammotome Elite.
	Szt.
	360
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Znacznik tkankowy kompatybilny z Mammmotome Elite.
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
....................................
      /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Łącznik bezigłowy – Zadanie nr 132

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Zamknięty; bezigłowy system dostępu naczyniowego, przystosowany do podawania żywienia pozajelitowego  z podzielną membraną
 - przeźroczysta obudowa
 - z możliwością stosowania przez 7 dni 
( minimum 400 aktywacji),
 - minimalny przepływ 350 ml/h
 - sterylny, 
 - pakowany pojedynczo,
 - przystosowany do podłączenia z końcówkami luer – lock i luer – slip, 
 - możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu

	szt.
	2500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
FORMULARZ CENOWY –– Zadanie nr 133 – rurka intubacyjna do mikrochirurgii
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna do zabiegów mikrochirurgii krtani, ustno-nosowa, ze zwiększoną długością rurki, wysoko objętościowy mankiet niskociśnieniowy, typ Murphy, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary:  6,0
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


....................................


/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– Zadanie nr 134 – rurka intubacyjna polarna
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna do zabiegów w obrębie głowy, profilowana Polarna-Północna, wykonana z miękkiego elastycznego materiału, nosowa, z mankietem niskociśnieniowym, typ Murphy, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary: 6,0 ; 7,0 ; 
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                  .....................................................................















       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.....................................
   /pieczęć firmowa/
Formularz cenowy – Marker skórny – Zadanie 135
	Lp.
	Nazwa, nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Marker skórny sterylny z linijką 
	Szt.
	190
	
	
	
	
	
	

	2.
	Marker skórny niesterylny bez linijki 
	Szt.
	190
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia : marker stosowany we wszystkich obszarach chirurgicznych nie zawierający metali ciężkich oraz lateksu, nietoksyczny nieplamiący szybko schnący, doskonała widoczność na wszystkich kolorach skóry, odporny na środki dezynfekujące, uniwersalna końcówka pozwala oznaczać szerokość 0,2 do 2 mm. 
                                                                                                                                                                                        .....................................................................
















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.............................................  

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice diagnostyczne lateksowe - Zadanie 136
	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, teksturowane w kolorze naturalnego lateksu w rozmiarach XS, S, M, L pakowane a' 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

	Opak.
	6 900
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                              .....................................................................
















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– Zadanie nr 137– rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera
	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna z balonem zabezpieczona folią aluminiową do zabiegów laryngologicznych  z użyciem lasera,  jednorazowego użytku, rozmiary: 6,0 ; 7,0 ; 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                      .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.........................................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice syntetyczne – Zadanie 138
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Rękawice ProFeel DHD Synthetic Powder Free Non-Latex Surgical Gloves Rozmiar 7.5, 7.0, 6.5, 
lub równoważne.


	Para
	4800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Za przedmiot zamówienia równoważny zamawiający uzna:

- rękawice wykonane z neoprenu,
- polimerowana zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna powierzchnia rękawic,
-  bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder, 
- test przepuszczalności wody – AQL 0,65,
- zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III,

- możliwość zakładania na wilgotna dłoń,

- opakowanie zbiorcze – 50 par.

                                                                                                                                                                              .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Arterion Mark 7– Zadanie nr 139

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Wkład do strzykawki Medrad Arterion Mark7 o pojemności 150cm, sterylny, jednorazowego użytku
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
/pieczęć firmowa/                                FORMULARZ CENOWY – Przedłużka wysokociśnieniowa – Zadanie nr 140

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1
	Przedłużka wysokociśnieniowa do 1200 PSI jednorazowa, sterylna o długości o min180cm
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.....................................

/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – Zadanie 141

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, jednoświatłowy 3F dł. 10cm (+/- 1cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki).
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                      .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe  dla noworodków– Zadanie nr 142

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia


	1.
	Układy oddechowe  dla noworodków jednorazowego użytku do respiratora BearCub 750, do wysokich przepływów (powyżej 4 l) z komorą do nawilżacza MR850 sterylny pakowany (papier folia)  pojedynczo w jednym zestawie.
	zestaw
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................
/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 143

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Jednorazowy układ oddechowy do aparatu Inflant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fisher & Paykel model MR 730/850 , w komplecie z odpowiednimi maskami i noskami i iednorazową komorą nawilżacza  (posiadany nawilżacz Fisher Paykel MR 850 ARU). 
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	2.
	Silikonowe maseczki łączące generator z noworodkiem M.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	3.
	paskowe mocowanie układu pacjenta średnio-małe  SM.
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	4.
	paskowe mocowanie układu pacjenta średnie  M.
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                   .....................................................................














                   Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

/pieczęć firmowa/

                                             FORMULARZ CENOWY  - Zadanie nr 144  -  Maski tlenowe  
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	 Maska tlenowa dla dzieci z workiem i drenem
	szt
	25
	
	
	
	
	
	

	2.
	Maska tlenowa dla dorosłych  z workiem i drenem
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	


	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                           .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY  opaski do rurek tracheostomijnych – Zadanie nr 145
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1
	Sterylne opaski mocujące do rurek tracheostomijnych zapinane na rzepy
	szt
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                     .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.
...................................
   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY –– Obwody oddechowe do respiratora Trilogy 202 –– Zadanie nr 146

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj
pochodzenia

	1.
	Układ oddechowy biologicznie czysty, jednoramienny, średnica rur 22mm, dwie linie pomiarowe, zastawka wydechowa.


	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                              

.....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY – Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – Zadanie nr 147
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
Kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy metodą Seldingera w rozmiarze 7F/16 cm (+-1) , 7F/20 cm(+-1), 8F/16cm(+-1), 8F/20cm(+-1), poliuretanowy, pokryty powłoką antybakteryjną, składającą się z sulfadiazyny srebra.
Skład zestawu: 

prowadnica nitinolowa 60 lub 45 cm, zakończona J z markerem EKG;

igła echogeniczna; 

strzykawka Luer Slip 5 ml z zastawką hemostatyczną umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączenia zestawu;

tępa igła do lokalizacji naczynia;

skalpel;

pojemnik do zabezpieczenia igły przed zakłuciem.

Na delcie cewnika oznaczenie średnicy zewnętrznej oraz długości.

Wszystkie części opakowane w sterylną serwetę.

Na opakowaniu widoczna informacja, dotycząca składu zestawu, dokładnych przepływów (w ml/h), objętości (w ml), naklejki z numerem serii i kodu
	Szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 8,5F/8 i 
9 cm (+-1cm).
Skład zestawu:

· prowadnica 33,5 cm,

· strzykawka 5 ml,

· rozszerzadło 17 Ga o długości 14 cm,

· skalpel z osłonką.

Na opakowaniu widoczna informacja, dotycząca składu zestawu, dokładnych przepływów (w ml/h), objętości (w ml), naklejki z numerem serii i kodu.
	Szt.


	24
	
	
	
	
	
	

	3.
	Nietraumatyczny fiksator przy skórze pacjenta do cewników centralnych oraz typu PICCO z wyżłobieniem na deltę cewnika hypoalergiczny
	Szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                      .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.....................................



/pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY - łyżki i rękojeści do laryngoskopów – Zadanie nr 148
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1.
	Łyżka do laryngoskopu światłowodowa
 - typu McIntosh rozmiar 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 (rozmiar do wyboru)
 - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta
 - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu

 - kompatybilna z rękojeścią o standardzie ISO7376 (zielona specyfikacja)
 - profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku
- mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego,
- światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, nieosłonięty
 - wytrzymały zatrzask kulkowy
 - wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu seryjnego
 - pakowane folia-folia  
	Szt.
	2000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium,
 - kompatybilna z łyżkami o standardzie ISO 7376
 - zakończenie rękojeści czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym

 - rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED ( bez konieczności wymiany baterii)

- podłużne frezy na rękojeści (zapewniają pewny uchwyt)

- pakowana folia
	Szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                                    .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY - GOLARKI typu GALANT – Zadanie nr 149

	Lp
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Golarka medyczna typu GALANT, karbowany uchwyt, ostrze wykonane ze stali pokrytej platyną oraz teflonem, wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm, wymiary golarki wraz z tekturową osłonką: D 5,0 x S 6, 0 x G 1,2 cm, waga:: część plastikowa 3,63g , ostrze 0,28 g.
Każda golarka zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę

	Szt 
	4 000
	
	
	
	
	
	

	
	                                   Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


                                                                                                                                                                        .....................................................................














     /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


......................................


   /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY - zestawy do hemodializy permanentny – Zadanie nr 150
	Lp
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Zestaw dwukanałowy do hemodializy permamentny, sterylny z rozwidloną końcówką  i mufką, do długotrwałego utrzymania w żyle, hydrofilny z karbothanu, silikonu, umożliwiający przepływ min 300ml\min 14,5F x 18 długość 18-36cm
	Szt
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw dwukanałowy do hemodializy permamentny, sterylny z rozwidloną końcówką  i mufką, do długotrwałego utrzymania w żyle, hydrofilny z karbothanu, silikonu, umożliwiający przepływ min 300ml\min 14,5F x 18 długość 18-32cm
	Szt
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw dwukanałowy do hemodializy permamentny, sterylny z rozwidloną końcówką  i mufką, do długotrwałego utrzymania w żyle, hydrofilny z karbothanu, silikonu, umożliwiający przepływ min 300ml\min 14,5F x 18 długość 18-28cm
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	
	                                   Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


                                                                                                                                                           ...............................................................
                                                                                                                                                            /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

/pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY - zestawy do hemodializy – Zadanie nr  151

	Lp
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,
kraj pochodzenia

	1
	Zestaw dwukanałowy do hemodializy, sterylny w rozmiarach 12Fx24cm i 12Fx20cm, zawierający igłę, prowadnicę, rozszerzadło strzykawkę
	zest
	20
	
	
	
	
	
	

	
	                                  Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


                                                                                                                                                                              ......................................................














    /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
     ......................................
          /pieczęć firmowa/
FORMULARZ CENOWY – filtry do respiratorów Bennet 840 i 980 – Zadanie nr  152

	Lp
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1.
	Jednorazowy filtr wydechowy kompatybilny z respiratorem Bennet 980 wraz z pojemnikiem na skropliny
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowy filtr wydechowy kompatybilny z respiratorem Bennet 840 wraz z pojemnikiem na skropliny
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowy filtr wdechowy kompatybilny z respiratorem Bennet 840 
	szt.
	550
	
	
	
	
	
	

	4.

	Jednorazowy filtr wdechowy kompatybilny z respiratorem Bennet 980
	zest
	550
	
	
	
	
	
	

	
	                                  Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


                                                                                                                                                                                      .....................................................














             /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Załącznik nr 5 do SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.53.18 

