Załącznik nr 3

Formularz oferty cenowej na przegląd i konserwacje systemu ppoż i DSO.

Harmonogram  przeglądu w  pierwszym roku trwania umowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Jednostkowa cena netto [zł] | Stawka VAT % | Jednostkowa cena brutto [zł] | Łączna cena netto [zł] | Łączna cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania | szt. | 1441 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych do 50 pkt. czujnikowych adresowalnych | szt. | 137 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie bocznych linii dozorowych (konwencjonalnych) o 10 pkt. czujnikowych | szt. | 244 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych | szt. | 138 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie klap dymowych | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji SAP Budynku H - linia dozorowa - czujki typu FDO221 - Ręczne Ostrzegacze Pożarowe | szt | 1 34 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji SAP Budynku K, VIp. Budynek A, Klatka schodowa przy Budynku C, IIp. Budynku B Moduły: - PSO 60 -MZP 60 -MLD 61 -MLD 621 Elementy systemu: -DOR 4046 -TUN4046 -EKS 6044 -DUR 4046 -USC 600 -ROP 4001 Centrala sterująca oddymianiem - wyłącznik serwisowy - czujka dymu - klapa ppoż. | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 1 1 2 1 353 7 18 3 9 23 3 6 6 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dźwiękowy System ostrzegawczy Elementy systemu: - Kontroler systemowy PVA-4CR12 - Router PVA-4R24 - Wzmacniacz 2x500W PVA-2P500 - Stacja wywoławcza PVA-15CST - Głośniki | szt. szt. szt. szt. szt. | 1 2 3 2 807 |  |  |  |  |  |
| 9. | I przegląd (kwartalny) – pierwsze trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | II przegląd (kwartalny) – drugie trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | III przegląd (kwartalny) – trzecie trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | IV przegląd (kwartalny) – czwarte trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podsumowanie pierwszego roku poz. 1 ÷ 12 |  |  |  |  |  |  |  |

Harmonogram dla drugiego roku trwania umowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Jednostkowa cena netto [zł] | Stawka VAT % | Jednostkowa cena brutto [zł] | Łączna cena netto [zł] | Łączna cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania | szt. | 1441 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych do 50 pkt. czujnikowych adresowalnych | szt. | 137 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie bocznych linii dozorowych (konwencjonalnych) o 10 pkt. czujnikowych | szt. | 244 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych | szt. | 138 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie klap dymowych | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji SAP Budynku H - linia dozorowa - czujki typu FDO221 Ręczne Ostrzegacze Pożarowe | szt | 1 34 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji SAP Budynku K Moduły: - PSO 60 -MZP 60 -MLD 61 -MLD 621 Elementy systemu -DOR 4046 -TUN4046 -EKS 6044 -DUR 4046 -USC 600 -ROP 4001 Centrala sterująca oddymianiem - wyłącznik serwisowy - czujka dymu - Klapa ppoż. | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 1 1 2 1 353 7 18 3 9 23 3 6 6 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dźwiękowy System ostrzegawczy Elementy systemu: - Kontroler systemowy PVA-4CR12 - Router PVA-4R24 - Wzmacniacz 2x500W PVA-2P500 - Stacja wywoławcza PVA-15CST - Głośniki | szt. szt. szt. szt. szt. | 1 2 3 2 807 |  |  |  |  |  |
| 9. | I przegląd (kwartalny) – pierwsze trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | II przegląd (kwartalny) – drugie trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | III przegląd (kwartalny) – trzecie trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | IV przegląd (kwartalny) – czwarte trzy miesiące trwania umowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podsumowanie drugiego roku poz. 1 ÷ 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM podsumowanie dwu lat umowy |  |  |  |  |  |  |  |