DZP 3320.4.22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Odczynniki do badań biochemicznych 
wraz z dzierżawą dwu analizatorów biochemicznych i sortera próbek 
	Lp.
1
	Odczynnik
2
	Ilość oznaczeń 
na 36 miesięcy
3
	Ilość badań kontrolnych
 na 36 mies.
4
	Ilość badań dodatkowych podana przez Oferenta
5

	1
	Białko CRP  
	150  000
	2 000
	

	2
	AST
	74 000
	2 000
	

	3
	ALT
	90 500
	2 000
	

	4
	CK
	5 500  
	300
	

	5
	Kwas moczowy *
	110 000  (w tym 300 w moczu)
	2 000
	

	6
	Mocznik *
	127 000 (w tym 300 w moczu)
	2 000
	

	7
	Kreatynina, metoda enzymatyczna *
	 233 000  (w tym 600 w moczu)
	2 000
	

	8
	Magnez *
	20 000 (w tym 200 w moczu)
	1 000
	

	9
	Glukoza, metoda heksokinazowa *
	110 000  ( w tym 2 000 w płynach z jam ciała i w moczu ) 
	2 000
	

	10
	Cholesterol całkowity*
	52 000  (w tym 600 w płynach z jam ciała )
	2 000
	

	11
	Cholesterol HDL   
	40 000 
	2 000
	

	12
	Triglicerydy  
	 42 000  
	2 000
	

	13
	Wapń całkowity *
	26 000  (w tym 600 w moczu)
	1 000
	

	14
	Bilirubina całkowita *
	62 000  (w tym 1 200 w płynach z jam ciała )
	2 000
	

	15
	Bilirubina bezpośrednia
	5 000 
	300
	

	16
	Białko ultraczułe do badania płynów z jam ciała i moczu, czułość co najmniej 0,07 g/l *
Należy dołączyć do oferty ulotkę
odczynnikową
	24 500
	600
	

	17
	Fosforany *
	11 000    (w tym 500 w moczu)
	600
	

	18
	Fosfataza alkaliczna *
	16 000   (w tym 1 100 w płynach z jam ciała )
	600
	

	19
	Żelazo 
	10 000
	600
	

	20
	Amylaza w surowicy i w moczu*
	 13 000   (w tym 3 000 w płynach z jam ciała i w moczu)
	600
	

	21
	Albumina 
	17 000   
	600
	

	22
	Białko całkowite w surowicy
	14 000  
	600
	Str. 1 z 8

	23
	Elektrolity :
     sód *  

     potas *  

     chlor * 

	200 000 (w tym 100 w moczu)
210 000 (w tym 100 w moczu)
      26 000  (w tym 500 w PMR)

	2 000
	

	24
	GGTP
	8 000
	300
	

	25
	LDH *
	13 400  (w tym 1 100 w płynach z jam ciała )
	1 000
	

	26
	! HbA1c 
	12 000 
	200
	

	27
	! Wankomycyna
	6 000
	200
	

	28
	! Mleczany
	1 200
	300
	

	29
	! Immunoglobuliny IgA
	 1 000
	200
	

	30.
	! Immunoglobuliny IgG
	1 200
	200
	

	31.
	! Immunoglobuliny IgM
	 1 000
	200
	

	32.
	Lipaza
	12 300
	600
	

	33.
	! Alkohol etylowy
	2 000
	800
	

	34.

	! TIBC/UIBC ( w przypadku zaoferowania UIBC Wykonawca uwzględni w ofercie inne testy niezbędne do wyliczenia TIBC)
	 1 600
	150
	

	35.
	LDL - cholesterol
	40 000
	2 000
	

	36.

	Materiały kontrolne do wszystkich podanych metod stosowanych do oznaczeń w surowicy/osoczu , w moczu i w płynach z jam ciała na co najmniej 2 poziomach z wyznaczonymi wartościami dla oferowanych analizatorów oraz materiały kontrolne do PMR dla ultraczułego białka 
całkowitego oznaczanego w płynie mózgowo- rdzeniowym na co najmniej 1 poziomie  z wyznaczonymi wartościami dla oferowanych 
analizatorów i metod.
	
	
	Str. 2 z 8

	37.
 
	Wszystkie pozostałe odczynniki (kontrole, kalibratory , płyny myjące, bufory) , materiały  eksploatacyjne niezbędne do wykonania zamówionej ilości oznaczeń 
	-- 
	
	


Program zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości badań dla następujących metod : białko CRP, bilirubina bezpośrednia, białko ultraczułe,IgA, IgG, IgM, alkohol etylowy, mleczany, wankomycyna, TIBC/UIBC z częstością co najmniej 2 razy w roku ( razem                 6 cykli).
Informacje dodatkowe :
1. Gwiazdką * oznaczono badania wykonywane w surowicy, osoczu , w moczu oraz                       w  płynach z jam ciała.
2. Wykrzyknikiem ! oznaczono badania wykonywane na jednym analizatorze.
3. Zamawiający pod pojęciem oznaczenia rozumie ilość wszystkich testów, jakie będą
    wykorzystane w trakcie trwania umowy do badania próbek pacjentów, kalibracji 
    i powtórek.
4.  Zamawiający w ilości oznaczeń nie uwzględnił ilości testów do wykonania prób
    ślepych i innych dodatkowych oznaczeń wykonywanych przez systemy biochemiczne 
    niezbędnych do prawidłowego utrzymania metod badawczych. Wykonawca doliczy                   te  dodatkowe ilości i uwzględni je w ofercie (kol. nr 5).
5.  Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań Wykonawca   uwzględni  trwałość
     zestawów odczynnikowych na pokładach analizatorów.
6. Wykonawca oświadczy, że wskazany w formularzu ofertowym asortyment materiałów
eksploatacyjnych, płynów i odczynników dodatkowych szacowanych przez    Wykonawcę jest wystarczający do prawidłowego wykonania wymaganej ilości oznaczeń. W przypadku nieuwzględnienia wystarczającej ilości materiałów eksploatacyjnych, płynów, odczynników dodatkowych szacowanych przez Wykonawcę potrzebnych do wykonania ilości  oznaczeń określonej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. 
7. Wykonawca  dołączy do pierwszej dostawy odczynników instrukcje obsługi                            i konserwacji  analizatorów, instrukcje odczynnikowe i karty charakterystyk odczynników dla wymaganych testów  w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej.
    Zamawiający wymaga  dostarczenia w formie papierowej skróconych instrukcji obsługi
    analizatorów, wykazu wartości prawidłowych oraz zakresów pomiarowych dla      oferowanych metod badawczych.
Str. 3 z 8
Parametry graniczne dla dwu analizatorów biochemicznych 
( główny i zastępczy)
	Lp
	Parametry techniczno -eksploatacyjne wymagane dla obu analizatorów

	Warunek

konieczny


	TAK/

NIE

opisać 

	1
	Dwa analizatory biochemiczne wolnostojące, w pełni automatyczne, wieloparametrowe , z  automatycznymi podajnikami próbek,  kompletnie wyposażone, z UPS-ami.
Oprogramowanie w języku polskim.
	TAK
	

	2
	Oba analizatory fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021 lub używane i odnowione, w pełni sprawne, wyprodukowane nie wcześniej niż w  2017 r. 
	TAK
	

	3
	Dokładanie odczynników i wstawianie próbek bez przerywania wykonywanych analiz w obu analizatorach.
	TAK
	

	4
	Chłodzone przedziały odczynnikowe .
	TAK
	

	5
	Maksymalna, teoretyczna wydajność  analizatora głównego minimum 1200 testów fotometrycznych i ISE na godzinę, analizatora zastępczego – 800 testów fotometrycznych i ISE na godzinę. W materiałach producenta podano wymagane wydajności analizatorów. 
Dołączyć wyciągi z instrukcji obsługi.
	TAK
	

	6
	Automatyczne monitorowanie ilości i stabilności odczynników  na pokładach analizatorów.
	TAK
	

	7
	Oba analizatory pracujące w systemie tzw.” mokrej chemii”.
	TAK
	

	8
	Oba analizatory pracujące całodobowo, w trybie „pacjent po pacjencie”.
	TAK
	

	9
	Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy analizatorów. 
	TAK
	

	10
	Minimum po 50 pozycji odczynnikowych na pokładach  analizatorów.
	TAK
	

	11
	Każdy analizator posiada wbudowany zintegrowany  moduł ISE , pozwalający na jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chlorków metodą potencjometrii pośredniej lub bezpośredniej ze stabilnością kalibracji nie krótszą niż 24 godz.
	TAK

	

	12
	Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych oraz w naczynkach typu cups, w trybie rutynowym i cito.
	TAK

	

	13
	Wykonywanie oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu  i w płynach z jam ciała.
	TAK
	

	14
	Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym obsługującym Laboratorium ( InfoMedica Asseco), podłączenie obu analizatorów do LIS, uwzględnione w ofercie, zostanie dokonane w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż  7 dni od daty instalacji. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby oba analizatory współpracowały z LIS Zamawiającego.
	TAK
	

	15
	Analizator główny ma możliwość oceny poziomu interferencji spowodowanych obecnością w próbce bilirubiny, hemoglobiny, lipemii.
	TAK
	

	16
	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce, zbyt małej ilości próbki 
i  odczynnika.
	TAK
	

	17
	Automatyczne rozcieńczanie próbki i powtórna analiza po przekroczeniu zakresu pomiarowego.
	TAK
	

	18
	Kuwety reakcyjne wielorazowego użytku, ze szkła kwarcowego , ewentualna wymiana kuwet w okresie trwania umowy zostanie uwzględniona w ofercie.
	TAK
	Str. 4 z8


	19
	Stacja uzdatniania wody  o wydajności dostosowanej do potrzeb obu analizatorów.
	TAK
	

	20
	Instalacja, serwis stacji uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne , w tym filtry wody oraz odbiór zużytych filtrów do stacji wody zapewni Wykonawca i uwzględni w ofercie.                                                        
	TAK
	

	21
	Materiały kontrolne są  zmianowane na oferowane analizatory i odczynniki.  
	TAK
	

	22
	Oba  analizatory w pełni kompatybilne ze sobą, wykonujące zamówiony panel badań w oparciu o jednakowe odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne.
	TAK
	

	23
	Możliwość jednoczasowego, odrębnego wykalibrowania  różnych serii jednego rodzaju odczynnika 
	TAK
	

	24

	Analizatory mają możliwość zachowania w pamięci kalibracji  różnych serii jednego rodzaju odczynnika wykalibrowanych w tym samym czasie.
	TAK
	

	25
	Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i  próbek .
	TAK
	

	26
	Aplikacja programu kontroli jakości badań : graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości  z flagowaniem wyników przekraczających wartości należne,  opracowanie statystyczne wyników, możliwość wprowadzenia reguł Westgarda, archiwizacja i możliwość wydruku wyników kontroli za wybrany okres.
	TAK
	

	27
	Drukarka zewnętrzna do każdego analizatora .
	TAK
	

	28
	Instalacja analizatorów i ich wyposażenia oraz szkolenie personelu w siedzibie  Zamawiającego uwzględnione w ofercie.
	TAK
	

	29  
	Procedury konserwacyjne wykonywane przez użytkownika nie przewidują  uzupełniania i okresowej wymiany jakichkolwiek płynów termostatujących przedział  reakcyjny np. olej, woda, inne, w żadnym   analizatorze.  Dołączyć wyciągi z Instrukcji Obsługi analizatorów potwierdzające spełnienie wymagania.
	TAK
	

	30
	Serwisowanie, okresowe  przeglądy serwisowe obu analizatorów i wymiany części zużywalnych  uwzględniono w ofercie.
	TAK
	


Oferowane analizatory będą użytkowane w pracowni Biochemii, pomieszczenie nr 2/42.  Analizatory z pełnym wyposażeniem i ze stacją wody mogą być usytuowane w odległości nie większej niż 155 cm od ściany wspólnej z Pracownią Sortera Próbek ( pom. nr 2/41)               i od ściany okiennej nie więcej niż 140 cm. Dopuszczalna siła nacisku na podłoże –                   do 500 kg/m2.
Termin dostawy analizatorów nie dłuższy niż 20 dni roboczych od daty podpisania  umowy.
Str. 5 z 8
Parametry oceniane dla dwu analizatorów biochemicznych
	Lp.
	Parametr
	Punktacja
	
	TAK /NIE
Opisać spełnienie

	1.
	Dla testu CRP najwyższa górna granica przedziału pomiarowego bez konieczności dokonywania rozcieńczeń (liniowość) co najmniej :
- min. 90 x górna wartość normy
- min. 70 x  górna wartość normy
- < 69 x górna wartość normy
Należy dołączyć do oferty ulotkę odczynnikową. 
	20 pkt.
10 pkt.
0 pkt.
	
	

	2.
	Dla testu amylaza w surowicy/osoczu najwyższa górna granica przedziału pomiarowego bez konieczności dokonywania rozcieńczeń (liniowość) co najmniej  :
- min. 25 x górna wartość normy
- min. 20 x  górna wartość normy
- < 19 x górna wartość normy
Należy dołączyć do oferty ulotkę odczynnikową. 
	20 pkt.
10 pkt.
0 pkt.
	
	


str. 6 z 8 
Parametry graniczne dla sortera próbek
	lp
	Opis
	
	

	1
	Wykonawca / Producent
	
	

	2
	Nazwa – model / typ
	
	

	3
	Rok produkcji
	
	

	Lp
	Parametr graniczny
	Warunek
konieczny
	TAK/NIE
Opisać
spełnienie

	1. 
	System preanalityczny umożliwiający sortowanie probówek z różnego materiału dzięki rozpoznaniu  korka i kodu kreskowego na probówce. Korek rozpoznawany jest w trzech wymiarach przestrzennych (3D) kształtu, rozmiaru oraz koloru  w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji rodzaju probówki i materiału znajdującego się wewnątrz. 
Precyzyjna identyfikacja korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj i zawartość próbki.
	TAK
	

	2.
	Rozpoznawanie probówek o wymiarach mieszczących się  co najmniej w zakresach :
1. średnice zewnętrzne  11 – 18 mm z korkiem
2. wysokość 70 – 110 mm z korkiem
	TAK
	

	3.
	Automatyczne odczytywanie kodów kreskowych z probówek i przyjmowanie próbek w systemie laboratoryjnym, rejestracja  czasu przyjęcia próbki w Laboratorium, archiwizacja próbek
	TAK
	

	4. 
	Automatyczne, selektywne odkorkowywanie probówek.
	TAK
	

	5.
	Automatyczne zdejmowanie korków wciskanych i zakręcanych.
	TAK
	

	6.
	Rozpoznawanie rodzaju materiału do badań ( krew pełna surowica, osocze) na podstawie koloru korka probówki.
	TAK
	

	7.
	Możliwość automatycznego wstawiania sortowanych probówek bezpośrednio do dedykowanych statywów aparaturowych do badań biochemicznych .
	TAK
	

	8.
	Wydajność sortowania minimum 800 próbek / godzinę.
Podać wydajność.
	TAK
	

	9.
	Sorter pracujący bez konieczności użycia kompresora.
	TAK
	

	10.
	Integracja sortera z użytkowanym w Laboratorium systemem informatycznym InfoMedica - Aseco.  Dostarczenie niezbędnych licencji, kart rozszerzeń i wsparcia serwisowego dla podłączonych analizatorów i komputerów sterujących, ze wsparciem i gwarancją na okres trwania umowy bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.  
	TAK
	

	11.
	Aktualizacja oprogramowania sortera w trakcie trwania umowy dzierżawy uwzględniona w ofercie.
	TAK
	

	12.
	Sortowanie próbek po wykonaniu badań do statywów archiwizacyjnych.
	TAK
	Str. 7 z 8


	13.
	Obecność serwisu Wykonawcy podczas podłączania sortera   do LIS.
	TAK
	

	14.
	Serwisowanie i przeglądy okresowe przez  cały czas trwania umowy dzierżawy uwzględnione w ofercie.
	TAK
	

	15.
	Całodobowa gotowość sortera do pracy.
	TAK
	

	16.
	Oprogramowanie sortera w języku polskim lub angielskim.
	TAK
	

	17.
	Szkolenie personelu Laboratorium ( 10 osób) uwzględnione w ofercie.
	TAK
	

	18.
	Rok produkcji – nie wcześniej niż 2016 .
	TAK
	

	19.
	Instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej. Skrócona instrukcja obsługi w formie papierowej.
	TAK
	


Wymiary sortera nie większe niż : długość 2,2 m, głębokość 1,1 m .
Dopuszczalna siła nacisku na podłoże – do 500 kg/m2.
Należy dołączyć do oferty specyfikację techniczną sortera.
Termin dostawy sortera nie dłuższy niż 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.
str. 8 z 8 

