PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz dokumentacji na model
i montaż podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych
w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wraz
z wykonaniem robót na podstawie opracowanej dokumentacji.”

Adres:  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu – Szpitalny Oddział Ratunkowy, 22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10. 

Wspólny słownik Zamówień Publicznych

Kod CPV:

Kod CPV 45442100 – 8 : roboty malarskie 

Kod CPV 45432100 – 5 : kładzenie i wykładanie podłóg 

Kod CPV 45431100 – 8 : kładzenie terakoty 

Kod CPV 45431000 – 7 : kładzenie płytek 

Kod CPV 45000000 – 7 : roboty budowlane 

Kod CPV 45111300 – 1 : roboty rozbiórkowe 

Kod CPV 45400000 – 1 : roboty wykończeniowe 

Kod CPV 45232460 – 4 : roboty sanitarne 

Kod CPV 45310000 – 3 : roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kod CPV 45331210 – 1 : wentylacja

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im Papieża

                                        Jana Pawła II w Zamościu





ul. Aleje Jana Pawła II 10





22-400 Zamość

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - użytkowy:

Jadwiga DERENCZ, Oliwia GIEREK, Ryszard WŁADYGA

Zamość, dnia 18 stycznia 2017 roku

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Część opisowa: .............................................................................................................. 3

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:...........................................................................3

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia...........................3

2. Część informacyjna.........................................................................................................7

2.1. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomości na cele budowlane...................7

2.2.  Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia................................................................7

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:.................................................................................................................8

      3.  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.....8

1. Część opisowa:

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

1.1.1.1 Parametry obiektu: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
i modernizację pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz dokumentacji na model i montaż podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wraz z wykonaniem robót na podstawie opracowanej dokumentacji.

1.1.1.2 Budynek Bloku C, Wiaty i Estakady dojazdowej należy do Zamawiającego, SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Dla przebudowy, modernizacji i remontowanej części budynku, wiaty i infrastruktury opracowano opis i koncepcję rysunkową.

1.1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe: budynek po remoncie musi spełniać wymagania dla budynku użyteczności publicznej – Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpitalny Oddział Ratunkowy.

1.1.3 Powierzchnie:  

Powierzchnia użytkowa i kubatura

Wiata na estakadzie wraz z łącznikiem - 124,16 m2, 496,64 m3

Podnośnik platformowy obudowany – 1 szt.

Pomieszczenie 2/28 (II kondygnacja Blok C) -14,31 m2, 42,93 m3

Pomieszczenie 2/42 (II kondygnacja Blok C) - 44,39 m2, 133,17 m3

Pomieszczenie 2/1 (II kondygnacja Blok C)– 80,11 m2, 240,33 m3

Pomieszczenie 2/1a (II kondygnacja Blok C)– 41,61 m2, 128,82 m3

Pomieszczenie 1/24 (I kondygnacja Blok C)– 27,00 m2, 81,00 m3

Pomieszczenie 1/22 + korytarz (I kondygnacja Blok C)-15,17 m2 + 3,46 m2, 45,51 m3 +  10,38 m3

Pomieszczenie 1/23 (I kondygnacja Blok C)– 3,30 m2, 9,90 m3

Pomieszczenie 3/25 (III kondygnacja Blok C)– 20,44 m2, 61,32 m3

Pomieszczenie 3/23 (III kondygnacja Blok C) – 18,15 m2, 54,45 m3

Wysokość między kondygnacjami 3,00 m.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    Wykonanie projektu przebudowy i  modernizacji:

1. Aktualizacja Projektu Technologii medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w związku z  przebudowę i modernizację pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz zakupem i montażem podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych.

2. Projekt Zagospodarowania Terenu w rejonie montażu podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych.

3. Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz wyboru modelu i montażu podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych.

4. Projekt elektryczny wykonawczy (w tym: instalacji zasilającej i oświetleniowej, przyzewowej,  telefonicznej, komputerowej, p.poż.) przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz wyboru modelu i montażu podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych. 

5. Projekt sanitarny wykonawczy (w tym: wodno – kanalizacyjny, centralnego – ogrzewania, gazów medycznych) przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym .

6. Projekt wentylacyjno – klimatyzacyjny wykonawczy przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót dla wszystkich branż.

8. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

9. Przedmiar robót wraz z zestawieniem i wyceną aparatury, sprzętu medycznego, umeblowania i pierwszego wyposażenia.

10. Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji (punkty od 1 – 7 i punkt 9).

Wykonanie prac remontowych na podstawie opracowanego projektu i  uzgodnień z Inwestorem:

    Ogólne zestawienie rzeczowe zadań  dla przedmiotu zamówienia: 

Wymiana oświetlenia wiaty.

Wymiana oznakowania wiaty.

Wymiana drzwi aluminiowych (wejściowych na wiatę).

Wybór modelu i montaż podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń.

            a)  Poprawa wentylacji w pomieszczeniach SOR.

            b)  Roboty budowlane modernizacyjne w celu przystosowania pomieszczenia dla nowego

                 łóżka intensywnej terapii oraz związanych z montażem podnośnika platformowego

                  w pomieszczeniach z punktu 1.1.3.

            c)  Roboty  wykończeniowe  naprawcze  i  odnawialne związane z wykonaniem zakresów

                  ujętych w p.pkt. a i b.

Zakres rzeczowy zadań .

1. Wymiana oświetlenia wiaty.

     1.1 Zakres prac do zaprojektowania:

· Demontaż 10 szt. starych opraw oświetleniowych.

· Wybór modelu i montaż 10 szt. nowych opraw oświetleniowych typu LED.

· Roboty pomocnicze i naprawcze związane z wymianą 10 szt. opraw oświetleniowych.

      1.2 Wytyczne do wyboru materiałów i wymagania Zamawiającego według Załącznika Nr 2

             Działu AOT.E.

2. Wymiana oznakowania wiaty. 

      2.1 Zakres prac do zaprojektowania:

· Demontaż 2 szt. tablic informacyjnych (wymiar ok. 1 m x ok. 3 m).

· Wybór i montaż 2 banerów elektronicznych informacyjnych o wymiarach ok. 0,8 m x 4 m.

· Wykonanie instalacji elektrycznej do banerów – ok. 6 mb.

· Roboty pomocnicze i naprawcze związane z wymianą oznakowania wiaty.

      2.2 Wytyczne do wyboru materiałów i wymagania Zamawiającego według Załącznika Nr 2 Działu AOT.E.

3. Wymiana drzwi aluminiowych (wejściowych na wiatę) z przystosowaniem dla przejazdu wózków osób niepełnosprawnych.

      3.1 Zakres prac do zaprojektowania:

· Demontaż 2 szt. drzwi aluminiowych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego
i wykonaniem nadproża nad drzwiami.

· Wybór modelu i montaż nowych 2 szt. drzwi stalowych (np. BEMA) o szerokości 1,1 m
(w ościeżu 1,2 m).

· Roboty pomocnicze i naprawcze związane z wymianą drzwi.

       3.2 Wytyczne do wyboru materiałów i wymagania Zamawiającego według Załącznika Nr 1

             Działu AOT.R.

4. Wybór modelu i montaż podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych.

     4.1 Zakres prac do zaprojektowania:

· Wybór modelu i montaż podnośnika osobowego dwuprzystankowego dla osób
 niepełnosprawnych przy Bloku C – komunikacja parter, I piętro.

· Wykonanie prac budowlanych: dojście do dźwigu, drzwi (otworów komunikacyjnych) na 
parterze i I piętrze, robót pomocniczych i naprawczych związanych z montażem podnośnika (elementy konstrukcyjne, przekucia, fundamenty, podjazdy do platformy, roboty drogowe – chodniki, zieleń, itp.). Roboty przewidzieć w obrębie lokalizacji platformy – Zał. Nr 5.

· Wykonanie prac przy dostosowaniu chodnika i dojazd w rejonie podnośnika wraz z zielenią.

      4.2 Wytyczne do wyboru materiałów i wymagania Zamawiającego według Załącznika Nr 3

             Działu AOT.E – PF-U A. Krupa i Załącznika Nr 1 Działu AOT.R, Zał. Nr 5.

5.   Przebudowę i modernizację pomieszczeń w SOR. 

     5.1 Zakres prac do zaprojektowania:

2 Wykonanie poprawy wentylacji w pomieszczeniach SOR (gabinet badań w obszarze segregacji i przyjęć, obszarze diagnostyczno – laboratoryjnym i sali resustacyjno – zabiegowej) poprzez montaż klimatyzatorów ściennych 2 szt. Klimatyzatory ścienne o mocy chłodniczej min. 5,2 kW, pobór mocy max 1,52 kW z Inwerterem.

3 Wykonanie robót modernizacyjnych w celu przystosowania pomieszczenia dla nowego
1 łóżka intensywnej terapii. Roboty  dotyczą instalacji elektrycznych i osprzętu – wymiana opraw na LED, gazów medycznych wraz z doborem i zakupem nowego panela przy łóżkowego (lub nad łóżkowego) oraz wykonania nowego przyłącza z węzła z piwnicy budynku, instalacji sanitarnych – wymiana rur oraz osprzętu, monitoringu, i instalacji technicznych oraz robót budowlanych wykończeniowych (wymiana okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych, wymiana okładzin podłogowych z PCV, roboty malarskie, remont drzwi – lub wymiana, montaż narożników ochronnych, odbojnic i taśm ochronnych, itp.. Zakres wykonywany będzie w pom. Z punktu 1.1.3 (w obszarze segregacji i przyjęć oraz pomieszczeniu z łóżkami intensywnej terapii) i inne roboty konieczne do wykonania a nie ujęte w powyższym zapisie. Powierzchnia, kubatura pomieszczeń, powierzchnia ścian (bez okien i drzwi), itp. według punktu 1.1.3, drzwi przesuwne 2 szt. 110/220, okna 4 szt. 240/180, ścianki aluminiowe 2 szt. oraz pomieszczenia przyległe do wyżej wymienionych pomieszczeń ściśle związane z zadaniami wymienionymi powyżej. 

4 Wykonanie robót wykończeniowych naprawczych i odnowienie ścian i stropów
w pomieszczeniach przyległych  związanych z zakresem rzeczowym wymienionym powyżej (punkty od 1 do 5) takich jak: odmalowanie pomieszczeń poniżej stropów przy wymianie instalacji sanitarnych, naprawa elewacji po wykonaniu otworów drzwiowych dla podnośnika, odmalowanie ścian po wykonaniu przyłączy elektrycznych i gazów medycznych, odmalowanie sufitów po wymianie instalacji oświetleniowej, itp. robót. 

      5.2 Wytyczne do wyboru materiałów i wymagania Zamawiającego według Załącznika Nr 1

            Działu AOT.R, Załącznika Nr 2 Działu AOT.E, Załącznika Nr 4 a Działu AOT.M,  

            Załącznika Nr 4 b Działu AOT.M.

  Uwaga!

Przy wycenie należy uwzględnić roboty remontowe w pomieszczeniach przyległych do pomieszczeń związanych z modernizacją (dotyczy rozkuć, przewierceń związanych z instalacjami gazów medycznych, elektrycznych czy sanitarnych). Roboty dotyczą odmalowania pomieszczeń,
wymiany glazury czy naprawy podłóg. Przedmiar do ryczałtowej wyceny opracować
z Załączników Nr 3,5,6,7,9 B.

1.2.1 Dokumentacje techniczną należy opracować w zakresie obowiązującym do otrzymania uzgodnienia z Inwestorem i zaopiniowania ze służbami, w wersji pisemnej i elektronicznej (PDF, DWG) i (ATH) na CD. 

Wymagane dokumenty:

· Mapa sytuacyjno –wysokościowa w skali 1:500, istniejące zagospodarowania działki 

· Rysunki architektoniczno – budowlano – konstrukcyjne (między innymi : rzuty, elewacje, przekroje, detale, schemat funkcjonalny, zestawienie materiałów, drzwi..)

· Szczegółowy opis techniczny, podając w nim miedzy innymi: opis obiektu, lokalizacji
i konstrukcji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania remontu i możliwości użytkowania jako SOR. 

· Projekt szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar /obmiar robót (2 egz), opracowane zostaną na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej. W/w dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej (ATH, PDF) i (Word) na płycie CD
(1 egz).

· Karta tytułowa robót remontowych musi zawierać: nazwę zamówienia; w zależności od zakresu robót budowlanych nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót; adres obiektu budowlanego; nazwę i adres zamawiającego; datę opracowania przedmiaru robót.

· Projektant będzie pełnić obowiązki nadzoru projektanckiego na budowie.

· Projektant uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumentacje, potrzebne do wykonania remontu lub zezwolenia na realizację inwestycji, na swój koszt. Projekt zostanie zakończony przez uzyskanie opinii Sanepid, p-poż i bhp, umożliwiające rozpoczęcie prac. Jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania innego rodzaju dokumentacji to dokumenty takie muszą zostać wykonane przez projektanta i wchodzić w skład dokumentacji projektowej.

1.2.2 Wymagania techniczne

1.2.2.1 Prace remontowe należy zaplanować zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami szczegółowymi oraz warunkami określonymi przez inwestora .

1.2.2.2 Uwzględnić należy wymagania Sanepid, przeciw pożarowe i bhp.

1.2.2.3 Ująć w kosztorysach stosowne opłaty administracyjne.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

2.1 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

2.2 Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia: Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawa umożliwiające uzyskanie pozytywnych opinii Sanepid, p-poż i bhp., Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia obowiązujące na dzień przygotowywania programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.3 Ustawa z dnia 7 lipca 2003 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2016. 290).

2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2015. 1422).

2.5 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015. poz. 2164 z poź. zm).

2.6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t. jedn. Dz. U. 2016. 672).

2.7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm).

2.8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z  2005 r. Nr 92 poz. 769)

2.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn zm)

2.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 24 września 2013 roku, poz. 1129).

2.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004 r. w sprawie określania metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

2.12 Wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
 z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),
w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót.

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

           3.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, współrzędne punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony
z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

· środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

3.1.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

3.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

3.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”

3.1.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego.

3.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.1.12. Materiały.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania
w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań
i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.

3.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA


Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2015. 1422) z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.

3.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności

· datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy

· datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej

· datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości
i harmonogramu rzeczowo-finansowego

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
 w robotach

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

· daty wstrzymania robót z podaniem powodu

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
 i końcowych

· wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

· dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził

· inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.5. ODBIÓR ROBÓT

1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami

· specyfikacje techniczne

· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu

· recepty i ustalenia techniczne

· Dziennik Budowy 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów

· opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

· sprawozdania techniczne

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

2.   Sprawozdania techniczne zawierać będą:

· zakres i lokalizację wykonanych robót

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W załączeniu: 

Załącznik Nr 1 Działu AOT.R

Załącznik Nr 2 Działu AOT.E

Załącznik Nr 3 Działu AOT.E PF-U Platforma Podnośnik

Załącznik Nr 4 a Działu AOT.M

Załącznik Nr 4 b Dział AOT.M Gazy Medyczne

Załącznik Nr 5 Plan Lokalizacji Platformy Podnośnika

Załącznik Nr 6 Rzut pomieszczeń modernizowanych i remontowanych Blok C I piętro

Załącznik Nr 7 Rzut pomieszczeń pod pomieszczeniami modernizowanymi i remontowanymi 

Załącznik Nr 8 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznik Nr 9 B Rzut pomieszczeń nad pomieszczeniami modernizowanymi i remontowanymi 

Sporządził:









Zatwierdził:   

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla Zadania 1, SOR –  Nr wniosku POIS09.01.00-00-0017/16

                                                                                                                                                                                   13/13

