                                                                                                         Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia
Znak sprawy  AT.R.334.25.2023
..............................................
     (pieczęć Wykonawcy)
OFERTA CENOWA
	L.p.
	Asortyment / 
Nazwa handlowa
	Ilość
w szt.
	Jedn. cena netto 
w PLN

	Stawka podatku VAT w 
% 
	Jedn. cena brutto 
w PLN

( 4 + 5)
	Łączna cena netto 
w PLN 
(4 x 3)
	Łączna cena brutto 
w PLN 

( 7 + 5)
	Producent 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu, co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem Foley'a, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwie odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik  zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu  do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień                             i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mmHg.

	 
	
	
	
	
	
	

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie)........................................................………..................................................  
                                                                                              ..................................................
                                                                                 ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
· niepotrzebne skreślić
